Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
Dėl PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 47 punktu ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2020 m. .... pažymą Nr. O5E- „Dėl Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
Patvirtinti Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisykles (pridedama).

Tarybos pirmininkas

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. d. nutarimu Nr.

PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS VERTINIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BendroSIOS NUOSTATOS

1. Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atliekant asmenų, siekiančių gauti ar pakeisti turimą leidimą verstis prekyba naftos produktais (toliau – pareiškėjas), pateiktų dokumentų bei prekybos vietoje, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti prekybą naftos produktais, esančių technologinių, finansinių ir vadybinių pajėgumų vertinimą.
2. Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimą atlieka Tarybos Leidimų skyriaus ir Techninės priežiūros departamento teritorinių skyrių specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu
Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) bei šių Taisyklių reikalavimais.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Leidimų išdavimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
Pasirengimo verstis prekyba NAFTOS PRODUKTAIS vertinimas

4. Tarybos Leidimų skyrius organizuoja ir vykdo leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimo, leidimų keitimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo veiklą Taryboje.
5. Tarybos narys, kuruojantis prekybos naftos produktais veiklos sritį, dokumentų valdymo sistemoje paveda Tarybos Leidimų skyriui įvertinti pareiškėjo pateiktus dokumentus ir parengti pažymą bei nutarimo projektą dėl leidimų verstis prekyba naftos produktais ir nurodo įvykdymo terminą.
6. Tarybos Leidimų skyriaus specialistas atlieka pirminį pareiškėjo ar leidimo turėtojo, vadovaujantis Leidimų išdavimo taisyklių 27-34 punktais, pateiktų dokumentų vertinimą. Tarybos Leidimų skyrius įvertina, ar prašyme pateikta visa reikiama informacija ir ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustačius pateiktų dokumentų trūkumus, Tarybos Leidimų skyrius kreipiasi į pareiškėją ar leidimo turėtoją dėl trūkstamų dokumentų pateikimo.
7. Tarybos Leidimų skyriaus specialistas atlieka pareiškėjo prašymo ir pridėtų dokumentų informacijos vertinimą ir, esant poreikiui, kreipiasi į atsakingas valstybės institucijas dėl pareiškėjo Leidimų išdavimo taisyklių 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 punktuose nustatytų reikalavimų atitikimo, atlieka pateiktos informacijos ir dokumentų vertinimą bei atlieka pareiškėjo (leidimo turėtojo) finansinių pajėgumų vertinimą (1 priedas).
8. Tarybos Leidimų skyriaus specialistui, atlikus pirminį pareiškėjo ar leidimo turėtojo dokumentų vertinimą, vadovaujantis Taisyklių 6 punktu, Tarybos Leidimų skyriaus vedėjas informuoja Tarybos Techninės priežiūros departamento teritorinio skyriaus vedėją apie pareiškėjo tinkamai pateiktus dokumentus, nurodytus Taisyklių 6 punkte, ir suformuoja užduotį dokumentų valdymo sistemoje atlikti prekybos naftos produktais vietos patikrinimą, pateikia reikiamą informaciją ir dokumentus šiam patikrinimui atlikti ir išvadai dėl pareiškėjo technologinio ir vadybinio pasirengimo verstis prekyba naftos produktais parengti. Tarybos Leidimų skyriaus vedėjas dokumentų valdymo sistemoje supažindina su šia užduotimi Tarybos Techninės priežiūros departamento direktorių.
9. Tarybos teritorinio skyriaus specialistas telefonu ir elektroniniu laišku suderina su pareiškėju reguliuojamosios veiklos sąlygų patikrinimo ir vertinimo datą ir vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, pagal kompetenciją, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo užduoties atlikti prekybos naftos produktais vietos patikrinimą suformavimo dokumentų valdymo sistemoje, atlieka pareiškėjo (leidimo turėtojo) prašyme nurodytų prekybos vietų patikrinimą bei technologinių ir vadybinių pajėgumų vertinimą. Jei Tarybos teritorinio skyriaus specialistui nesudaroma galimybė per šiame punkte nustatytą terminą patikrinti pareiškėjo prekybos vietos ir atlikti technologinio bei vadybinio pajėgumų vertinimo, Tarybos teritorinio skyriaus specialistas tai užfiksuoja faktinių aplinkybių akte ir per 2 darbo dienas dokumentų valdymo sistemoje Tarybos Leidimų skyriui pateikia tarnybinį pranešimą ir faktinių aplinkybių aktą.
10. Tarybos teritorinio skyriaus specialistas, atlikęs planuojamos prekybos naftos produktais vietos patikrinimą ir įvertinęs pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba naftos produktais kiekvienoje prekybos vietoje, užpildo Pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba naftos produktais patikrinimo aktą (toliau – Aktas) (2 priedas), kuriame pateikia išvadą apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba naftos produktais, technologinių ir vadybinių pajėgumų vertinimą pagal Leidimų išdavimo taisyklių 21 ir 23 punktuose nustatytus reikalavimus. Tarybos teritorinio skyriaus specialisto nustatytiems pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba naftos produktais technologinių ir vadybinių pajėgumų trūkumams pašalinti pareiškėjui suteikiamas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų terminas. Apie nustatytus trūkumus bei pareiškėjui suteiktą terminą pašalinti nustatytus trūkumus Teritorinio skyriaus specialistas dokumentų valdymo sistemoje informuoja Leidimų skyrių.
11. Pareiškėjas (leidimo turėtojas) pašalinęs Akte nurodytus trūkumus, informuoja Tarybos teritorinio skyriaus specialistą jo elektroniniu paštu ir oficialiu Tarybos elektroniniu paštu info@vert.lt.
12. Teritorinio skyriaus specialistas, iš pareiškėjo (leidimo turėtojo) gavęs informaciją apie Akte nustatytų trūkumų pašalinimą, pakartotinai atlieka Taisyklių 10 punkte nurodytą vertinimą ir užpildo Aktą.
13. Tarybos teritorinio skyriaus specialistas, suderinęs Aktą su tiesioginius vadovu, registruoja jį dokumentų valdymo sistemoje ir pateikia susipažinti Tarybos Leidimų skyriui.
14. Tarybos Leidimų skyriaus specialistai, atlikę nurodytų rezultatų, pateiktų 1 ir 2 prieduose įvertinimą, parengia pažymą bei Tarybos nutarimo projektą dėl leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimo, leidimų keitimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo.

III skyrius
Baigiamosios nuostatos

15. Leidimų skyrius ir Techninės priežiūros departamento teritoriniai skyriai pareiškėjų pateiktus dokumentus įvertina vadovaudamiesi Taisyklių 3 priede įtvirtinta skyrių kompetencija.
16. Pareiškėjas ar leidimo turėtojas turi teisę skųsti Tarybos priimtą sprendimą dėl leidimo verstis prekyba naftos produktais išdavimo, leidimų keitimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklių
1 priedas

PAREIŠKĖJO PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS FINANSINIO PAJĖGUMŲ VERTINIMO AKTAS

_________________
(data)

________________________________________________________________________________
Pareiškėjo, leidimo turėtojo (ūkio subjekto (fizinio ar juridinio asmens)) pavadinimas
(duomenys patikrinti valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose)

Eil. Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / / / netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pareiškėjas registruotas valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose?
2.	Ar pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir (ar) dujomis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis, turi teisę vykdyti šią veiklą?
3.	Ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra?
4.	Ar fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra?
5.	Ar asmuo, kuris siekia gauti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, neturi mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas pagal sutartį ir yra vykdomi įsipareigojimai), ir (ar) įsipareigojimų Lietuvos Respublikos muitinei, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punkte?
6.	Ar asmuo, kuris siekia gauti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Šis reikalavimas taikomas tik didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais atveju?
7.	Ar asmuo, kuris siekia gauti leidimą verstis didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais, turi galiojantį ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą?

Vertinimo išvada:
1. Pareiškėjo finansiniai pajėgumai atitinka (neatitinka) nustatytus Leidimų išdavimo
(kas nereikalinga, išbraukti)
taisyklių 22 punkto reikalavimus.

(Tarybos specialisto pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklių
2 priedas

PAREIŠKĖJO PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS PATIKRINIMO AKTAS

_________________
(data)

________________________________________________________________________________
Pareiškėjo, leidimo turėtojo (ūkio subjekto (fizinio ar juridinio asmens)) pavadinimas,
________________________________________________________________________________
buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

Patikrinime dalyvavo ūkio subjekto atstovas _____________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos
________________________________________________________________________________

Prekybos vieta____________________________________________________________________
(prekybos vietos adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

Pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba naftos produktais dokumentinis vertinimas

Eil. Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / / / netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pareiškėjas (leidimo turėtojas) prekybos vietą valdo:
	1.1. nuosavybės teise, / registro numeris
	1.2. nuomos pagrindu, / sutarties numeris
2.	Ar pareiškėjas turi galimybę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus:
	2.1. turi avarinę tarnybą?
	2.2. turi sutartį su kitu ūkio subjektu? / Nurodyti sutarties datą, numerį., ūkio subjekto pavadinimą ir Tarybos išduoto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius datą ir numerį.
3.	Ar pareiškėjas turi reikiamus vadybinius pajėgumus:
	3.1. ar turi paskirtus darbuotojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis prekyba SND, naftos produktais ir rengti ataskaitas, informuoti bei konsultuoti vartotojus?
	3.2. ar yra sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis prekyba SND, naftos produktais ir rengti ataskaitas, informuoti ir konsultuoti vartotojus?

Pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimas atliekant pareiškėjo prekybos vietos patikrinimą

Eil. Nr.	Kas patikrinama prekybos vietoje	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / / / netikrinta
		x	x	x
1. didmeninė prekyba1 iš SND terminalo (sandėlio)
1.1.	patikrinama teisinės registracijos dokumentų atitiktis faktui (SND balionų sandėliai ir SND rezervuarai);
1.2.	ar energetikos objektai ar įrenginiai patikrinti ir turi Tarybos išduotą techninės būklės patikrinimo pažymą;
1.3.	atliekamas slėginio indo faktinis patikrinimas (SND rezervuarams):
1.3.1.	ar sutampa slėginio indo (rezervuaro) Nr. pagal pateiktus dokumentus;
1.3.2.	ar sutampa nurodytas didžiausias leistinas slėgis pagal pateiktus dokumentus;
1.3.3.	ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas;
1.3.4.	ar nurodytas sekančios veikiančio slėginio indo patikrinimo išorės ir vidaus apžiūros metai ir mėnuo;
1.3.5.	ar yra matomų mechaninių pažeidimų;
1.4.	ar mobiliai talpyklai prisijungti įrengtas įžeminimo įrenginys;
1.5.	ar turi VERT išduotą SND įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, arba sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokį atestatą. Nurodyti ūkio subjekto pavadinimą ir atestato datą ir numerį;
1.6.	patikrinama ar energetikos įrenginius eksploatuoja reikiamos kvalifikacijos, atestuoti energetikos darbuotojai2;
1.7.	patikrinamas rezervuaro infrastruktūros įrenginių sandarumas, naudojant dujų analizatorių;
1.8.	ar turi reikiamas matavimo priemones (manometras);
1.9.*	ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių.				jei nustatoma pažeidimų, inicijuojamas neplaninis patikrinimas
2. mažmeninė prekyba SND iš talpyklos (rezervuaro)
2.1.	patikrinama teisinės registracijos dokumentų atitiktis faktui (SND rezervuarai);
2.2	ar energetikos objektai ar įrenginiai patikrinti ir turi Tarybos išduotą techninės būklės patikrinimo pažymą;
2.3.	atliekamas slėginio indo faktinis patikrinimas (SND rezervuarams):
2.3.1.	ar sutampa slėginio indo (rezervuaro) Nr. pagal pateiktus dokumentus;
2.3.2.	ar sutampa nurodytas didžiausias leistinas slėgis pagal pateiktus dokumentus;
2.3.3.	ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas;
2.3.4.	ar nurodytas sekančios veikiančio slėginio indo patikrinimo išorės ir vidaus apžiūros metai ir mėnuo;
2.3.5.	ar yra matomų mechaninių pažeidimų;
2.4.	ar mobiliai talpyklai prisijungti įrengtas įžeminimo įrenginys;
2.5.	patikrinama ar turi VERT išduotą SND įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, arba sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokį atestatą. Nurodyti ūkio subjekto pavadinimą ir atestato datą ir numerį;
2.6.	patikrinama ar energetikos įrenginius eksploatuoja reikiamos kvalifikacijos, atestuoti energetikos darbuotojai2;
2.7.	patikrinamas rezervuaro infrastruktūros įrenginių sandarumas, naudojant dujų analizatorių;
2.8.	ar turi reikiamas matavimo priemones (manometras);
2.9.*	ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių.				jei nustatoma pažeidimų, inicijuojamas neplaninis patikrinimas
3. mažmeninė prekyba SND iš balionų sandėlio, konteinerio ar tiesiogiai pristatant pirkėjams (vartotojams)
3.1.	patikrinama teisinės registracijos dokumentų atitiktis faktui (SND balionų sandėliai);
3.2.	ar energetikos objektai ar įrenginiai patikrinti ir turi Tarybos išduotą techninės būklės patikrinimo pažymą;
3.3.	atliekama vizualinė apžiūra vietoje, ar SND balionų sandėlis, konteineris įrengtas nepažeidžiant SŽNSĮ, BGST ir SNDĮET reikalavimų:
3.3.1.	ar SND balionų sandėlyje yra natūrali arba mechaninė vėdinimo sistema, užtikrinanti trikartinį oro pasikeitimą sandėlyje per valandą;
3.3.2.	ar SND balionų sandėliavimo, dujų balionų sandėlių naudojimo tvarka nustatyta sandėlių naudojimo instrukcijoje;
3.3.3.	ar SND balionų sandėliuose ar šalia jų bei dujų balionų sandėlių apsaugos zonoje nurodytos pirminės gaisro gesinimo priemonės bei iškabinti saugos ženklai ir užrašai, draudžiantys naudoti atvirą ugnį ir rūkyti;
3.3.4.	ar sandėliuojami SND balionai gali būti veikiami tiesioginių saulės spindulių ir kritulių;
3.3.5.	ar SND balionų sandėlių langai įstiklinti matiniais ar baltai nudažytais stiklais;
3.3.6.	ar SND balionų sandėlio grindys yra iš medžiagų, kurios nesukelia kibirkšties;
3.3.7.	ar SND prekybos vietoje užpildyti dujomis, tušti bei avariniai dujų balionai bus sandėliuojami atskirai, tam tikslui skirtose ir atitinkamai pažymėtose vietose;
3.3.8.	ar SND balionų sandėliuose nėra laikomos draudžiamos kitos medžiagos ir įrenginiai;
3.3.9.	ar SND balionų laikymo vieta (konteineris) įrengta prie aklinos nedegios sienos ir ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki langų, durų, ir kitų angų;
3.4.	ar pareiškėjas SND balionų prekybos vietoje turi ženklinimo etiketes;
3.5.	ar turi reikiamo tikslumo, ne žemesnės kaip III tikslumo klasės, matavimo priemones (svarstykles).
3.6.	patikrinama ar turi VERT išduotą SND įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, arba sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokį atestatą. Nurodyti ūkio subjekto pavadinimą ir atestato datą ir numerį;
3.7.	patikrinama ar energetikos įrenginius eksploatuoja reikiamos kvalifikacijos, atestuoti energetikos darbuotojai2;
3.8.	ar turi galimybę atlikti SND baliono pristatymo, pajungimo paslaugą, ar sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę teikti SND balionų pristatymo ir pajungimo paslaugą. Nurodyti ūkio subjekto pavadinimą ir atestato datą ir numerį;
3.9.*	ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių				jei nustatoma pažeidimų, inicijuojamas neplaninis patikrinimas
4. didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais iš rezervuaro, terminalo (sandėlio)
4.1	patikrinama teisinės registracijos dokumentų atitiktis faktui (nefasuotų naftos produktų rezervuarai);
4.2.	ar energetikos objektai ar įrenginiai patikrinti ir turi Tarybos išduotą techninės būklės patikrinimo pažymą;
4.3.	ar yra nuolatinei talpyklos priežiūrai atlikti paskirtas atsakingas darbuotojas (talpyklos priežiūros meistras), arba sutartis su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Nurodyti ūkio subjekto pavadinimą ir sutarties datą, Nr.
4.4.	ar yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį;
4.5.	atliekamas rezervuaro (talpyklos) faktinis patikrinimas:
4.5.1.	ar sutampa rezervuaro (talpyklos) Nr. pagal pateiktus dokumentus;
4.5.2.	ar nurodyta ant rezervuaro (talpyklos) laikomo kuro rūšis;
4.5.3.	ar nurodytas rezervuaro (talpyklos) tūris;
4.5.4.	ar nurodytas rezervuaro (talpyklos) maksimalus užpildymo kiekis;
4.5.5.	ar nurodytas rezervuaro (talpyklos) maksimalus užpildymo lygis;
4.5.6.	ar nurodytas sekančios metrologinės patikros data (metai);
4.5.7.	ar nurodytas sekančios techninės būklės patikrinimo data (metai);
4.5.8.	ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas;
4.5.9.	ar yra matomų mechaninių pažeidimų;
4.6.	ar talpyklai įžeminti naudojamas įžeminimo įrenginys;
4.7.	ar turi reikiamas matavimo priemones (ruletė, termometras, degalų skaitiklis, kuro lygio matavimo sistema);
4.8.	ar talpykla užregistruota potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) registre;
4.9.	ar turi VERT išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, arba sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokį atestatą. Nurodyti ūkio subjekto pavadinimą ir atestato datą ir numerį;
4.10.	ar energetikos įrenginius eksploatuoja reikiamos kvalifikacijos, atestuoti energetikos darbuotojai2.
4.11.*	ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių				jei nustatoma pažeidimų, inicijuojamas neplaninis patikrinimas
5. mažmeninė prekybą SND dujomis ir nefasuotais naftos produktais, nurodytais Leidimų išdavimo taisyklių 2 priedo 1- 3 punktuose degalinėse
5.1.	ar energetikos objektai ar įrenginiai patikrinti ir turi Tarybos išduotą techninės būklės patikrinimo pažymą;
5.2.	degalinės teritorijos, statinių, įrenginių vizualinė apžiūra vietoje, ar jie atitinka BGST ir DĮET reikalavimus:
5.2.1.	ar degalinės teritorijoje iškabinti kelių eismo ženklai, nurodantys maksimalų kelių transporto priemonių greitį, važiavimo kryptį, taip pat gali būti transporto judėjimo schema; Degalinės teritorijoje kelių transporto priemonių judėjimo greitis ribojamas iki 10 km / h;
5.2.2.	ar degalinės teritorijoje kelių transporto priemonių judėjimo greitis ribojamas iki 10 km / h, tuo tikslu prie įvažiavimo į degalinės teritoriją įrengti atitinkami kelio ženklai;
5.2.3.	ar antžeminės talpyklos, rezervuarai ir degalų kolonėlės apsaugoti apsauginėmis atitvaromis ar kitomis priemonėmis nuo galimybės jas pažeisti degalinės teritorijoje judančiomis kelių transporto priemonėmis;
5.2.4.	ar įeigos į vietas, kuriose gali susidaryti sprogioji aplinka, kelianti pavojų kvalifikuotų darbuotojų saugai ir sveikatai, pažymėtos įspėjamaisiais ženklais;
5.2.5.	ar požeminiai inžinerinių tinklų šuliniai, uždaromosios pažeminės armatūros įrengimo vietos turi antžeminius ženklus, leidžiančius nustatyti jų vietą;
5.2.6.	ar degalinės gamybinėse patalpose yra pirminės gaisro gesinimo ir pirmosios medicininės pagalbos teikimo priemonės;
5.2.7.	ar skystųjų degalų degalinės įrenginiai, vamzdynai, uždaromieji įtaisai yra sandarūs (ar yra matomas nuotėkis);
5.2.8.	ar prie SND kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje trumpai ir aiškiai apibrėžtos SND pylimo į kelių transporto priemonės balioną procedūros ir saugumo reikalavimai (vairuotojo veiksmai pylimo metu). Šios procedūros papildomai gali būti parodytos ir grafiniu būdu;(tik SND degalinei);
5.2.9.	ar prie degalų kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje trumpai ir aiškiai apibrėžtos degalų pylimo į kelių transporto priemonės degalų baką procedūros (vairuotojo veiksmai pylimo metu ir esant ypatingiems atvejams). Šios procedūros papildomai gali būti parodytos ir grafiniu būdu;(tik naftos produktų degalinei);
5.2.10.	ar degalų pylimo sistema sandari, antgaliai degalams pilti – techniškai tvarkingi;
5.2.11.	ar atsitiktinai išlietiems degalams užpilti yra smėlio arba specialaus sorbento;
5.3.	atliekamas potencialiai pavojingo įrenginio faktinis patikrinimas (SND rezervuarams):
5.3.1.	ar sutampa rezervuaro Nr. pagal pateiktus dokumentus;
5.3.2.	ar sutampa nurodytas didžiausias leistinas slėgis pagal pateiktus dokumentus;
5.3.3.	ar yra įgaliotos įstaigos nustatytas ženklas;
5.3.4.	ar nurodytas sekančios veikiančio SND rezervuaro patikrinimo išorės ir vidaus apžiūros metai ir mėnuo;
5.3.5.	ar yra matomų mechaninių pažeidimų;
5.4.	pagal pateiktus dokumentus patikrinama įgaliotos įstaigos išvadoje pateikta informacija, ar talpykla tinkama naudoti;
5.5.	ar turi reikiamas matavimo priemones (metrolazdė, ruletė, termometras, degalų skaitiklis, kuro lygio matavimo sistema);				tik naftos produktų talpyklai
5.6.	ar turi reikiamas matavimo priemones (manometras);				tik SND talpyklai
5.7.	ar talpyklai įžeminti naudojamas įžeminimo įrenginys;
5.8.	ar energetikos įrenginius eksploatuoja reikiamos kvalifikacijos, atestuoti energetikos darbuotojai2.
5.9.*	ar energetikos objekto apsaugos zonoje yra įrengtų statinių.				jei nustatoma pažeidimų, inicijuojamas neplaninis patikrinimas

1 – patikrinimas atliekamas, kai didmeninė prekyba vykdoma eksploatuojant SND rezervuarus (terminalus, sandėlius). Didmeninės prekybos tiesiogiai pristatant SND pirkėjams (vartotojams) atveju, pareiškėjas energetikos įrenginių neeksploatuoja ir patikrinimas vietoje neatliekamas, patikrinama tik sutartis dėl avarinės tarnybos.
2 – energetikos darbuotojai, atestuoti vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija).
SNDĮET – Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277.
DĮET – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1-94 redakcija).
* - jei nustatomi pažeidimai pagal lentelės 1.9, 2.9, 3.9, 4.11, 5.9 punktuose nurodytus reikalavimus, inicijuojamas neplaninis patikrinimas šiuo pagrindu ar apie tai informuojama atsakinga institucija. Laikoma, kad šie pažeidimai neturi įtakos vertinant pareiškėjo pasirengimą vykdyti prekybą naftos produktais.

Vertinimo išvada:
1. Pareiškėjo vadybiniai pajėgumai atitinka (neatitinka) nustatytus Leidimų išdavimo
(kas nereikalinga, išbraukti)
taisyklių 23 punkto reikalavimus.

2. Pareiškėjo technologiniai pajėgumai atitinka (neatitinka) nustatytus Leidimų išdavimo
(kas nereikalinga, išbraukti)
taisyklių 21 punkto reikalavimus.

Nustatytiems pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba naftos produktais technologinių ir vadybinių pajėgumų trūkumams pašalinti, pareiškėjui suteikiamas ________ kalendorinių dienų terminas.

(Tarybos specialisto pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

(Pareiškėjo atstovo pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Pasirengimo verstis prekyba didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis ir (ar) naftos produktais vertinimo taisyklių
3 priedas

PAREIŠKĖJO PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS IR (AR) NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS PATEIKTŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

DOKUMENTAI, REIKALINGI GAUTI LEIDIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS
Dokumento pavadinimas	Įvertinimą atlieka
Pareiškėjo atstovo įgaliojimas	Leidimų sk.
Nustatytos formos prašymas1: patikrinama, ar prašyme nurodyta visa būtina nurodyti informacija, informacija apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietos adresą	Leidimų sk.
Nustatytos formos deklaracija1	Leidimų sk.
Teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais, pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas	Leidimų sk. (atliekamas pirminis dokumentų vertinimas, vertinama sutarties forma, turinys, išskyrus faktines aplinkybes, kurios vertinamos pagal 2 priedą) / Teritorinis skyrius (atliekamas faktinių aplinkybių vertinimas pagal 2 priedą)
Avarinės tarnybos nuostatų arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Svarstyklių patikros sertifikato patvirtinta kopija arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo patvirtinta kopija ar jos išrašas	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Informacija apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Informacija apie darbuotojus, nurodant darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją, pagal 2 priedą)
Išduoto suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo veiklos atestato patvirtinta kopija, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, įgijusiu teisę atlikti suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta pagal 2 priedą)
Rinkliavos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas	Leidimų sk.

DOKUMENTAI, REIKALINGI GAUTI LEIDIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS
Dokumento pavadinimas	Įvertinimą atlieka
Pareiškėjo atstovo įgaliojimas	Leidimų sk.
Nustatytos formos prašymas1: patikrinama, ar prašyme nurodyta visa būtina nurodyti informacija, informacija apie naftos sandėliavimo ir prekybos vietos adresą	Leidimų sk.
Nustatytos formos deklaracija1	Leidimų sk.
Degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtinta kopija	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Įrenginių metrologinio patikrinimo dokumentų pareiškėjo patvirtinta kopija	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Informaciją apie darbuotojus, nurodant darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta pagal 2 priedą)
Išduota suskystintų naftos dujų įrenginių ir (ar) naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo veiklos atestato kopija, arba sutarties kopija su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę teikti energetikos įrenginių eksploatavimo paslaugą	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta pagal 2 priedą)
Dokumentų apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pareiškėjo patvirtinta kopija	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta pagal 2 priedą)
Dokumentų apie akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų išvadą apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimų tinkamumą naudoti pareiškėjo patvirtinta kopija	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta pagal 2 priedą)
Teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi mažmeninės prekybos nefasuotų naftos produktų vietomis, pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Rinkliavos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas	Leidimų sk.

DOKUMENTAI, REIKALINGI GAUTI LEIDIMĄ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS
Dokumento pavadinimas	Įvertinimą atlieka
Pareiškėjo atstovo įgaliojimas	Leidimų sk.
Nustatytos formos prašymas1 patikrinama, ar prašyme nurodyta visa būtina nurodyti informacija, informacija apie naftos sandėliavimo ir prekybos vietos adresą	Leidimų sk.
Nustatytos formos deklaracija1	Leidimų sk.
Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento pareiškėjo patvirtinta kopija	Leidimų sk.
Nefasuotų naftos produktų talpyklų (rezervuarų) skaičius	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (patikrina faktines aplinkybes)
Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai ir talpa (kub. metrais)	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (patikrina faktines aplinkybes)
Terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Rinkliavos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas	Leidimų sk.
Informaciją apie darbuotojus, nurodant darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinama pateikta informacija)

DOKUMENTAI, REIKALINGI GAUTI LEIDIMĄ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS
Dokumento pavadinimas	Įvertinimą atlieka
Pareiškėjo atstovo įgaliojimas	Leidimų sk.
Nustatytos formos prašymas1: patikrinama, ar prašyme nurodyta visa būtina nurodyti informacija, informacija apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietos adresą	Leidimų sk.
Nustatytos formos deklaracija1	Leidimų sk.
Dokumentai dėl slėginių įrenginių (rezervuarų) įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Dokumentų kopijos apie akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų išvadą apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimų tinkamumą naudoti	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Sutartis su energetikos įmone ar įmonėmis dėl energetikos įrenginių eksploatavimo	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Informacija apie darbuotojus, nurodant darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinama pateikta informacija)
Rinkliavos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas	Leidimų sk.

DOKUMENTAI, REIKALINGI PAKEISTI LEIDIMĄ PAPILDANT LEIDIME ĮRAŠYTUS DUOMENIS
Dokumento pavadinimas	Įvertinimą atlieka
Pareiškėjo atstovo įgaliojimas	Leidimų sk.
Nustatytos formos prašymas1	Leidimų sk.
Nustatytos formos deklaracija1	Leidimų sk.
Dokumentai, įrodantys pareiškėjo pasirengimą pagal Leidimų išdavimo taisyklių 32 punktą: / 1) 1) skystojo kuro degalinės (-ių) ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės (-ių) statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtinta kopija; / 2) degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintos kopijos; / 3) sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (-mis) (kai degalinė (-ės) nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys)
Dokumentai, įrodantys pareiškėjo pasirengimą pagal Leidimų išdavimo taisyklių 30 punktą: / 1) nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietos (vietų) adresas; / 2) nefasuotų naftos produktų talpyklų (rezervuarų) skaičius; / 3) Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai ir talpa (kub. metrais); / 4) terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintos kopijos ar išrašai	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys, patikrina faktines aplinkybes)
Dokumentai, įrodantys pareiškėjo pasirengimą pagal Leidimų išdavimo taisyklių 31 punktą: / 1) rezervuarų skaičius; / 2) reisinės registracijos dokumentų kopija ar sutartys, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais; / 3) avarinės tarnybos nuostatų arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas; / 4) svarstyklių patikros liudijimo patvirtinta kopija arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas; / 5) informacija apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas	Leidimų sk. ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys, patikrina faktines aplinkybes)
Dokumentai, įrodantys pareiškėjo pasirengimą pagal Leidimų išdavimo taisyklių 29 punktą: / 1) rezervuarų skaičius; / 2) teisinės registracijos dokumentų kopija ar sutartys, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais; / 3) avarinės tarnybos nuostatų arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas; / 4) informaciją apie darbuotojus, nurodant darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys	Leidimų sk. (ar pateikta) / Teritorinis skyrius (ar tinkamai pateikta, vertinamas turinys, patikrina faktines aplinkybes)
Rinkliavos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas	Leidimų sk.

DOKUMENTAI, REIKALINGI PATIKSLINTI LEIDIMĄ PAPILDANT LEIDIME ĮRAŠYTUS DUOMENIS
Dokumento pavadinimas	Įvertinimą atlieka
Pareiškėjo atstovo įgaliojimas	Leidimų sk.
Nustatytos formos prašymas1, kai: / 1) juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą / 2) leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus skysto kuro degalinės (-ių), naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus; / 3) leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus dujų degalinių, dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus; / 4) teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams, skysto kuro degalinei, prekybos nefasuotais naftos produktais vietai, dujų degalinei, prekybos dujomis vietai, terminalui, sandėliui (kai keičiasi rekvizitai, adresas, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą) / 5) pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas)	Leidimų sk.
Dokumentai įrodantys pasikeitimo pagrindą	Leidimų sk.
Rinkliavos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas	Leidimų sk.

1 – dokumentų formos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-24 „Dėl deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“.