Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-231 „DĖL PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2024 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Taryba n u t a r i a:
1. Pakeisti Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas (toliau – Pareiškėjas), siekiantis gauti pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, pateikia Tarybai prašymą, dokumentą, patvirtinantį atstovavimo įgaliojimus (rekomenduojama įgaliojimo forma pateikta 7 priede), jeigu energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojui atstovauja įgaliotas atstovas, ir Aprašo 1 priede nurodytus dokumentus. Jei pateikiant prašymą pridedami ne visi Aprašo 1 priede nurodyti dokumentai, Pareiškėjas pateikia Tarybai raštą, kuriame turi nurodyti nepateiktų dokumentų pavadinimus, nepateikimo priežastis, planuojamą nepateiktų dokumentų pateikimo datą. Pareiškėjas prašyme nurodo, ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas turi būti atliktas ne skubos tvarka per 20 darbo dienų terminą, ar skubos tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų:“.
1.2. Pakeisti 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.2. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant skubos tvarka, Tarybos darbuotojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, pateikia sąskaitą faktūrą energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama per 2 darbo dienas, gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar informaciją DVS, išskyrus atvejus, kai mokėjimai atlikti per Elektroninius valdžios vartus. Informacija apie sąskaitos faktūros anuliavimą el. paštu pranešama Tarybos Finansų skyriui.“.
1.2. Papildyti 131 punktu ir jį išdėstyti taip:
„131. Valstybinės svarbos energetikos objekto, kuris nuosavybės teise priklauso energetikos įmonei, turinčiai  Tarybos išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, ir įrenginių įrengimą, derinimą, techninę priežiūrą bei techninį įvertinimą vykdo atestuoti energetikos darbuotojai, ruošiant energetikos objektą (paleidimo kompleksą) statybos užbaigimo komisijai, energetikos įmonės vadovo paskirtos darbo komisijos metu Tarybos darbuotojai, kurie išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paleidimo-derinimo darbams pažymą, Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka atlieka energetikos objekto apžiūrą.“.
1.3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Tarybos darbuotojas, vykdamas tikrinti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir (ar) įrenginių tinkamumą naudoti pagal paskirtį, privalo turėti Tarybos darbuotojo darbo pažymėjimą ir (ar) valstybės tarnautojo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimas pateikiamas patikrinimo metu. Vykimo atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą faktas prieš išvykimą į objektą fiksuojamas Tarybos transporto kontrolės bei nutolusių darbuotojų valdymo informacinėje sistemoje. Statytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo sudaryti saugias patekimo sąlygas apžiūrėti energetikos įrenginius ar kitais būdais organizuoti saugų patekimą prie jų.“
1.4. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„29. Pareiškėjas, užsakydamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą privalo pateikti Aprašo 1 ar 2 priede nurodytus dokumentus PDF, ADOC, IPEG formatuose ir atitinkamai rinkmenose nurodyti Aprašo 1 ar 2 prieduose nurodytų dokumentų sąrašo eilės numerį arba pateikiamo dokumento pavadinimą. Dokumentai teikiami tik valstybine kalba. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas per Elektroninius valdžios vartus užsakydamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą arba paleidimo-derinimo darbų pažymą (toliau kartu - pažymos) prašyme, be kita ko, privalo nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį, taip kaip jie apibrėžti Pažymų tvarkos 1 ir 2 prieduose, statomo energetikos objekto ar energetikos įrenginio adresą, kuris turi sutapti su projekte nurodytu adresu ir įkeliamų elektroninių dokumentų pavadinimus ir (ar) jo turinį, kurių pavadinimai turi atitikti privalomų pateikti dokumentų sąraše nurodytus pavadinimus. Jei prašyme, energetikos objektas ar energetikos įrenginys neatitinka Pažymų tvarkos 1 ir 2 prieduose nurodyto, ar statomo energetikos objekto ar energetikos įrenginio adresas su projekte nurodytu energetikos objekto ar energetikos įrenginio adresu nesutampa, ar prašyme pateiktų elektroninių dokumentų pavadinimai neatitinka privalomų pateikti dokumentų sąraše nurodytų pavadinimų, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas neatliekamas, o energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ir jo įgaliotas atstovas per Elektroninius valdžios vartus informuojamas, kad prašymas atmetamas. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ir (ar) jo įgaliotam atstovui sąskaita faktūra apmokėjimui už suteiktą paslaugą šiame punkte nurodytu atveju nepateikiama.“
1.16. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.17. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.18. Pakeisti 3 priedo VII.II skyrių ir jį išdėstyti taip:
„VII.II SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

PASTATO ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMOS (Š-3.2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateiktas Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas?
4.	Ar pateikti šildymo ir karšto vandens vamzdynų praplovimo hidraulinio bandymo aktai?
5.	Ar pateikti šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai?
6.	Ar pateikti šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai?
7.	Ar pateikta šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija?
8.	Ar pateikta šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija?
9.	Ar pateikta šilumos punkto vamzdynų principinė schema?
10.	Ar pateikti įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[1]
[1] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
________________________________________________________________________________ (energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Pastato šildymo bei karšto vandens sistemos (Š-3.2) techninės būklės patikrinimo akto data ______ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
5)	EDATA – Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)“

1.19. Pakeisti 3 priedo X skyrių ir jį išdėstyti taip:

„X SKYRIUS

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE, KURIUOS NUOSAVYBĖS TEISE AR KITAIS TEISĖTAIS PAGRINDAIS VALDO JURIDINIAI ASMENYS IR JŲ STEIGĖJAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ARBA SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJA, ĮRENGTOMS KATILINĖMS AR ŠILDYMO SISTEMOMS SU ŠILUMOS SIURBLIU, KURIŲ GALIA YRA 30 KW AR DIDESNĖ (Š-6)
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr.
(data)

PIRMASIS SKIRSNIS
PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________	(energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)
pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________
(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)
Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.
2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.	Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x
1.	Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas.
2.	Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?
3.	Ar pateikti paslėptų darbų aktai?
4.	Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?
5.	Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?
6.	Ar pateikti įrenginių ir technologinių vamzdynų bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos?
7.	Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?
8.	Ar pateiktas pastato statybos ar įrenginių montavimo darbo komisijos aktas?
9.	Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?
10.	Ar pateikta katilinės vamzdynų schema?
11.	Ar pateiktas dūmtraukio pasas, dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas, pamato reperių niveliacijos aktas?
12.	Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?
13.	Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?
14.	Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės?
15.	Ar pateikta energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris?
16.	Ar pateiktos kompleksinių bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita?
17.	Ar pateiktas rangovo užbaigtų montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas?
18.	Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?
19.	Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas?

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.	(nereikalingą išbraukti)
4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.
5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.
6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)
Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo vietoje vykdymas galimas/negalimas.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)

ANTRASIS SKIRSNIS
ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[2]
[2] Pildoma tuomet, jei Pirmajame skirsnyje „Pateiktų dokumentų vertinimas“ nenustatyti trūkumai.

1. Patikrintas(-i)___________________________________________________________________
(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)
2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas
(nereikalingą išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)
3. Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė (Š-6) techninės būklės patikrinimo akto data __________ ir Nr. __________ .
4. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.	Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu/netikrinta
		x	x	x

1.	Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?
2.	Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir oratakių užsklandas, sunumeruoti?

Teisės aktai:
1)	Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
2)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
3)	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
4)	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
5)	TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6)	AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
7)	EDATA – Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

5. Pastabos:_____________________________________________________________________.
(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)
6. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.
(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)
7. Priedai:
7.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);
7.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).
8. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.
9. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.
(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.
(nereikalingą išbraukti)
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas
(pareigos)		(vardas pavardė)		(parašas)“

2. Nustatyti, kad prašymai dėl pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo, priimti nagrinėti Taryboje iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti pagal Aprašo redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatas.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

Tarybos pirmininkas

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

Eil. Nr.		Energetikos objektas ar energetikos įrenginys	Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, / atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, įrengtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, energijos kaupimo įrenginiai, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui / (E-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Pateiktame prašyme elektrinėms turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris (jeigu buvo išduotas). / 2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos. / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. / 4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 5. Paslėptų darbų aktai. / 6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta). / 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 8. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 9. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 10. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma). / 11. Elektrinės natūrinių bandymų programos ataskaita, patvirtinta savininko ir elektros tinklų operatoriaus. / 12. Kompleksinių bandymų aktas. / 13. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas (kai dėl gamtinių sąlygų nėra galimybės atlikti įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės natūrinių bandymų visa apimtimi, teikiant rangovo užbaigtų elektros įrenginių montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktą privaloma nurodyti datą, iki kurios bus atlikti saulės šviesos elektrinės natūriniai bandymai visa apimtimi. Iki nurodytos datos nepateikus visa apimtimi atliktos ir perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtintos natūrinių bandymų programos, techninės būklės patikrinimo pažyma pripažįstama negaliojančia, tinklų operatorius nutraukia elektros energijos persiuntimą ir atjungia elektrinę). / 14. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 15. Įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 16. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris. / 17. Patvirtinimas, kad elektrinės parametrai atitinka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-684 patvirtintus generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimus. / 18. Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai yra sumontuoti ant statinio išorės sienų ar stogo, pateikiama statinio techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms, arba, jeigu buvo atlikta statinio ekspertizė, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), įvertinus ekspertizės išvadas ir nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. / 19. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 20. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
2.	Elektros tinklai ir jų priklausiniai (virš 110 kV) / (E-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas / 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Paslėptų darbų aktai. / 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / 6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 9. Statinio statybos darbo komisijos aktas. / 10. Kompleksinių bandymų aktas. / 11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 14. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota). / 15. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
3.	Elektros tinklai ir jų priklausiniai (nuo 20 kV iki 110 kV), skirstomieji punktai (E-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos (jei buvo išduotos). / 3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas ar techninė užduotis su schema, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį techninei užduočiai. / 4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas) arba žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas), arba žemės darbų vykdymo aprašas ir schema. / 5. Paslėptų darbų aktai. / 6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 8. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 9. Techninio įvertinimo aktas. / 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 11. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 12. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 13. Kompleksinių bandymų aktas. / 14. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 15. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota). / 16. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 17. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
4.	Vartotojų, lokalūs elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai, laikinas prijungimas prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos (E-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Tinklų savininko išduotos prisijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos. / 3. Projektas ar techninė užduotis su schema. / 4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa ir žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas. / 5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 6. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių įrengimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. / 8. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 10. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 11. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
2. ŠILUMOS SEKTORIUS
5.	Katilinė (elektrinė) / (Š-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas arba pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį paleidimo-derinimo darbų etapui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. / 5. Katilinės savininko, ar jo įgalioto asmens, pagal teisės aktus patvirtintos įrenginių eksploatavimo instrukcijos. / 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Suvirinimo darbų žurnalas. / 9. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. / 10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai. / 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems privaloma). / 13. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 14. Ventiliacijos sistemų pasai. / 15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai. / 16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas. / 17. Katilinės vamzdynų schema. / 18. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. / 19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 20. Dūmtraukio pasas (jeigu privaloma). / 21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (jeigu privaloma). / 22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (jeigu privaloma). / 23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus. / 24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas, jei apskaitos prietaisas buvo numatytas projekte. / 25. Katilų rėžiminės kortelės. / 26. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota). / 27. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą. / 28. Deklaracija dėl pakartotinio energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo poreikio nebuvimo (8 priedas) (jeigu reikalinga).
6.	Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai / (Š-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 5. Statytojo ar jo įgalioto atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. / 6. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 7. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 8. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 9. Drenažo įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 10. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas. / 11. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 12. Kompensatorių įtempimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 13. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 14. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 15. Nejudamų atramų įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 16. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 17. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 18. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema. / 19. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas. / 20. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jei yra numatytas projekte). / 21. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai). / 22. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka. / 23. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija. / 24. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga). / 25. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga). / 26. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga). / 27. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 28. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 29. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 30. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 31. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą ( kai prijungiami ne šilumos tiekėjo įrenginiai).
7.	Statinio šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos (išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių galia mažesnė kaip 50 kW ) / (Š-3)		Šilumos punktas: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas. / 5. Šilumos apskaitos prietaiso pasas. / 6. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai. / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas. / 9. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 10. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą. / 11. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija. / 12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema. / 14. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės. / 15. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris, energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas. / Šildymo ir karšto vandens sistemos: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas). / 6. Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 7. Karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 8. Šildymo sistemos aktai: a) paleidimo – derinimo; b) hidraulinio balansavimo; c) šiluminio efekto. Aktuose turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris, energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas. / 9. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų praplovimo aktas. / 10. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija. / 11. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija. / 12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).
8.	Pastato(ų) katilinė, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė (Š-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos. / 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Vamzdynų praplovimo aktai. / 9. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga). / 10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga). / 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 13. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 14. Ventiliacijos sistemų pasai. / 15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai. / 16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas. / 17. Katilinės vamzdynų principinė schema. / 18. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 20. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas). / 21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas. / 22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas. / 23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus. / 24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas. / 25. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai. / 26. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita).
9.	Pastato(ų) vietinio šildymo sistemos su šilumos siurbliu, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė / (Š-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Sistemos eksploatavimo instrukcija. / 6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai. / 7. Vamzdynų praplovimo aktai. / 8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 9. Sistemos vamzdynų principinė schema. / 10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai.
10.	Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė / (Š-6)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas. / 5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (kuriems reikalingos). / 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijos ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato kopija. / 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas). / 8. Vamzdynų praplovimo aktai. / 9. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 10. Šilumą generuojančių įrenginių, slėginių indų techniniai pasai. / 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 12. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas. / 13. Ventiliacijos sistemų pasai. / 14. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (jei reikalingi). / 15. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (jei reikalingas). / 16. Katilinės vamzdynų principinė schema (jei reikalinga). / 17. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 18. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas). / 19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (kuriems reikalingas). / 20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (kuriems reikalingas). / 21. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus. / 22. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (jei įrengtas). / 22. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (kuriems reikalingi). / 24. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita) (kuriems reikalingos).
3. DUJŲ SEKTORIUS
11.	Magistralinis dujotiekis / (D-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statybos darbų žurnalas. / 5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai. / 6. Siūlių suvirinimo žurnalas. / 7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados. / 8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados. / 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai. / 11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas. / 12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. / 13. Matavimo priemonės patikros sertifikatas. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.
12.	Gamtinių dujų saugyklos / (D-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai. / 6. Siūlių suvirinimo žurnalas. / 7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados. / 8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados. / 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai. / 11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas. / 12. Medžiagų, konstrukcijų atitikties dokumentai. / 13. Kompresorių, separatorių ir kitų įrenginių techniniai pasai, atitikties dokumentai. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.
13.	Didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiai ir jų įrenginiai (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiai) (D-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas (kai vykdomi šie darbai). / 3 Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Statybos techninis pasas. / 5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. Matavimo priemonės patikros sertifikatas. / 8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginys (toliau – SGD įrenginys) / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. SGD talpos, išgarintojo atitikties dokumentas arba SGD įrenginio techninis pasas. / 6. SGD įrenginio principinė schema. / 7. Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 8. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 9. Matavimo priemonės patikros sertifikatas. / 10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas(i) įrenginys (-iai) yra tinkamas (i) naudoti. / 12. SGD įrenginio Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas. / 13. Įmonės vadovo patvirtintos SGD įrenginio eksploatavimo instrukcijos. / 14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).
14.	Pastatų gamtinių dujų sistemos, kai įrengtų dujinių prietaisų vardinė galia yra 100 kW ar didesnė / (D-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas (kai vykdomi šie darbai) ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomas). / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas. / 7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 12. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija. / 13. Techninė priežiūros sutartis.
15.	Degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema / (D-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos) arba techninė užduotis. / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Geodezinė nuotrauka; / 7. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, registravimo potencialiai pavojingų įrenginių pažymėjimai, grupinio balionų įrenginio pasas. / 8. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas. / 9. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 10. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 12. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 13. Techninės priežiūros vykdymo ir avarijų likvidavimo sutartys (-is) (juridiniams asmenims).
16.	Daugiabučio namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema / (D-6)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos). / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas. / 8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 12. Sutartis dėl degiųjų dujų sistemos techninės priežiūros su kvalifikuota tarnyba.
17.	Suskystintų naftos dujų (toliau – SND) talpyklos, pilstymo stotys, postai, sandėliai / (D-7)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. Talpyklų techniniai pasai. / 6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 7. SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. / 8. Hidraulinio bandymo aktai. / 9. Vamzdynų geodezinė nuotrauka. / 10. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. / 11. Sandėliams, pildymo stočiai, postui – vėdinimo sistemos patikros ir sumontavimo aktai. / 12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 13. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.
18.	Suskystintų naftos dujų, suslėgtų gamtinių dujų degalinės / (D-8)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). / 3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu) ir statybos techninis pasas. / 5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 7. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. / 8. Bandymo aktas(-ai). / 9. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. / 10. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 12. Techninės priežiūros sutartis. / 13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 14. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.
19.	SGD importo, eksporto terminalai ir saugyklos / (D-9)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 5. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 7. Statinio techninis pasas. / 8. Įrenginių pasai. / 9. Technologinių vamzdynų pasai. / 10. Avarijų likvidavimo planas. / 11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas. / 13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).
4. NAFTOS SEKTORIUS
20.	Naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos (rezervuarai, talpyklos) / (N-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Statinio techninis pasas. / 9. Įrenginių pasai. / 10. Technologinių vamzdynų pasai. / 11. Avarijų likvidavimo planas. / 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 14. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 15. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).
21.	Naftos perdirbimo įrenginiai / (N-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Įrenginio techninis pasas. / 9. Technologinių vamzdynų pasai. / 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 11. Technologinės schemos. / 12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).
22.	Naftotiekiai ir produktotiekiai / (N-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Įrenginio techninis pasas. / 9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.
23.	Skysto kuro degalinė ir alternatyviųjų degalų degalinė / (N-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos. / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Technologinio vamzdyno pasas. / 9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos. / 10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai. / 11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti. / 13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.). / 15. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.
24.	Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiai / (N-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. / 2. Dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojantysis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys (toliau – plūduriuojantysis įrenginys) pastatytas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka (pateikiama atitikties deklaracija arba registracijos liudijimas). / 3. Informacija apie plūduriuojančio įrenginio buvimo vietą pagal GPS sistemos koordinates ir (ar) LKS-94 koordinačių sistemą. / 4. Plūduriuojančiame (-iuose) įrenginyje (-iuose) sumontuotų potencialiai pavojingų įrenginių įregistravimo valstybės registre pažymėjimo (-ų) pasirašytos kopijos. / 5. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus plūduriuojančius įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas plūduriuojantysis įrenginys yra tinkamas naudoti. / 6. Įmonės vadovo patvirtintos plūduriuojančiojo įrenginio eksploatavimo instrukcijos. / 7. Plūduriuojančiojo įrenginio techninę apžiūrą prieš pradedant jį eksploatuoti patvirtinantis dokumentas. / 8. Informacija apie plūduriuojančiojo įrenginio eksploatavimo vietos teisėto valdymo pagrindus, įregistruotus teisės aktų numatyta tvarka (nuosavybės teisė / nuomos / panaudos sutartis). / 9. Dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojančiajame įrenginyje sumontuotos dvisienės degalų talpyklos (-a) atitinka Lietuvos standarto LST EN 12285-2 „Ceche pagamintos plieninės talpyklos. 2 dalis. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos“ reikalavimus. / 10. Dokumentai, patvirtinantys, kad plūduriuojančiajame įrenginyje įrengtos degalų įpylimo kolonėlės (-ė) atitinka Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 1 priedo 30 punkte nustatytus reikalavimus. / 11. Plūduriuojančiojo įrenginio techninis pasas (techninės dokumentacijos byla). / 12. Įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamo sektoriaus energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 13. Informacija apie ūkio subjekto atestato eksploatuoti plūduriuojančiuosius įrenginius numeris ir galiojimo data. / 14. Sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu atestatą eksploatuoti plūduriuojančiuosius įrenginius, patvirtinta kopija ir šio atestato numeris, galiojimo data (jeigu sudaryta). / 15. Plūduriuojančiojo įrenginio apsaugos zonos schema ir veiklos šioje zonoje apribojimai, patvirtinti įmonės vadovo įsakymu. / 16. Elektros įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracija, kurioje šis rangovas deklaruoja, kad plūduriuojančiųjų įrenginių prijungimo rangos darbai atlikti kokybiškai, naudojant standartizuotą sąsają, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir standarto IEC / ISO / IEEE 80005-3, reikalavimų.

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PALEIDIMO–DERINIMO DARBŲ PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

Eil. Nr.	Energetikos objektas ar energetikos įrenginys	Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, / atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, įrengtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, energijos kaupimo įrenginiai, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW, iškastinį kurą naudojančios elektrinės, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui; / Elektros tinklų operatorių ir tinklų naudotojų transformatorių pastotės, skirstyklos ir skirstomieji punktai; / Vartotojų, lokalūs elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai, laikinas prijungimas prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Prašyme elektrinėms turi būti nurodyta leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris (jeigu buvo išduotas). / 2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos. / 3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas su įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu. / 4. Pažyma su įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu, apie tai, kad įrenginiai sumontuoti, galima įjungti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus ir nurodyti iki kada bus vykdomi paleidimo – derinimo darbai. / 5. Statybą leidžiantis dokumentas, jei jis buvo išduotas arba žemės darbus leidžiantis leidimas teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. / 6. Paslėptų darbų aktai. / 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai. / 8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos. / 9. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / 10. Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai yra sumontuoti ant statinio išorės sienų ar stogo, pateikiama statinio techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms, arba, jeigu buvo atlikta statinio ekspertizė, kad elektrinės konstrukcijos ir priklausiniai, įrengti pagal elektrinės projekto konstrukcijų dalį (nurodyti projekto numerį), įvertinus ekspertizės išvadas ir nesukels neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. / 11. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis. / 12. Elektrinės natūrinių bandymų programa, suderinta elektros tinklų operatoriaus.
2. ŠILUMOS SEKTORIUS
1.	Elektrinių (šilumos dalis) ir katilinių įrenginiai, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. / 2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris). / 5. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas). / 6. Suvirinimo darbų žurnalas. / 7. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. / 8. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga). / 9. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai. / 10. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 11. Ventiliacijos sistemų pasai. / 12. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai. / 13. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas. / 14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa. / 15. Katilinės vamzdynų schema. / 16. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. / 17. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (kuriems reikalinga). / 18. Dūmtraukio pasas. / 19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas. / 20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas. / 21. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.