Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
Dėl PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir 701 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m.	d. nutarimu Nr.

PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energetikos sistemos pajėgumų (toliau – pajėgumai) užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo sąlygas, pajėgumų užtikrinimo prievolės ir pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties įgyvendinimo tvarką, pajėgumų aukcionuose skirstomų pajėgumų nustatymo tvarką, mokėjimo už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą tvarką ir sąlygas.
2.	Kvalifikacinę atranką atlieka ir pajėgumų aukcionus organizuoja perdavimo sistemos operatorius pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintus Pajėgumų aukcionų nuostatus (toliau – Nuostatai).
3.	Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas sudaro galimybes pasiekti reikiamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį ir užtikrinti tikėtiną ne didesnę kaip 8 valandų apkrovos praradimo trukmę (angl. LOLE – Loss of Load Expectation) Lietuvos elektros energetikos sistemoje per kiekvienus kalendorinius metus.
4.	Pajėgumų aukcionai turi būti organizuojami taip, kad Lietuvos elektros energetikos sistemai užtikrinti reikalingas pajėgumų kiekis būtų įsigyjamas iš pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdytojų (toliau – pajėgumų vykdytojai) vienodomis konkurencingomis sąlygomis.
5.	Apraše vartojamos sąvokos:
5.1.	Jungiamosiomis linijomis patenkantys pajėgumai – išankstiniame pajėgumų aukcione skirstomi pajėgumai, kurių kiekis pagal Tarybos patvirtintą Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų metodiką nustatomas kiekvienai valstybei narei, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema.
5.2.	Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribiniai pajėgumai (toliau – ribiniai pajėgumai) – pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribiniai pajėgumai, kurie nustatomi pagal Tarybos patvirtintą Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodiką.
5.3.	Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų didžiausioji kaina (toliau – pasiūlymų didžiausioji kaina) – pajėgumų aukciono dalyvių pajėgumų aukcione didžiausia galima pasiūlyti kaina (Eur/MW/per metus), nustatyta pagal Tarybos patvirtintą Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausiųjų kainų nustatymo metodiką.
5.4.	Pajėgumų aukciono paklausos kreivė (toliau – paklausos kreivė) – pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione įsigyto pajėgumų kiekio ir pajėgumų kainos santykio grafikas.
5.5.	Pajėgumų aukciono ribinė kaina (toliau – aukciono ribinė kaina) – pajėgumų aukciono kaina, nustatyta pagal paskutinį priimtą pasiūlymą.
5.6.	Pajėgumų aukciono vienetas – pajėgumų aukciono dalyvio esamas ir (ar) planuojamas pajėgumus užtikrinantis įrenginys, jo dalis ar įrenginių grupė, kuriais pajėgumų aukciono dalyvis siūlo vykdyti pajėgumų užtikrinimo prievolę teikdamas pasiūlymą pajėgumų aukcione.
6.	Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimą.

II SKYRIUS
BENDROJI PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

7.	Perdavimo sistemos operatorius kvalifikacinę atranką atlieka ir pajėgumų aukcionus organizuoja pagal pajėgumų aukcionų organizavimo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) nurodytas datas ir terminus. Tvarkaraštyje taip pat nurodomi perdavimo sistemos operatoriaus apskaičiuoti skirstomi pajėgumai, kurie turi būti skirstomi išankstiniame pajėgumų aukcione bei pagrindiniame ir (ar) papildomame pajėgumų aukcione.
8.	Perdavimo sistemos operatorius kvalifikacinės atrankos metu, vadovaudamasis Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika, apskaičiuoja pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinius pajėgumus bei pajėgumų aukciono vienetų ribinius pajėgumus. Apskaičiuodamas ribinius pajėgumus, perdavimo sistemos operatorius įvertina:
8.1.	pajėgumų aukciono vienetą sudarančių pajėgumus užtikrinančių įrenginių veikimo specifiką ir energetinius apribojimus, lemiančius tikėtinas pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų reikšmes;
8.2.	kitos valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, perdavimo sistemos operatoriaus pateiktas pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų reikšmes (jei tokia informacija teikiama).
9.	Perdavimo sistemos operatorius pagrindinio ar papildomo pajėgumų aukciono metu pajėgumų aukcionų organizavimo informacinėje sistemoje suformuoja paklausos kreivę, kurią formuojant įvertinami apskaičiuoti skirstomi pajėgumai ir pajėgumų aukcione taikoma didžiausia kainos riba esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdančių asmenų pasiūlymams.
10.	Nustatydamas pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione skirstomą pajėgumų kiekį, perdavimo sistemos operatorius vadovaujasi Tarybos patvirtinta Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodika ir įvertina:
10.1.	praėjusiuose įvykusiuose pajėgumų aukcionuose paskirstytus ribinių pajėgumų kiekius, kurių pateikimo laikotarpis skirstomų pajėgumų pateikimo laikotarpiu, kuriam vykdomas pajėgumų aukcionas ir kuriam suformuojama paklausos kreivė, dar nėra pasibaigęs;
10.2.	ribinių pajėgumų kiekį perdavimo sistemos operatorius vertina kaip galiojantį Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje pajėgumų užtikrinimo prievolės laikotarpiu ir kuriam nepateikti pasiūlymai atitinkamame pajėgumų aukcione;
10.3.	likusį nepaskirstytą pajėgumų kiekį iš kitų valstybių narių, kurios jungiamąja linija (ar linijomis) sujungtos su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema;
10.4.	papildomame aukcione skirstyti rezervuojamą dalį sudarančią 5 procentus nuo viso atitinkamam pajėgumų užtikrinimo laikotarpiui reikiamo pajėgumų kiekio;
10.5.	parametrą, nurodantį mažesnį, nei pajėgumų aukcione nustatytą įsigyti pajėgumų kiekį, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina viršija Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodikoje numatytą pajėgumų aukciono skirstomų pajėgumų kainą, kuriai esant būtų siekiama įsigyti 100 procentų pagrindiniame ar papildomame aukcione numatomo įsigyti pajėgumų kiekio;
10.6.	parametrą, nurodantį didesnį, nei pajėgumų aukcione nustatytą įsigyti pajėgumų kiekį, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra mažesnė, nei Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodikoje numatyta pajėgumų aukciono skirstomų pajėgumų kaina, kuriai esant būtų siekiama įsigyti 100 procentų pagrindiniame ar papildomame aukcione numatomo įsigyti pajėgumų kiekio.

III SKYRIUS
KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS PAJĖGUMŲ AUKCIONUOSE

11.	Perdavimo sistemos operatorius užtikrina kitų valstybių narių, kurių elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, asmenų dalyvavimą Lietuvos Respublikos pajėgumų užtikrinimo mechanizme neviršijant atitinkamai jungiamajai linijai (ar linijoms) nustatyto patenkančio pajėgumų dydžio, apskaičiuoto pagal Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodiką.
12.	Perdavimo sistemos operatorius įvertina valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, asmenų, ketinančių dalyvauti išankstiniame pajėgumų aukcione, pajėgumus užtikrinančius įrenginius ir jų galimybę teikti pajėgumus pagal Tarybos patvirtintuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus ir atsižvelgdamas į informaciją apie kitos valstybės asmenis, pateiktą vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 708 straipsnyje nurodytu susitarimu su kitos valstybės narės elektros perdavimo sistemos operatoriumi.
13.	Nustatant maksimalų išankstiniame pajėgumų aukcione galimą paskirstyti pajėgumų kiekį iš valstybės narės, kuri jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, yra atsižvelgiama į numatomą jungiamosios linijos (ar linijų) parengtį ir tikėtiną nepalankiausių elektros energetikos sistemos sąlygų susidarymą vienu metu tiek Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje, tiek valstybės, kurios asmuo dalyvauja pajėgumų užtikrinimo mechanizme Lietuvos Respublikoje, elektros energetikos sistemoje.
14.	Pajėgumus užtikrinančių įrenginių, esančių kitose valstybėse narėse, kuri jungiamąja linija (jungiamosiomis linijomis) sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, ribinius pajėgumus perdavimo sistemos operatorius nustato vadovaudamasis Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika ir atsižvelgdamas į duomenis, pateiktus vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 708 straipsnyje nurodytu susitarimu su kitos valstybės narės elektros perdavimo sistemos operatoriumi.
15.	Elektros energetikos įstatymo 708 straipsnyje nurodytame susitarime su kitos valstybės narės elektros perdavimo sistemos operatoriumi turi būti numatyta:
15.1.	procedūros dėl informacijos, susijusios su pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais ir juos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančiais ar sutelkusiais kitos valstybės narės asmenimis, teikimo;
15.2.	procedūros dėl informacijos, susijusios su kvalifikacinės atrankos ir teisės dalyvauti to pajėgumų aukciono, kuriame kitose valstybės narėse esančius pajėgumų įrenginius valdantys asmenys pageidauja dalyvauti, suteikimo;
15.3.	procedūros, susijusios su kitų valstybių narių pajėgumų vykdytojų pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimu;
15.4.	procedūros, susijusios su pajėgumus užtikrinančių įrenginių, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo ar yra sutelkę kitos valstybės narės asmenys, parengties teikti pajėgumus patikrinimu;
15.5.	procedūros, susijusios su informacijos teikimu dėl pajėgumus užtikrinančių įrenginių, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo ar yra sutelkę kitos valstybės narės asmenys, pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymu;
15.6.	taisyklės ir principai dėl atitinkamos kitos valstybės narės pajėgumų vykdytojams atliekamų mokėjimų už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą;
15.7.	taisyklės ir principai dėl kitos valstybės narės pajėgumų vykdytojams taikomų baudų ir mokėjimų stabdymo, kai pajėgumų užtikrinimo prievolė nevykdoma.
16.	Išankstinio pajėgumų aukciono dalyvių pateikti pasiūlymai išdėstomi pasiūlymuose nurodytos pajėgumų kainos didėjimo tvarka.
17.	Išankstinio pajėgumų aukciono dalyviams pateikus pasiūlymus su vienodomis kainomis, prioritetas pasiūlymui teikiamas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 702 straipsnio 7 dalyje nurodytais kriterijais. Jeigu pasiūlymai sutampa po jų įvertinimo pagal Elektros energetikos įstatymo 702 straipsnio 7 dalyje nurodytus kriterijus, pasiūlymai yra prioretizuojami pagal pasiūlymo pateikimo datą ir laiką pradedant nuo pateikto anksčiausiai.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR PAJĖGUMŲ KAINOS NUSTATYMAS PAJĖGUMŲ AUKCIONE

18.	Asmenys, ketinantys dalyvauti išankstiniame, pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione, Elektros energetikos įstatymo 707 straipsnio nustatyta tvarka ir terminais pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų teikti pajėgumų dydį (MW) iš 1 MW prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos dydžio. Prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos dydis yra 10 000 eurų už vieną ribinių pajėgumų megavatą (MW).
19.	Prievolių įvykdymo užtikrinimas (finansinė garantija ar finansinis laidavimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme) turi būti pateikiamas perdavimo sistemos operatoriui per Elektros energetikos įstatymo 707 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus.
20.	Pajėgumų aukcionų metu pajėgumų aukciono dalyviai pasiūlymus teikia neviršydami atitinkamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų, perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų jų pajėgumų aukciono vienetą sudarantiems įrenginiams.
21.	Sudarius pajėgumų aukciono vienetą įtraukiant pajėgumus užtikrinantį įrenginį, išankstiniame, pagrindiniame ar papildomame aukcione gali būti teikiamas tik vienas pajėgumų aukciono vieneto pasiūlymas su tuo pačiu pajėgumus užtikrinančiu įrenginiu.
22.	Pasiūlymai yra nedalomi ir pasiūlyme nurodytas ribinių pajėgumų kiekis yra visa apimtimi priimamas arba atmetamas, nebent pajėgumų aukciono dalyvis pasiūlymo teikimo metu nurodo, kad pasiūlyme nurodytas ribinių pajėgumų kiekis gali būti priimamas ne visa apimtimi. Pasiūlymas vertinimas ir priimamas arba atmetamas, perdavimo sistemos operatoriaus valdomoje pajėgumų aukcionų organizavimo informacinėje sistemoje vadovaujantis šiame skyriuje nustatytais pasiūlymų reikalavimais ir, jeigu pasiūlyme nurodytas pajėgumų kiekis yra nedalomas, – papildomai atsižvelgiama į pasiūlymo priėmimo visa apimtimi socioekonominės naudos vertinimą. Socioekonominės naudos vertinimas lemia pajėgumų aukciono dalyvio teikiamo nedalomo pasiūlymo priėmimo ir atmetimo sąlygas, kai pajėgumų aukciono dalyvio pateikto nedalomo pasiūlymo apimtis viršija paklausos kreivėje nurodytą įsigytiną pajėgumų apimtį. Nedalomas pasiūlymas (pasiūlyme nurodytas ribinių pajėgumų kiekis) visa apimtimi priimamas, jei paklausos kreive apibrėžiama pasiūlymo priėmimo visa apimtimi (atitinkamai didesnio energetikos sistemos patikimumo) teikiama socioekonominė vertė yra didesnė nei papildomos sąnaudos, patiriamos įsigyjant didesnį nei paklausos kreive nurodomas pajėgumų kiekis.
23.	Pasiūlyme turi būti nurodoma:
23.1.	ribinių pajėgumų kiekis, išreiškiamas megavatais (MW), nurodant 0,001 MW tikslumu;
23.2.	ribinių pajėgumų kaina, išreiškiama Eur/MW/metus;
23.3.	pasiūlyme ribinių pajėgumų kaina turi būti nurodoma 0,01 Eur/MW/metus tikslumu be pridėtinės vertės mokesčio.
24.	Minimalus pasiūlyme nurodomas ribinių pajėgumų kiekis – 1 MW.
25.	Minimali pasiūlyme nurodoma ribinių pajėgumų kaina – 0 Eur/MW.
26.	Maksimali planuojamo pajėgumus užtikrinančio įrenginio, su kuriuo jį valdantis asmuo gali teikti pasiūlymą pajėgumų aukcione, įrengtoji galia yra 300 MW.
27.	Pajėgumų aukciono dalyvis gali teikti sutelktą pasiūlymą, kuriame nurodomas ribinių pajėgumų kiekis bus teikiamas kelių prie to paties perdavimo ar skirstomojo tinklo prijungtų skirtingų esamų ar planuojamų ų pajėgumus užtikrinančių įrenginių. Sutelktame pasiūlyme nurodytas ribinių pajėgumų kiekis negali būti didesnis kaip 25 MW. Teikiant sutelktą pasiūlymą, kiekvieno atskiro esamo ar planuojamo pajėgumus užtikrinančio įrenginio ribinė galia negali būti didesnė kaip 5 MW.
28.	Pagal Aprašo 27 punktą sutelktas pajėgumų aukciono dalyvio pasiūlymas gali būti sudarytas tik iš pajėgumus užtikrinančių įrenginių, pretenduojančių į vienodos pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmę, kuri numatyta Aprašo 36 punkte.
29.	Pajėgumų aukciono dalyviai, praėję kvalifikacinę atranką su keliais skirtingais planuojamais pajėgumų užtikrinimo įrenginiais, pagrindiniam pajėgumų aukcionui gali teikti pasiūlymus su sąlyga, kad šie pasiūlymai pajėgumų aukciono sistemos negali būti aktyvuojami (laimėti aukcioną) kartu (toliau - išimtinai susiję pasiūlymai). Vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris išimtinai susijusius pasiūlymus, iš kurių gali būti aktyvuojamas (laimėti aukcioną) tik vienas pasiūlymas.
30.	Maksimali pasiūlyme nurodoma ribinių pajėgumų kaina neturi viršyti pasiūlymų didžiausiosios kainos ribos esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdančių asmenų pasiūlymams, kurią Taryba nustato pagal Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausiųjų kainų nustatymo metodiką. Pasiūlymai, kuriuose nurodoma ribinių pajėgumų kaina viršija Tarybos nustatytą pasiūlymų didžiausios kainos ribą, yra atmetami.
31.	Pateikti pasiūlymai atrenkant laimėtojus pajėgumų aukcione rikiuojami didėjančios kainos tvarka. Pajėgumų aukciono dalyviams pateikus pasiūlymus, kurių nurodyta pajėgumų kaina yra vienoda, pasiūlymai yra vertinami pagal Elektros energetikos įstatymo 704 straipsnio 8 dalyje nurodytus kriterijus. Jeigu pasiūlymai sutampa po įvertinimo pagal Elektros energetikos įstatymo 704 straipsnio 8 dalyje nurodytus kriterijus, pasiūlymai yra sugrupuojami pagal pasiūlymo pateikimo datą ir laiką pradedant nuo pateikto anksčiausiai. Jeigu pasiūlymas, kurio nurodytas ribinių pajėgumų kiekis gali būti priimamas ne visa apimtimi, turi būti priimamas ne visa apimtimi kad nebūtų viršijama paklausos kreivėje nurodytą įsigytina pajėgumų apimtis, pasiūlymas priimamas ne visa apimtimi taikant 0,001 MW tikslumą.
32.	Išankstinio pajėgumų aukciono laimėtojų ir pagrindinio ar papildomo pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlyme nurodyta kaina neskelbiama iki pagrindinio ar papildomo pajėgumų aukciono rezultatų paskelbimo. Nelaimėjusių aukciono dalyvių pasiūlyme nurodyta kaina neskelbiama.
33.	Pajėgumų aukcionuose vykdomuose pirmiesiems dvejiems pajėgumų pateikimo laikotarpio metams visiems pajėgumų vykdytojams už pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančio elektros energijos kiekio pateikimą mokama jų pasiūlyme nurodyta kaina. Pajėgumų vykdytojui už pateikiamus pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį mokėtina suma yra apskaičiuojama pateikto pasiūlymo kainą už megavatą (MW) per metus padauginant iš nupirkto pajėgumus atitinkančio kiekio.
34.	Pajėgumų aukcionuose, vykdomuose kitiems po pirmųjų dvejų pajėgumų pateikimo laikotarpio metų, pajėgumų vykdytojams už pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančio elektros energijos kiekio pateikimą mokama aukciono ribinė kaina. Aukciono ribinę kainą nustato atrinktas pajėgumų aukciono pasiūlymas su didžiausia nurodyta pajėgumų kaina, kurio visas kiekis kartu su bendru visų prieš jį pateiktų pasiūlymų kiekiu sudaro skirstomų pajėgumų kiekį. Nustatant pajėgumų vykdytojui mokėtiną sumą už pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančio elektros energijos kiekio pateikimą, aukciono ribinė kaina už megavatą (MW) per metus padauginama iš nupirkto pajėgumus atitinkančio kiekio.
35.	Pajėgumų vykdytojams, kurių pajėgumų aukciono vienetas yra sudarytas iš esamų ar planuojamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių, už pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančių pajėgumų kiekių pateikimą mokama suma negali viršyti atitinkamame pajėgumų aukcione Tarybos nustatytų didžiausių kainų ribų esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdančių asmenų pasiūlymams (atitinkančių maksimalias galimas mokėtinas kainų ribas už esamus ir planuojamus pajėgumus), padauginant iš nupirkto pajėgumus atitinkančio kiekio.

V SKYRIUS
PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO PRIEVOLĖS VYKDYMO SUTARTIS

36.	Su asmenimis, laimėjusiais pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną, per 10 darbo dienų po pajėgumų aukciono rezultatų paskelbimo pajėgumų aukcionų organizavimo informacinėje sistemoje yra automatiškai suformuojama ir pasirašoma pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartis (toliau – pajėgumų sutartis), kurioje numatoma tokia pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmė:
36.1.	valstybėse narėse, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, esantiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo (valdomos apkrovos) sutelkiamiems įrenginiams, gaminančio vartotojo įrenginiams bei Lietuvos Respublikoje esamiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, kurių kapitalo investicinės sąnaudos po kvalifikacinės atrankos proceso pradžios nesieks nurodytos Tarybos nustatytos kapitalo sąnaudų ribos, taikomos rekonstruojamus ir naujai įrengiamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdantiems ar sutelkusiems asmenims, – vieni metai;
36.2.	Lietuvos Respublikoje esantiems ir iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios ketinantiems rekonstruoti planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdantiems ar sutelkusiems asmenims, kurių kapitalo investicinės sąnaudos po kvalifikacinės atrankos proceso pradžios sudarys ar viršys Tarybos nustatytą kapitalo sąnaudų ribą, taikomą rekonstruojamiems įrenginiams, – 5 metai;
36.3.	Lietuvos Respublikos esantiems ir iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios ketinamiems įrengti planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdantiems ar sutelkusiems asmenims, kurių kapitalo investicinės sąnaudos po kvalifikacinės atrankos proceso pradžios sudarys ar viršys Tarybos nustatytą kapitalo sąnaudų ribą, taikomą planuojamiems įrengti pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, – 12 metų.
37.	Asmenims, laimėjusiems pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną, sudariusiems pajėgumų sutartį, tačiau vienašališkai atsisakiusiems vykdyti pajėgumų sutartį, sumokėtas prievolių įvykdymo užtikrinimas, nurodytas Aprašo 18 punkte, nėra grąžinamas.
38.	Asmenims, sudariusiems pajėgumų sutartį, kurios pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmė yra vieneri metai, perdavimo sistemos operatorius per 10 dienų nuo pajėgumų sutarties sudarymo dienos grąžina 75 proc. sumokėto Aprašo 18 punkte nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio.
39.	Asmenims, sudariusiems pajėgumų sutartį, kurios pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmė yra 5 metai, perdavimo sistemos operatorius grąžina:
39.1 25 proc. sumokėto Aprašo 18 punkte nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio, kai asmuo pateikia pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba statybą leidžiantį dokumentą (jei statybą leidžiantis dokumentas privalomas);
39.2. papildomus 50 proc. sumokėto Aprašo 18 punkte nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio, kai asmuo pateikia pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui išduotą leidimą gaminti elektros energiją.
40.	Asmenims, sudariusiems pajėgumų sutartį, kurios pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmė yra 12 metų, perdavimo sistemos operatorius grąžina:
40.1. 25 proc. sumokėto Aprašo 18 punkte nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio, kai asmuo pateikia pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba statybą leidžiantį dokumentą (jei statybą leidžiantis dokumentas privalomas) bei dokumentus ir (ar) informaciją, pagrindžiančią, jog išlaidos pajėgumus užtikrinančio įrenginio įrengimui ar statybai siekia 10 proc. nuo bendros kapitalo investicinių sąnaudų sumos;
40.2. papildomus 50 proc. sumokėto Aprašo 18 punkte nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio perdavimo sistemos operatorius, kai toks asmuo pateikia pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui išduotą leidimą gaminti elektros energiją.
41.	Asmeniui naujai įrengusiam elektros energijos paklausos įrenginius, kurių elektros energijos paklausos valdymo galia nebuvo patvirtinta perdavimo sistemos operatoriaus, perdavimo sistemos operatorius grąžina 75 proc. sumokėto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio, kai toks asmuo Aprašo 53 punkte nustatyta tvarka pagrindžia gebėjimą pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį.
42.	Likusius 25 proc. sumokėto prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio visais Aprašo
38–41 punktuose nurodytais atvejais perdavimo sistemos operatorius grąžina ne anksčiau kaip 3 mėnesiai ir ne vėliau kaip vienas mėnuo iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios tik po to, kai pajėgumų vykdytojas Aprašo 53 punkto nustatyta tvarka įrodo tęstinį gebėjimą pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį.
43.	Pajėgumų vykdytojas, kuris sudarė pajėgumų sutartį ir jo pajėgumų aukciono vienetas yra sudarytas iš naujų ar rekonstruojamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių, įsipareigoja per 12 mėnesių nuo pajėgumų aukcionų rezultatų paskelbimo pateikti perdavimo sistemos operatoriui dokumentus susijusius su pajėgumus užtikrinančių įrenginiais, patvirtinančius:
43.1.	ne mažiau kaip 10 proc. siekiančias patirtas finansines išlaidas, kurios skirtos naujam ar planuojamam pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui;
43.2.	sudarytus investicinius kontraktus, kurių bendra vertė yra ne mažesnė nei 20 proc. visų finansinių išlaidų, planuotų pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui.
44.	Perdavimo sistemos operatorius turi teisę iš asmenų, valdančių ir (ar) sutelkusių naujus ir (ar) rekonstruojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius, gauti išsamesnę informaciją apie pajėgumus užtikrinančių įrenginių statybų ar rekonstrukcijos eigą. Pajėgumų vykdytojas turi pateikti prašomą informaciją per perdavimo sistemos operatoriaus nustatytą terminą, ne trumpesnį nei 15 darbo dienų.
45.	Kai vėluojama atlikti pajėgumus užtikrinančio įrenginio statybų ar rekonstrukcijos darbus, pajėgumų vykdytojas perdavimo sistemos operatoriui turi per perdavimo sistemos operatoriaus nustatytą terminą, ne trumpesnį nei 15 darbo dienų, pateikti patikslintą pajėgumus užtikrinančio įrenginio statybų ar rekonstrukcijos darbų grafiką, nurodantį, kaip bus įvykdyti pajėgumų sutartyje nurodyti įsipareigojimai iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios.
46.	Pajėgumų vykdytojas turi leisti perdavimo sistemos operatoriui ar jo įgaliotiems atstovams sutartu laiku ir dažnumu apžiūrėti pajėgumus užtikrinančio įrenginio darbų statybos ar rekonstrukcijos vietą.
47.	Pajėgumus užtikrinantis įrenginys per kiekvienus pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo metus gali ne ilgesnį kaip 240 valandų terminą, kuris suderinamas pajėgumų sutartyje nustatyta tvarka, neužtikrinti pajėgumų prievolės vykdymo, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti pajėgumus užtikrinančio įrenginio tinkamą techninę būklę ir techninę priežiūrą pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.
48.	Pajėgumų vykdytojams taikomos pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo išimtys numatytos pajėgumų sutartyje.

VI SKYRIUS
PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO PRIEVOLĖS VYKDYMAS

49.	Pajėgumų vykdytojai, privalo palaikyti pajėgumus užtikrinančių įrenginių parengtį ir perdavimo sistemos operatoriaus paskelbto kritinio sistemos laikotarpio metu Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį.
50.	Perdavimo sistemos operatorius priima sprendimą dėl kritinio elektros energetikos sistemos laikotarpio paskelbimo, kai:
50.1.	Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje susidaro kritinė situacija, kai prieinama galia Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje yra mažesnė, negu būtina užtikrinti elektros energijos gamybos ir vartojimo balansą ;
50.2.	Lietuvos Respublikos energetikos sistema dirba elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo režimu.
51.	Perdavimo sistemos operatorius informuoja pajėgumų vykdytojus apie kritinį sistemos laikotarpį pajėgumų sutartyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 8 valandoms iki kritinio sistemos įvykio laikotarpio pradžios. Perdavimo sistemos operatoriui paskelbus apie kritinį sistemos laikotarpį, pajėgumų vykdytojas privalo užtikrinti pajėgumus užtikrinančių įrenginių, kuriais pajėgumų vykdytojas ketina pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį, parengtį iki kritinio sistemos laikotarpio pradžios.
52.	Perdavimo sistemos operatorius, atlikdamas pajėgumų vykdytojų kritinio sistemos laikotarpio metu Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai pateikto pajėgumų kiekio skaičiavimą pajėgumų sutartyje nustatyta tvarka, turi įvertinti:
52.1.	pajėgumų vykdytojo valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumus užtikrinančių įrenginių faktiškai pagamintos elektros energijos kiekį;
52.2.	pajėgumų vykdytojo valdomais ir (ar) sutelktais pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais faktiškai pateiktus balansavimo energijos pasiūlymus pagal balansavimo paslaugų sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi;
52.3.	pajėgumų vykdytojo valdomais ir (ar) sutelktais įrenginiais faktiškai pateiktą balansavimo energijos paslaugą pagal balansavimo paslaugų sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi;
52.4.	nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo sutelktų pajėgumus užtikrinančių įrenginių sumažintą elektros energijos paklausos dydį, nustatomą pagal Pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodiką;
52.5.	elektros tinklo apribojimus ir apribojimus, kylančius dėl vykdomų perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus nurodymų;
52.6.	staigų, nenuspėjamą įvykį, kuris yra nepriklausomas nuo pajėgumų vykdytojo valios ir kurio įtakos nebuvo galima išvengti arba sumažinti deramai pasirengiant (force majeure).
53.	Pajėgumų vykdytojai ne anksčiau kaip 3 mėnesiai, tačiau ne vėliau kaip vienas mėnuo iki pajėgumų teikimo laikotarpio pradžios, pagal pajėgumų sutarties nuostatas, turi pagrįsti savo gebėjimą nepertraukiamai, ne trumpesniam kaip vienos valandos laikotarpiui, pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį vienu iš šių būdų:
53.1.	naujų arba rekonstruojamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atveju – pateikti informaciją ar dokumentus, patvirtinančius pajėgumus užtikrinančio įrenginio įrengimo (statybos), rekonstrukcijos pabaigą ir, kai to reikalauja teisės aktai, išduotą leidimą ar atestatą, informaciją ir (ar) dokumentus apie atliktus bandymų rezultatus, pagrindžiančius pajėgumų vykdytojo gebėjimą pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį;
53.2.	pateikti ne senesnius kaip 12 mėnesių elektros energijos gamybos ar elektros energijos paklausos telkimo įrenginių apkrovos sumažinimo faktinius duomenis;
53.3.	atlikti pajėgumus užtikrinančio įrenginio bandymą ir pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, pagrindžiančią pajėgumų vykdytojo gebėjimą ne vėliau nei per 8 valandas nuo pajėgumus užtikrinančio įrenginio aktyvavimo perdavimo sistemos operatoriaus nurodymu pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį.
54.	Jeigu pajėgumų vykdytojas, likus vienam mėnesiui iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios, yra neįrodęs gebėjimo pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį Aprašo 53 punkte nurodytais būdais, vadovaujantis pajėgumų sutarties nuostatomis, pajėgumų vykdytojui yra taikoma pajėgumų prievolės nevykdymo bauda, kuri išskaičiuojama iš Aprašo 18 punkte nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo.
55.	Aprašo 53 punkte nurodytas bandymas vykdomas šiomis sąlygomis:
55.1.	pajėgumų vykdytojas ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki bandymo dienos turi susitarti su perdavimo sistemos operatoriumi dėl bandymo atlikimo datos;
55.2.	pajėgumų vykdytojas nurodo perdavimo sistemos operatoriui pajėgumus užtikrinantį įrenginį, kuris bus bandomas, bandomo pajėgumus užtikrinančio įrenginio dydį bei bandymo atlikimo laiką;
55.3.	pajėgumų vykdytojas ne ilgiau nei per 8 valandas nuo bandymo pradžios turi pasiekti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį, ir išlaikyti jį nuo 15 iki 60 minučių. Tuo atveju, jeigu pajėgumų vykdytojo valdomas pajėgumus užtikrinančio įrenginio darbo laikas ribojamas įrenginio technologijos (pavyzdžiui, elektros energijos kaupimo įrenginys), perdavimo sistemos operatoriaus reikalavimu, bandymo trukmė gali būti prailginama iki kvalifikacinės atrankos metu nurodyto įrenginio nepertraukiamo darbo trukmės;
55.4.	tuo atveju, jeigu pajėgumų aukciono vienetą sudaro keli pajėgumus užtikrinantys įrenginiai, šį pajėgumų aukciono vienetą valdantis pajėgumų vykdytojas bandymo metu privalo visais pajėgumų aukciono vienetą sudarančiais pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais įrodyti gebėjimą pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį;
55.5.	pajėgumų vykdytojas padengia visas bandymo išlaidas.
56.	Jeigu pajėgumų vykdytojas bandymo, atliekamo Aprašo 53 punkte nurodyta tvarka, metu:
56.1.	įrodo gebėjimą pateikti ne visą, o tik daugiau nei 50 proc. aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančio kiekio, perdavimo sistemos operatorius tokiam pajėgumų vykdytojui iš likusio Aprašo 18 punkte nurodyto prievolės įvykdymo užtikrinimo išskaičiuoja sumą, proporcingą trūkstamam pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančiam kiekiui ir likusią prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą grąžina per 10 kalendorinių dienų. Tokiu atveju pajėgumų vykdytojui mokėjimai už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą yra atliekami už pajėgumus atitinkantį kiekį, kurį pajėgumų vykdytojas sugebėjo pateikti bandymo metu;
56.2.	įrodo gebėjimą pateikti mažiau nei 50 proc. pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkančio kiekio, perdavimo sistemos operatorius likusios Aprašo 18 punkte nurodytos prievolių įvykdymo užtikrinimo dalies negrąžina bei nutraukia sudarytą pajėgumų sutartį.
57.	Pajėgumų vykdytojai viso pajėgumų pateikimo laikotarpio metu kas 6 mėnesius nuo pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios privalo perdavimo sistemos operatoriui teikti ataskaitą, pagrindžiančią pajėgumų vykdytojo gebėjimą pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį. Ataskaitos teikiamos šia tvarka ir sąlygomis:
57.1.	pajėgumų vykdytojų, valdančių pajėgumus užtikrinančius įrenginius, prijungtus prie skirstomųjų tinklų, pateiktą ataskaitą pajėgumų aukcionų organizavimo informacinėje sistemoje patvirtina skirstomųjų tinklų operatorius;
57.2.	pajėgumų vykdytojų, valdančių pajėgumus užtikrinančius įrenginius, prijungtus prie perdavimo tinklų, pateiktą ataskaitą pajėgumų aukcionų organizavimo informacinėje sistemoje patvirtina perdavimo sistemos operatorius;
57.3.	pajėgumų vykdytojų, valdančių pajėgumus užtikrinančius įrenginius, prijungtus prie kitos valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta jungiamąja linija (ar linijomis) su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, perdavimo ar skirstymo sistemos operatoriaus tinklų, gebėjimą pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį patvirtina tos kitos valstybės narės perdavimo sistemos operatorius pagal Elektros energetikos įstatymo 708 straipsnyje nurodytą susitarimą.
58.	Perdavimo sistemos operatorius, pagal Aprašo 57 punktą pateikiamoje ataskaitoje pastebėjęs faktinius neatitikimus gali įpareigoti pajėgumų vykdytoją atlikti bandomąjį pajėgumus užtikrinančio įrenginio testą, jeigu:
58.1.	pajėgumų vykdytojas bent kartą per pusmetį, už kurį teikiama ataskaita, neįrodė gebėjimo pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį visa apimtimi;
58.2.	laikotarpiu nuo pajėgumų sutarties pasirašymo iki pajėgumų tiekimo laikotarpio pradžios sumažėjo pajėgumų vykdytojo gebėjimas pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį;
58.3.	pajėgumų vykdytojas per pusmetį, už kurį teikiama ataskaita, atliko nesėkmingą bandomąjį pajėgumus užtikrinančio įrenginio testą.
59.	Bandomasis pajėgumus užtikrinančio įrenginio testas atliekamas 55 punkte numatytomis sąlygomis.
60.	Bandomasis pajėgumus užtikrinančio įrenginio testas negali būti atliekamas tuo metu, kai pajėgumų vykdytojas negali teikti laimėtus pajėgumus atitinkančio kiekio (pavyzdžiui, įrenginio remontai ar kitos objektyvios aplinkybės).
61.	Jeigu bandomojo pajėgumus užtikrinančio įrenginio testo metu pajėgumų vykdytojas pateikia ne mažesnį nei 80 proc. pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį, toks pajėgumų vykdytojas moka Aprašo 63 punkte nurodytą baudą, tačiau išlaiko įpareigojimą ir toliau vykdyti pajėgumų užtikrinimo prievolę pagal pajėgumų sutartyje numatytas sąlygas.
62.	Jeigu bandomojo pajėgumus užtikrinančio įrenginio testo metu pajėgumų vykdytojas pateikia mažesnį nei 80 proc. viso pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį, toks pajėgumų vykdytojas moka Aprašo 63 punkte nurodytą baudą, bei, jeigu pajėgumus užtikrinančio įrenginio bandymus atlikus tris kartus, visų šių testų metu pajėgumų vykdytojo pateikiamas pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantis kiekis siekia mažiau kaip 80 proc. pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartyje numatytas pajėgumus atitinkantis kiekis, tokiam pajėgumų vykdytojui perdavimo sistemos operatorius vienašališkai pajėgumų sutartyje nustato sumažintą, bandymu metu nustatytą, pajėgumus atitinkantį kiekį.

VII SKYRIUS
SANKCIJOS UŽ PAJĖGUMŲ SUTARTIES NEVYKDYMĄ

63.	Pajėgumų vykdytojai, kurie sudaro pajėgumų sutartį, tačiau nevykdo įpareigojimo pateikti pajėgumų aukcione laimėtą ir pajėgumų sutartyje nustatytą pajėgumus atitinkantį kiekį, netenka teisės į mokėjimus ar mokėjimų dalį, proporcingą nepateiktus pajėgumus atitinkančiam kiekiui, ir turi sumokėti nepateiktiems pajėgumams proporcingą baudą.
64.	Bauda už pajėgumų užtikrinimo prievolės nevykdymą yra apskaičiuojama kaip skirtumas tarp pajėgumų sutartyje nustatyto pajėgumus atitinkančio kiekio ir pateikto pajėgumus atitinkančio kiekio, kuris yra dauginamas iš užtikrinimo prievolės nevykdymo valandą taikomo valandinio baudų dydžio, nurodyto Aprašo 65 punkte. Bauda už prievolės nevykdymą skaičiuojama ir gali būti taikoma nuo privalomos pajėgumų teikimo pradžios (po 8 valandų nuo perdavimo sistemos operatoriaus pranešimo apie kritinį sistemos įvykį).
65.	Valandinis baudų dydis yra nustatomas atsižvelgiant į vidutinę balansavimo energijos kainą kritinio sistemos įvykio valandą, taikant valandinio baudų minimalų ir maksimalų dydžius:
65.1.	minimalus valandinis baudos dydis yra 345 Eur/MWh.
65.2.	maksimalus valandinis baudos dydis yra prilyginamas prarastos apkrovos vertei (angl. angl. VoLL – Value of Lost Load) Lietuvos Respublikoje.
66.	Maksimalus baudos dydis yra taikomas siekiant apriboti pajėgumų vykdytojų galimus patirti nuostolius, priklausomus nuo pajėgumų vykdytojų gaunamų metinių pajėgumų mokėjimų, kaip tai numatyta Elektros energetikos įstatymo 705 straipsnio 6 ir 7 dalyse.
67.	Jeigu pajėgumų vykdytojai per pajėgumų sutartyje numatytą laikotarpį nesumoka už nepateiktus pajėgumus priskirtų baudų, pajėgumų vykdytojai netenka teisės dalyvauti kituose pajėgumų aukcionuose.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68.	Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________