Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. d. Nr. D1-
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. D1‑848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 76 ir 90 dalimis, 8 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 7 dalies 8 punktu ir 91 dalimi, 35 straipsnio 2 dalimi, 36 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.15, 1.16, 1.30 papunkčiais:“.
1.2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 76 ir 90 dalimis, 8 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 7 dalies 2, 8 punktais ir 91 dalimi, 35 straipsnio 2 dalimi, 36 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.15, 1.16, 1.30 papunkčiais:“.
1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“:
1.3.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pranešė apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį [3.27] (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) ir perdavė  rangovui (kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:“.
1.3.2. Papildau 81 ir 82 punktais:
„81. Kai statyba vykdoma rangos būdu, statytojas (užsakovas) privalo paskirti bet kurį vieną už visų statinių statybą atsakingą rangovą (generalinį rangovą) (tai turi būti numatyta rangos sutarties sąlygose), kuris turi atitikti Statybos įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir vykdyti Statybos įstatymo 18 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Jeigu statybos rangos sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas (generalinis rangovas) savo prievolėms įvykdyti turi teisę pasitelkti kitus rangovus (subrangovus). Jeigu rangovas (generalinis rangovas) sutinka, statytojas (užsakovas) turi teisę sudaryti sutartis su kitais rangovais (subrangovais) atskiriems statybos darbams atlikti, o šie rangovai (subrangovai) už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako tiesiogiai statytojui (užsakovui). Statytojas (užsakovas) ir rangovas (generalinis rangovas) privalo užtikrinti, kad pasamdyti rangovai (subrangovai) turi statybos darbams atlikti reikalingą kvalifikaciją.“
82. Jeigu vykdant statybos darbus pasitelkiami kiti rangovai (subrangovai), rangovas (generalinis rangovas) privalo pranešti apie juos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba įrašant į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu yra jame esančių duomenų sąsajos su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (vienoje statybvietėje taikomas tik vienas pranešimo būdas).“
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šio įsakymo 1.1 ir 1.3.2 papunkčiai įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.;
2.2. šio įsakymo 1.2 ir 1.3.1 papunkčiai įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

Aplinkos ministras