Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, (GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ, REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ IR BENDRO ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIO IR (AR) ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIO VALDYTOJŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2024 m. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir 11 dalies 22 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2024 m. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Pakeisti Energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo taisykles, patvirtintas Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1.	Papildyti nauju 22.3 papunkčiu:
„22.3. gamintojai, eksploatuojantys didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrines, pasibaigus ketvirčiui per 15 kalendorinių dienų privalo Tarybai pateikti užpildytą Vėjo elektrinės (vėjo elektrinių parko), didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios, eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją ( 46 priedas).“
1.2.	Papildyti nauju 361 punktu:
„361. Elektros energijos gamintojai, turintys galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, nepateikę 22.3 papunktyje nurodytos Vėjo elektrinės (vėjo elektrinių parko), didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios, eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracijos (46 priedas), raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) įspėjami apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.“
1.3.	Papildyti nauju 46 priedu (pridedama).
2.	Nustatyti, kad gamintojai, eksploatuojantys didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrines, pirmąją šio nutarimo 1 punkte nurodytą Vėjo elektrinės (vėjo elektrinių parko), didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios, eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją, už 2024 metų trečią ketvirtį, Tarybai turi pateikti iki 2024 m. spalio 15 d.

Tarybos pirmininkas