LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

2022 m. d. Nr.
Vilnius

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašą:
1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Šis aprašas netaikomas medicinos priemonėms, skirtoms klinikiniams ir veiksmingumo tyrimams.“
1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745), ir 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (toliau – Reglamentas (ES) 2017/746), vartojamas sąvokas.“
1.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/745 arba Reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus atitinkančias medicinos priemones.“
1.4. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų medicinos priemonių, kurių sąrašą tvirtina Ekonomikos ir inovacijų ministras, metrologinė patikra būtų atlikta metrologinę patikrą nustatančių teisės aktų nustatyta tvarka.“
1.5. Pakeičiu 38.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„38.3. CE ženklas ir notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris, jei tai privaloma pagal Reglamento (ES) 2017/745 arba Reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus;“.
1.6. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Įstaiga turi sudaryti ir nuolat pildyti bei atnaujinti šių implantuojamųjų, išskyrus pagamintų pagal užsakymą medicinos priemonių ir chirurginių bei mezoterapinių siūlų, medicinos priemonių apskaitos žurnalus:“.
1.7. Pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.2. odontologinių implantų (išskyrus kabių, dantų plombų, dantų breketų, dantų protezų);“.
1.8. Pakeičiu 39.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.6. kitų minkštųjų audinių implantų (išskyrus injekcinių medicinos priemonių).“
1.9. Pakeičiu 401 punktą ir jį išdėstau taip:
„401. Įstaiga Akreditavimo tarnybos nustatyta tvarka turi pateikti informaciją apie naudojamas Reglamento (ES) 2017/745 5 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/746 5 straipsnio 5 dalyje nurodytas medicinos priemones.“
1.10. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Šio aprašo 2 priede nurodytos medicinos priemonės ir laboratoriniai analizatoriai turi turėti medicinos priemonės pasą.“
1.11. Papildau 43.6 papunkčiu:
„43.6 In vitro diagnostikos medicinos priemonės UDI (išskyrus B, C ir A klasės in vitro diagnostikos medicinos priemones).“
1.12. Pakeičiu 43.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„43.6 In vitro diagnostikos medicinos priemonės UDI (išskyrus A klasės in vitro diagnostikos medicinos priemones).“
1.13. Pakeičiu 43.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„43.6 In vitro diagnostikos medicinos priemonės UDI.“
1.14. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.10 – 1.14 papunkčius ir 2 punktą, įsigalioja 2022 m. gegužės 26 d.
2.2. šio įsakymo 1.11 papunktis įsigalioja 2023 m. gegužės 26 d.;
2.3. šio įsakymo 1.12 papunktis įsigalioja 2025 m. gegužės 26 d.;
2.4. šio įsakymo 1.13 papunktis įsigalioja 2027 m. gegužės 26 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Arūnas Dulkys

Skelbti Teisės aktų registre

Parengė