Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLIŲ DERINIMO

2022 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“, 20 punktu, įvertinusi AB „Klaipėdos nafta“ 2022 m. kovo 28 d. raštą Nr. KN-182 bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2022 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Derinti AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles (pridedama).
2.	Pripažinti netekusiais galios:
2.1.	Tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. O3E-1787 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo“ 1 punktą;
2.2.	Tarybos 2022 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. O3E-407 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo derinimo“.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

PATVIRTINTA
AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus
2014 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. BV-58
(2022 m. _____ __ d. įsakymo Nr.
BV-____ redakcija)

AB „klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės

Turinys

Priedų sąrašas	4

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS	5

II skyrius. SĄVOKOS	6

III skyrius. TERMINALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR TEIKIAMOS PASLAUGOS	11

IV skyrius. TERMINALO PAJĖGUMAI IR JŲ PASKIRSTYMAS	13

PIRMASIS SKIRSNIS. TERMINALO PAJĖGUMŲ IR JŲ PASKIRSTYMO BENDROSIOS NUOSTATOS	13

ANTRASIS SKIRSNIS. PAJĖGUMŲ APIBRĖŽIMAI	13

TREČIASIS SKIRSNIS. PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMO PRINCIPAI	13

KETVIRTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI TERMINALO NAUDOTOJAMS	17

PENKTASIS SKIRSNIS. PRAŠYMŲ SUTEIKTI TERMINALO PAJĖGUMUS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS	17

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. SUTARČIŲ SUDARYMAS	20

SEPTINTASIS SKIRSNIS. NEPLANUOTO KROVINIO PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO TVARKA	21

V SKYRIUS. NEPANAUDOTŲ TERMINALO PAJĖGUMŲ VALDYMAS	24

PIRMASSIS SKIRSNIS. TERMINALO PAJĖGUMŲ PERLEIDIMAS ANTRINĖJE RINKOJE	24

ANTRASIS SKIRSNIS. TERMINALO PAJĖGUMŲ PERKROVOS VALDYMAS	25

VI SKYRIUS. NAUDOJIMOSI TERMINALU PASLAUGŲ GRAFIKŲ SUDARYMAS	27

PIRMASIS SKIRSNIS. METINIS GRAFIKAS	27

ANTRASIS SKIRSNIS. MĖNESIO GRAFIKAS	34

VII SKYRIUS. NAUDOJIMOSI TERMINALU TVARKA IR SĄLYGOS	36

PIRMASIS SKIRSNIS. DUJOVEŽIO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA	36

ANTRASIS SKIRSNIS. DUJOVEŽIO ATVYKIMAS	36

TREČIASIS SKIRSNIS. SGD KROVOS IR SGD PERKROVOS TVARKA	38

KETVIRTASIS SKIRSNIS. BENDRO TERMINALO NAUDOJIMO TVARKA	39

PENKTASIS SKIRSNIS. SGD KOKYBĖS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS IR KIEKIO NUSTATYMAS	41

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. SGD KROVOS, SGD IŠDUJINIMO IR SGD PERKROVOS VALDYMAS	43

SEPTINTASIS SKIRSNIS. PRIVALOMAS PASLAUGŲ TEIKIMO REŽIMŲ KEITIMAS	45

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. TERMINALO PASLAUGŲ KAINA	46

DEVINTASIS SKIRSNIS. TERMINALO NAUDOTOJŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	47

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. TERMINALO PASLAUGŲ TEIKIMO RIBOJIMAI AR NUTRAUKIMAS	50

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. REMONTO DARBAI	52

DVYLIKTASIS SKIRSNIS. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)	53

VIII skyrius. ATSAKOMYBĖ	54

IX skyrius. INFORMACIJOS MAINAI	56

PIRMASIS SKIRSNIS. OPERATYVUS BENDRADARBIAVIMAS	56

ANTRASIS SKIRSNIS. KONFIDENCIALUMAS	58

X skyrius. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	58

Priedų sąrašas

1 priedas „Bendrojo Terminalo naudojimo sutartis“

2 priedas „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“

3 priedas „Operatoriaus techninės sąlygos“

4 priedas „Prašymas dėl Terminalo Ilgalaikių pajėgumų suteikimo“

5 priedas „Prašymas dėl Terminalo Metinių ar Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumų suteikimo“

6 priedas „Sutartis dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu“

7 priedas „Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąrašas“

8 priedas „Banko garantijos forma, skirta pasiūlymo galiojimo užtikrinimui“

9 priedas „Susitarimas dėl nepanaudotų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų perleidimo“

10 priedas „Metinio grafiko paraiška Terminalo pajėgumų užsakymui“

11 priedas „Mėnesio grafiko paraiška Terminalo pajėgumų užsakymui“

12 priedas „Paros suskystintų gamtinių dujų išdujinimo užsakymas“

13 priedas „Banko garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui“

14 priedas „Patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui“

15 priedas „SGD krovos ar SGD perkrovos užsakymas“

16 priedas „Krovinio matavimo procedūros aprašas“

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos

1.	AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Operatorius) suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – Terminalas) tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu suskystintoms gamtinėms dujoms (toliau – SGD) atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į dujovežį.
2.	Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009 L 211, p. 36) (toliau – Reglamentas), Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, Reikalavimais naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtintais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai), bei Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale ir suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotyje apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-77 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3.	Taisyklės parengtos ir taikomos vadovaujantis skaidrumo ir viešumo, Terminalo naudotojų nediskriminavimo, sąžiningumo, Terminalo saugumo ir patikimumo, aiškumo ir konkretumo, taip pat techninio ir ekonominio Terminalo veiklos efektyvumo bendraisiais principais.
4.	Taisyklės privalomai taikomos Operatoriui ir Terminalo naudotojams, taip pat kitiems asmenims, kurie teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka ketina tapti Terminalo naudotojais. Atitinkami asmenys raštu patvirtina savo sutikimą su visomis Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja laikytis Taisyklių prieš atlikdami bet kokius Taisyklėse reglamentuojamus veiksmus. Visais atvejais, atlikdami Taisyklėse numatytus veiksmus ar kitaip dalyvaudami Taisyklėse numatytose procedūrose, asmenys sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis įsipareigoja jų laikytis.
5.	Jei Taisyklėmis reguliuojamos veiklos apimtyje susidaro situacija, kuri nėra reglamentuota Taisyklėmis ar kurios sprendimo būdas nėra pateiktas Taisyklėse, Operatorius turi teisę ir pareigą, vadovaudamasis pagrindiniais Taisyklių rengimo ir taikymo bei Terminalo veikimo principais, pateikti situaciją ir jos aplinkybes atitinkantį argumentuotą sprendimo būdą, siekdamas visų sprendimu suinteresuotų šalių teisių ir pareigų maksimalaus užtikrinimo. Priėmus būtiną sprendimą, Operatorius per protingą terminą inicijuoja Taisyklių papildymą, įtraukdamas susidariusios situacijos reguliavimą.

II skyrius
Sąvokos

6.	Taisyklėse (įskaitant priedus) vartojamos šios sąvokos:
6.1.	Abipusė saugumo patikros procedūra (toliau – ASPP) – Dujovežio ir Terminalo techninių ir saugos reikalavimų atitikimo suderinimas, atliekamas prieš SGD iškrovimą ir SGD pakrovimą.
6.2.	Agentas – Dujovežį Uoste aptarnaujantis ir (ar) Dujovežio savininkui atstovaujantis fizinis ar juridinis asmuo.
6.3.	Antrinė rinka – Taisyklių V skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis vykstanti Terminalo naudotojo užsakytų, tačiau nepanaudotų ar planuojamų nepanaudoti pajėgumų perleidimo procedūra. Terminalo pajėgumai gali būti perleidžiami Antrinėje rinkoje Terminalo naudotojo pageidavimu arba paskelbiami perleidžiamais Operatoriaus iniciatyva, užtikrinant efektyvų Terminalo pajėgumų panaudojimą ir prieinamumą rinkoje Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.
6.4.	Atvykimo laikotarpis (angl. Laycan) – laikotarpis, per kurį Dujovežis turi atvykti į Uostą ir pateikti Pasirengimo pranešimą.
6.5.	Pasirengimo pranešimas (angl. „Notice of Readiness“) – Dujovežio kapitono pranešimas apie Dujovežio visais atžvilgiais pasirengimą krauti Krovinį.
6.6.	Banko garantija – kredito įstaigos, kuri pati ar jos patronuojanti bendrovė ir (ar) bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, turi kredito reitingą, kuris yra ne mažesnis nei Minimalus kredito reitingas, išduota neatšaukiama pirmo pareikalavimo besąlyginė neatsinaujinanti garantija, užtikrinanti Terminalo naudotojo prievolių, kylančių iš Terminalo naudotojo sutarties įvykdymą, Operatoriui, ir atitinkanti Operatoriaus patvirtintą formą.
6.7.	Bendranaudotojas – Bendrojo Terminalo naudotojo sutartį sudaręs Terminalo naudotojas, kuris skolina savo ar skolinasi kito Terminalo naudotojo į Terminalą atgabentas SGD, Taisyklėse numatyta tvarka, siekiant, kad Terminale galėtų būti priimtas, išdujintas ir (ar) perkrautas kito (-ų) Terminalo naudotojo (-ų) Krovinys (-iai).
6.8.	Bendras Terminalo grafikas – atitinkamos trukmės bendras Terminalo naudotojų Paslaugų grafikas, gaunamas apjungus Terminalo naudotojų atitinkamus Paslaugų grafikus.
6.9.	Bendras Terminalo naudojimas – Terminalo pajėgumų naudojimas, kai Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka Terminalo pajėgumais vienu metu naudojasi daugiau negu vienas Terminalo naudotojas.
6.10.	Bendrojo Terminalo naudojimo sutartis – sutartis tarp Operatoriaus ir visų Terminalo naudotojų, nustatanti teisines bendro Terminalo naudojimo sąlygas, kaip numatyta Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje, kurios forma pridedama Taisyklių 1 priede „Bendrojo Terminalo naudojimo sutartis“.
6.11.	Darbo dienos – savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir poilsio dienas.
6.12.	Dujovežis – laivas, skirtas gabenti SGD.
6.13.	Dujų metai – laikotarpis sutampantis su kalendoriniais metais ir atitinkamai prasidedantis kiekvienų metų sausio 1 d. 7:00 val., ir pasibaigiantis tolesnių metų sausio 1 d. 7:00 val. Lietuvos laiku;
6.14.	Dujų para – laiko tarpas, prasidedantis bet kurią dieną 7:00 val. ir pasibaigiantis kitą dieną 7:00 val. Lietuvos laiku;
6.15.	Ekspertas –Terminalo naudotojo ir SGD pirkėjo/pardavėjo bendrai samdomas nepriklausomas inspektorius, kuris atlieka iškrauto/pakrauto krovinio kiekio apskaičiavimą pagal Taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas ir yra raštu suderintas su Operatoriumi.
6.16.	Elektroninė terminalo paslaugų planavimo ir administravimo sistema (toliau – ETPS) – Operatoriaus administruojama informacinė sistema, kurioje Operatorius ir Terminalo naudotojai gali keistis informacija dėl Terminalo paslaugų planavimo, užsakymų formavimo, gali teikti operatyvinę informaciją apie suteiktas paslaugas, SGD likučius, Paskolinamą ir Grąžinamą SGD kiekį, dujų kokybę bei kitą susijusią informaciją, Terminalo naudotojui pateikus prašymą Operatoriui dėl prieigos suteikimo ir elektronine forma sudarius naudojimosi ETPS sutartį.
6.17.	Grąžinamas SGD kiekis – SGD skolininko SGD skolintojui grąžintos Paskolinamos SGD.
6.18.	Išdujinimas[1] – atitinkamo SGD kiekio pavertimas į dujinę formą.
[1] Išdujinimo sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 59 dalyje numatytą sąvoką – „Suskystintų gamtinių dujų pakartotinis dujinimas”.
6.19.	Kiekio ir kokybės sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis iš Dujovežio į Terminalą ir atvirkščiai pakrautų SGD kiekį ir kokybę, apskaičiuotą Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
6.20.	Kreditingumo reikalavimai – Taisyklėse nustatytas reikalavimas, kad Terminalo naudotojas turėtų ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingas arba jo patronuojanti bendrovė ir (ar) bendrovių grupė turėtų ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingas ir pateiktų garantiją Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles ir Terminalo naudotojo sutartį įvykdymui užtikrinti, atitinkančią Operatoriaus nustatytą formą, arba Terminalo naudotojas būtų pateikęs Banko garantiją Taisyklių ir Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymui užtikrinti.
6.21.	Konvencinis SGD krovinys – Terminalo veiklos efektyvaus planavimo tikslais – ne mažesnis nei 1.000.000.000 kWh energijos vienetais, taikant Operatoriaus nustatytas normines sąlygas (Taisyklių 12 punktas), atitinkantis SGD krovinys pristatomas į Terminalą SGD krovai.
6.22.	Fizinis krovinio saugojimas – ne ilgesnės kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų trukmės SGD laikymas Terminale nuo atitinkamo Terminalo naudotojo Krovinio iškrovimo į Terminalą pabaigos iki visiško Krovinio pašalinimo iš Terminalo jį perkraunant arba išdujinant bendro Terminalo naudojimo tvarka, įskaitant visų Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektis.
6.23.	Klaipėdos uosto informacinis bukletas – Operatoriaus parengtas dokumentas, kuriame pateikta visa reikiama informacija atvykstantiems dujovežiams apie Klaipėdos uostą ir Terminalą, įskaitant, bet neapsiribojant gamtinių dujų kokybės reikalavimus, uosto vilkikų uoste sąrašu ir kita informacija.
6.24.	Krovinys – į Terminalą gabenamas, atgabentas ar perkrautas SGD kiekis, esantis Dujovežyje arba Terminale.
6.25.	Krovos terminas (angl. Laytime) –Taisyklėse nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo lanksčiųjų SGD krovos rankovių pajungimo prie Dujovežio iki jų atjungimo pabaigus SGD krovą, per kurį Operatorius įsipareigoja dėti visas pagrįstas pastangas, kad į Terminalą iš Dujovežio būtų iškrautas Krovinys.
6.26.	Kvietimas – pradėjus ilgalaikę arba metinę terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrą Operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamas kvietimas teikti Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
6.27.	Laiko intervalas – laiko intervalas, skirtas vieno Konvencinio SGD krovinio išdujinimui, kaip reglamentuojama Taisyklių VI skyriuje pirmajame skirsnyje.
6.28.	Laisvi pajėgumai – Operatoriaus nepaskirstyti Terminalo pajėgumai, kuriuos Pareiškėjai gali užsisakyti Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
6.29.	Leistinos netekties norma – Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta maksimali leistina gamtinių dujų netektis Terminale, susidedanti iš Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos ir Leistinos matavimų paklaidos normos, taip, kaip jos apibrėžtos Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“.
6.30.	Mėnesio grafikas – Paslaugų grafikas Dujų metų mėnesiui, kurio paraiškos forma pridedama kaip Taisyklių 11 priedas „Mėnesio grafiko paraiška Terminalo pajėgumų užsakymui“.
6.31.	Metinis grafikas – Paslaugų grafikas Dujų metams, kurio paraiškos forma pridedama kaip Taisyklių 10 priedas „Metinio grafiko paraiška Terminalo pajėgumų užsakymui“.
6.32.	Metinio grafiko projektas – Operatoriaus parengtas preliminarus paslaugų grafikas Dujų metams, kaip aprašyta Taisyklių VI skyriaus pirmajame skirsnyje.
6.33.	Minimalus kredito reitingas – pirmaeilių neužtikrintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris yra didesnis arba lygus (a) BBB-, jei vertino Standard & Poor‘s Rating Services, (b) Baa3, jei vertino Moody’s Investors Services Limited, arba (c) BBB-, jei vertino Fitch Ratings Inc. ar kitos sertifikuotos institucijos, oficialiai suteikiančius finansinio pajėgumo reitingus ūkio subjektams, suteiktas reitingas ne žemesnis nei aukščiau nurodyti.
6.34.	Nepanaudoti pajėgumai – Terminalo naudotojui paskirti Terminalo pajėgumai, kurių Terminalo naudotojas ketina nepanaudoti ir (ar) nepanaudoja Paslaugų grafike nustatytais terminais.
6.35.	Neatidėliotinos rinkos krovinys – Krovinys, kurį Pareiškėjas ar Terminalo naudotojas pageidauja pristatyti Dujų metų eigoje, pasibaigus Taisyklių trečiajame skirsnyje numatytai Metinei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai. Neatidėliotinos rinkos krovinių pristatymui taikomos Taisyklių 58 – 69 punktų nuostatos.
6.36.	Operatoriaus gamtinių dujų netektys – gamtinių dujų nuostoliai, atsiradę Terminale, viršijantys Leistinos netekties normą, apskaičiuoti Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ nustatyta tvarka.
6.37.	Operatoriaus techninės sąlygos – Taisyklių 3 priedas „Operatoriaus techninės sąlygos“.
6.38.	Operatorius – AB „Klaipėdos nafta“.
6.39.	Pageidaujamas preliminarus Paslaugų teikimo grafikas – metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu Pareiškėjo pateikiamas grafikas, kuriame nurodomos Pareiškėjo preliminariai pageidaujamos įsigyti Terminalo paslaugos, kaip tai apibrėžta Taisyklių 43.6 papunktyje.
6.40.	Pakrovimo sertifikatas – pakrovimo uoste išduoti kompetentingo asmens kiekio ir kokybės sertifikatai Kroviniui pakrautam į Dujovežį.
6.41.	Pareiškėjas – asmuo, atitinkantis teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui ir siekiantis įsigyti pageidaujamus Terminalo pajėgumus. Vadovaujantis Taisyklių 6.64 papunkčiu Pareiškėjo sąvoka konkrečiomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis gali apimti ir su Pareiškėju susijusius asmenis, kurie bendrai būtų laikomi vienu Pareiškėju Taisyklių taikymo prasme.
6.42.	Paskirtasis tiekėjas – gamtinių dujų tiekimo įmonė Lietuvos teisės aktais įpareigota ir paskirta užtikrinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimą, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti arba SGD terminalo techninei būklei, leidžiančiai esant poreikiui pradėti dujinimą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas laikinai nebuvo vykdomas, užtikrinti. Paskirtojo tiekėjo teisių ir pareigų visuma aktuali iki Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme numatyto Paskirtojo tiekėjo veiklos periodo pabaigos (2025 m.). Siekiant užtikrinti tinkamą Terminalo technologinę būklę ir įstatymuose numatytų tinkamų Terminalo funkcijų vykdymą, Operatorius turi teisę inicijuoti Paskirtojo tiekėjo funkcijų atlikimą įmanomomis priemonėmis ir su atsakingomis institucijomis suderinta tvarka.
6.43.	Paskolinamų SGD kiekis – SGD skolintojo SGD skolininkui pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką automatiškai priskiriamos paskolinamos SGD, apimančios SGD sunaudojimą technologinėms reikmėms.
6.44.	Paslaugų grafikas – bendras Terminalo ir (arba) Terminalo naudotojo metinis arba mėnesio SGD išdujinimo ir (arba) SGD perkrovos ir Atvykimo laikotarpių tvarkaraštis, kuriuo remiantis, per atitinkamą laikotarpį Operatorius teikia paslaugas, atsižvelgiant į Taisyklių 14 ir 15 punktuose numatytas paslaugų teikimo sąlygas bei Terminalo technines charakteristikas pagal Taisyklių 12 punktą.
6.45.	Patronuojanti bendrovė – asmuo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
6.46.	Perdavimo sistema – Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema, kurią eksploatuoja perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“.
6.47.	Perkrovos terminas – Taisyklėse nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo lanksčiųjų SGD krovos rankovių pajungimo prie Dujovežio iki jų atjungimo pabaigus SGD perkrovą, per kurį Operatorius įsipareigoja dėti visas pagrįstas pastangas, kad Krovinys ir (ar) jo dalis iš Terminalo būtų pakrautas į Dujovežį.
6.48.	Pirminė rinka – Operatoriaus organizuojamų Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų sąlygomis paskirstomi pajėgumai.
6.49.	Plaukiojančioji saugykla (angl. Floating Storage Regasification Unit – „FSRU“) – plaukiojančioji SGD saugykla su išdujinimo įrenginiu.
6.50.	Plaukiojančiosios saugyklos savininkas – kompanija HÖEGH LNG LIMITED, įskaitant jos teisėtus atstovus ir teisių pagal su Operatoriumi sudarytą sutartį dėl Plaukiojančiosios saugyklos nuomos perėmėjus.
6.51.	Prašymas – Pareiškėjo pateikiamas Operatoriui Taisyklių 4 ar 5 priede nustatytos formos prašymas, kuriame Pareiškėjas patvirtina, kad jis atitinka Terminalo naudotojui Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įsipareigoja įsigyti pageidaujamus Terminalo pajėgumus, jei jie būtų jam suteikti.
6.52.	Remontas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama išlaikyti, atstatyti ir (ar) pagerinti Terminalo ir (arba) Perdavimo sistemos funkcionalumą, kurių atlikimo metu Terminalo paslaugos nėra teikiamos apskritai arba jų teikimas yra apribotas.
6.53.	SGD išdujinimas – Krovinio išdujinimo procesas, kurio metu Terminale SGD iš skystos būsenos verčiamos į jų dujinę būseną greičiu, kuris negali būti mažesnis kaip Minimalus SGD išdujinimo greitis ir negali būti didesnis kaip Maksimalus SGD išdujinimo greitis, kaip numato Taisyklių 12 punktas, ir išdujintų gamtinių dujų pristatymas į Perdavimo sistemos įleidimo tašką ties dujų apskaitos stotimi.
6.54.	SGD išdujinimo pajėgumai – gamtinių dujų kiekis, kuris išdujinamas naudojantis SGD išdujinimo paslauga Taisyklių 14 punkte nustatytomis sąlygomis.
6.55.	SGD išdujinimo paslauga – paslauga, kaip ji apibrėžta Taisyklių 14 punkte.
6.56.	SGD kokybė – suskystintų ir gamtinių dujų kokybės reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
6.57.	SGD krova – Krovinio iškrovimas iš Dujovežių, kurie atitinka Terminalo techninius reikalavimus, į Terminalą.
6.58.	SGD pardavėjas – asmuo, turintis SGD, užsiimantis SGD pardavimo veikla, parduodantis arba ketinantis parduoti SGD Terminalo naudotojui.
6.59.	SGD perkrova – Krovinio iškrovimas iš Terminalo į Dujovežį, atitinkantį Terminalo techninius reikalavimus.
6.60.	SGD perkrovos pajėgumai – SGD kiekis, kuris perkraunamas naudojantis SGD perkrovos paslauga Taisyklių 15 punkte nustatytomis sąlygomis.
6.61.	SGD perkrovos paslauga – kaip ji apibrėžta Taisyklių 15 punkte.
6.62.	SGD skolininkas – Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse ir Bendrojo terminalo naudotojo sutartyje nustatyta tvarka skolinasi iš kito Bendranaudotojo (SGD skolintojo) SGD.
6.63.	SGD skolintojas – Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse ir Bendrojo terminalo naudotojo sutartyje nustatyta tvarka paskolina jam nuosavybės teise priklausančias SGD kitam Bendranaudotojui (SGD skolininkui).
6.64.	Susiję asmenys – juridiniai asmenys, kurie dėl savitarpio kontrolės yra laikomi vienu ūkio subjektu, vertinant akcijų ir jų suteikiamų teisių kiekį priklausantį atitinkantiems ūkio subjektams, ūkio subjekto valdymo teisę ar minimų teisių priklausymą ūkio subjektą kontroliuojantiems asmenims. Ši sąvoka apima kontrolės ir susijusių ūkio subjektų grupės sampratą įtvirtintą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.
6.65.	Terminalas – visuma energetikos statinių ir įrenginių, įskaitant Plaukiojančiąją saugyklą, per kuriuos SGD importuojamos į Lietuvos Respubliką ir per kuriuos teikiamos Taisyklėse numatytos Terminalo paslaugos.
6.66.	Terminalo naudotojas – asmuo, sudaręs Terminalo naudotojo sutartį ir Bendro Terminalo naudojimo sutartį, ir kuriam Taisyklėse nustatyta tvarka yra arba gali būti paskirti Terminalo pajėgumai.
6.67.	Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektys – Terminalo naudotojui naudojantis Terminalu technologinėms reikmėms sunaudotas SGD kiekis, apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 2 priedu „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ ir neviršijantis Leistinos netekties normos.
6.68.	Terminalo naudotojo sutartis – Operatoriaus ir Terminalo naudotojo sudaryta sutartis pagal Taisyklių 6 priede „Sutartis dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu“ pateiktą formą. Taisyklės yra neatskiriama Terminalo naudotojo sutarties dalis.
6.69.	Terminalo pajėgumai – Terminalo SGD perkrovos pajėgumai ir SGD išdujinimo pajėgumai, kuriuos riboja Terminalo techniniai ir nominalūs pajėgumai. Terminalo pajėgumai skirstomi į:
6.69.1.	SGD išdujinimo pajėgumus, kaip apibrėžta Taisyklių 20.1 papunktyje;
6.69.2.	SGD perkrovos pajėgumus, kaip apibrėžta Taisyklių 20.2 papunktyje.
6.70.	Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūra – atitinkamų Terminalo pajėgumų paskirstymo tvarka ir periodas, kuriam pajėgumai paskirstomi, pagal Taisyklių IV skyriuje „Terminalo pajėgumai ir jų paskirstymas“ nurodytas sąlygas.
6.71.	Terminalo paslaugos – Operatoriaus teikiamos SGD išdujinimo ir (arba) SGD perkrovos paslaugos ir kitos paslaugos, kaip numatyta Taisyklių 17 punkte.
6.72.	Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąrašas – Operatoriaus interneto svetainėje skelbiamas Taisyklių 7 priedas „Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąrašas“.
6.73.	Terminalo pajėgumų perkrova (angl. „congestion“) – situacija, kai Pareiškėjų pageidaujamų įsigyti Terminalo pajėgumų lygis tam tikru metu viršija Terminalo techninius ar nominalius pajėgumus ir (ar) Terminalo pajėgumus paskirstomus konkrečios Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu.
6.74.	Terminalo techniniai pajėgumai – didžiausi nuolatiniai Terminalo pajėgumai 3,75 mlrd. kub. metrų per Dujų metus, atitinkantys Plaukiojančios saugyklos technines charakteristikas ir kuriuos Operatorius gali techniškai pasiekti, atsižvelgdamas į Terminalo technines charakteristikas, vientisumą, Terminalo eksploatavimo reikalavimus ir kitus veiksnius.
6.75.	Terminalo nominalūs pajėgumai (Nominalūs pajėgumai) – nuolatiniai Terminalo išdujinimo pajėgumai per Dujų metus, kuriuos Operatorius siūlo Terminalo naudotojams Operatoriaus organizuojamų Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų metu, siekiantys 2,775 mlrd. kub. metrų dujų per Dujų metus ir atitinkantys 73 proc. Terminalo techninių pajėgumų dydžio, įvertinus Terminalo technines charakteristikas, vientisumą, Terminalo eksploatavimo ir Remonto reikalavimus, galimus laivybos ribojimus, SGD krovos ypatumus ir kitus veiksnius.
6.76.	Uostas – Klaipėdos valstybinis jūrų uostas.
6.77.	Uosto valdytojas – Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
6.78.	Virtualus krovinio saugojimas – SGD laikymas Terminale nuo atitinkamo Terminalo naudotojo Krovinio iškrovimo į Terminalą pabaigos iki Krovinio dydį atitinkančio SGD kiekio pašalinimo iš Terminalo jį perkraunant ar išdujinant šiam Terminalo naudotojui, įskaitant Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektis. Tais atvejais, kai Terminalo naudotojas visiškai pašalino Krovinio dydį atitinkantį SGD kiekį iš Terminalo arba dar neatsigabeno Krovinio į Terminalą, tačiau naudojasi Terminalo paslaugomis, Virtualus krovinio saugojimo terminas prasideda nuo naudojimosi Terminalo paslaugomis dienos. Virtualaus krovinio saugojimo terminas vienam kroviniui negali būti ilgesnis nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpis.
7.	Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Reglamente, Apraše ir kituose gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose.
8.	Visos Taisyklių ir jų priedų sąlygos, sąvokos ir terminai, susiję su informacijos teikimu ar gavimu, nurodyti ir suprantami Lietuvos laiku: žiemos laiko periodu naudojamas EET (angl. Eastern Europe Time) laikas, vasaros laiko periodu EEST (angl. Eastern Europe Summer Time) laikas.

III skyrius
Terminalo techninės charakteristikos ir teikiamos paslaugos

9.	Terminalas yra įrengtas pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje, ties Kiaulės nugaros sala. Terminalo geografinės koordinatės yra 55º39‘50‘‘N ir 21º08‘30‘‘E pagal Grinvičą.
10.	Terminalas yra sujungtas su Perdavimo sistema.
11.	Teisė naudotis Terminalu suteikiama atsižvelgiant į Terminalo technines charakteristikas.
12.	Pagrindinės Terminalo techninės charakteristikos:
Terminalo techniniai pajėgumai / (išdujinimo ir SGD perkrovos)	Iki 10.281.552 m3 gamtinių dujų per Dujų parą
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m3 SGD
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98 %, esant 70kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m3 SGD
Maksimalus SGD krovos greitis	9.000 m3 SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis, kai SGD perkrovos metu yra vykdomas SGD išdujinimas	5.000 m3 SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis, kai SGD perkrovos metu nėra vykdomas SGD išdujinimas	9.000 m3 SGD/val.
Maksimalus SGD išdujinimo greitis	428.398 m3 gamtinių dujų/val.
Minimalus SGD išdujinimo greitis	57.089 m3 gamtinių dujų/val.
Maksimali SGD krovą vykdančio Dujovežio talpa, jei nesusitarta kitaip	215.000 m3 SGD
Minimalus SGD krovinio dydis, jei nesusitarta kitaip	65.000 m3 SGD
Minimali SGD perkrovą vykdančio Dujovežio talpa, jei nesusitarta kitaip	5.000 m3

Pastaba Nr.1 Terminalo techninės charakteristikos nurodytos esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar. Planavimo tikslais taikoma 11,9 kWh/m3 gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė, SGD plėtimosi koeficientas – 1:578 (m3 SGD / m3 gamtinių dujų). Planavimo tikslais Operatorius gali naudoti kitą prognozuojamą šilumingumo vertę ir plėtimosi koeficientą, atsižvelgdamas į žinomus ar tikėtinus Krovinių sudėties parametrus.
Pastaba Nr.2 SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni negu Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti techniniai gamtinių dujų perdavimo pajėgumai Terminalo prijungimo prie Perdavimo sistemos taške.
Pastaba Nr.3 Išsamios Terminalo techninės charakteristikos pateikiamos Taisyklių 3 priede „Operatoriaus techninės sąlygos“.
13.	Operatorius Terminalo naudotojams teikia SGD išdujinimo paslaugą, kuri apibrėžta Taisyklių 14 punkte ir SGD perkrovos paslaugą, kuri apibrėžta Taisyklių 15 punkte.
14.	SGD išdujinimo paslaugą sudaro toliau nurodytos tarpusavyje susietos ir viena nuo kitos priklausančios paslaugos, kurios teikiamos tik toliau nurodytomis sąlygomis:
14.1.	SGD krova – kada Atvykimo laikotarpiu pristatyti Kroviniai, kurie negali būti mažesni kaip 65.000 m3 ir negali būti didesni kaip 215.000 m3 SGD, išskyrus, kai susitarta kitaip. SGD krovinys iki 160.000 m3 iškraunamas į Terminalą per ne daugiau kaip 40 val. Krovos terminą, SGD kroviniai didesni nei 160.000 m3 iškraunami į Terminalą per kiekvienu konkrečiu atveju su Operatoriumi suderintą terminą;
14.2.	Fizinis krovinio saugojimas ir Virtualus krovinio saugojimas Terminale;
14.3.	SGD išdujinimas – Krovinio ar jo dalies išdujinimas per laiko tarpą, kuris reikalingas Krovinio išdujinimui atitinkamu išdujinimo greičiu, kuris negali būti mažesnis kaip Minimalus SGD išdujinimo greitis ir negali būti didesnis kaip Maksimalus SGD išdujinimo greitis, kaip numato Taisyklių 12 punktas, išskyrus Remonto atvejus, ir, atlikus SGD išdujinimą, gamtinių dujų pristatymas į Perdavimo sistemos įleidimo tašką ties dujų apskaitos stotimi.
15.	SGD perkrovos paslaugą sudaro toliau nurodytos tarpusavyje susietos ir viena nuo kitos priklausančios paslaugos, kurios teikiamos tik toliau nurodytomis sąlygomis:
15.1.	SGD krova – kada Atvykimo laikotarpiu pristatyti Kroviniai, kurie negali būti mažesni kaip 65.000 m3 ir negali būti didesni kaip 215.000 m3SGD, išskyrus, kai susitarta kitaip. SGD krovinys iki 160.000 m3 iškraunamas į Terminalą per ne daugiau kaip 40 val. Krovos terminą, SGD kroviniai didesni nei 160.000 m3 iškraunami į Terminalą per kiekvienu konkrečiu atveju su Operatoriumi suderintą terminą;
15.2.	Fizinis krovinio saugojimas ir Virtualus krovinio saugojimas Terminale;
15.3.	SGD perkrova – Krovinio ar jo dalies perkrova į Atvykimo laikotarpiu atvykusius Dujovežius, kurie negali būti mažesni kaip 5.000 m3 SGD, išskyrus, kai susitarta kitaip, pakraunamas per ne daugiau kaip 48 val. Perkrovos terminą.
16.	Siekiant užtikrinti galimybę keliems skirtingiems Terminalo naudotojams efektyviai naudotis Terminalu, nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Terminalo naudotojai, t. y. Bendranaudotojai, yra prilyginti vienam suminiam Terminalo naudotojui, besinaudojančiam Terminalu Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
17.	Operatorius teikia Taisyklių 13 punkte nurodytas Terminalo paslaugas ir neprivalo teikti jokių kitų paslaugų, kurių gali prireikti Terminalo naudotojui tam, kad jis galėtų pasinaudoti Terminalo paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Dujovežių agentavimo paslaugomis, vilkikų, locmanų, laivų aprūpinimo vandeniu, energija, kuru ir panašių paslaugų. Operatorius gali teikti ir kitas Taisyklėse nenumatytas paslaugas, jei tai nedaro įtakos kitų Terminalo naudotojų, kurie tokių paslaugų teikimo metu naudojasi Terminalu arba jie dėl to sutinka.

IV skyrius
Terminalo pajėgumai ir jų PAskirstymas

## PIRMASIS SKIRSNIS
## TERMINALO PAJĖGUMŲ IR JŲ PASKIRSTYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

18.	Terminalo techninės charakteristikos, nurodytos Taisyklių 12 punkte, nustato maksimalią Terminalo paslaugų, kurios teikiamos Taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytomis sąlygomis, apimtį, kuri yra prieinama idealiomis sąlygomis, jeigu nėra jokių ribojančių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, remonto darbais, oro sąlygomis ir pan., ir sudaro bendrą Terminalo pajėgumą.
19.	Terminalo išdujinimo pajėgumai skirstomi Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų metu yra lygūs Nominaliems pajėgumams kaip tai apibrėžta Taisyklių 6.75 papunktyje. Operatorius, vadovaudamasis Taisyklių 4 punkte įtvirtintais Terminalo veiklos organizavimo principais, neriboja skirstomų Terminalo pajėgumų ir esant Laisvų Terminalo pajėgumų juos paskirsto metų eigoje nepriklausomai nuo Terminalo pajėgumų rūšies. Operatorius užtikrina maksimalų Terminalo pajėgumų paskirstymą. Terminalo pajėgumai gali būti ribojami tik Taisyklėse numatyta tvarka ir pagrindais.

## ANTRASIS SKIRSNIS
## PAJĖGUMŲ APIBRĖŽIMAI

20.	Operatorius suteikia teisę Terminalo naudotojams naudotis Terminalo paslaugomis suteikdamas Terminalo pajėgumus, kurie skirstomi į:
20.1.	SGD išdujinimo pajėgumus, kurie apima Terminalo naudotojo teisę ir pareigą naudotis SGD išdujinimo paslauga pageidaujamu laikotarpiu;
20.2.	SGD perkrovos pajėgumus, kurie apima Terminalo naudotojo teisę ir pareigą naudotis SGD perkrovos paslauga pageidaujamu laikotarpiu.
21.	SGD išdujinimo pajėgumai kaip apibrėžta Taisyklių 20.1 papunktyje pagal paskirstymo tvarką ir panaudojimo laikotarpį yra skirstomi į:
21.1.	Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus, kurie paskirstomi ilgalaikės SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu Taisyklių IV skyriaus trečiame skirsnyje numatyta tvarka ir terminais bei suteikiami ne trumpesniam kaip penkerių paeiliui einančių Dujų metų periodui;
21.2.	Metinius SGD išdujinimo pajėgumus, kurie paskirstomi metinės SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu Taisyklių IV skyriaus trečiame skirsnyje numatyta tvarka ir terminais bei suteikiami ne trumpesniam kaip vienerių ateinančių Dujų metų periodui;
21.3.	Neatidėliotinos rinkos krovinio SGD išdujinimo pajėgumus, kurie paskirstomi konkrečių Dujų metų eigoje Taisyklių IV skyriaus septintajame skirsnyje numatyta tvarka ir suteikiami konkrečiam ar kelių konkrečių SGD krovinių išdujinimui.

## TREČIASIS SKIRSNIS
## PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMO PRINCIPAI

22.	Terminalo naudotojo įgyti Terminalo pajėgumai suteikia Terminalo naudotojui teisę pasinaudoti jam suteiktų Terminalo pajėgumų apimtį atitinkančiomis Terminalo paslaugomis. Terminalo naudotojui Terminalo pajėgumų suteikimu suteikta teisė pasinaudoti Terminalo paslaugomis įgyvendinama suderinus Paslaugų grafiką, kurio derinimas vyksta po Terminalo pajėgumų suteikimo procedūros pagal Taisyklių VI skyriuje nustatytą tvarką. Terminalo pajėgumai gali būti panaudoti tik Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus Paslaugų grafikus.
23.	Jei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų metu susidaro Terminalo pajėgumų perkrovos situacija kaip numatyta Taisyklių 6.73 papunktyje, Terminalo pajėgumų perkrova sprendžiama Taisyklėse ir (ar) Kvietime numatyta konkrečiai Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai taikoma pajėgumų paskirstymo tvarka ir Operatoriaus nustatyta prioritetų eile. Terminalo pajėgumų perkrova Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų metu sprendžiama šiame punkte numatyta tvarka Pareiškėją ir su Pareiškėju Susijusius asmenis, Taisyklių 6.64 papunkčio prasme, prilyginant vienam bendram Pareiškėjui.
24.	Operatorius visais atvejais, organizuodamas ir vykdydamas Terminalo pajėgumų paskirstymą Taisyklėse numatytų procedūrų metu (Taisyklių 26 punktas), užtikrina, kad Terminalo pajėgumų paskirstymas nesudarytų sąlygų Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui kartu su Susijusiais asmenimis vienu metu Pirminėje rinkoje įgyti teisę bendrai pasinaudoti daugiau nei puse (1/2) Terminalo Nominalių pajėgumų, kaip jie apibrėžti Taisyklių 6.75 papunktyje, per vienerius Dujų metus.
25.	Operatorius organizuodamas Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūras ir paskirstydamas pajėgumus Dujų metų eigoje (Taisyklių 26 punkto prasme) imasi visų reikalingų priemonių (nustato Terminalo pajėgumų paskirstymui taikomas papildomas sąlygas, vienašališkai sumažina prašomų užsakyti pajėgumų dydį ar taiko kitas objektyviai reikiamas priemones) užtikrindamas Taisyklių 24 punkte numatyto ribojimo įgyvendinimą. Operatorius turi teisę atsisakyti suteikti Terminalo pajėgumus ir Taisyklių 46 punkto pagrindu atmesti Pareiškėjo Prašymą, jei Prašymo patenkinimas lemtų šiame punkte numatyto ribojimo pažeidimą.
26.	Terminalo pajėgumus Operatorius paskirsto:
26.1.	Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu, kuri vykdoma Taisyklių 28 - 35 punktuose numatyta tvarka ir terminais;
26.2.	Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu, kuri vykdoma prieš prasidedant kiekvieniems Dujų metams Taisyklių 28 – 38 punktuose nustatyta tvarka;
26.3.	Dujų metų eigoje pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai (Terminalo pajėgumai (SGD išdujinimo ir SGD perkrovos) paskirstomi Taisyklių 58-69 punktuose nustatyta tvarka).
27.	Taisyklių 26.1 ir 26.2 papunkčiuose numatytų Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų metu Operatorius Terminalo pajėgumus paskirsto tik ne mažesnio nei Konvencinio dydžio kroviniams atitinkamam Laiko intervalui. Terminalo pajėgumus paskirstant Taisyklių 26.3 papunktyje numatyta tvarka, krovinių dydžių reikalavimai yra nustatyti ir nurodyti prie Operatoriaus skelbiamų Laisvų pajėgumų ir Paslaugų grafikų projektų.

ILGALAIKĖS TERMINALO PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA IR SĄLYGOS

28.	Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu paskirstomas Operatoriaus sprendimu nustatytas Laisvų Ilgalaikių SGD išdujinimo pajėgumų dydis kiekvieniems Dujų metams per Operatoriaus nustatytą Ilgalaikių pajėgumų paskirstymo laikotarpį, kuris remiantis Taisyklių 21.1 papunkčiu, negali būti trumpesnis nei 5 (penkeri) paeiliui einantys Dujų metai, pradedant Operatoriaus nustatytų Dujų metų pradžios dieną. Maksimalus laikotarpis, kuriam gali būti paskirstomi Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai nėra ribojamas ir yra nustatomas vienašaliu Operatoriaus sprendimu ir pateikiamas Kvietime.
29.	Operatorius, skelbdamas Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros pradžią, savo interneto svetainėje viešai skelbia Kvietimą, kuriame privalomai pateikia šią esminę pajėgumų paskirstymo procedūros informaciją:
29.1.	Operatoriaus nustatytą paskirstomų Ilgalaikių SGD išdujinimo pajėgumų dydį kiekvienais paskirstomo periodo metais; Operatoriaus vienašališko sprendimo, įvertinus paskirstymo procedūros rezultatus, padidinti paskirstomų pajėgumų dydį sąlygas ir tvarką (jei taikoma);
29.2.	Periodą Dujų metais, kuriam planuojama paskirstyti Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus;
29.3.	Periodo, kuriam planuojama paskirstyti Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus, pradžios ir pabaigos datą, kuri turi prasidėti Dujų metų pradžios dieną ir pasibaigti konkrečių Dujų metų pabaigos dieną;
29.4.	Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros vykdymo pradžios ir pabaigos datą; procedūros etapus, jei nustatyti;
29.5.	Privalomą prašymų suteikti Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus turinį, jų pateikimo formą, būdus ir tinkamumo vertinimą;
29.6.	Minimalų ir (ar) maksimalų Prašyme nurodomą Terminalo pajėgumų užsakymo dydį (jei nustatoma);
29.7.	Terminą Prašymams pateikti, kuris negali būti trumpesnis nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;
29.8.	Gautų Prašymų suteikti Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus nagrinėjimo tvarką, prioritetų eilę ir pajėgumų paskirstymo principus, jei šios nuostatos nėra atskirai įvardytos ir detalizuotos Taisyklėse;
29.9.	Šios procedūros metu paskirstytų pajėgumų atžvilgiu taikomas papildomas Terminalo Paslaugų planavimo priemones ar sąlygas;
29.10.	Prašymų suteikti Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus ir prievolių Operatoriui įvykdymo užtikrinimo priemones, atsiskaitymo už suteiktus pajėgumus terminus ir tvarką.
30.	Operatorius nėra ribojamas Taisyklių 29 punkto nuostatomis ir turi teisę Kvietime pateikti papildomą informaciją ar numatyti papildomas sąlygas, kurios Operatoriaus sprendimu yra laikomos reikšmingomis ir būtinomis, siekiant užtikrinti tinkamą Ilgalaikės SGD išdujinimo pajėgumų paskirstymo procedūros vykdymą ar efektyvų ir saugų Terminalo pajėgumų panaudojimą.
31.	Neįvykus Ilgalaikei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai kaip numatyta Taisyklių 28 – 30 punktuose, t. y. jei nėra gautas nei vienas Prašymas arba pagal gautus Prašymus nėra paskirti Terminalo pajėgumai, Operatoriaus sprendimu Ilgalaikė Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūra gali būti skelbiama pakartotinai, tačiau ne anksčiau nei praėjus 1 (vieneriems) kalendoriniams metams nuo Operatoriaus paskelbtos Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros pradžios. Pakartotinai skelbiamai Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai taikomi tapatūs Taisyklėse numatyti reikalavimai.
32.	Taisyklėse numatyta tvarka įvykus Ilgalaikei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai ir Terminalo pajėgumų pasiūlai viršijus išreikštą Terminalo pajėgumų paklausą (bendrą Prašymuose pateiktą pajėgumų dydį), likęs Ilgalaikėje pajėgumų paskirstymo procedūroje nepaskirstytas Terminalo pajėgumų dydis konkrečiais Dujų metais yra paskirstomas Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu ir įtraukiamas į paskirstytiną Terminalo pajėgumų dydį, kurį Operatorius skelbia Metinės pajėgumų paskirstymo procedūros Kvietime vadovaujantis Taisyklių 36.2 papunkčiu.
33.	Taisyklėse numatyta tvarka įvykus Ilgalaikei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai ir esant daliai nepaskirstytų pajėgumų sutinkamai su Taisyklių 32 punkto nuostatomis, Operatorius turi teisę paskelbti konkrečios Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros tęstinį pajėgumų paskirstymą, siekiant paskirstyti visą Taisyklių 29 punkto pagrindu Operatoriaus paskelbtame Kvietime numatytą pajėgumų dydį (Taisyklių 29.1 papunktis) ir visam numatytam paskirstymo terminui (Taisyklių 29.2 papunktis).
34.	Bendras Terminalo pajėgumų dydis galimas paskirstyti Taisyklėse numatyta tvarka organizuojant Ilgalaikes Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūras yra ribojamas Nominaliu Terminalo pajėgumų dydžiu. Konkretus Terminalo pajėgumų dydis paskirstomas atitinkamos Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu yra nustatomas Operatoriaus ir nurodomas Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros Kvietime Taisyklių 28 – 30 punktuose numatyta tvarka ir terminais.
35.	Ilgalaikių Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų skaičius nėra ribojamas. Taisyklės nenumato konkrečių pareigų Operatoriui dėl Ilgalaikių Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų vykdymo periodiškumo. Operatorius turi teisę ir priima sprendimą dėl Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros organizavimo laiko bei Taisyklių 29 punkte numatytų šios procedūros sąlygų. Šis Taisyklių punktas netaikomas, esant aplinkybėms, numatytoms Taisyklių 31 punkte.

METINĖS TERMINALO PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA IR SĄLYGOS

36.	Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu paskirstomi Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros pradžios metu esami Laisvi pajėgumai Pareiškėjų pageidaujamam laikotarpiui ir išdujinamam. Vykdydamas metinę Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrą Operatorius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 5 d. savo interneto svetainėje viešai skelbia Kvietimą, kuriame privalomai nurodo šią esminę pajėgumų paskirstymo procedūros informaciją:
36.1.	paskirstomus Terminalo pajėgumus pagal Taisyklių 20 - punkte nurodytas rūšis;
36.2.	bendrą paskirstomų Terminalo pajėgumų dydį;
36.3.	paskirstomų Terminalo pajėgumų suteikimo pradžios ir pabaigos datas, jeigu jos nustatomos;
36.4.	privalomą Prašymų turinį, pateikimo formą, būdus ir tinkamumo vertinimą;
36.5.	terminą Prašymams pateikti, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;
36.6.	specialius Prašymų nagrinėjimo tvarkos, prioritetų eilės ar pajėgumų paskirstymo principus, kurie atitinka pagrindinius Terminalo veiklos principus, tačiau nėra numatyti Taisyklėse ir jų taikymo pagrindus (jei nustatoma);
37.	Operatorius siekdamas efektyviausio Terminalo pajėgumų panaudojimo, gali nustatyti ir Taisyklių 36 punkte numatytame Kvietime nurodyti specialius reikalavimus taikomus krovinių kiekiams per atitinkamą laikotarpį, Terminale priimamų Dujovežių dydžiams ar Kvietime nurodytų Dujovežių techniniams parametrams, kurie atitinka pagrindinius Terminalo valdymo ir Terminalo pajėgumų paskirstymo principus.
38.	Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu Terminalo pajėgumai paskirstomi vienerių ateinančių Dujų metų laikotarpiui. Operatoriaus sprendimu pajėgumų paskirstymo terminas gali būti pratęsiamas, t. y. procedūros metu suteikiant galimybę pajėgumus užsakyti ilgesniam nei vienerių Dujų metų laikotarpiui. Apie sprendimą Operatorius informuoja prieš konkrečios Metinės pajėgumų paskirstymo procedūros pradžią.
39.	Įvykus Metinei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai ir esant Laisvų pajėgumų, Operatorius juos paskirsto Taisyklių IV skyriaus septintajame skirsnyje („Neatidėliotinos rinkos krovinio pajėgumų paskirstymo tvarka“) numatyta tvarka ir terminais. Laisvi pajėgumai paskirstomi tik Operatoriui Taisyklėse numatyta tvarka patvirtinus Bendrą Metinį Terminalo grafiką ir identifikavus konkrečius Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumų dydžius ir tokių pajėgumų panaudojimo terminus. Operatorius savo interneto svetainėje nuolat skelbia ir atnaujina informaciją apie siūlomus įsigyti Laisvus pajėgumus.

## KETVIRTASIS SKIRSNIS
## REIKALAVIMAI TERMINALO NAUDOTOJAMS

40.	Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:
40.1.	Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją arba leidimą, jeigu jie yra privalomi veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti Terminalo pajėgumus;
40.2.	Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
40.3.	Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojimąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;
40.4.	Atlikti Operatoriaus taikomą Ūkio subjektų susijusių asmenų ir sandorių su susijusiomis šalimis vertinimo procedūrą (angl. Interest Party due dilligence), kurios pavyzdinis klausimynas skelbiamas Operatoriaus interneto svetainėje;
40.5.	Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti, bei laikytis pripažintų verslo etikos standartų.
41.	Terminalo naudotojai turi teisę pranešti Operatoriui apie galimą Pareiškėjo ar Terminalo naudotojo neatitikimą Taisyklėse nustatytiems reikalavimams. Šiuo atveju Terminalo naudotojas kartu su pranešimu turi pateikti išsamią argumentaciją ir ją pagrindžiančius įrodymus dėl kito Terminalo naudotojo neatitikimo Taisyklėse nustatytiems reikalavimams. Operatorius, išnagrinėjęs pateiktą informaciją ir nustatęs Pareiškėjo ar Terminalo naudotojo neatitikimą Taisyklėse nustatytiems reikalavimams, turi teisę atmesti Prašymą arba vienašališkai nutraukti Terminalo naudotojo sutartį šioje sutartyje nustatyta tvarka.
42.	Operatorius turi teisę Kvietime nurodyti, kad tam tikri reikalavimai ir (ar) sąlygos Terminalo naudotojams netaikomos arba taikomos papildomai, priklausomai nuo skirstomų Terminalo pajėgumų rūšies, trukmės ir (ar) dydžio.
## PENKTASIS SKIRSNIS
## PRAŠYMŲ SUTEIKTI TERMINALO PAJĖGUMUS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

43.	Pareiškėjas kartu su Prašymu Operatoriui pateikia šiuos dokumentus:
43.1.	Juridinio asmens registravimo pažymėjimo (kai išduodama pagal juridinio asmens įsisteigimo valstybės teisę) ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
43.2.	Gamtinių dujų tiekimo licencijos arba leidimo kopiją, jeigu jie privalomi veiklos vykdymui, kuriai yra įsigyjami atitinkami Terminalo pajėgumai;
43.3.	Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
43.4.	Rašytinį patvirtinimą, pasirašytą Pareiškėjo įgalioto asmens, apie planuojamų pristatyti SGD krovinių kilmės atitiktį teisės aktų reikalavimams, įskaitant reikalavimą tiekti SGD tik iš valstybių ir (ar) tiekimo įmonių, kurios nekelia grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui;
43.5.	Operatoriaus Taisyklių 8 priede „Banko garantijos forma, skirta pasiūlymo galiojimo užtikrinimui“ nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą konkrečią Terminalo pajėgumų paskirstymą procedūrą atitinkančią formulę. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento galiojimo pradžia privalo prasidėti Prašymo pateikimo dieną ir pasibaigti ne anksčiau nei Taisyklių VI skyriaus devintajame skirsnyje numatyta tvarka Operatoriui yra pateikiami atitikimą Kreditingumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Šis reikalavimas netaikomas:
43.5.1.	Paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinojo kiekio tiekimui apimtimi vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą;
43.5.2.	Pareiškėjui, kuris kartu su Prašymu pateikia duomenis apie atitikimą VII skyriaus devintajame skirsnyje numatytiems Kreditingumo reikalavimams;
43.6.	Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (teikiamą vykdant metinę Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrą), nurodant pageidaujamus preliminarius išdujinti SGD kiekius ir pageidaujamą Krovinio pristatymo mėnesį. Galutinis Paslaugų grafikas sudaromas pagal Taisyklių VI skyriaus II ir III skirsnio nuostatas. Neatidėliotinos rinkos krovinio pristatymo atveju, atsižvelgiant į Taisyklių IV skyriaus septintojo skirsnio nuostatas, Operatoriui pateikiama užpildyta Mėnesio grafiko paraiška (Taisyklių 11 priedas); netaikoma teikiant Prašymus Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu;
43.7.	Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją
43.8.	Kitus Kvietime nurodytus ar Operatoriaus pagrįstai prašomus pateikti dokumentus.
44.	Prašymas kartu su Taisyklių 43 punkte nurodytais dokumentais, turi būti pateiktas Operatoriui raštu (registruotu laišku, per kurjerį ar elektroniniu paštu). Visais atvejais Pareiškėjas privalo pateikti Operatoriui Taisyklių 43.5 papunktyje nurodyto dokumento originalą. Pareiškėjas, teikdamas Prašymus pakartotinai kitose Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrose gali nebeteikti Taisyklių 43 punkte nurodytų dokumentų, kurie jau buvo pateikti anksčiau vykdytoje Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūroje, jeigu tokių pateiktų dokumentų galiojimo terminas nėra pasibaigęs, jeigu jie turi galiojimo terminą, ir atitinkamuose dokumentuose nurodytos aplinkybės nėra pasikeitusios.
45.	Prašymai suteikti Terminalo pajėgumus išnagrinėjami ir sprendimai dėl jų skyrimo priimami ne vėliau, nei per 5 kalendorines dienas (arba kitą po jų einančią darbo dieną) nuo Kvietime nurodyto termino Prašymams pateikti pabaigos. Nustačius neatitikimus Prašymų pateikimo reikalavimams, Operatorius nustato protingą, bet ne trumpesnį kaip 3 kalendorinių dienų terminą, per kurį Pareiškėjas turi ištaisyti nurodytus trūkumus. Tokiu atveju, jei Operatorius nustato terminą ištaisyti trūkumus, šiame punkte nurodyti Prašymo išnagrinėjimo terminai skaičiuojami nuo termino skirto trūkumams šalinti pabaigos. Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus einamaisiais Dujų metais atveju, Prašymų išnagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir trūkumų šalinimo terminus nustato Taisyklių IV skyriaus septintojo skyriaus nuostatos.
46.	Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus atmetamas šiais atvejais:
46.1.	Pageidaujamas preliminarus Paslaugų teikimo grafikas arba Mėnesio grafikai neatitinka Paslaugų teikimo sąlygų, nurodytų Taisyklių 14 ir 15 punktuose ir Pareiškėjas neištaisė Operatoriaus nurodytų trūkumų pagal Taisyklių 45 punktą;
46.2.	Pareiškėjas neatitinka Taisyklių 40.1 ir 40.4 papunkčiuose nurodytų reikalavimų;
46.3.	Kilus pagrįstoms abejonėms dėl atitikties Taisyklių 40.2–40.3 papunkčiuose nurodytų reikalavimų tenkinimui, taip pat kitais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių, kad Pareiškėjo veikla gali būti nesuderinama su nepertraukiama, tinkama ir saugia Terminalo veikla arba Pareiškėjo galimybių ir (ar) ketinimų vykdyti Terminalo naudotojo pareigas ir Pareiškėjas nepaneigė Operatoriaus abejonių ir (ar) įtarimų pagal Taisyklių 45punktą;
46.4.	Kai nepateiktas arba netinkamai pateiktas Prašymas ir (ar) bent vienas iš Taisyklių 43 punkte reikalaujamų dokumentų ir Pareiškėjas neištaisė Operatoriaus nurodytų trūkumų pagal Taisyklių 45 punktą;
46.5.	Kai Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus patenkinimas lemtų Taisyklių 24 punkte numatyto ribojimo pažeidimą.
47.	Operatorius kiekvienu atveju ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo atmesti Prašymą suteikti Terminalo pajėgumus, apie priimtą sprendimą ir jo priėmimo motyvus informuoja Pareiškėją ir Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba).
48.	Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrų metu Pareiškėjų Prašymai nagrinėjami ir Terminalo pajėgumai suteikiami tik SGD išdujinimo pajėgumams. Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumų paskirstymo metu nagrinėjami ir pajėgumai suteikiami pagal Pareiškėjų pateiktus Prašymus SGD išdujinimo ir (ar) SGD perkrovos pajėgumams.
49.	Jeigu visų Pareiškėjų, kurių Prašymai buvo neatmesti, pageidaujama įsigyti atitinkamų Terminalo pajėgumų suma neviršija atitinkamoje procedūroje paskirstomų Terminalo pajėgumų, Operatorius pasiūlo visiems Pareiškėjams įsigyti prašomus Terminalo pajėgumus, sudarant Terminalo naudotojo sutartis ir Specialiąsias sąlygas.
50.	Terminalo pajėgumų suteikimas gali reikšti Terminalo pajėgumų suteikimą Bendro Terminalo naudojimo sąlygomis, nurodytomis Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.
51.	Jeigu Metinės pajėgumų paskirstymo procedūros metu Pareiškėjai, kurių Prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius Terminalo pajėgumus, negu yra paskirstomi Terminalo pajėgumai atitinkamais Dujų metais, Operatorius, įvertindamas Taisyklių 24 punkte numatytus ribojimus, pasiūlo Pareiškėjams Terminalo pajėgumus, vadovaudamasis šia prioritetų eile:
51.1.	Pirmiausia suteikiami Terminalo pajėgumai Paskirtajam tiekėjui Terminalo būtinojo kiekio tiekimo apimtimi vykdant teisės aktuose nustatytą įpareigojimą;
51.2.	Likę Terminalo pajėgumai suteikiami Pareiškėjams taikant proporcingumo principą pagal pateiktuose Prašymuose nurodytą pageidaujamų įsigyti Terminalo pajėgumų dydį. Proporcingumo principas Terminalo pajėgumų paskirstymui taikomas šia tvarka:
51.2.1.	Pirmiausia, siekiant efektyvaus pajėgumų paskirstymo taikant proporcingumo principą, Operatorius sumažina Pareiškėjų Prašymuose nurodytą pageidaujamą įsigyti pajėgumų dydį, kai pageidaujamas įsigyti pajėgumų dydis viršija ½ paskirstomų pajėgumų dydžio, įvertinus ir eliminavus Taisyklių 51.1 papunkčio pagrindu paskirtą pajėgumų dydį, iki maksimalaus leistino suteikti ½ paskirstomų pajėgumų dydžio. Pareiškėjų nurodyto pageidaujamo įsigyti pajėgumų dydžio mažinimo iki ½ paskirstomų pajėgumų dydžio atveju sumažinta pajėgumų apimtis aritmetiškai apvalinama iki sveiko skaičiaus, išreikšto mln. MWh;
51.2.2.	Visi, išskyrus Taisyklių 51.1 papunkčio pagrindu paskirstyti, Pareiškėjų Prašymuose pateikti pageidaujami įsigyti Terminalo pajėgumai yra koreguojami Taisyklių 51.2.1 papunkčio pagrindu ir sumuojami, taip nustatant bendrą visų Pareiškėjų pageidaujamų įsigyti pajėgumų dydį
51.2.3.	Atsižvelgiant į Taisyklių 51.2.2 papunkčio pagrindu nustatytą bendrą pageidaujamų įsigyti pajėgumų dydį, nustatoma paskirstomo Terminalo pajėgumų dydžio proporcinga dalis (proc.), tenkanti kiekvienam Pareiškėjui pagal jam priskirtą bendrai pageidaujamo įsigyti pajėgumų dydį
51.2.4.	Taisyklių 51.2.3 papunktyje numatyta tvarka Operatorius nustato Terminalo pajėgumų dydį, tenkantį konkrečiam Pareiškėjui, jį aritmetiškai suapvalina iki sveiko skaičiaus, išreikšto mln. MWh, ir, jei gautas rezultatas neviršija paskirstomų Terminalo pajėgumų dydžio, jį atitinkamai paskirsto;
51.2.5.	Jei Taisyklių 51.2.4 papunkčio pagrindu paskirstytini pajėgumai viršija paskirstomus Terminalo pajėgumus, prioritetas teikiamas Pareiškėjams, kuriems pastarųjų trejų metų laikotarpiu, vertinant nuo Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros paskelbimo dienos, buvo suteikti Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai, t. y. sumažinamas Pareiškėjui, kuriam pastarųjų trejų metų laikotarpiu, vertinant nuo Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros paskelbimo dienos, nebuvo suteikti Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstytina pajėgumų dydžio apimtimi, lemiančia paskirstomų pajėgumų viršijimą;
51.2.6.	Jei, pritaikius Taisyklių 51.2.5 papunktyje numatytą prioritetą, paskirstytini pajėgumai vis dar viršija paskirstomus Terminalo pajėgumus, Terminalo pajėgumai paskirstomi remiantis „Pirmas atėjai, pirmas gavai“ principu, vertinant tinkamai pateikto Prašymo pateikimo dieną ir laiką, t. y. sumažinamas vėliausiai tinkamai pateiktam Prašymui priskirta paskirstytina pajėgumų dydžio apimtimi, lemiančia paskirstomų pajėgumų viršijimą, ir pakartotinai įvertinamas paskirstomų pajėgumų viršijimas;
51.3.	Jei Taisyklių 51.2 papunktyje numatyto proporcingumo principo taikymas lemia, kad dalis Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu numatytų paskirstyti pajėgumų lieka nepaskirstyti, Operatorius šiuos pajėgumus paskirsto Pareiškėjui, kurio Prašyme nurodytas pageidaujamas įsigyti pajėgumų dydis yra didžiausias ir kuriam yra paskirstyta tik dalis jo Prašyme pageidaujamų įsigyti pajėgumų taikant Taisyklių 51.2 papunktyje numatytą proporcingumo principą.
52.	Jeigu Pareiškėjų, kuriems Operatorius yra pasirengęs pasiūlyti Terminalo pajėgumus, Pageidaujamuose preliminariuose Paslaugų teikimo grafikuose arba Mėnesio grafikuose nurodyti planuojami išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekiai Dujų metams nėra suderinami su Terminalo techniniais pajėgumais, Operatorius, priimdamas sprendimą dėl Terminalo pajėgumų paskirstymo informuoja apie tai Pareiškėjus
53.	Jei, paskirsčius Terminalo pajėgumus pagal Taisyklių 51 punktą, lieka nepaskirstytų pajėgumų pagal Pareiškėjų Prašymuose nurodytą kiekį, Operatorius, vadovaudamasis Taisyklių 48 punkte nurodyta Prašymų nagrinėjimo tvarka ir atsižvelgdamas į sudarytą Terminalo naudotojų prioritetų eilę, pirmajam esančiam eilėje Terminalo naudotojui, kuriam pajėgumai nebuvo suteikti, pasiūlo įsigyti laisvą atitinkamų Terminalo pajėgumų likutį. Terminalo naudotojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokio pasiūlymo gavimo privalo sutikti arba atsisakyti su Operatoriaus pasiūlytu kiekiu. Jam atsisakius ar nepateikus sutikimo per nustatytą laikotarpį, Operatorius atitinkamai pasiūlo laisvą Terminalo pajėgumų likutį įsigyti tolesniam eilėje esančiam Terminalo naudotojui. Šiame punkte nurodytu atveju Terminalo pajėgumų likutį įsigyjantys Terminalo naudotojai privalo pasirašyti sutartis su Operatoriumi ne vėliau kaip iki Taisyklių 54 punkte nustatyto termino pabaigos.

## ŠEŠTASIS SKIRSNIS
## SUTARČIŲ SUDARYMAS

54.	Pareiškėjai, kurių Prašymai buvo patenkinti, privalo pasirašyti Terminalo Bendrojo naudojimo sutartį, Terminalo naudotojo sutartį bei Specialiąsias sąlygas pagal Operatoriaus pateiktus projektus, parengtus pagal Taisyklių 1 ir 6 prieduose nustatytas formas ir Terminalo naudotojų Prašymuose bei kartu su jais pateiktais dokumentais nurodytus duomenis per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo jų pateikimo. Pasibaigus Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai, sutartys turi būti pasirašytos iki konkrečios Operatoriaus Kvietime nustatytos datos. Priėmęs sprendimą dėl Terminalo pajėgumų paskirstymo, Operatorius pateikia Pareiškėjams atitinkamus Terminalo naudotojo sutarties (jei tarp Operatoriaus ir Terminalo naudotojo nėra sudarytos galiojančios sutarties), Specialiųjų sąlygų ir Bendro Terminalo naudojimo sutarties projektus. Pareiškėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti sutartis tik tuo atveju, jei jam Taisyklėse nustatyta tvarka nebuvo paskirti visi Prašyme nurodyti Terminalo pajėgumai. Jei Pareiškėjas, išskyrus šiame punkte nustatytą atvejį, nepasirašo ar šiame punkte nustatytu terminu nepateikia Operatoriui pasirašytos Terminalo naudotojo sutarties, Specialiųjų sąlygų ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutarties, Operatoriaus sprendimu jis praranda teisę į paskirtus Terminalo pajėgumus bei privalo Operatoriui sumokėti baudą, kurios dydis apskaičiuotas pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą atitinkamą formulę.
55.	Bendro Terminalo naudojimo sutarties sąlygų ir Terminalo naudotojo sutarties bendrųjų sąlygų keitimui, tvirtinimui ir įsigaliojimui taikoma Taisyklių 248 punkte nustatyta tvarka.
56.	Jei Terminalo naudotojas, kuriam Taisyklėse nustatyta tvarka suteikiami Terminalo pajėgumai jau turi galiojančias sutartis su Operatoriumi, Operatorius parengia tik Specialiųjų sąlygų priedą prie turimos Terminalo naudotojo sutarties ir teikia Pareiškėjui pasirašyti ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas priėmus sprendimą dėl tokių Terminalo pajėgumų paskyrimo tokiam Terminalo naudotojui. Specialiosios sąlygos pasirašomas kaskart priėmus sprendimą suteikti pajėgumus. Specialiosiose sąlygose pateikiama informacija dėl suteiktų konkrečių pajėgumų dydžio, jų panaudojimo termino ir atitinkamų Specialiųjų sąlygų galiojimo termino. Specialiosiose sąlygose numatytų Terminalo paslaugų koregavimui tarp Terminalo naudotojo ir Operatoriaus gali būti sudaromi papildomi susitarimai dėl Specialiųjų sąlygų prie Terminalo naudojimo sutarties papildymo. Terminalo naudotojas Specialiųjų sąlygų papildymus pasirašo per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo susitarimo projekto pateikimo Terminalo naudotojui. Papildomų susitarimų pasirašymo tvarkos pažeidimas gali sukelti Taisyklių 54 punkte numatytas sutarčių nepasirašymo pasekmes.
57.	Šalių sudaroma Terminalo naudojimo sutartis galioja neterminuotai. Specialiųjų sąlygų ir Bendro Terminalo naudojimo sutarties galiojimo laikotarpis turi atitikti Terminalo naudotojui suteiktų Terminalo pajėgumų naudojimosi laikotarpį. Jei pasibaigus Specialiosiose sąlygose numatytam jų galiojimo laikotarpiui, Terminalo naudotojui yra priskirtas SGD likutis ir Terminalo naudotojas Taisyklėse numatyta tvarka pateikė užsakymą SGD išdujinimui, kuris Operatoriaus sprendimu buvo patvirtintas, Specialiosios sąlygos tarp Terminalo naudotojo ir Operatoriaus bei Bendro Terminalo naudojimo sutartis laikomos pratęstomis be atskiro Terminalo naudotojo ir Operatoriaus rašytinio susitarimo ar pranešimo iki momento, kai Terminalo naudotojui priskirtas SGD likutis Terminale bus lygus 0, t. y. visas pristatytas SGD krovinys bus pašalintas iš Terminalo. Neterminuota Terminalo naudotojo sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva arba bendru šalių sutarimu Taisyklėse ir Terminalo naudotojo sutartyje numatyta tvarka. Nutraukus Terminalo naudotojo sutartį, Specialiosios sąlygos sudarytos prie Terminalo naudotojo sutarties ir Bendro Terminalo naudojimo sutartis laikomos nutrūkusiomis be atskiro pranešimo. Specialiųjų sąlygų nutraukimas ir (ar) paslaugų pagal Specialiąsias sąlygas teikimo sustabdymas neturi įtakos Terminalo naudotojo sutarties galiojimui. Papildomos su sutarčių galiojimu susijusios sąlygos gali būti pateikiamos sutartyse, kurios yra šių Taisyklių neatskiriamos dalys.

## SEPTINTASIS SKIRSNIS
## NEATIDĖLIOTINOS RINKOS KROVINIO PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMO TVARKA

58.	Pareiškėjas iki Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus pateikimo dienos turi būti atlikęs Operatoriaus taikomą Ūkio subjektų susijusių asmenų ir sandorių su susijusiomis šalimis vertinimo procedūrą (Taisyklių 40.4 papunktis) bei atitikti kitus Taisyklių 40 punkte numatytus reikalavimus. Operatorius nuolat atnaujina ir skelbia Dujų metų galimus Neatidėliotinos rinkos krovinių atvykimo laikotarpius kartu su SGD išdujinimo pajėgumais.
59.	Pareiškėjas ar Terminalo naudotojas, kuris Dujų metų eigoje ketina pristatyti į Terminalą Neatidėliotinos rinkos krovinį, Prašymą suteikti Terminalo pajėgumus kartu su Mėnesio grafiko paraiška (Taisyklių 11 priedas) turi pateikti
59.1.	Ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki prašomų Terminalo pajėgumų panaudojimo pradžios, kai pageidaujamas pristatyti ne mažesnis nei Konvencinis SGD krovinys, o pageidaujamų užsakyti Terminalo pajėgumų dydis ne mažesnis nei 1.000.000.000 kWh;
59.2.	Ne anksčiau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki prašomų Terminalo pajėgumų panaudojimo pradžios, kai pageidaujamas pristatyti mažesnis nei Konvencinis SGD krovinys, o pageidaujamų užsakyti Terminalo pajėgumų dydis mažesnis nei 1.000.000.000 kWh.
Prašymai gali būti teikiami ir kitais terminais, Terminalo naudotojui ir Operatoriui susitarus.
60.	Operatorius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus gavimo dienos, el. paštu patvirtina Pareiškėjo ar Terminalo naudotojo pateiktą Prašymą, jei jis atitinka Taisyklių 43.1–43.3, 43.6, 43.7 punktų reikalavimus, nėra Taisyklėse numatytų Prašymo atmetimo pagrindų ir yra suderinamas su patvirtintu Metiniu grafiku. Jei pateiktas Prašymas neatitinka keliamų reikalavimų ar yra nesuderinamas su patvirtintu Metiniu grafiku, Operatorius informuoja Prašymą pateikusį Pareiškėją ar Terminalo naudotoją ir pateikia pastabas. Galutinė Prašymo pateikimo data yra tinkamai pateikto Prašymo data arba Operatoriaus nurodytų trūkumų ištaisymo data, jei tai atliekama per Taisyklėse numatytą terminą.
61.	Jei nepasibaigus Prašymo nagrinėjimo terminui ir esant nepatvirtintam Prašymui, numatytam Taisyklių 60 punkte, yra gautas kito Pareiškėjo ar Terminalo naudotojo tinkamai pateiktas Prašymas įvertinti Terminalo pajėgumus Neatidėliotinos rinkos kroviniams ir pagal pateiktus pageidaujamus Mėnesio grafikus matyti, kad Pareiškėjų pageidaujami Paslaugų grafikai (įskaitant pageidaujamus Dujovežių Atvykimo laikotarpius) yra tarpusavyje nesuderinami, Prašymai nagrinėjami ir Terminalo pajėgumai suteikiami vadovaujantis šiais prioritetais:
61.1.	Prašymo suteikti SGD išdujinimo pajėgumus atveju:
61.1.1.	Prioritetas teikiamas Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui, siekiančiam įsigyti SGD išdujinimo pajėgumus didžiausiam SGD kiekiui;
61.1.2.	Jei pageidaujamas įgyti pajėgumų dydis yra vienodas arba skirtumas tarp siekiamų įgyti SGD išdujinimo pajėgumų yra mažesnis nei 10 proc., prioritetas teikiamas Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui, kuris turi neatšaukiamą SGD tiekimo pasiūlymą ir (arba) kontraktą;
61.1.3.	Jei paskirstyti SGD išdujinimo pajėgumų pagal prioritetus pateiktus 61.1.1 – 61.1.2 papunkčiuose nėra galimybės, prioritetas teikiamas pagal „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, galutinio pateikimo laiką.
61.2.	Prašymo suteikti SGD perkrovos pajėgumus atveju:
61.2.1.	Prioritetas teikiamas Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui, siekiančiam įgyti SGD perkrovos pajėgumus didžiausiam SGD kiekiui;
61.2.2.	Jei prašoma suteikti SGD perkrovos pajėgumus vienodam SGD kiekiui, prioritetas teikiamas Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui, kuris prašomų suteikti SGD perkrovos pajėgumus panaudoja per trumpiausią laikotarpį;
61.2.3.	Jei paskirstyti SGD perkrovos pajėgumų pagal prioritetus pateiktus 61.2.1 – 61.2.2 papunkčiuose nėra galimybės, prioritetas teikiamas pagal „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, galutinio pateikimo laiką.
62.	Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui per 5 kalendorines dienas neištaisius Operatoriaus Taisyklių 60 punkto pagrindu nurodytų Prašymo neatitikimų Taisyklių reikalavimams, Pareiškėjas ar Terminalo naudotojas informuojamas, jog Prašymas laikomas nepateiktu. Jei Operatoriui pateiktas Prašymas atitinka visus Taisyklėse numatytus reikalavimus, tačiau Mėnesio grafiko projektas nėra suderinamas su kitais Terminalo naudotojais, Prašymas yra atmetamas informuojant Prašymą pateikusį Pareiškėją ar Terminalo naudotoją. Terminalo naudotojas, kurio Prašymas nesuderinamas su sudarytu Mėnesio grafiku, turi pareigą suderinti Mėnesio grafiką su kitais Terminalo naudotojais.
63.	Tais atvejais, kai Pareiškėjas ar Terminalo naudotojas pateikė Prašymą suteikti Terminalo pajėgumus ir, jei Operatorius yra gavęs ar Prašymo pateikimo, nagrinėjimo metu gauna kito Terminalo naudotojo, kuriam yra suteikti Terminalo pajėgumai ir yra suderintas Metinis grafikas, prašymą pakoreguoti Metinį grafiką patvirtintų Terminalo pajėgumų apimtyje, gauti prašymai nagrinėjami šia prioritetų seka:
63.1.	Pirmiausia, ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, išnagrinėjamas Terminalo naudotojo, kuriam yra suteikti Terminalo pajėgumai, prašymas dėl Metinio ar Mėnesio grafiko korekcijos patvirtintų Terminalo pajėgumų apimtyje;
63.2.	Išnagrinėjus prašymą pagal pirmąjį prioritetą, nagrinėjami naujai gauti Prašymai suteikti Terminalo pajėgumus (Taisyklių 61 punktas).
64.	Prašymus, kurie yra pateikti Taisyklių 59 punkte nurodytu terminu ir kurie neatitinka Taisyklių 14.1 ir 15.1 papunkčių nuostatų, numatančių galimų į Terminalą atvykstančių Dujovežių dydžius, bet gali būti suderinami su patvirtintu Metiniu grafiku, Operatorius patvirtina ir pajėgumus suteikia prašyme nurodytam mėnesiui sudarydamas to mėnesio Paslaugų grafiką Taisyklių 107 punkte numatyta tvarka.
65.	Operatorius Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties, Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų projektus, parengtus pagal Taisyklių 1 ir 6 prieduose nustatytas formas, Pareiškėjui ar Terminalo naudotojui elektroniniu paštu išsiunčia pasirašyti per 3 darbo dienas nuo Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus patvirtinimo elektroniniu paštu Taisyklių 60 punkte numatyta tvarka.
66.	Pareiškėjas ar Terminalo naudotojas, kurio Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus buvo patvirtintas, Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį, Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Specialiąsias sąlygas turi pasirašyti ir pateikti Operatoriui per 3 darbo dienas nuo sutarčių ir (ar) Specialiųjų sąlygų gavimo dienos kartu pateikiant dokumentus, pagrindžiančius Pareiškėjo ar Terminalo naudotojo atitikimą Taisyklių VII skyriaus devintojo skirsnio nuostatoms, arba Taisyklių reikalavimus atitinkančią Terminalo prievolių vykdymo užtikrinimo garantiją, kurios dydis apskaičiuojamas Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše numatyta tvarka.
67.	Jei Pareiškėjas ar Terminalo naudotojas nepasirašo ir Taisyklių 66 punkte nustatytu terminu nepateikia Operatoriui pasirašytos Bendro Terminalo naudotojo sutarties, Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų, Operatoriaus sprendimu jis praranda teisę į patvirtintus Terminalo pajėgumus bei privalo Operatoriui sumokėti baudą, kurios dydis apskaičiuotas pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą atitinkamą formulę.
68.	Neatidėliotinos rinkos krovinio sutarčių sudarymo tvarkai mutatis mutandis taikomos Taisyklių 55 – 57 punktų nuostatos.
69.	Neatidėliotinos rinkos krovinio pajėgumų užsakymui taikomos šio skirsnio nuostatos. Šiame skirsnyje neaptartoms Terminalo pajėgumų užsakymo, Terminalo naudotojų pareigų ar kitoms aplinkybėms taikomos kituose skyriuose numatytos Taisyklių nuostatos.

V SKYRIUS
Nepanaudotų Terminalo pajėgumų valdymas

## PIRMASSIS SKIRSNIS
## TERMINALO PAJĖGUMŲ PERLEIDIMAS ANTRINĖJE RINKOJE

70.	Terminalo naudotojai privalo naudotis jiems paskirstytais Terminalo pajėgumais Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.
71.	Terminalo naudotojas turi teisę Nepanaudotus pajėgumus perleisti Antrinėje rinkoje, išskyrus atvejus kai Terminale yra Laisvų pajėgumų tuo pačiu laikotarpiu, kuriuo planuojama panaudoti perleidžiamus Nepanaudotus pajėgumus, kitiems Terminalo naudotojams ar asmenims, atitinkantiems Terminalo naudotojui keliamus reikalavimus. Tokiu atveju už Nepanaudotų pajėgumų perleidimą yra atsakingi patys Terminalo naudotojai. Nepanaudoti pajėgumai perleidžiami juos perleidžiančio Terminalo naudotojo sprendimu ir Operatoriaus sutikimu, laikantis šiame Taisyklių skyriuje nustatytų reikalavimų. Perleidimas įsigalioja tik tuo atveju, jei asmuo, kuriam perleidžiami Nepanaudoti pajėgumai, atitinka Taisyklėse nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui. Kartu su Nepanaudotais pajėgumais arba atskiru sutarimu kitam Terminalo naudotojui gali būti perleidžiamas Terminalo talpose esantis SGD likutis ar jo dalis. Apie SGD likučio ar jo dalies perleidimą Terminalo naudotojas privalo informuoti Operatorių likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki SGD perleidimo dienos pateikiant Operatoriui pasirašytą SGD perleidimo Terminalo talpose aktą.
72.	Terminalo pajėgumai, paskirstyti Ilgalaikės pajėgumų paskirstymo procedūros metu arba suteikti ilgesniam nei vienerių Dujų metų laikotarpiui, nėra perleidžiami Antrinėje rinkoje. Tokius pajėgumus Terminalo naudotojas turi teisę perleisti tik gavęs rašytinį Operatoriaus sutikimą bei įgyvendindamas savo teisę perleisti Terminalo naudotojo sutartimi ir Specialiosiomis sąlygomis įgytas teises ir pareigas į suteiktus Terminalo pajėgumus.
73.	Antrinėje rinkoje Nepanaudoti pajėgumai gali būti perleidžiami tik ta apimtimi ir tuo pajėgumų panaudojimo laikotarpiu kaip jie pirminėje rinkoje buvo paskirti pajėgumus perleidžiančiam Terminalo naudotojui, t. y. atitikti visas nustatytas Terminalo pajėgumų panaudojimo sąlygas.
74.	Terminalo naudotojui pačiam neradus Nepanaudotų pajėgumų (visų ar jų dalies) įgijėjo arba, jei Terminalo naudotojas pageidauja, kad Nepanaudotų pajėgumų perleidimą organizuotų ir vykdytų Operatorius, Terminalo naudotojas apie tai informuoja Operatorių.
75.	Operatorius, gavęs prašymą dėl Nepanaudotų pajėgumų pardavimo organizavimo, patalpina skelbimą apie parduodamus pajėgumus Antrinėje rinkoje savo interneto svetainėje. Po paskelbimo Nepanaudoti pajėgumai perleidžiami tam Terminalo naudotojui ar asmeniui, atitinkančiam Terminalo naudotojui keliamus reikalavimus, kuris pirmasis pateikia rašytinį prašymą pirkti visus perleidžiamus Nepanaudotus pajėgumus (ar jų dalį). Prašymas turi būti pateiktas Operatoriui ir Terminalo naudotojui, perleidžiančiam Nepanaudotus pajėgumus.
76.	Terminalo naudotojas ar kitas asmuo, prieš įgydamas Nepanaudotus pajėgumus, privalo pateikti Taisyklių 43 punkte nurodytus dokumentus. Esami Terminalo naudotojai gali neteikti Taisyklių 43 punkte nurodytų dokumentų, jeigu tokių pateiktų dokumentų galiojimo terminas nėra pasibaigęs, jeigu jie turi galiojimo terminą, ir atitinkamuose dokumentuose nurodytos aplinkybės nėra pasikeitusios. Operatorius priima sprendimą dėl galimumo įgyti Nepanaudotus pajėgumus mutatis mutandis taikant Taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio reikalavimus.
77.	Terminalo naudotojui, įgijusiam Nepanaudotus pajėgumus, trišaliame susitarime tarp Operatoriaus, Terminalo naudotojo, perleidžiančio Nepanaudotus pajėgumus, ir Terminalo naudotojo, įgyjančio Nepanaudotus pajėgumus (forma pateikta Taisyklių 9 priede „Susitarimas dėl nepanaudotų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų perleidimo“), nurodytu terminu pereina juos perleidusio Terminalo naudotojo teisės, pareigos ir atsakomybė (įskaitant Paslaugų grafikų laikymąsi), o Nepanaudotus pajėgumus perleidęs Terminalo naudotojas atitinkamai netenka teisių, pareigų ir atsakomybės perleistų Terminalo pajėgumų apimtimi. Įsigyti Nepanaudoti pajėgumai ir jų naudojimo sąlygos bei perleisti Nepanaudoti pajėgumai įforminami atitinkamai juos įgijusio bei perleidusio Terminalo naudotojo Specialiosiose sąlygose prie Terminalo naudotojo sutarties.
78.	Nepanaudotų pajėgumų perleidimas Antrinėje rinkoje šiame skirsnyje numatyta tvarka ir sąlygomis gali būti vykdomas iki Nepanaudotų pajėgumų planuotos panaudojimo pradžios momento, numatyto Paslaugų grafikuose.
79.	Nepanaudoti pajėgumai Antrinėje rinkoje perleidžiami už kainą, kuri taikoma už atitinkamos rūšies Nepanaudotus ar planuojamus nepanaudoti Terminalo pajėgumus Taisyklių 20 ir 21 punktų prasme. Terminalo SGD išdujinimo pajėgumų kaina, už kurią leidžiama perleisti Nepanaudotus SGD išdujinimo pajėgumus taip pat nustatoma įvertinus perleidimo Antrinėje rinkoje laikotarpį:
79.1.	Jei Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai perleidžiami ne vėliau nei 60 kalendorinių dienų prieš prasidedant konkretiems Dujų metams, Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai perleidžiami už kainą, kuri yra nustatyta ir galioja konkrečios rūšies perleidžiamiems Terminalo SGD išdujinimo pajėgumams;
79.2.	Jei Terminalo pajėgumai perleidžiami Dujų metų eigoje, nepriklausomai nuo Terminalo SGD išdujinimo pajėgumų rūšies, Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai perleidžiami taikant jiems kainą, kuri nustatyta ir galioja Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumams Dujų metų eigoje.
80.	Jei Nepanaudoti pajėgumai nėra perleidžiami šiame skirsnyje nustatyta tvarka iki Taisyklių 78 punkte numatyto termino, už tokius Nepanaudotus pajėgumus (ar jų dalį) lieka atsakingas atitinkamus Terminalo pajėgumus pirminėje rinkoje įsigijęs Terminalo naudotojas.
81.	Už Nepanaudotus pajėgumus, kurie nebuvo perleisti šiame skirsnyje numatyta tvarka, Operatorius turi teisę Terminalo naudotojui taikyti baudą, kurios dydis apskaičiuotas pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą atitinkamą formulę. Operatorius už Nepanaudotus pajėgumus baudą apskaičiuoja ir pateikia Terminalo naudotojui, kuris nepanaudojo Terminalo pajėgumų, per 3 darbo dienas nuo pajėgumų panaudojimo termino pabaigos, t. y. nuo paskutinės Paslaugų grafike numatytos Terminalo pajėgumų, kuriais nebuvo pasinaudota, panaudojimo dienos. Leistiną Terminalo pajėgumų panaudojimo nuokrypį numato Taisyklių 93 punktas. Baudos už Nepanaudotus pajėgumus sumokėjimas neeliminuoja Terminalo naudotojo atsakomybės už kitų Taisyklių reikalavimų (tarp jų VI skyriaus) nesilaikymą ir kitų Terminalo naudotojų patirtus nuostolius.
## ANTRASIS SKIRSNIS
## TERMINALO PAJĖGUMŲ PERKROVOS VALDYMAS

82.	Susidarius Terminalo pajėgumų perkrovai, Terminalo naudotojui nepanaudojus daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų jo įsigytų Terminalo pajėgumų, juos skaičiuojant kartu, per bet kurį 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, Operatorius turi teisę vienašališkai sumažinti Terminalo naudotojo įsigytų Terminalo pajėgumų apimtį einamaisiais ir visais tolesniais Dujų metais nepanaudotų Terminalo pajėgumų apimtimi kiekvienais Dujų metais. Ši sąlyga netaikoma Terminalo naudotojui, kuriam yra suteikta daugiau negu 1/2 visų paskirstytų Terminalo pajėgumų. Tokiam Terminalo naudotojui nepanaudojus daugiau kaip 10 (dešimt) procentų Terminalo naudotojo įsigytų Terminalo pajėgumų, juos skaičiuojant kartu, per bet kurį 3 (trijų) mėnesių laikotarpį, Operatorius turi teisę vienašališkai sumažinti Terminalo naudotojo įsigytų Terminalo pajėgumų apimtį einamaisiais ir (ar) visais tolesniais Dujų metais nepanaudotų Terminalo pajėgumų apimtimi kiekvienais Dujų metais įvertinęs tokio Terminalo naudotojo pateiktus įrodymus dėl pagrįsto ketinimo pasinaudoti jam paskirtais Terminalo pajėgumais ateityje (jeigu jis juos Operatoriaus pareikalavimu pateikia).
83.	Operatorius nedelsiant po atitinkamo sprendimo dėl Terminalo pajėgumų sumažinimo priėmimo raštu informuoja Terminalo naudotoją apie priimtą sprendimą sumažinti Terminalo naudotojo įsigytus Terminalo pajėgumus. Operatorius, sumažinęs Terminalo pajėgumus, juos priskiria nepaskirstytiems Terminalo pajėgumams, kurie skirstomi Taisyklėse nustatyta tvarka.
84.	Efektyvaus Terminalo pajėgumų panaudojimo ir prieinamumo valdymui bei siekiant išvengti pajėgumų kaupimo (angl. capacity hoarding), Terminalo pajėgumų panaudojimo ir planavimo veikloje taikomas „Naudok arba Prarask“ (angl. Use it or lose it / UIOLI) mechanizmas. Šis mechanizmas vienas iš Terminalo pajėgumų perkrovos valdymo būdų, kuriuo iš naujo paskirstomi esami paskirstyti pajėgumai, kurių panaudojimas nėra suplanuotas, t. y. konkretūs pajėgumai nėra įtraukti į Operatoriaus patvirtintus Terminalo Paslaugų grafikus, iki Taisyklėse numatyto termino. UIOLI atveju Operatorius šiame punkte numatytų Terminalo pajėgumų apimtyje sumažina Terminalo naudotojo, kuriam priklauso šie pajėgumai, pajėgumų kiekį bei esant galimybei juos paskelbia galimais paskirstyti rinkos dalyviams ir suteikia teisę Pareiškėjams ar Terminalo naudotojams teikti Prašymus dėl tokių pajėgumų paskirstymo. Prašymai teikiami ir Operatorius šiame punkte numatytus Terminalo pajėgumus paskirsto Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumų paskirstymo tvarka ir sąlygomis (Taisyklių IV skyriaus septintasis skirsnis).
85.	Taisyklių 84 punkte numatyta tvarka Terminalo pajėgumai tampa galimais paskirstyti rinkai, jei Terminalo naudotojo prašymu Operatorius nėra paskelbęs tokių pajėgumų perleidimo Antrinėje rinkoje Taisyklių V skyriaus pirmajame skirsnyje numatyta tvarka.
86.	Operatorius taiko Taisyklių 84 punkte numatytą „Naudok arba Prarask“ mechanizmą VI skyriuje numatytų naudojimosi Terminalu Paslaugų Metinio grafiko sudarymo metu ir (ar) likus ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų iki Paslaugų grafikuose numatytų konkrečių pajėgumų panaudojimo pradžios. „Naudok arba Prarask“ taikomas sekančia tvarka:
86.1.	Pirmiausia, Operatorius Metinio grafiko sudarymo metu patikrina, ar visi Terminalo naudotojai, kuriems yra paskirstyti pajėgumai, Metiniame grafike Taisyklės numatyta tvarka suplanavo visų turimų paskirstytų pajėgumų panaudojimą ir informuoja Terminalo naudotojus apie nesuplanuotą paskirstytų pajėgumų dydį, (jei susidaro);
86.2.	Pasibaigus Metinio grafiko sudarymui ir Operatoriui paskelbus patvirtintą Terminalo Metinį grafiką, Terminalo naudotojai netenka teisės pasinaudoti Terminalo pajėgumais, kurie yra paskirstyti ir turi būti panaudoti per Dujų metus, tačiau nėra įtraukti į Terminalo patvirtintą Metinį grafiką, ir Terminalo naudotojui kyla prievolė sumokėti už šiame punkte numatytų Terminalo pajėgumų dydį;
86.3.	Dujų metų eigoje, Terminalo naudotojas praranda teisę pasinaudoti suteiktais pajėgumais, jei Terminalo naudotojas, kuriam suplanuotas Terminalo paslaugų teikimas, likus ne mažiau nei 90 dienų iki Paslaugų grafike numatytų Terminalo pajėgumų panaudojimo pradžios (M-3) el. paštu nepatvirtino Operatoriui apie tokių Terminalo pajėgumų panaudojimą Paslaugų grafike numatyta tvarka, t. y. nepatvirtino suplanuoto krovinio atvykimo ir pajėgumų panaudojimo arba informavo apie numatytų Terminalo pajėgumų nepanaudojimą; Operatorius šiame papunktyje numatytų Terminalo naudotojo prarastų pajėgumų apimtimi sumažina Terminalo naudotojo turimą pajėgumų kiekį ir informuoja Terminalo naudotoją el. paštu.
87.	Terminalo naudotojo prarasti, t. y. dėl Terminalo pajėgumų perkrovos arba Taisyklių 84 – 86 punktuose numatyta tvarka sumažinti Terminalo pajėgumai neatleidžia Terminalo naudotojo nuo prievolės sumokėti už Terminalo paslaugas tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visiškai panaudojus Terminalo pajėgumus iki Terminalo pajėgumų praradimo momento. Terminalo naudotojas yra atleidžiamas nuo prievolių šiame punkte numatytų jam priklausančių Terminalo pajėgumų atžvilgiu tais atvejais, kai Taisyklių 84 punkte numatyta tvarka pajėgumai yra paskirstyti kitiems Pareiškėjams ar Terminalo naudotojams arba kai Terminalo naudotojas Taisyklių V skyriaus pirmajame skirsnyje numatyta tvarka pasinaudojo teise ir perleido šiuos Terminalo pajėgumus Antrinėje rinkoje.
88.	Už Taisyklių 82 – 87 punktuose numatyta tvarka Terminalo naudotojų prarastus Terminalo pajėgumus kyla prievolė sumokėti Terminalo pajėgumų kainą tokia tvarka:
88.1.	Terminalo Metinio grafiko sudarymo metu prarastų pajėgumų atveju per 30 kalendorinių dienų nuo Metinio grafiko patvirtinimo dienos;
88.2.	Kitais Terminalo pajėgumų praradimo atvejais – per 30 kalendorinių dienų nuo tokių prarastų pajėgumų planuotos panaudojimo pradžios, numatytos Paslaugų grafike arba, jei pajėgumai nebuvo įtraukti į Paslaugų grafikus, nuo Specialiosiose sąlygose numatyto tokių pajėgumų panaudojimo termino pradžios.

vi SKYRIUS
Naudojimosi TerminalU paslaugų grafikŲ sudarymas

89.	Terminalo Paslaugos teikiamos remiantis Taisyklių nustatyta tvarka sudarytais ir Operatoriaus patvirtintais Paslaugų grafikais, kurie nustatomi Dujų metams – Metinis grafikas, ir Dujų metų mėnesiui – Mėnesio grafikas.
90.	Siekdamas užtikrinti nepertraukiamą tinkamą ir saugią Terminalo veiklą, Operatorius turi teisę reguliuoti Terminalo veiklos režimus ir nustatyti Paslaugų grafikus. Reguliuodamas Terminalo veiklos režimus ir (ar) nustatydamas Paslaugų grafikus Operatorius bendradarbiauja su Terminalo naudotojais ir siekia atsižvelgti į jų pasiūlymus. Operatorius, suteikdamas Terminalo naudotojams galimybę priimti Krovinius, kurių dydis yra mažesnis, lyginant su 14.1 ir 15.1 punktuose numatytomis ribomis, turi teisę Specialiosiose sąlygose, kuriomis suteikiami tokių krovinių Terminalo pajėgumai, nustatyti papildomas su tokių Krovinių priėmimu susijusias sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galimybę prailginti numatomą Krovos terminą arba vienašališkai pakoreguoti tokio Krovinio Atvykimo laikotarpį iš anksto informavus Krovinį ketinantį pristatyti Terminalo naudotoją). Terminalo nepertraukiamos veiklos užtikrinimo tikslais Terminalo naudotojai privalo palaikyti reikalingą Minimalų operatyvinį SGD likutį, nurodytą Taisyklių 12 punkte. Minimalaus operatyvinio SGD likučio kiekis Terminalo naudotojams paskirstomas proporcingai jiems priklausantiems faktiniams SGD kiekiams Terminale.
91.	Nustatant Paslaugų grafikus Operatorius surenka iš Terminalo naudotojų informaciją apie jų pageidaujamus atitinkamų Paslaugų teikimo grafikus ir bendradarbiauja su Terminalo naudotojais, siekiant nustatyti optimalius ir visus suinteresuotus Terminalo naudotojus tenkinančius Paslaugų grafikus. Terminalo naudotojams nesusitarus dėl Paslaugų grafikų, Operatorius turi teisę priimti galutinį sprendimą.
92.	Terminalo naudotojui pažeidus Taisyklių reikalavimus dėl Paslaugų grafikų nustatymo, derinimo ir (ar) laikymosi, Operatoriaus sprendimu gali būti skiriama bauda, kuri apskaičiuojama pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą atitinkamą formulę.
93.	Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti ne daugiau kaip 5 procentus nuo jam suteiktų Terminalo išdujinimo ir perkrovos pajėgumų per naudojimosi Terminalo paslaugomis laikotarpį atitinkamais Dujų metais kiekio, už tai jam netaikant baudų.

## PIRMASIS SKIRSNIS
## TERMINALO METINIO GRAFIKO PROJEKTO SUDARYMAS IR PASKELBIMAS

94.	Ne vėliau kaip iki rugsėjo 5 d. Operatorius paskelbia Metinio grafiko projektą ateinantiems Dujų metams. Remdamasis vėlesnėmis Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūromis šis Metinis grafikas yra atnaujinamas ir paskelbiamas Operatoriaus svetainėje.
95.	Terminalo naudotojas, kuris Ilgalaikių pajėgumų paskirstymo procedūros metu pasinaudotojo Operatoriaus suteikta teise ir Kvietime numatyta tvarka rezervavo Konvencinių SGD krovinių Atvykimo laikotarpius, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. gali atšaukti visų ar dalies Atvykimo laikotarpių rezervaciją pateikdamas prašymą Operatoriui el. paštu. Atšaukti Konvencinių SGD krovinių Atvykimo laikotarpiai yra įtraukiami į bendrą skelbiamą Metinio grafiko projektą ateinantiems Dujų metams ir yra galimi užsakyti.
96.	Metinis Dujovežių Atvykimo laikotarpių ir SGD išdujinimo grafikas yra sudaromas tokia tvarka:
96.1.	Apskaičiuojamas prognozuojamas SGD likutis Terminale Dujų metų pradžioje;
96.2.	Terminalo naudotojų Konvencinių SGD krovinių Atvykimo laikotarpių nustatymo tikslais, Bendras Terminalo metinis grafikas suskaidomas į nuo 30 iki 32 (trisdešimt - trisdešimt du) Atvykimo laikotarpį ir Laiko intervalą. Laiko intervalas apima nuo 8 (aštuoni) – iki 12 (dvylika) Dujų parų nuo Konvencinio SGD krovinio pristatymo, jo pilno realizavimo iki naujo Konvencinio SGD krovinio pristatymo. Siekiant užtikinti nepertraukiamą Terminalo veiklą, pirmasis Atvykimo laikotarpis prasidės pirmąją dieną, kai SGD kiekis Terminale per planuojamus Dujų metus pasieks minimalų operatyvinį SGD likutį, nurodytą Taisyklių 12 punkte ir pasibaigs pašalinus pirmąjį Krovinį iš Terminalo skaičiuojant pagal Nominalų paros SGD išdujinimo pajėgumą, įskaitant teorinius prognozuojamus SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekius. Planavimo tikslais Krovinys yra laikomas pašalintu, kai SGD kiekis Terminale pasiekia minimalų operatyvinį SGD likutį. Visi likę Atvykimo laikotarpiai yra nustatomi tuo pačiu principu kaip ir pirmasis Atvykimo laikotarpis;
96.3.	Kiekvienas Terminalo naudotojas pristato tiek krovinių, kiek Terminalo pajėgumų yra įgijęs Taisyklėse numatyta tvarka, išskyrus Taisyklėse numatytus Terminalo pajėgumų praradimo ar perleidimo Antrinėje rinkos atvejus;
96.4.	Įtraukiami ir nurodomi visi Paskirtojo tiekėjo Terminalo būtinojo kiekio tiekimui numatyti SGD kroviniai;
96.5.	Atvykimo laikotarpiai SGD krovai nepasibaigtų vėliau nei viena diena prieš dieną, kai SGD kiekis Terminale pasieks minimalų operatyvinį SGD likutį, bet anksčiausiai galėtų prasidėti kai techniškai įmanoma pakrauti Krovinį į Terminalą pagal Terminalo technines charakteristikas, nurodytas 12 Taisyklių punkte
96.6.	Atvykimo laikotarpiai metiniame grafike yra suderinami su Terminalo techninėmis charakteristikomis pagal Taisyklių 12 punktą ir kitus Taisyklių reikalavimus, įskaitant Terminalo Remonto darbų grafikus, ir yra neprieštaraujantys Perdavimo sistemos ribojimams;
96.7.	Dujovežių atvykimo laikotarpiai yra suderinami tarpusavyje, laikant, kad pagal Bendrą Terminalo metinį grafiką egzistuoja mažiausiai 3 dienų laiko intervalas tarp Konvencinio SGD krovinio Atvykimo laikotarpio iki kito Dujovežio Atvykimo laikotarpio, arba mažiausiai 2 dienų laiko intervalas tarp vieno Dujovežio ir iki kito Dujovežio Atvykimo laikotarpio, kurių Kroviniai yra ne didesni nei 30.000 m3, ir apjungtas Bendras Terminalo metinis grafikas užtikrina bendrą Terminalo naudojimą, kaip numatyta Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.
96.8.	Operatorius, vertindamas Terminalo technines charakteristikas, nustato ne ilgesnius kaip 2 (dviejų) dienų Atvykimo laikotarpius SGD kroviniams, kurių dydis nuo 30.000 m3 ir 1 (vienos) dienos Atvykimo laikotarpius SGD kroviniams iki 30.000 m3 SGD;
96.9.	Maksimalus vieno krovinio SGD išdujinimo dienų skaičius užsakius Ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus yra 60 (šešiasdešimt) iš eilės einančių Dujų parų, tuo tarpu užsakius Metinius SGD išdujinimo pajėgumus maksimalus SGD išdujinimo dienų skaičius yra 40 (keturiasdešimt) iš eilės einančių Dujų parų. Paskirtojo tiekimo SGD išdujinimo pajėgumai gali būti pakoreguoti Operatoriaus pagal Taisyklių 102.6 papunktį.
97.	Operatorius, siekiant efektyvaus Terminalo pajėgumų išnaudojimo, ar esant būtinybei užtikrinti saugų Terminalo veikimą ar kitoms objektyvioms aplinkybėms, gali koreguoti Taisyklių 96 punkte numatytą Terminalo Metinio grafiko projekto sudarymo tvarką. Koreguota tvarka sudarytas ir paskelbtas Terminalo Metinio grafiko projektas yra privalomas Terminalo naudotojams.

## ANTRASIS SKIRSNIS
## TERMINALO METINIO GRAFIKO SUDARYMAS

98.	Kiekvienų metų rugsėjo 15 d. Terminalo naudotojas atsižvelgdamas į Taisyklių 94 punkte numatyta tvarka paskelbtą Metinio grafiko projektą, Operatoriui pateikia Metinio grafiko projektą, kuriame pateikia pageidaujamus rezervuoti Dujovežių atvykimo laikotarpius, pageidaujamą SGD išdujinimo grafiką bei Krovinio dydžius, jei planuojama pristatyti didesnius nei Konvencinis SGD krovinius.
99.	Terminalo naudotojai, kuriems Taisyklėse nustatyta tvarka yra paskirstyti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai ir, kurie pasinaudojo Operatoriaus suteikta teise rezervuoti Atvykimo langus (mėnesio periodu), turi pateikti pageidaujamą rezervuoti konkretų Atvykimo langą iš Operatoriaus paskelbto Metinio grafiko projekto.
100.	Operatorius ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Metinių grafikų projektų pateikimo dienos apjungęs visus Terminalo naudotojų pateiktus Metinių grafikų projektus, įvertina, ar šie projektai 102.1 papunktyje numatyta tvarka sudarytame Bendrame Terminalo metiniame grafike yra suderinami su Terminalo techninėmis charakteristikomis pagal Taisyklių 12 punktą ir kitus Taisyklių reikalavimus, įskaitant Terminalo Remonto darbų grafikus, ir neprieštaraujantys Perdavimo sistemos ribojimams.
101.	Jei, Operatoriaus sprendimu, bet kurio Terminalo naudotojo pateikti Metinių grafikų projektai netenkina Taisyklių 100 punkte nustatytų sąlygų:
101.1.	Operatorius pasiūlo Terminalo naudotojui (-ams) per 7 kalendorines dienas ištaisyti Operatoriaus nurodytus neatitikimus Taisyklių reikalavimams ir (arba) suderinti tarpusavyje Terminalo naudotojų siūlomus Metinių grafikų projektus;
101.2.	Terminalo naudotojui (-ams) neištaisius nurodytų neatitikimų Taisyklių reikalavimams ir (arba) tarpusavyje nesuderinus siūlomų Metinių grafikų projektų, Operatorius ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pakoreguoja Terminalo naudotojų Metinių grafikų projektus laikydamasis Taisyklių 102 punkte nustatytos planavimo procedūros ir pateikia šiuos Metinius grafikus Terminalo naudotojams;
101.3.	ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo Metinių grafikų pateikimo dienos Terminalo naudotojai turi teisę pateikti Operatoriui tarpusavio susitarimu suderintus Operatoriaus pakoreguotus Metinių grafikų projektus. Operatorius priima tokį pasiūlymą, jeigu jis tenkina Taisyklių 100 punkte nustatytas sąlygas ir, Operatoriaus vertinimu, nesukelia Terminalo veiklos apsunkinimo;
101.4.	Operatoriui nepatvirtinus Taisyklių 101.3 papunktyje nustatyta tvarka Terminalo naudotojų pateiktų pakoreguotų Metinių grafikų projektų arba Terminalo naudotojams nepasinaudojus šia teise, Operatorius patvirtina Taisyklių 101.2 papunktyje nustatyta tvarka pakoreguotus Terminalo naudotojų Metinius grafikus bei bendrą Terminalo Metinį grafiką.
102.	Taisyklių 101.2 papunktyje nustatytu atveju, Operatorius, priimdamas sprendimą dėl Metinių grafikų nustatymo (įskaitant Krovinių dydžius, Atvykimo laikotarpius ir SGD išdujinimo grafiko) laikosi šios procedūros, kuria siekia užtikrinti nepertraukiamą, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą ir bendrą Terminalo naudojimą:
102.1.	Operatorius sujungia Terminalo naudotojų pateiktus Metinių grafikų projektus ir suformuoja Bendrą Terminalo metinį grafiką. Operatorius Bendrame Terminalo metiniame grafike prognozuoja SGD likutį Terminale, įvertindamas Terminalo naudotojų pateiktuose Metinių grafikų projektuose nurodytą naudojimąsi Terminalo paslaugomis bei teorinį galimą SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekį.
102.2.	Jeigu Terminalo naudotojų pateiktuose Metinių grafikų projektuose pageidaujami rezervuoti Dujovežio Atvykimo laikotarpiai sutampa, Operatorius šiuos Atvykimo laikotarpius paskirsto vadovaujantis šiais principais:
102.2.1.	Atvykimo laikotarpiai pirmiausia suteikiami Terminalo naudotojams, kurie Ilgalaikės pajėgumų paskirstymo procedūros metu yra rezervavę Atvykimo laikotarpius ir jie nėra atšaukti pagal Taisyklių 95 punktą;
102.2.2.	Jeigu Ilgalaikės pajėgumų paskirstymo procedūros metu nė vienas Terminalo naudotojas nerezervavo Atvykimo laikotarpių, pirmiausia jie skirstomi daugiausia paskirstytų Terminalo pajėgumų tais Dujų metais turinčiam Terminalo naudotojui. Jei paskirstytų Terminalo pajėgumų dydis per Dujų metus yra vienodas Atvykimo laikotarpis suteikiamas Terminalo naudotojui, kurio Paskolintas SGD kiekis, apskaičiuotas pagal Taisyklių 102.7 papunktyje pateiktą formulę, kitiems Terminalo naudotojams per tą patį Laiko intervalą yra mažiausias. Nustatant daugiau paskirstytų Terminalo pajėgumų tais Dujų metais turintį Terminalo naudotoją, Operatorius vadovaujasi sekančiomis nuostatomis:
102.2.2.1.	Terminalo naudotojas, kuriam yra paskirstyti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai, turi prioritetą prieš Terminalo naudotoją, kuriam yra paskirstyti Metiniai SGD išdujinimo pajėgumai;
102.2.2.2.	Tarp paskirstytus Metinius SGD išdujinimo pajėgumus turinčių Terminalo naudotojų prioritetą turi naudotojas, kuriam paskirstyti didesni Terminalo pajėgumai. Jei paskirstytų Terminalo pajėgumų kiekis vienodas, Atvykimo laikotarpis suteikiamas Terminalo naudotojui, kurio Paskolintas SGD kiekis, apskaičiuotas pagal Taisyklių 102.7 papunktyje pateiktą formulę, kitiems Terminalo naudotojams per tą patį Laiko intervalą, yra mažiausias.
102.3.	Operatoriui rezervavus Atvykimo laikotarpius pagal Taisyklių 102.2 papunkčio nuostatas, šie Terminalo naudotojai turi pateikti atnaujintus pageidaujamus SGD išdujinimo užsakymus. Operatorius tvirtindamas Terminalo naudotojų Atvykimo laikotarpius vertina, ar šie yra suderinami su Taisyklių 102.8 papunkčio nuostatomis;
102.4.	Jeigu Terminalo naudotojas nepageidauja rezervuoti Atvykimo laikotarpio, tačiau pateikia pageidaujamą SGD išdujinimo grafiką Operatorius, pirmiausia, įvertina tų Terminalo naudotojų, kurie pageidauja Atvykimo laikotarpių konkretaus nustatymo ir tik tada vertina šio Terminalo naudotojo išdujinimo grafiką ir atitinkamai paskiria Atvykimo laikotarpį;
102.5.	Jeigu Terminalo naudotojų pateiktuose Metinių grafikų projektuose nurodyti užsakomi išdujinti SGD kiekiai per dujų parą nėra suderinami su Operatoriaus nustatytu Metinio grafiko projektu, Operatorius pakoreguoja užsakomus SGD išdujinimo kiekius tokia tvarka:
102.5.1.	Prioritetas SGD išdujinimo užsakyme nurodytiems SGD išdujinimo kiekiams teikiamas Terminalo naudotojui (-ams), kuriems yra paskirstyti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai. Jei iš bendro SGD išdujinimo užsakymuose pateikto išdujinti SGD kiekio per Dujų parą pašalinus Terminalo naudotojo (-ų), kuriam (-iems) SGD išdujinimo pajėgumai yra paskirti Metinės pajėgumų paskirstymo procedūros metu, užsakyme pateiktą užsakomą išdujinti SGD kiekį vis tiek nėra suderinami su Terminalo Nominaliu pajėgumu, atliekami sekantys veiksmai:
102.5.1.1.	Pirmiausia Operatorius sumažina užsakomus išdujinti SGD kiekius per dujų paras, kai bendras visų Terminalo naudotojų užsakomas išdujinti SGD kiekis per dujų parą yra didesnis nei Terminalo techniniai pajėgumai. Per dujų parą išdujintini SGD kiekiai sumažinami kiekvienam Terminalo naudotojui proporcingai Terminalo naudotojų pateiktuose Metinių grafikų projektuose nurodytiems per tą dujų parą užsakomiems išdujinti SGD kiekiams. Bendras Terminalo naudotojui sumažintas išdujinamų SGD kiekis per visas dujų paras per Laiko intervalą yra pridedamas prie kitų to paties Laiko intervalo dujų parų, per kurias bendras užsakomas išdujinti SGD kiekis yra mažesnis nei maksimalūs Terminalo techniniai pajėgumai, pradedant nuo pirmos atitinkamo Laiko intervalo dienos. Užsakomas išdujinti SGD kiekis kiekvienam Terminalo naudotojui yra didinamas pagal Terminalo naudotojo sumažinto išdujinamo kiekio per Laiko intervalą ir bendro visų Terminalo naudotojų sumažinto kiekio per Laiko intervalą proporciją iki maksimalių Terminalo techninių pajėgumų per dieną.
102.5.1.2.	Atlikus Taisyklių 102.5.1.2 papunktyje numatytus veiksmus Operatorius padidina užsakomus išdujinti SGD kiekius per dujų paras, kai bendras užsakomas išdujinti SGD kiekis per dujų parą yra mažesnis nei Terminalo minimalus per parą išdujintinas kiekis. Per dujų parą išdujintini SGD kiekiai padidinami kiekvienam Terminalo naudotojui proporcingai Terminalo naudotojų pateiktuose Metinių grafikų projektuose nurodytiems per tą dujų parą užsakomiems išdujinti SGD kiekiams. Bendras Terminalo naudotojui padidintas išdujinamų SGD kiekis per visas dujų paras per Laiko intervalą yra atimamas iš kitų to paties Laiko intervalo dujų parų, per kurias bendras užsakomas išdujinti SGD kiekis yra didesnis nei Terminalo minimalus per parą išdujintinas kiekis, pradedant nuo pirmos atitinkamo Laiko intervalo dienos. Užsakomas išdujinti SGD kiekis kiekvienam Terminalo naudotojui yra mažinamas pagal Terminalo naudotojo padidinto išdujinamo kiekio per Laiko intervalą ir bendro visų Terminalo naudotojų padidinto kiekio per Laiko intervalą proporciją iki minimalaus Terminalo per parą išdujintino kiekio.
102.5.1.3.	Jei per atitinkamą Laiko intervalą viso sumažinto ar padidinto išdujinamo SGD kiekio paskirstyti pagal Taisyklių 102.5.1.1 ir 102.5.1.2 papunkčius neįmanoma, likusi kiekio dalis yra paskirstoma per artimiausią būsimą Laiko intervalą.
102.5.2.	Taisyklių 102.5.1 papunkčio nuostatos nėra taikomos Terminalo naudotojui (-jams), kuriam (-iems) yra paskirti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai, jei jo pageidaujamas SGD išdujinimo grafikas yra tolygiai išdėstytas per Taisyklių 96.9 papunktyje numatytą maksimalų SGD išdujinimo periodą, išskyrus atvejus, jei visi kiti Terminalo naudotojai, kuriems yra paskirti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai taip pat pageidauja tolygaus SGD išdujinimo Taisyklių 96.9 papunktyje numatytam maksimaliam išdujinimo periodui;
102.5.3.	Jeigu pagal Taisyklių 98 punktą nėra rezervuojami visi konkretaus mėnesio Dujovežių Atvykimo laikotarpiai, Operatorius vertindamas Terminalo naudotojų pageidaujamą SGD išdujinimo grafiką vadovaujasi šiais principais ir atlieka reikalingas korekcijas:
102.5.3.1.	Metų pirmąjį Atvykimo laikotarpį rezervavęs Terminalo naudotojas SGD išdujinimą pradeda Dujų metų pradžioje arba Praėjusių Dujų metų pabaigoje, Operatoriui nurodžius tokias galimybes;
102.5.3.2.	Metų antrąjį ir likusius Atvykimo laikotarpius rezervavę Terminalo naudotojai SGD išdujinimą, siekiant efektyvaus Terminalo pajėgumų išnaudojimo, pradeda iki rezervuoto Atvykimo laikotarpio pradžios;
102.5.3.3.	Maksimalus SGD išdujinimo terminas yra ne ilgesnis nei Taisyklių 96.9 papunktyje nurodytas SGD išdujinimo terminas;
102.5.3.4.	Atsižvelgiant į rezervuotus Atvykimo laikotarpius, Operatorius nustato optimaliausią SGD išdujinimo grafiką, siekiant, kad laisvus nerezervuotus Atvykimo laikotarpius būtų galima rezervuoti Dujų metų eigoje paskirstant Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumus;
102.5.3.5.	Pakoregavus Metinių grafikų projektus pagal Taisyklių 102.5 papunkčio nuostatas ir sudarius bendrą Terminalo Metinį išdujinimo grafiko projektą, Operatorius turi teisę vienašališkai pakoreguoti Dujovežių Atvykimo laikotarpius, kurie užtikrintų optimaliausią Terminalo pajėgumų išnaudojimą;
102.5.3.6.	Jei pagal preliminarų bendrą Metinį išdujinimo grafiką ir prognozuojamą SGD likutį Terminale, operatyvinis SGD likutis pasiekiamas pradžioje Laiko intervalo, Operatorius proporcingai, pagal paros išdujinimo užsakymus, padidina naudotojų paros išdujinimo užsakymus taip, kad operatyvinis SGD likutis būtų pasiektas ankstesnio Laiko intervalo pabaigoje. Jei operatyvinis SGD likutis pasiekiamas viduryje Laiko intervalo, Operatorius konsultuodamasis su Terminalo naudotojais nusprendžia, ar operatyvinis SGD likutis bus pasiektas ankstesnio Laiko intervalo pabaigoje ar esamo Laiko intervalo pabaigoje ir atitinkamai proporcingai pakoreguoja paros išdujinimo nominacijas. Jei operatyvinis SGD likutis pasiekiamas pabaigoje Laiko intervalo, Operatorius proporcingai sumažina paros išdujinimo užsakymus taip, kad operatyvinis SGD likutis būtų pasiektas esamo Laiko intervalo pabaigoje;
102.5.3.7.	Tais atvejais, kai Terminalo naudotojams rezervavus Atvykimo laikotarpius ar juos paskyrus Operatoriui lieka laisvų nerezervuotų Atvykimo laikotarpių, Laiko intervalas skaičiuojamas nuo patvirtinto Atvykimo laikotarpio iki kito patvirtinto Atvykimo laikotarpio;
102.6.	Operatorius turi teisę pareikalauti, kad Paskirtasis tiekėjas pakeistų jo pateiktą Metinio grafiko projektą taip, kad suformavus Bendrą Terminalo metinį grafiką, būtų užtikrintas SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimas, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti arba SGD terminalo techninės būklės, leidžiančios esant poreikiui pradėti dujinimą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas laikinai nebuvo vykdomas ir tiekti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės gamtines dujas į Perdavimo sistemą, užtikrinimui.
102.7.	Siekiant apskaičiuoti per Laiko intervalą paskolinamą SGD kiekį Bendram terminalo naudojimui (mažiausias galimas Paskolinamas SGD kiekis pagal Taisyklių VII skyriaus ketvirtojo skirsnio aprašymą) taikoma ši formulė:
Ql = C – U (kWh),

Kur:
Ql – SGD kiekis paskolinamas kitiems Terminalo naudotojams (Paskolinamas SGD kiekis) per Laiko intervalą (kWh);
C – tikslus Krovinio dydis, nurodytas Terminalo naudotojo Metinio grafiko projekte (m3 konvertuojami į kWh pagal 11,90 kWh/Nm3 viršutinę šilumingumo vertę arba kitą Operatoriaus prognozuojama vertę atsižvelgiant į Terminalo naudotojų pateiktus duomenis).
U – Terminalo naudotojo Metinio grafiko projekte nurodytas išdujinamas ir (ar) perkraunamas SGD kiekis pridėjus Operatoriaus teorinį prognozuojamą SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekį iki pilno Terminalo naudotojo Krovinio pašalinimo iš Terminalo (kWh).
102.8.	Jei vertinant Terminalo naudotojo pageidaujamą rezervuoti Atvykimo laikotarpį, egzistuoja Terminalo naudotojas, kuriam pagal Bendrą terminalo naudojimo grafiką yra priskirtas Grąžinamas SGD kiekis yra didesnis nei pusė (1/2) vidutinio Konvencinio SGD krovinio, apskaičiuojamo vertinant šio Terminalo naudotojo pateiktą Metinio grafiko projektą, jam (SGD skolininkui) bus paskirtas kitas pagal eilę Laiko intervalas turint tikslą grąžinti pasiskolintą SGD kiekį. Jei egzistuoja daugiau nei vienas Terminalo naudotojas, kuriam pagal Bendrą terminalo naudojimo grafiką yra priskirtas Grąžinamas SGD kiekis didesnis nei pusė (1/2) vidutinio Konvencinio SGD krovinio, kitas pagal eilę Laiko intervalas bus paskirtas Terminalo naudotojui, kurio Pasiskolintas SGD kiekis yra seniausias, o kiti Terminalo naudotojai, kuriems priskirtas Grąžinamas SGD kiekis bus vertinami dėl Laiko intervalo paskyrimo pagal Pasiskolinto SGD kiekio senumą nuo seniausio iki naujausio.
102.9.	Atvykimo laikotarpiai SGD perkrovai planuojami tik tarp SGD krovai numatytų Konvencinių SGD krovinių Atvykimo laikotarpių (Taisyklių 98 punktas) ir negali sutapti (Taisyklių 96.7 papunktyje nurodytos sąlygos Atvykimo laikotarpiui turi būti patenkintos). Sutapimo atveju, Terminalo naudotojai patys tarpusavyje susiderins Atvykimo laikotarpius arba jei šia teise nepasinaudos, Operatorius pakoreguoja SGD perkrovos Atvykimo laikotarpius pagal Taisyklių 102.10–102.12 papunkčius.
102.10.	Atvykimo laikotarpių planavimas SGD perkrovai Laiko intervale vyks siekiant sutalpinti maksimalų skaičių Dujovežių į Laiko intervalą turint tikslą išlaikyti Terminalo naudotojų Metinių grafikų projektuose nurodytus Atvykimo laikotarpius kiek įmanoma arčiau pageidaujamų. Taisyklių 96.7 papunktyje nurodytos sąlygos Atvykimo laikotarpiui taip pat turi būti patenkintos Dujovežiams atvykstantiems SGD perkrovai.
102.11.	Jei Atvykimo laikotarpiai SGD perkrovai, pateikti kelių Terminalo naudotojų Metinių grafikų projektuose yra identiški, į priekį bus perkeliamas Dujovežio, skirto perkrauti mažesnį SGD kiekį Atvykimo laikotarpis.
102.12.	Jei perkėlus Atvykimo laikotarpius SGD perkrovai pagal Taisyklių 102.111.1 papunktį, Atvykimo laikotarpiai netelpa į Laiko intervalą, tie Atvykimo laikotarpiai, kurie netelpa, yra perkeliami į kitą Laiko intervalą, išlaikant Atvykimo laikotarpių seką.
103.	Vadovaudamasis Taisyklėse ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje numatytais principais, Operatorius Terminalo naudotojams priskiria jų Paskolinamą SGD kiekį, kurio balansas Terminalo naudotojams yra pateikiamas Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka. Jei įvertinus Paslaugų grafikus numatoma, kad Terminalo naudotojas skolinsis SGD iš kitų Terminalo naudotojų prieš Terminalo naudotojo Krovinio pristatymą ir negrąžins SGD ilgiau nei 20 (dvidešimt) iš eilės einančių kalendorinių dienų laikotarpį, tai toks Terminalo naudotojas, likus ne mažiau kaip 45 (keturiasdešimt penkioms) kalendorinėms dienoms iki naudojimosi Paslaugomis pradžios, privalo pateikti įrodymus, t. y. patvirtinimo pranešimo (angl. „confirmation notice“) išrašą arba analogišką atitinkamo turinio dokumentą, kuris patvirtina, kad Terminalo naudotojas turi galiojančią sutartį su tiekėju dėl SGD pardavimo Terminalo naudotojui, ir kad pagal šią sutartį Terminalo naudotojui pateiktinas SGD kiekis atitiks Terminalo naudotojo į Terminalą numatomą pristatyti SGD kiekį. Jei Terminalo naudotojas nepateikia tokių įrodymų, tai yra laikoma esminiu Terminalo naudotojo sutarties pažeidimu, SGD jam nėra skolinamos, o Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Terminalo naudotojo sutartį arba atšaukti Specialiosiose sąlygose numatytų Terminalo paslaugų teikimą šiam Terminalo naudotojui bei sudaryti naują bendro Terminalo naudojimo grafiką neįtraukiant šio Terminalo naudotojo. Tokiu atveju Operatorius ir (ar) Terminalo naudotojai turi teisę išieškoti su tuo susijusius nuostolius iš Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos ir (ar) Banko garantijos, pateiktos pagal Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį.
104.	Operatoriaus patvirtinti individualūs Terminalo naudotojų Metiniai grafikai išsiunčiami Terminalo naudotojams, kuriuos jie ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jų išsiuntimo dienos privalo Taisyklių 237 punkte nustatytu būdu grąžinti pasirašytus arba pateikti per ETPS Operatoriui. Terminalo naudotojui nustatytu terminu nepateikus pasirašyto Metinio grafiko laikoma, kad jam galioja Operatoriaus patvirtintas Terminalo naudotojo Metinis grafikas. Terminalo naudotojui raštu atsisakius pasirašyti Metinį grafiką, Metinio grafiko nustatymo procedūra kartojama neįtraukiant tokio Terminalo naudotojo. Tokiam Terminalo naudotojui taikomos Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nustatytos baudos. Bendras terminalo Metinis grafikas paskelbiamas Operatoriaus interneto svetainėje ne vėliau, kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki Dujų metų pradžios ir nuo paskelbimo yra privalomas Terminalo naudotojams.
105.	Terminalo naudotojai turi teisę teikti Operatoriui individualius pasiūlymus dėl patvirtintų Metinių grafikų, įskaitant Atvykimo laikotarpius, koregavimo. Operatorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų gavimo momento gali pritarti tokiems pasiūlymams, jei jie atitinka Taisyklių reikalavimus inter alia nurodytus Taisyklių 96.5 punkte, neprieštarauja Terminalo ir (ar) Perdavimo sistemos naudojimo apribojimams, atitinka saugos reikalavimus ir nekeičia kitų Terminalo naudotojų Metinių grafikų, įskaitant Atvykimo laikotarpius, arba kiti Terminalo naudotojai su tuo sutinka.

## TREČIASISSKIRSNIS
## MĖNESIO GRAFIKAS

106.	Nė vėliau kaip likus 90 (devyniasdešimt) dienų iki kiekvieno mėnesio Terminalo naudotojas turi raštiškai patvirtinti Operatoriui apie tą mėnesį užsakytų Terminalo pajėgumų panaudojimą. Terminalo naudotojui atsisakius patvirtinti užsakytų Terminalo pajėgumų panaudojimą Operatorius taiko Taisyklių 84 punkte aprašytą „Panaudok arba Prarask“ principą.
107.	Ne vėliau kaip likus 35 (trisdešimt penkioms) kalendorinėms dienoms iki Dujų metų kiekvieno kalendorinio mėnesio, kurį pagal Terminalo naudotojo Metinį grafiką Terminalo naudotojas naudosis Terminalo paslaugomis, pradžios, kiekvienas Terminalo naudotojas privalo pateikti Operatoriui savo siūlomą atitinkamą Mėnesio grafiko projektą (pagal formą pateikiamą Taisyklių 11 priede). Siūlomame Mėnesio grafiko projekte nurodyta informacija turi neprieštarauti tam mėnesiui Terminalo naudotojui patvirtintame Metiniame grafike nurodytai informacijai arba Mėnesio grafike nurodytai informacijai (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti vadovaujantis Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumų paskirstymo tvarka Dujų metų eigoje), išskyrus Taisyklių 108 punkte numatytais atvejais ir numatyto dydžio leidžiamą nukrypimą. Mėnesio grafiko projekte turi būti nurodoma ši informacija:
107.1.	Tikslūs SGD išdujinimo ir (ar) SGD perkrovos kiekiai kiekvienai parai;
107.2.	Pageidaujami Dujovežių SGD krovai Atvykimo laikotarpiai;
107.3.	Pageidaujami Dujovežių SGD perkrovai Atvykimo laikotarpiai;
107.4.	Detali informacija apie kiekvieną per atitinkamą mėnesį numatomą atgabenti Krovinį, nurodant tikslų SGD kiekį ir numatomą SGD kokybę ir tankį Dujovežio išvykimo uoste ir Terminale;
107.5.	Informacija apie Agentą, jei žinoma.
108.	Mėnesio grafiko projekte Terminalo pajėgumų naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtintame Metiniame Paslaugų grafike (kai Terminalo Pajėgumai buvo paskirti Ilgalaikės ar Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu) arba Mėnesio grafike (kai Terminalo Pajėgumai buvo paskirti Neatidėliotinos rinkos kroviniui Dujų metų eigoje) nurodytų Dujovežių Atvykimo laikotarpių, taip pat leidžiama nukrypti nuo nurodytų planuojamų pristatyti į Terminalą ar perkrauti iš Terminalo atitinkamo mėnesio SGD kiekių ne daugiau kaip 5 procentų tais atvejais, kai tai nekeičia kitų Terminalo naudotojų Paslaugų grafikų arba jie dėl to sutinka ir tai yra suderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis. Terminalo naudotojai gali pasinaudoti šiame punkte minimu nuokrypiu nuo planuojamų pristatyti į Terminalą ar perkrauti iš Terminalo mėnesio kiekių daugiau nei vieną kartą iš eilės, kai tai nepažeidžia kitų Terminalo naudotojų teisės pasinaudoti šiuo nuokrypiu. Šiame punkte nurodyti nuokrypiai nuo planuojamų pristatyti į Terminalą ar perkrauti iš Terminalo mėnesio kiekių galimi didesne apimtimi, jeigu dėl to susitaria Operatorius ir Terminalo naudotojas ir tai nekeičia kitų Terminalo naudotojų Paslaugų grafikų arba jie su tuo sutinka. Terminalo naudotojų sutikimas, jei toks reikalingas, turi būti pateiktas ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo pranešimo iš Operatoriaus apie gautą Terminalo naudotojo prašymą gavimo dienos. Terminalo naudotojui per nurodytą terminą nepateikus atsakymo, laikoma, kad Terminalo naudotojas nesutinka su Paslaugų grafiko nuokrypiu. Kai iškrautas ar perkrautas SGD kiekis, nustatytas Taisyklių 157 ir 158 punktuose nurodyta tvarka skiriasi nuo Metiniame grafike arba Mėnesio grafike (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti Neatidėliotinos rinkos kroviniui Dujų metų eigoje) nurodyto planuojamo pristatyti į Terminalą ar perkrauti iš Terminalo kiekio, laikoma, kad besiskiriančio kiekio apimtimi nukrypstama nuo Terminalo naudotojo grafiko pagal Taisyklių 93 punkto nuostatas. Ateityje Bendram Terminalo naudojimo grafikui tapus nesuderinamu su Terminalo techninėmis charakteristikomis, Operatorius turi teisę pakoreguoti minėtu nuokrypiu pasinaudojusio Terminalo naudotojo krovos, perkrovos ar išdujinimo kiekius ne daugiau nei bendro faktinio nuokrypio nuo Terminalo naudotojui patvirtinto Metinio grafiko ar Mėnesio grafikų (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti Neatidėliotinos rinkos kroviniui Dujų metų eigoje) apimtimi nuo Dujų metų pradžios ar atitinkamų grafikų įsigaliojimo, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.
109.	Operatorius, gavęs Terminalo naudotojų Mėnesio grafikų projektus, sujungia juos į bendrą Terminalo Mėnesio grafiką ir atsižvelgdamas į Taisyklių 96.5 punkte nustatytas sąlygas suderina bendrą Terminalo Mėnesio išdujinimo grafiką, kurio pagrindu bendradarbiaudamas su Perdavimo sistemos operatoriumi ir siekdamas atsižvelgti į Terminalo naudotojų pasiūlymus, parengia korekcijas Terminalo naudotojų Mėnesio grafikų projektams, arba juos patvirtina, jeigu jie atitinka Taisyklių 96.5 punkte nustatytas sąlygas. Operatorius ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas informuoja Terminalo naudotojus raštu apie pasiūlymus dėl Mėnesio grafikų projektų koregavimo arba apie patvirtintus Terminalo naudotojų Mėnesio grafikus ir bendrą Terminalo Mėnesio grafiką.
110.	Terminalo naudotojai privalo pateikti Operatoriui pakoreguotus Mėnesio grafikų projektus, atsižvelgiant į Operatoriaus pasiūlymus, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Operatoriaus pasiūlymų dėl Mėnesio grafikų projektų koregavimo gavimo dienos.
111.	Terminalo naudotojams nepateikus Taisyklių 96.5 punkte nustatytas sąlygas atitinkančių Mėnesio grafikų projektų ar pakoreguotų Mėnesio grafikų projektų šiame skirsnyje nustatytais terminais, Operatorius parengia ir patvirtina individualius Terminalo naudotojų Mėnesio grafikus ir bendrą Terminalo Mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į šių Terminalo naudotojų patvirtintuose Metiniuose grafikuose nurodytą informaciją.
112.	Operatoriaus patvirtintų Terminalo naudotojų Mėnesio grafikų pasirašymui taikoma Taisyklių 104 punkte numatyta tvarka. Tuo atveju, jei Terminalo naudotojų Mėnesio grafikai yra patvirtinami pagal Taisyklių 106 punkte nurodytą informaciją nenukrypstant nuo jų pateiktų Mėnesio grafikų projektų, pasirašymo procedūra netaikoma ir Operatorius apie tokių grafikų patvirtinimą informuoja Taisyklių 109 punkto nustatyta tvarka. Pasiūlymų dėl Mėnesio grafikų koregavimo pateikimui mutatis mutandis taikomos Taisyklių 105 punkto nuostatos. Operatoriui patvirtinus Mėnesio grafikus, per 5 darbo dienas atnaujinamas Operatoriaus interneto svetainėje skelbiamas bendras Terminalo Mėnesio grafikas.

VII SKYRIUS
Naudojimosi Terminalu tvarka ir sąlygos

## PIRMASIS SKIRSNIS
## DUJOVEŽIO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA

113.	Dujovežiai, kuriuos numatoma prišvartuoti prie Terminalo privalo atitikti visus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius standartus, taikomus tokiems Dujovežiams, taip pat turėti visus leidimus įplaukti ir vykdyti operacijas Uoste ir atitikti visas Uosto eksploatavimo sąlygas bei Operatoriaus ir Uosto valdytojo keliamus reikalavimus.
114.	Dujovežio atitikimą Taisyklių 113 punkte nurodytiems reikalavimams Atvykimo laikotarpiu užtikrina Terminalo naudotojas.
115.	SGD į Terminalą gali būti gabenamos jūrinio tipo Dujovežiais, kurių talpa turi būti ne mažesnė kaip 65.000 m3 ir ne didesnė kaip 215.000 m3, nebent Operatorius ir Terminalo naudotojas susitaria kitaip.
116.	Dujovežių, kurie atvyksta pasikrauti SGD iš Terminalo, talpa negali būti mažesnė kaip 5 tūkst. m3.
117.	SGD krova iš Dujovežių, kurių talpa yra didesnė, nei 215.000 m3 ir SGD perkrova į Dujovežius, kurių talpa mažesnė, nei 5.000 m3, suderinama atskiru Operatoriaus ir Terminalo naudotojo susitarimu.
118.	Dujovežiai planuojantys atvykti į Terminalą turi būti patvirtinti vadovaujantis patvirtinimo Terminale procedūra, kuri pateikta Operatoriaus techninėse sąlygose, turi pasirašyti Plaukiojančiosios saugyklos naudojimo sąlygas, išdėstytas 3 priedo, Operatoriaus techninių sąlygų 1 priede bei atitikti Uosto valdytojo reikalavimus. Operatorius savo interneto svetainėje nuolat atnaujina ir skelbia Terminale patvirtintų Dujovežių sąrašą.
119.	Terminalo naudotojas arba Dujovežio savininkas ar valdytojas Terminalo naudotojo pavedimu, Operatoriaus techninių sąlygų 3 priede nustatytos formos prašymą patvirtinti Dujovežį turi pateikti ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Dujovežio Atvykimo laikotarpio arba kitais terminais, jei Operatorius ir Terminalo naudotojas arba Dujovežio savininkas ar valdytojas Terminalo naudotojo pavedimu susitaria.
120.	Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio savininkas ar valdytojas operatyviai bendradarbiautų Dujovežio patvirtinimo Terminale procese, ir informuoja Dujovežio savininką ar valdytoją apie Operatoriaus suteiktus duomenis.
121.	Dujovežis sėkmingai atlikęs patvirtinimo procedūrą Terminale yra patvirtinamas. Jei pasikeičia patvirtinto Terminale Dujovežio pavadinimas, registravimo šalis, sertifikatai, leidimai, vadovaujantis personalas ir (ar) savininkas ar kiti duomenys, Operatorius turi teisę reikalauti atlikti pakartotinę Dujovežio patvirtinimo Terminale procedūrą.
122.	Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų Dujovežio atvykimą į Terminalą, Operatorius turi teisę pareikalauti iš Terminalo naudotojo atitikti Plaukiojančiosios saugyklos savininko keliamas papildomas sąlygas, pvz., pateikti specifines garantijas Dujovežiui, atlikti Dujovežio papildomą saugumo inspektavimą ir (ar) laikytis nustatytų techninių ir eksploatacinių ribojimų.
123.	Už Taisyklėse numatytų reikalavimų Dujovežiui, pareigų jo savininkui, valdytojui ir (ar) kapitonui nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Terminalo naudotojas.

## ANTRASIS SKIRSNIS
## DUJOVEŽIO ATVYKIMAS

124.	Terminalo naudotojas arba Dujovežio savininkas ar valdytojas Terminalo naudotojo pavedimu ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki numatomo Dujovežio atvykimo į Terminalą Operatoriui turi pateikti užpildytą Dujovežio nominavimo prašymą, kurio forma pateikta Operatoriaus techninių sąlygų 3 priede. Pateikus visus reikiamus dokumentus nurodytu laiku, Operatorius, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Dujovežio atvykimo į Terminalą dienos, priima sprendimą dėl pateikto Dujovežio nominacijos prašymo patvirtinimo.
125.	Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad Dujovežio kapitonas prieš atvykdamas į Terminalą, elektroniniu paštu informuotų Operatorių apie išvykimą iš pakrovimo uosto ir numatomą Dujovežio atvykimo laiką, bei pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:
125.1.	Krovinio konosamentą (angl. „Bill of Lading“);
125.2.	Pakrovimo sertifikatą;
125.3.	Krovinio deklaraciją (angl. „Cargo Manifest“);
125.4.	Krovinio kilmės sertifikatą;
125.5.	Krovinio saugos duomenų lapus lietuvių ir anglų kalbomis;
125.6.	Operacijų ataskaitą (angl. „Statement of facts“);
125.7.	Krovinio tvarumo (ISCC) įrodymą ir (ar) pristatomo Krovinio tvarumo įrodymą (angl. ISCC Proof of Sustainability (PoS) and (or) Sustainability statement for incoming material), jei į Terminalą pristatomo SGD Krovinio sudėtyje yra biodujų ar sintetinio metano;
125.8.	Dujovežio kapitono patvirtinimą apie gautus dokumentus;
125.9.	kitus Operatoriaus techninėse sąlygose nurodytus dokumentus.
126.	Jei Dujovežis atplaukia SGD perkrovos tikslais, Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio kapitonas informuotų Operatorių apie išvykimą iš uosto, po kurio kitas uostas bus Uostas, ir numatomą atvykimo į Uostą laiką.
127.	Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio kapitonas patikslintų Operatoriui Dujovežio atvykimo laiką intervalais, nurodytais Operatoriaus techninėse sąlygose.
128.	Dujovežio kapitonas arba Agentas pateikia Operatoriui laisvos formos Atvykimo pranešimą iš karto po to, kai įvykdomos šios sąlygos:
128.1.	Dujovežis atplaukė į Uostą;
128.2.	Uosto valdytojas suteikė Dujovežiui visus leidimus, reikalingus įplaukti į Uostą ir švartuotis prie Terminalo;
128.3.	Dujovežis užsisakė visas švartavimuisi reikalingas Uosto paslaugas;
128.4.	Terminalo naudotojas ir (ar) kiti tretieji asmenys suteikė Dujovežiui visus leidimus, reikalingus vykdyti SGD krovą ir (ar) SGD perkrovą ir Dujovežis yra pasiruošęs vykdyti šias operacijas.
129.	Dujovežio kapitonas arba Agentas privalo informuoti Operatorių apie bet kokius esamus ar numanomus apribojimus, turinčius ar galinčius turėti įtakos SGD krovai ir (ar) SGD perkrovai ir Dujovežio įplaukimui į Uostą ar buvimo Uoste laikotarpiui. Detali Dujovežio atvykimo procedūra pateikta Operatoriaus techninėse sąlygose.
130.	Pranešimą apie sutikimą švartuoti Dujovežį Operatorius teikia Dujovežio kapitonui ar Agentui ir Uosto valdytojui.
131.	Operatorius pateikia pranešimą apie sutikimą švartuoti Dujovežį ir (ar) nurodo Dujovežio švartavimosi laiką, jei Atvykimo pranešimas pateiktas tinkamai, išskyrus atvejus, kai yra ribojimai SGD krovai ir (ar) perkrovai į (iš) Terminalo arba Terminalo naudotojas praneša Operatoriui apie aplinkybes, dėl kurių SGD krova ir (ar) perkrova į (iš) Terminalo yra negalima. Operatorius turi teisę atsisakyti švartuoti Dujovežį, jeigu įspėjus Terminalo naudotoją apie Taisyklių 169.5 papunktyje numatytu terminu nepateiktą SGD krovos ar SGD perkrovos užsakymą, Terminalo naudotojas įspėjimo gavimo dieną nepateikia SGD krovos ar SGD perkrovos užsakymo. Tokiu atveju Operatorius nebus laikomas atsakingu už dėl to Terminalo naudotojui kilusius nuostolius.
132.	Dujovežis, atvykęs į Uostą ir (ar) pateikęs Atvykimo pranešimą anksčiau ar vėliau, nei Operatoriaus patvirtintame Mėnesio grafike nurodytas Atvykimo laikotarpis, švartuojamas prie Terminalo tik su sąlyga, kad tai netrukdys švartuotis Dujovežiams, kurie atvyksta pagal patvirtintus Mėnesio grafikus, taip pat kai toks Dujovežio švartavimas atitinka techninius Terminalo naudojimo parametrus, neprieštarauja Terminalo naudojimo apribojimams bei atitinka saugos reikalavimus. Tokiu atveju Operatorius informuoja Dujovežio kapitoną ar Agentą ir Uosto valdytoją apie sutikimą švartuoti Dujovežį prie Terminalo. Šiuo atveju Operatorius Terminalo naudotojui gali nurodyti apie maksimaliai į Terminalą galimą iškrauti SGD krovinio dydį, kuris nebūtinai bus lygus Mėnesio grafike suderintam kiekiui. Jeigu šiame punkte nurodytos sąlygos yra netenkinamos, Operatorius atmeta Atvykimo pranešimą, informuoja Terminalo naudotoją apie atsisakymo švartuoti Dujovežį priežastis ir praneša apie kitą švartavimosi laiką, jei toks laikas yra įmanomas. Bet kokiu atveju, už Dujovežio atvykimą vėlesniu nei Operatoriaus patvirtintame Mėnesio grafike nurodytas Atvykimo laikotarpis, Terminalo naudotojui taikoma Taisyklių 141 punkte nustatyta atsakomybė.
133.	Jei du Dujovežiai atplaukia vienu metu ir ne pagal patvirtintus Atvykimo laikotarpius, Dujovežiai aptarnaujami vadovaujantis šiais prioritetais (nebent Terminalo naudotojai dėl Dujovežių iškrovimo susitartų kitaip ir tokiam susitarimui pritaria Operatorius):
133.1.	Pirmąja eile aptarnaujamas Dujovežis, kurio Atvykimo pranešimas paduotas pasibaigus Atvykimo laikotarpiui ir neatmestas Operatoriaus (Vėluojantis Dujovežis);
133.2.	Antrąja eile aptarnaujamas Dujovežis, kurio Atvykimo pranešimas paduotas prieš Atvykimo laikotarpį ir neatmestas Operatoriaus (Ankstyvas Dujovežis);
133.3.	Vėluojantis Dujovežis gali būti nešvartuojamas anksčiau už Ankstyvą Dujovežį tuo atveju, jei Operatorius nustatys, kad Vėluojančio Dujovežio švartavimas sutrukdys Ankstyvam Dujovežiui prisišvartuoti prasidėjus jo Atvykimo laikotarpiui.

## TREČIASIS SKIRSNIS
## SGD KROVOS IR SGD PERKROVOS TVARKA

134.	Vykdant SGD krovą ar SGD perkrovą Dujovežio kapitonas ir Agentas privalo vadovautis Uosto valdytojo ir Operatoriaus nurodymais, instrukcijomis, Taisyklėmis ir kitais veiklos Uoste ir Terminale reikalavimais.
135.	SGD krova ar SGD perkrova gali būti vykdoma tik tuo atveju, jei:
135.1.	Dujovežis turi visus dokumentus, reikalingus SGD krovai ar SGD perkrovai ir yra tinkamai įgaliotas Terminalo naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų suderintu laiku atlikti SGD krovą ar SGD perkrovą;
135.2.	Dujovežio kapitonas ar jo įgaliotas asmuo dalyvaujant Operatoriui arba jo įgaliotam atstovui atliko ASPP;
135.3.	Dalyvaujant Ekspertui nustatytas SGD lygis ir slėgis Dujovežio talpyklų viršuje, talpyklų sandarumas, SGD temperatūros kiekvienoje Dujovežio talpykloje bei kiti reikalingi parametrai;
135.4.	Terminalo naudotojas užtikrino, kad Dujovežio, kurio ilgis yra didesnis kaip 160 metrų, kapitonas SGD krovos ir (ar) SGD perkrovos operacijų metu yra užsisakęs vilkiką su priešgaisrine įranga.
136.	Operatorius turi teisę sustabdyti SGD krovą ar SGD perkrovą ar nepradėti krauti ar perkrauti SGD ir pareikalauti Dujovežio atsišvartuoti nuo Terminalo ir atlaisvinti prieigą prie Terminalo kitiems Dujovežiams šiais atvejais:
136.1.	Uosto valdytojo motyvuotu nurodymu;
136.2.	Nėra pasirašytas dokumentas, patvirtinantis ASPP atlikimą;
136.3.	Dujovežis nevykdo Uosto valdytojo ir (ar) Operatoriaus nurodymų, instrukcijų, Taisyklių ir kitų veiklos Uoste ir Terminale reikalavimų, įskaitant saugumo reikalavimus, ar juos vykdo netinkamai;
136.4.	Operatoriaus sprendimu, kai Dujovežio būklė ar SGD krova ar SGD perkrova gali sukelti pavojų žmonėms, turtui, Terminalo veiklai ir (arba) aplinkai;
136.5.	Atgabentos SGD neatitinka kokybės reikalavimų, nurodytų Klaipėdos uosto informaciniame buklete;
136.6.	Atsiradus kitoms Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nurodytoms aplinkybėms, kurių Operatorius negali kontroliuoti.
137.	SGD krova ar SGD perkrova baigiama, kai yra pakraunamos ar iškraunamas visas užsakytas SGD kiekis. Operatorius visais atvejais deda visas pagrįstas pastangas, kad SGD krova ar SGD perkrova būtų pradėta nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip praėjus 6 valandoms po Operatoriaus techninėse sąlygose nustatyta tvarka tinkamai pateikto Atvykimo pranešimo, su sąlyga jei nėra atskirų Uosto valdytojo apribojimų Dujovežiui įplaukti į Uostą bei kitų sąlygų, nepriklausančių nuo Operatoriaus, ir Krovinys būtų iškrautas / perkrautas per kuo trumpesnį terminą, ne ilgesnį, nei Taisyklių 14.1 ir 15.3 papunkčiuose nurodytas Krovos terminas. Jei Taisyklių 14.1 ir 15.3 papunkčiuose nurodytas terminas bus viršytas dėl Operatoriaus kaltės, Dujovežio prastovos nuostolius už viršytą Krovos terminą / Perkrovos terminą Terminalo naudotojui kompensuos Operatorius.
138.	Pasibaigus SGD krovai ar SGD perkrovai, Dujovežis privalo ne vėliau kaip per 4 valandas atsišvartuoti ir atlaisvinti prieigą prie Terminalo kitiems Terminalo naudotojams, išskyrus atvejus, kai Uosto valdytojas Dujovežiui duoda kitus nurodymus arba su Operatoriumi yra suderinta kita atsišvartavimo ir (ar) prieigos prie Terminalo atlaisvinimo tvarka. Už Dujovežio neatsišvartavimą šiame punkte nustatytu terminu Operatorius gali skirti Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nustatyto dydžio baudą.
139.	Dujovežio kapitonas ir Operatorius atlieka SGD krovą ar SGD perkrovą, laikydamiesi saugumo reikalavimų. Operatorius atsako už tinkamą SGD krovos ar SGD perkrovos veiksmų atlikimą Terminale iki Terminalo lanksčiųjų SGD krovos rankovių jungčių, esančių Dujovežyje.
140.	Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo, Dujovežio, jo savininko, valdytojo, SGD pardavėjo, vežėjo ir (ar) tarpininkų, agentų, taip pat bet kokių kitų su jais susijusių trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius šiais atvejais:
140.1.	Operatorius Taisyklių nustatytomis sąlygomis sustabdė SGD krovą ar SGD perkrovą ar nepradėjo krauti ar perkrauti SGD;
140.2.	SGD krova ar SGD perkrova buvo atidėta arba ji vyko su pertrūkiais dėl aplinkybių, kurių Operatorius negali kontroliuoti.
141.	Terminalo naudotojas atlygina visus Operatoriaus patirtus tiesioginius nuostolius ir kitų Terminalo naudotojų patirtus tiesioginius nuostolius dėl Dujovežio vėlavimo, t. y. atvykimo vėlesniu nei Terminalo naudotojui Operatoriaus patvirtintame Mėnesio grafike nurodytas Atvykimo laikotarpis, taip pat reikalavimų atsišvartuoti nuo Terminalo ir atlaisvinti prieigą prie Terminalo kitiems Dujovežiams, ir (ar) išplaukti iš Uosto nesilaikymą, išskyrus atvejus, kai nuostoliai atsirado dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo arba kitų Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurių Terminalo naudotojas ir (ar) už Dujovežio valdymą atsakingas asmuo negalėjo numatyti ir (ar) kontroliuoti.

## KETVIRTASIS SKIRSNIS
## BENDRO TERMINALO NAUDOJIMO TVARKA

142.	Siekiant užtikrinti galimybę keliems skirtingiems Terminalo naudotojams efektyviai naudotis Terminalu, nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Bendranaudotojai prilyginami vienam suminiam Terminalo naudotojui. Atitinkamos Terminalo naudotojų teisės ir pareigos nustatomos Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje, kuri sudaroma tarp Operatoriaus ir visų Terminalo naudotojų.
143.	Bendrojo terminalo naudojimo tvarkos užtikrinimo tikslais, Terminalo naudotojas, pristatęs krovinį į Terminalą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo krovinio iškrovimo į Terminalą dienos, išleisti krovinį ar reikiamą jo dalį į laisvą apyvartą (Europos sąjungos Muitinės kodekso ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo nustatyta tvarka), t. y. užtikrinti, jog į Terminalą iškrautos SGD galėtų būti naudojamos Bendrojo terminalo naudojimo sutarties tikslais be jokių apribojimų. Terminalo naudotojai turi teisę atskiru rašytiniu susitarimu susitarti su Operatoriumi dėl šiame punkte numatytos pareigos pakeitimo, jei nėra sutrikdomas bendras Terminalo naudojimas Taisyklėse nustatyta tvarka ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.
144.	Užtikrinant bendrą Terminalo naudojimą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatytomis sąlygomis, Terminalo naudotojų į Terminalą atgabentos SGD gali būti priskiriamos vienam iš Bendranaudotojų toliau nurodyta tvarka, nepaisant to, kurio Bendranaudotojo atgabentos SGD yra perkraunamos ir (arba) išdujinamos:
144.1.	Kai pagal patvirtintus Terminalo naudotojų Paslaugų grafikus vieno Terminalo naudotojo, t. y. SGD skolintojo, atgabentas Krovinys išdujinamas mažesniu, nei maksimaliu išdujinimo greičiu, o kito Terminalo naudotojo, t. y. SGD skolininko Krovinys pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką neturi būti atgabentas į Terminalą, tačiau pagal minėtą Paslaugų grafiką SGD skolininkui turi būti pradėtas išdujinimas ir (arba) SGD perkrova, dalis SGD skolintojo Krovinio, įskaitant SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekį, t. y. Paskolinamas SGD kiekis, automatiškai, be atskiro susitarimo, yra paskolinamas SGD skolininkui atsižvelgiant į jam teikiamų Terminalo paslaugų kiekį;
144.2.	Paskolinamas SGD kiekis yra lygus Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje SGD skolininko SGD skolintojui Grąžinamam SGD kiekiui, kuris yra apskaičiuojamas ir išreiškiamas energetine verte, įskaitant atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis;
144.3.	Paskolinamos SGD Taisyklių ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties tikslais laikomos SGD skolintojo laikinai paskolintomis SGD skolininkui. Grąžinamos SGD, atitinkamai, Taisyklių ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties tikslais laikomos SGD skolininko grąžinamomis SGD skolintojui;
144.4.	Tais atvejais, kai Bendranaudotojų yra daugiau negu du, yra laikoma, kad Paskolinamas SGD kiekis priskiriamas Bendranaudotojams yra lygus per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) išdujinamam SGD kiekiui, įskaitant atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis (matuojant energetine verte), o Grąžinamas SGD kiekis yra lygus per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) išdujinamam SGD kiekiui, įskaitant atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis (matuojant energetine verte) taikant „pirmiausia paskolintos pirmiausia grąžinamos SGD“ (FIFO) principą. Tuo atveju, jei keliems Bendranaudotojams yra priskiriamas vienodo senumo Grąžinamas SGD kiekis, pirmiausia grąžintu bus laikomas mažesnio dydžio Grąžinamas SGD kiekis. SGD skolinimo ir grąžinimo principai yra detalizuoti Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje.
144.5.	Operatorius siekia Bendranaudotojų atgabentų SGD Paslaugų grafikus nustatyti tokiu būdu, kad būtų galima užtikrinti, jog kiekvienas Bendranaudotojas iš kurio atgabentų SGD paimamas Paskolinamas SGD kiekis ir po šio skirsnio nuostatų taikymo faktiškai gautų SGD tuo pačiu grafiku, kaip ir netaikant šių nuostatų. SGD skolintojas ir SGD skolininkas Krovinių dydžius nustato atsižvelgdami į tai, kad Paskolinamas SGD kiekis ir Grąžinamas SGD kiekis apima ir atitinkamus SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekius.
145.	Taisyklių 144 punkto nuostatos negali būti taikomos:
145.1.	jei dėl Bendro Terminalo naudojimo bet kuriuo metu Terminalas neišvengiamai turėtų veikti šių Taisyklių reikalavimų neatitinkančiu režimu;
145.2.	jei, Operatoriaus pagrįsta nuomone, konkrečioje situacijoje Taisyklių 144 punkto nuostatų taikymas keltų pavojų saugiam, efektyviam ir pagrįstam Terminalo veikimui.
146.	Bendranaudotojai Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka turi teisę susitarti dėl Bendro terminalo naudojimo sąlygų, nepažeidžiančių Taisyklių reikalavimų ir kitų Terminalo naudotojų interesų.
147.	Įgyvendindamas savo funkcijas Operatorius deda pastangas, siekdamas, kad Terminalo pajėgumai būtų kuo efektyviau išnaudojami, tačiau Operatorius Taisyklių 146 punkte nustatytu atveju atsižvelgia į Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatytas tokio susitarimo vykdymo sąlygas.
148.	Siekiant užtikrinti su Bendru Terminalo naudojimu susijusias prievoles, įskaitant prievolę užtikrinti Krovinių pristatymą, Terminalo naudotojai pateikia Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatytą Banko garantiją.
149.	Operatorius neatsako už jokias Bendro Terminalo naudojimo ar Bendranaudotojų veiksmų (neveikimo) pasekmes Bendranaudotojų interesams, išskyrus Taisyklių numatytais atvejais kylančią Operatoriaus atsakomybę už Taisyklėse ar teisės aktuose numatytų Operatoriaus pareigų pažeidimus.

## PENKTASIS SKIRSNIS
## SGD KOKYBĖS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS IR KIEKIO NUSTATYMAS

150.	Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad į Terminalą atgabentų SGD kokybė iki SGD perkrovos pabaigos ir (ar) išdujintų gamtinių dujų atidavimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą momento atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus gamtinių dujų kokybės reikalavimus. Operatorius užtikrina, kad Terminalo paslaugų teikimo metu Terminalo naudotojo atgabentų SGD arba SGD, gautų sumaišius su kitų Terminalo naudotojų atgabentomis SGD (tais atvejais, kai SGD yra maišomos), kokybiniai parametrai nepakis labiau, nei natūralaus SGD senėjimo proceso metu atsirandantys tokių parametrų pokyčiai.
151.	Terminalo naudotojas visais atvejais privalo atsižvelgti ir įvertinti tai, jog SGD kokybiniai parametrai yra kintantys laiko atžvilgiu, todėl į Terminalą pristatomų SGD kokybiniai parametrai gali skirtis nuo tų pačių išdujintų dujų kokybinių parametrų ar atitinkamai pakisti transportavimo metu.
152.	Terminalo naudotojo teisėtais pagrindais valdomų SGD, esančių Terminale ir išdujinamų gamtinių dujų kiekis ar perkraunamų SGD kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais, Taisyklių 16 priedu “Krovinio matavimo procedūros aprašas“ ir Taisyklių 2 priedu „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale”.
153.	Operatorius nuolat stebi gamtinių dujų kokybę, pagal kurią prognozuoja SGD kokybės kitimą saugojimo Terminale metu, preliminariai įvertina, kada SGD kokybė gali neatitikti SGD kokybės reikalavimų, ir nedelsiant informuoja apie tai Terminalo naudotojus.
154.	Visos Dujovežyje esančios SGD talpyklos turi būti kalibruotos nepriklausomų įgaliotų institucijų pagal galiojančius tarptautinius standartus ir turėti dokumentus, kuriose įtvirtinti duomenys reikalingi SGD kiekio matavimui ir apskaičiavimui.
155.	Visi dokumentai, kuriuose įtvirtinami SGD parametrų matavimų rezultatai turi būti patvirtinti Eksperto, dalyvaujant Operatoriui ir Terminalo naudotojui ar jo įgaliotiems atstovams. Jeigu Terminalo naudotojas ar jo įgaliotas atstovas nedalyvauja Krovinio patikroje, o Operatoriaus ir Terminalo naudotojo susitarime nenurodoma kitaip, Ekspertas laikomas įgaliotu atstovauti Terminalo naudotojui visose Krovinio patikrose.
156.	Terminalo naudotojas turi užtikrinti, jog Dujovežio iškrautų / perkrautų SGD kiekis ir kokybė būtų nustatyti pagal Krovinio matavimo procedūrą.
157.	Į Terminalą iškrautų ar iš Terminalo pakrautų SGD kiekis nustatomas tokia tvarka:
157.1.	SGD kiekis Dujovežyje yra matuojamas Krovinio matavimo procedūroje nustatyta tvarka ir sąlygomis prieš ir po Krovinio iškrovimo, dalyvaujant Ekspertui, Operatoriui ir Terminalo naudotojui ir;
157.2.	SGD kiekis patvirtinamas Kiekio sertifikatu, išduodamu Dujovežio kapitono ar jo įgalioto atstovo, kuriame nurodomi SGD kiekio matavimo rezultatai, skaičiavimai ir kita reikalinga informacija.
158.	Iškrautas ar pakrautas SGD kiekis yra apskaičiuojamas pagal formules:
Į Terminalą iškrautų SGD kiekis:

Iš Terminalo pakrautų SGD kiekis:

Kur:
E – iškrautas ar pakrautas SGD kiekis, išreikštas kWh;
V – iškrautas ar pakrautas SGD kiekis, išreikštas SGD m3;
d – SGD tankis, išreikštas kg/m3 (kilogramai kubiniame metre SGD);
Hm – viršutinė SGD šilumingumo vertė, išreikšta kWh/kg;
Qbog – iškrovimo ar pakrovimo metu Dujovežio suvartojamų gamtinių dujų kiekis, išreikštas energetine verte kWh;
Qr – iškrovimo metu į Dujovežį grąžinamų dujų energetinė vertė ar pakrovimo metu į Terminalą grąžinamų dujų kiekis, išreikštas energetine verte kWh.
159.	Operatorius ne rečiau nei kartą per mėnesį teikia informaciją Terminalo naudotojams apie Terminale esančių SGD kiekį, priklausantį kiekvienam Terminalo naudotojui ir Terminalo išdujintų dujų kokybę ir kiekį. Šiame punkte numatyta informacija gali būti teikiama pagal individualiai Operatoriui pateiktą Terminalo naudotojo prašymą tokią informaciją gauti.
160.	Į Terminalą iškraunamų ar iš Terminalo pakraunamų SGD kiekis ir kokybė nustatoma Krovinio matavimo procedūroje nustatyta tvarka. Operatorius gali atsisakyti priimti Krovinį arba dalį Krovinio, jeigu:
160.1.	Pakrovimo uoste pakrauto Krovinio pakrovimo sertifikate nurodyta SGD Krovinio specifikacija neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų SGD kokybės reikalavimų;
160.2.	Pakrovimo uoste pakrauto Krovinio įvertinta SGD kokybė pagal Pakrovimo sertifikatą SGD iškrovimo į Terminalą metu neatitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų SGD kokybės reikalavimų.
160.3.	Įvertinus SGD laikomų Terminale ir pakrovos uoste pakrauto Krovinio SGD kokybės, tankio ir temperatūros parametrus tikėtinas SGD apsivertimo (angl. „roll-over“) fenomeno atsitikimas. Ši sąlyga taip pat taikoma, jei SGD kokybės parametrai Operatoriui yra pateikiami tik Dujovežiui išplaukus iš Pakrovimo uosto ir neatitinka anksčiau Terminalo naudotojo Operatoriui pateiktų SGD kokybės, tankio ir temperatūros parametrų. Šio punkto nuostatos netaikomos, jei Terminale prieš naujo Krovinio priėmimą yra tik operatyvinis SGD likutis.
161.	Operatoriui atsisakius priimti visą ar dalį Krovinio, jis privalo apie tai informuoti Terminalo naudotoją ne vėliau kaip per 12 valandų po Pakrovimo sertifikato gavimo. Terminalo naudotojas turi teisę kreiptis į Operatorių dėl galimybės priimti Krovinį, neatitinkantį Taisyklių 160.1 ir (ar) 160.2, ir (ar) 160.3 papunkčių reikalavimų, pateikdamas Operatoriui rašytinį kitų Terminalo naudotojų, kurių Krovinių kokybę ir (ar) Paslaugų grafiko vykdymui gali turėti įtakos toks Krovinys, sutikimą ir įrodymus, kokiu būdu bus užtikrinta, kad gamtinių dujų kokybė iki SGD perkrovos pabaigos ir (ar) išdujintų gamtinių dujų atidavimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą momento atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus gamtinių dujų kokybės reikalavimus.
162.	Operatorius turi teisę sustabdyti SGD krovą, jei SGD krovos metu yra nustatomas Krovinio neatitikimas kokybės reikalavimams, o Terminalo naudotojas privalo atlyginti visus Operatoriaus ir kitų Terminalo naudotojų su tuo susijusius nuostolius.
163.	Gamtinių dujų ir SGD kiekiai tikslinami ir inventorizuojami vadovaujantis Taisyklių 2 priedu „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“.
164.	Terminalo naudotojui pagrįstai pareikalavus, Operatorius turi pateikti visus su gamtinių dujų ir SGD kiekio bei kokybės nustatymu ir apskaita susijusius duomenis.
165.	Ne rečiau kaip kartą per metus Operatorius Terminale atlieka SGD inventorizaciją. Jei inventorizacijos metu nustatoma, kad esamas SGD kiekis Terminale skiriasi nuo SGD apskaitos duomenų ir skirtumas neviršija Leistinos netekties normų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, tai nustatytas perteklius ar trūkumas yra priskiriamas Terminalo naudotojams proporcingai per atitinkamą inventorizuojamą laikotarpį jų panaudotiems Terminalo pajėgumams. Nustatytas trūkumas, viršijantis Leistinos netekties normą, priskiriamas Operatoriaus gamtinių dujų netektims, kurias Operatorius kompensuoja Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ nustatyta tvarka.
166.	Terminalo naudotojas turi teisę paprašyti Operatoriaus atlikti neeilinę SGD inventorizaciją pagal Taisyklių 2 priedo „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ nuostatas. Terminalo naudotojas apmoka Operatoriaus išlaidas dėl neeilinės gamtinių dujų ir SGD inventorizacijos atlikimo, jeigu inventorizacijos metu nustatyta, kad nebuvo viršyta Leistinos netekties norma, kitu atveju šias išlaidas apmoka Operatorius.

## ŠEŠTASIS SKIRSNIS
## SGD KROVOS, SGD IŠDUJINIMO IR SGD PERKROVOS VALDYMAS

167.	Terminalo naudotojai pageidaujamus išdujinti ar perkrauti SGD kiekius nurodo teikdami Operatoriui Metinius ir Mėnesio grafikus. Galutiniai išdujinami ar perkraunami SGD kiekiai nurodomi Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis sudarytuose Metiniuose ir Mėnesio grafikuose.
168.	Operatorius SGD krovą ir (ar) SGD perkrovą vykdo Operatoriaus techninėse sąlygose nustatyta tvarka tokiam SGD kiekiui, kuris numatytas Operatoriaus patvirtintame Terminalo naudotojo SGD krovos ir (ar) SGD perkrovos užsakyme. Perdavimo sistemos įleidimo iš Terminalo taške, t. y. Terminalo naudotojui konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamų dujų kiekis yra lygus tos paros vėliausiame Terminalo naudotojui patvirtintame SGD išdujinimo užsakyme nurodytam kiekiui. Operatorius turės teisę laikinai neatlygintinai naudotis Terminalo naudotojų nuosavybės teise valdomomis SGD ir tarpsisteminio techninio balansavimo tikslais faktiškai išdujinti ir patiekti į Perdavimo sistemą didesnius ar mažesnius gamtinių dujų kiekius nei nurodyta Terminalo naudotojams patvirtintuose SGD išdujinimo užsakymuose, o susidariusius skirtumus Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ nustatyta tvarka paskirstyti Terminalo naudotojams, kuriuos kartu su Perdavimo sistemos operatoriumi sieks panaikinti artimiausiomis Dujų paromis.
169.	Terminalo naudotojai remdamiesi patvirtintais Mėnesio grafikais privalo pateikti Operatoriui suderinimui paros SGD išdujinimo užsakymus (pagal Taisyklių 12 priede „Paros suskystintų gamtinių dujų išdujinimo užsakymas“ pateiktą formą) bei SGD krovos ir SGD perkrovos užsakymus (pagal Taisyklių 15 priede „SGD krovos ar SGD perkrovos užsakymas“ pateiktą formą). Bendro Terminalo naudojimo atveju užsakymą privalo pateikti tas Terminalo naudotojas, kuriam patvirtintame Mėnesio grafike numatytas Terminalo paslaugų teikimas. Užsakymai Operatoriui turi būti pateikiami šiais terminais:
169.1.	Paros SGD išdujinimo užsakymai per ETPS, elektroniniu paštu ar raštu priimami ne vėliau kaip iki 15:00 val., einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais periodas. Operatorius pateiktą paros užsakymą pakoreguoja ir patvirtina iki 17:00 val. atsižvelgdamas į Taisyklių 170 punktą. Operatoriui patvirtinus paros užsakymą, kuris skiriasi nuo Metiniame ar Mėnesio grafike (patvirtintame skirstant Terminalo pajėgumus pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai) tai parai numatyto planuojamo išdujinti SGD kiekio, laikoma, kad besiskiriančio kiekio apimtimi nukrypstama nuo Terminalo naudotojo grafiko pagal Taisyklių 93 punkto nuostatas. Ateityje Bendram Terminalo naudojimo grafikui tapus nesuderinamu su Terminalo techninėmis charakteristikomis (pavyzdžiui, nesant galimybės priimti Dujovežius grafike nustatytais Atvykimo laikotarpiais), Operatorius turi teisę pakoreguoti minėtu nuokrypiu pasinaudojusio Terminalo naudotojo Mėnesio grafikus ne daugiau nei bendro faktinio nuokrypio nuo Terminalo naudotojui patvirtinto Metinio grafiko ar Mėnesio grafikų apimtimi nuo Dujų metų pradžios ar atitinkamų grafikų įsigaliojimo, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė;
169.2.	Terminalo naudotojas turi teisę dujų paros metu neribotai patikslinti pateiktą paros SGD išdujinimo užsakymą. Dujų paros metu patikslinti SGD išdujinimo užsakymai priimami pradedant nuo dujų paros, einančios prieš dujų parą 17:00 val. ir baigiant einamosios dujų paros 4:00 val. Operatorius dujų paros metu patikslintą paros SGD išdujinimo užsakymą patvirtina per 2 val. Operatoriaus patvirtinti patikslinti paros SGD išdujinimo užsakymai vykdomi, t. y. juose numatytą dujų kiekio pokytį Operatorius siekia įgyvendinti per likusias Dujų paros valandas, prasidedančias po 2 val. nuo užsakymo gavimo (prasidedant kiekvienai valandai), išskyrus atvejus, kai Terminalo naudotojas prašo vėlesnio arba ankstesnio tokio pokyčio laiko ir Operatorius su tuo sutinka. Dujų paros metu patikslintas paros SGD išdujinimo užsakymas yra patvirtinamas tik tokiu atveju, jei Operatoriaus preliminariu vertinimu nėra techninių, organizacinių ar kitų kliūčių per likusias dujų paros valandas įgyvendinti patikslintame paros SGD išdujinimo užsakyme numatytą dujų kiekio pokytį. Jei per likusias dujų paros valandas įgyvendinti patikslintame paros SGD išdujinimo užsakyme numatytą dujų kiekio pokytį nėra galimybės arba atitinkama į Perdavimo sistemą įleistino gamtinių dujų kiekio paraiška galėtų būti atmetama Perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintose Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse numatytais pagrindais, Operatorius atmeta patikslintą SGD išdujinimo užsakymą ir operatyviai informuoja Terminalo naudotoją apie galimybę pakoreguoti ir pateikti patikslintą SGD išdujinimo užsakymą galimai pokyčio apimčiai;
169.3.	Terminalo naudotojai turi teisę tarpusavyje susitarti dėl per praėjusią dujų parą Terminale išdujintų SGD kiekio paskirstymo ir pasibaigus dujų parai gali pateikti patikslintus SGD išdujinimo užsakymus. Pasibaigus dujų parai patikslintas SGD išdujinimo užsakymas priimamas iki po jos einančios darbo dienos 12:00 val. ir patvirtinamas iki 13:00 val. Pasibaigus dujų parai patikslintas SGD išdujinimo užsakymas patvirtinamas tik tokiu atveju, jei įvertinus visų Terminalo naudotojų pasibaigus dujų parai pateiktus patikslintus SGD išdujinimo užsakymus, šiuose patikslintuose SGD išdujinimo užsakymuose ir anksčiau patvirtintuose (pasibaigus dujų parai netikslintuose) SGD išdujinimo užsakymuose nurodytų gamtinių dujų kiekių suma atitinka vieną iš šių sąlygų: a) yra lygi faktiškai Terminale per Dujų parą išdujintam SGD kiekiui, arba b) sumažina pagal Taisyklių 168 punktą susidariusius gamtinių dujų kiekių skirtumus;
169.4.	Jei Terminalo naudotojas nepateikia paros SGD išdujinimo užsakymo, laikoma, kad paros išdujinamų SGD kiekis yra lygus Mėnesio grafike nurodytam kiekiui, o jei jis nepateiktas – patvirtintame Metiniame grafike nurodytam kiekiui;
169.5.	SGD krovos ir SGD perkrovos užsakymai turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki Atvykimo laikotarpio. Jei Terminalo naudotojas nepateikia arba pavėluoja pateikti SGD krovos ar SGD perkrovos užsakymą, taikomos Taisyklių 131 punkto nuostatos;
169.6.	Į Perdavimo sistemą įleistino gamtinių dujų kiekio priskyrimo tikslais Operatorius perduoda Perdavimo sistemos operatoriui informaciją apie Terminalo naudotojų patvirtintus SGD išdujinimo užsakymus.
170.	Bendras Terminalo naudotojo užsakytų Terminalo išdujinimo ar perkrovos pajėgumų kiekis gali kisti paros užsakymų ir SGD krovos ar SGD perkrovos užsakymų apimtimi lyginant su Mėnesio grafike numatytais kiekiais, tačiau bet kokiu atveju Terminalo naudotojo pateikti SGD išdujinimo, SGD krovos ir SGD perkrovos užsakymai negali nukrypti nuo Bendro Terminalo naudojimo grafiko tiek, kiek tai būtų nesuderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis pagal Taisyklių 12 punktą. Šis punktas vykdomas neatsižvelgiant į Taisyklių 93 punkto nuostatas.

## SEPTINTASIS SKIRSNIS
## PRIVALOMAS PASLAUGŲ TEIKIMO REŽIMŲ KEITIMAS

171.	Operatorius organizuoja SGD išdujinimą, siekdamas užtikrinti nuolatinę, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą bei maksimalų Terminalo pajėgumų paklausos patenkinimą. Operatorius turi teisę privalomai vykdyti SGD išdujinimą, kai:
171.1.	pristatomas Krovinys pagal patvirtintą Mėnesio grafiką, o Terminalo talpos yra užpildytos dėl suderinto grafiko nesilaikymo;
171.2.	bent vienas iš SGD kokybės parametrų priartėja prie Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos kritinės gamtinių dujų kokybės ribos (žemutinių ir (arba) viršutinių reikšmių); ir (arba)
171.3.	kitais atvejais, kai Operatoriaus pagrįsta nuomone tai būtina, siekiant užtikrinti Taisyklių 90 punkte numatytų tikslų pasiekimą.
172.	Operatorius turi teisę sustabdyti arba paspartinti SGD išdujinimą bendradarbiavimo su Perdavimo sistemos operatoriumi sutartyje nustatyta tvarka, maišyti, perskirstyti SGD Terminale, ir (ar) imtis kitų priemonių atlaisvinti Terminalo talpas arba pareikalauti, kad jų imtųsi Terminalo naudotojas, jeigu SGD kiekis, esantis Terminale, priartėja prie Terminalo nepertraukiamai veiklai palaikyti Minimalaus operatyvinio SGD likučio, kurio dydis nurodytas Taisyklių 12 punkte, išdujintų SGD kokybės ar sudėties parametrai priartėja prie Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų minimalių ar maksimalių verčių, jas pasiekia, atitinkamai yra mažesni arba viršija, ar kitais atvejais, kai, Operatoriaus pagrįsta nuomone, tai būtina nepertraukiamai, tinkamai ir saugiai Terminalo veiklai užtikrinti. Nuostolius, susijusius su Terminalo veiklos sustabdymu, SGD išdujinimo paspartinimu, SGD maišymu, Terminalo talpų atlaisvinimu, SGD perskirstymu Terminale, nepriklausomo eksperto išlaidomis padengia tas Terminalo naudotojas, dėl kurio veiksmų ar neveikimo išdujintų SGD kokybės ar sudėties parametrai yra mažesni arba viršija Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalias ar maksimalias vertes ir (ar) dėl kurio veiksmų ar neveikimo nebuvo užtikrinta nepertraukiama Terminalo veikla. Operatorius turi teisę šiame punkte nurodytus nuostolius išieškoti iš Terminalo naudotojo pateiktos Patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės ar Banko garantijos. Jei iki SGD kokybės ar sudėties parametrų pasikeitimo ar Terminalo veiklos pertraukimo Terminale buvo laikomos daugiau nei vienam Terminalo naudotojui priklausančios SGD, Terminalo naudotoją ar Terminalo naudotojus, dėl kurių veiksmų ar neveikimo išdujintų SGD kokybės ar sudėties parametrai yra mažesni arba viršija Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalias ar maksimalias vertes ir (ar) dėl kurio veiksmų ar neveikimo nebuvo užtikrinta nepertraukiama Terminalo veikla, nustato Operatorius, o bent vienam Terminalo naudotojui nesutinkant su Operatoriaus sprendimu – Terminalo naudotojų bendru sutarimu pasirinktas nepriklausomas ekspertas. Terminalo naudotojai turi teisę per 5 darbo dienas nuo Operatoriaus sprendimo pateikimo dienos pareikšti nesutikimą dėl Operatoriaus sprendimo ir pranešti apie pasirinktą nepriklausomą ekspertą. Bent vienam Terminalo naudotojui pranešus apie nesutikimą su Operatoriaus sprendimu, tačiau Terminalo naudotojams per šiame punkte numatytą terminą bendru sutarimu nepasirinkus nepriklausomo eksperto, jį parenka Operatorius. Nepriklausomo eksperto išvada yra galutinė. Jei Terminalo naudotojo ar Terminalo naudotojų, dėl kurių veiksmų ar neveikimo išdujintų SGD kokybės ar sudėties parametrai yra mažesni arba viršija Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalias ar maksimalias vertes ir (ar) dėl kurio veiksmų ar neveikimo nebuvo užtikrinta nepertraukiama Terminalo veikla, nustatyti nėra galimybės, nuostolius, susijusius su Terminalo veiklos sustabdymu, SGD išdujinimo paspartinimu, SGD maišymu, Terminalo talpų atlaisvinimu ar SGD perskirstymu Terminale, nepriklausomo eksperto išlaidomis Terminalo naudotojai padengia proporcingai pagal Terminale iki nuostolių atsiradimo momento laikytus faktinius SGD kiekius, priklausančius kiekvienam Terminalo naudotojui.
173.	Operatoriui pareikalavus, Terminalo naudotojas privalo organizuoti Terminalo talpų atvėsinimą Operatoriaus pateiktomis sąlygomis, kai Terminalo talpos yra nepakankamos temperatūros priimti Krovinį. Operatoriaus ir atvėsinimo paslaugą suteikusio Terminalo naudotojo išlaidas, susijusias su ir atsiradusias dėl Terminalo talpų atvėsinimo, padengia tas Terminalo naudotojas dėl kurio veiksmų ar neveikimo nebuvo užtikrinta nepertraukiama Terminalo veikla, išskyrus atvejus, kai Terminalo talpų atvėsinimo nuostoliai atsirado dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo, tokiu atveju nuostolių atlyginimui taikomas Taisyklių 216 punktas.
174.	Tais atvejais, kai Operatorius nesant Terminalo naudotojų kaltės perskirsto SGD Terminale (ar) atvėsina Terminalo talpas, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą, SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekiai, įskaitant kiekius, viršijančius Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normą, paskirstomi visiems Terminalo naudotojams Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ 26.1 papunktyje numatyta tvarka.
175.	Apribojus ar nutraukus Terminalo paslaugų teikimą Taisyklių VII skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, pasibaigus Specialiosiose sąlygose numatytų Terminalo paslaugų teikimo laikotarpiui anksčiau jose nustatyto termino, ir (ar) kilus grėsmei nepertraukiamam, efektyviam, saugiam Terminalo funkcionavimui, taip pat atsižvelgiant į faktinius SGD išdujinimo, SGD perkrovos ir (ar) SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekius, Operatorius turi teisę pakeisti Paslaugų grafikuose numatytus SGD krovos, SGD perkrovos ir SGD išdujinimo režimus ir (ar) numatytus Dujovežių Atvykimo laikotarpius taip, kad tokie keitimai kuo mažiau darytų įtaką Paslaugų grafikams. Operatorius ne vėliau kaip per 24 val. informuoja Terminalo naudotojus apie padarytus pakeitimus Paslaugų grafikuose. Operatoriaus pateikti pakoreguoti Metiniai ir (ar) Mėnesio grafikai yra privalomi Terminalo naudotojams.

## AŠTUNTASIS SKIRSNIS
## TERMINALO PASLAUGŲ KAINA

176.	Terminalo naudotojas privalo atsiskaityti su Operatoriumi už suteiktas paslaugas Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytomis kainomis. Terminalo paslaugų kainos gali keistis dėl Taisyklių 179 punkte numatytos kainų nustatymo tvarkos. Terminalo naudotojas už suteiktas Terminalo paslaugas privalo atsiskaityti Terminalo paslaugų suteikimo metu galiojančiomis Terminalo paslaugų kainomis, nepriklausomai nuo Terminalo paslaugų užsakymo metu galiojusių Terminalo paslaugų kainų. Terminalo naudotojas atsiskaito už paslaugas pagal konkrečias suteiktų Terminalo pajėgumų rūšis ir joms nustatytas bei Tarybos patvirtintas kainas.
177.	Terminalo naudotojas sumoka jam, Dujovežiams, Kroviniams ar su jais susijusiai įrangai ir asmenims taikomus mokesčius ir rinkliavas, būtinus naudotis Terminalo paslaugomis.
178.	Operatorius neadministruoja kitų būtinų naudotis Terminalo paslaugomis mokesčių, kurie yra mokami ne pagal Taisyklių ir Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąrašo nuostatas, ir neatsako už padarinius, atsiradusius dėl tokių mokesčių nesumokėjimo.
179.	Operatoriaus teikiamų Terminalo paslaugų kainas atitinkamam laikotarpiui nustato Taryba, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Konkrečios Terminalo paslaugų kainos yra skelbiamos viešai Operatoriaus interneto svetainėje.
180.	Papildomos Terminalo paslaugos yra apmokestinamos pagal Operatoriaus nustatytus įkainius, nurodytus Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše arba apskaičiuojamos pagal šiame sąraše nustatytas formules ir kriterijus.
181.	Atsiskaitymo už suteiktas Terminalo paslaugas tvarka ir sąlygos yra nustatomos Terminalo naudotojo sutartyje.

## DEVINTASIS SKIRSNIS
## TERMINALO NAUDOTOJŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

182.	Esminė Terminalo naudotojo sutarties sąlyga yra tai, kad visą Specialiųjų sąlygų prie Terminalo naudotojo sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei įvykdomos visos Terminalo naudotojo prievolės Operatoriui, Terminalo naudotojas turi atitikti Kreditingumo reikalavimus. Kreditingumo reikalavimai netaikomi Paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinojo kiekio tiekimui apimtimi vykdant Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą. Terminalo naudotojas yra laikomas atitinkančiu Kreditingumo reikalavimus, jei:
182.1.	Terminalo naudotojas turi ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingas, kaip tai numatyta Taisyklių 6.33 papunktyje; arba
182.2.	Terminalo naudotoją patronuojanti bendrovė ir (ar) bendrovių grupė turi ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingą, bet Terminalo naudotojui nėra nustatytas kredito reitingas, Terminalo naudotojas pateikia Operatoriaus nustatytos formos jį patronuojančios bendrovės garantiją Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles, Terminalo naudotojo sutartį ir Specialiąsias sąlygas įvykdymo užtikrinimui, arba
182.3.	jei Terminalo naudotojo arba jį patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės, kai kredito reitingas nėra nustatytas Terminalo naudotojui, kredito reitingas žemesnis nei Minimalus kredito reitingas, Terminalo naudotojas pateikia Operatoriui nustatytos formos banko, kuris turi ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingą, garantiją Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles, Terminalo naudotojo sutartį ir Specialiąsias sąlygas įvykdymo užtikrinimui. Banko garantija gali būti išduota Terminalo naudotojo arba jį patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės vardu, kai už Terminalo naudotoją Banko garantiją pateikia patronuojanti bendrovė ir (ar) bendrovių grupė.
183.	Patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės garantija ir Banko garantija turi užtikrinti bet kokių Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles, Terminalo naudotojo sutartį ir Specialiąsias sąlygas vykdymą. Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės prievolių vykdymo garantija, nurodyta Taisyklių 182.2 papunktyje, turi atitikti Taisyklių 14 priede „Patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui“ pateiktą pavyzdinę formą. Prievolių vykdymo Banko garantija, nurodyta Taisyklių 182.3 papunktyje, turi atitikti Taisyklių 13 priede „Banko garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui“ pateiktą pavyzdinę formą. Patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės ar Banko garantijos suma turi būti ne mažesnė nei pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą formulę apskaičiuotas garantijos dydis. Operatorius turi teisę reikalauti, kad į Taisyklių 13 ir 14 prieduose nustatytas formas atitinkančias Banko garantijas būtų įtraukta papildoma sąlyga, kurioje būtų numatoma, kad „Naudos gavėjas turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją vadovaujantis 2010 m. redakcijos Vieningos garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758 (URDG), 33 straipsniu. Bet kokiu atveju Naudos gavėjas be Garanto sutikimo turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam teisę perimti ir perimančiam teises ir pareigas pagal Terminalo naudotojo sutartį ir Specialiąsias sąlygas“.
184.	Dokumentai, patvirtinantys, kad Terminalo naudotojas ar jį patronuojanti bendrovė ir (ar) bendrovių grupė ar bankas atitinka Minimalų kredito reitingą bei Taisyklių 182.2 ir 182.3 papunkčiuose nustatytais atvejais – Terminalo naudotojo patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės išduota garantija arba Banko garantija, Operatoriui turi būti pateikti:
184.1.	Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų, kurių pagrindu Terminalo naudotojui paskirstyti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai, pasirašymo;
184.2.	Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų, kurių pagrindu Terminalo naudotojui paskirstyti Metiniai SGD išdujinimo pajėgumai, pasirašymo;
184.3.	Terminalo pajėgumų paskirstymo Dujų metų eigoje pagal Neatidėliotinos rinkos krovinių paskirstymo tvarką atveju – kartu su Prašymu paskirstyti Neatidėliotinos rinkos krovinio pajėgumus kaip tai numatyta Taisyklių IV skyriaus septintajame skirsnyje.
185.	Terminalo naudotojas privalo pateikti Operatoriui banko, atitinkančio Minimalų kredito reitingą garantiją, numatytą Taisyklių 182.3 papunktyje, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, kai:
185.1.	Terminalo naudotojo kredito reitingas nukrenta žemiau Minimalaus kredito reitingo; arba
185.2.	Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės kredito reitingas nukrenta žemiau Minimalaus kredito reitingo; arba
185.3.	banko, kuris išdavė Banko garantiją Terminalo naudotojo ar jį patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės vardu, reitingas nukrenta žemiau Minimalaus kredito reitingo.
186.	Kai Terminalo naudotojo kredito reitingas pakyla ir tampa ne mažesnis nei Minimalus kredito reitingas arba Terminalo naudotojui yra nustatomas kredito reitingas ne žemesnis nei Minimalus kredito reitingas, Banko garantija Terminalo naudotojui yra grąžinama per 5 darbo dienas nuo pakankamų įrodymų, patvirtinančių Terminalo naudotojo atitikimą Minimaliam kredito reitingui, pateikimo Operatoriui dienos. Kai Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės kredito reitingas pakyla ir tampa ne mažesnis nei Minimalus kredito reitingas, Terminalo naudotojas turi teisę Banko garantiją pakeisti patronuojančios bendrovės garantija. Tokiu atveju Banko garantija Terminalo naudotoją patronuojančiai bendrovei ir (ar) bendrovių grupei yra grąžinama per 5 darbo dienas nuo Taisyklėse numatytų ir pakankamų įrodymų, patvirtinančių Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės atitikimą Minimaliam kredito reitingui ir patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės garantijos pateikimo Operatoriui dienos. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos vertė apskaičiuojama kiekvieniems Dujų metams atsižvelgiant į per tuos Dujų metus Terminalo naudotojui paskirstytą Terminalo pajėgumų kiekį pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nustatytą atitinkamą formulę. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos vertė per Terminalo pajėgumų laikotarpį, kuris yra ilgesnis nei vieneri Dujų metai, Operatoriui pasinaudojus minėta garantija privalo būti kasmet atstatoma iki Kainų ir formulių sąraše numatytos formulės pagrindu apskaičiuoto dydžio.
187.	Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo laikotarpis Terminalo pajėgumams, suteiktiems Ilgalaikės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu, turi:
187.1.	prasidėti ne vėliau kaip Dujų metų pirmąją dieną;
187.2.	nepertraukiamai galioti visą laikotarpį, kuriam yra paskirstyti Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai, ir pasibaigti ne trumpiau kaip 1 (vienas) mėnuo po paskutinių atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo dienos.
188.	Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo laikotarpis Terminalo pajėgumams, suteiktiems Metinės Terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu, turi:
188.1.	prasidėti ne vėliau kaip Dujų metų pirmąją dieną;
188.2.	pasibaigti ne trumpiau kaip 1 (vienas) mėnuo po paskutinių atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo dienos tais Dujų metais.
189.	Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo laikotarpis Terminalo pajėgumams, suteiktiems Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumų paskirstymo tvarka Dujų metų eigoje, turi:
189.1.	prasidėti ne vėliau kaip Terminalo naudotojo Mėnesio grafiko projekto dėl atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo pateikimo dieną;
189.2.	pasibaigti ne trumpiau kaip 1 (vienas) mėnuo po paskutinių atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo dienos tais Dujų metais.
190.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, numatytas Taisyklių 43.5 papunktyje, Terminalo naudotojui yra grąžinamas per 10 darbo dienų:
190.1.	nuo Sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų bei Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties (priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau) pasirašymo ar pakeitimo, jei Terminalo naudotojas Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais pateikė Taisyklėse numatytus ir pakankamus įrodymus, kad jis atitinka Kreditingumo reikalavimus; arba
190.2.	Operatoriui atsisakius sudaryti Sutartį ir (ar) Specialiąsias sąlygas ir (ar) Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį ne dėl pasiūlymo užtikrinimo dokumentą pateikusio asmens kaltės.
191.	Be kitų atvejų, numatytų Terminalo naudotojo sutartyje, Taisyklėse ar Banko garantijoje, Operatorius turi teisę reikalauti mokėjimo pagal Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją, jei:
191.1.	Terminalo naudotojas tinkamai ir laiku neįvykdo bet kokios piniginės ar kito pobūdžio prievolės pagal Taisykles, Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Specialiąsias sąlygas, įskaitant dėl Terminalo naudotojo veiksmų patirtų nuostolių atlyginimą ar netesybų sumokėjimą Operatoriui;
191.2.	Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją pateikęs asmuo nebetenkina tokiam asmeniui Taisyklėse Terminalo naudotojo sutartyje ir (ar) Specialiosiose sąlygose numatytų reikalavimų ir (arba) per 2 darbo dienas nuo Taisyklių 192 punkte numatytų aplinkybių atsiradimo nėra pateikiama kita garantija, atitinkanti jai keliamus reikalavimus;
191.3.	Terminalo naudotojo, neatitinkančio Minimalaus kredito reitingo, pateiktos garantijos galiojimo terminas baigsis per trumpesnį laikotarpį nei 20 darbo dienų ir Operatoriui nėra pateikta ją pakeičianti garantija.
192.	Kiekvieną kartą, kai keičiasi pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą formulę apskaičiuotas Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos dydis, Terminalo naudotojas turi per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio pasikeitimo užtikrinti, kad garantija būtų ne mažesnė už šį apskaičiuotą garantijos dydį.
193.	Terminalo naudotojas turi nedelsdamas informuoti Operatorių apie tai, kad jis nebetenkina Kreditingumo reikalavimų arba turi informacijos, kad šių reikalavimų netenkins ateityje. Bet kuriuo atveju, Operatorius turi teisę iš Terminalo naudotojo reikalauti pateikti audituotas finansines atskaitomybes bei kitus finansinius dokumentus tiek, kiek pagrįstai galima reikalauti norint įvertinti šio Terminalo naudotojo finansinę būklę.
194.	Terminalo naudotojo neatitikimas Kreditingumo reikalavimams, informacijos apie tai, kad jis nebetenkina Kreditingumo reikalavimų arba jų netenkins ateityje, nepateikimas, banko, atitinkančio Minimalų kredito reitingą, garantijos nepateikimas Taisyklių 185 punkte numatytais atvejais ir terminais, neužtikrinimas, kad garantija būtų ne mažesnė, nei numatyta pagal Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nurodytą formulę apskaičiuotas Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos dydis, aplinkybių, rodančių Terminalo naudotojo nemokumą egzistavimas, taip pat aplinkybių, rodančių patronuojančios bendrovės ir (ar) bendrovių grupės ar Banko garantiją pateikusio Terminalo naudotojo nemokumą buvimas, jei pastaruoju atveju per 5 dienas Kreditingumo reikalavimai nėra tenkinami kitu būdu, yra esminis Terminalo naudotojo sutarties pažeidimas ir pagrindas Operatoriui nedelsiant sustabdyti bet kokių įsipareigojimų tokiam Terminalo naudotojui vykdymą pagal Terminalo naudotojo sutartį ir Specialiąsias sąlygas bei vienašališkai nutraukti Terminalo naudotojo sutartį.

## DEŠIMTASIS SKIRSNIS
## TERMINALO PASLAUGŲ TEIKIMO RIBOJIMAI AR NUTRAUKIMAS

195.	Operatorius teisės aktuose bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis turi teisę apriboti ar nutraukti Terminalo paslaugų teikimą, apie tokį apribojimą ar nutraukimą pranešęs Terminalo naudotojui teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
196.	Operatorius gali apriboti ar nutraukti Terminalo paslaugų teikimą nesant Terminalo naudotojo kaltės, siekdamas užtikrinti visuomenės interesus, nuolatinę, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą taip pat kitais teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant:
196.1.	kai tai, Operatoriaus nuomone, yra pagrįstai būtina, siekiant išvengti avarijos Terminale ir (ar) Dujovežyje, taip pat apsaugoti žmones, aplinką ir (ar) turtą nuo jiems keliamo pavojaus nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų ir (ar) avarijų, sutrikimų ar kitų techninių gedimų atvejais;
196.2.	kai tai, Operatoriaus nuomone, yra pagrįstai būtina, siekiant išvengti ar susiklosčius Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sistemoje ekstremaliai padėčiai, kuri kelia grėsmę sistemos funkcionavimui;
196.3.	kai tai, Operatoriaus nuomone, yra pagrįstai būtina, Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdant planinius Terminalo Remonto ir (ar) priežiūros darbus;
196.4.	esant ribinėms Terminalo operacijų sąlygoms numatytoms Operatoriaus techninėse sąlygose ir Taisyklių 210 punkte nurodytoms aplinkybėms.
197.	Operatorius šių Taisyklių 196.1, 196.2 ir 196.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, taip pat kitais atvejais, esant avarijai, sutrikimui ar gedimui Terminale, Dujovežyje ir (ar) susijusiuose įrenginiuose, turi teisę nedelsiant sustabdyti naudojimosi Terminalu paslaugų teikimą Terminalo naudotojui be atskiro išankstinio įspėjimo. Tokiais atvejais Operatorius privalo nedelsdamas raštu pranešti Terminalo naudotojui apie naudojimosi Terminalu paslaugų teikimo sustabdymą, nurodydamas naudojimosi Terminalu paslaugų teikimo sustabdymo priežastį, laiką ir tikėtiną trukmę. Naudojimosi Terminalu paslaugų teikimas Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atnaujinamas išnykus atitinkamoms aplinkybėms ar pašalinus pažeidimus.
198.	Operatorius šių Taisyklių 196.3 papunktyje nurodytu atveju apribodamas ar nutraukdamas naudojimąsi Terminalu, turi pranešti Terminalo naudotojui raštu Taisyklių 204 punkte nustatytais terminais, nurodydamas naudojimosi Terminalu apribojimo ar nutraukimo priežastį, laiką ir trukmę.
199.	Operatorius gali apriboti ar nutraukti naudojimąsi Terminalu dėl Terminalo naudotojo ir (ar) jo įgaliotų asmenų kaltės teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant:
199.1.	Terminalo naudotojas ar Dujovežio savininkas ar kapitonas Taisyklėse nustatyta tvarka neatlieka Dujovežio ir (ar) atgabentų SGD patikrinimo ar nesudaro sąlygų tokį patikrinimą tinkamai atlikti;
199.2.	į Terminalą atgabentų SGD kokybė neatitinka nustatytų reikalavimų ar kraunamų SGD kokybė iškrovimo metu pakinta taip, kad gali sutrikdyti Terminalo ir (ar) kitų susijusių įrenginių normalų funkcionavimą;
199.3.	Terminalo naudotojas tinkamai ir laiku nevykdo savo prievolės sumokėti Operatoriui už suteiktas naudojimosi Terminalu paslaugas, taip pat neatlieka kitų privalomų mokėjimų, nesumoka delspinigių, baudų ir (ar) neatlygina Operatoriaus patirtų nuostolių Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir (ar) Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
200.	Operatorius šių Taisyklių 199.1, ir 199.2 papunkčiuose nurodytais atvejais apribodamas ar nutraukdamas naudojimąsi Terminalu, turi pranešti Terminalo naudotojui raštu prieš 24 valandas, nurodydamas naudojimosi Terminalu apribojimo ar nutraukimo priežastį, laiką ir trukmę. Kai nėra galimybės tiksliai nustatyti pranešimo Terminalo naudotojui laiką, 24 valandų terminas pradedamas skaičiuoti 8:00 val. nuo tos dienos, kai Terminalo naudotojas Operatoriaus buvo informuotas apie naudojimosi Terminalu apribojimą ar nutraukimą.
201.	Operatorius šių Taisyklių 199.3 papunktyje nurodytu atveju, taip pat kitais teisės aktuose, Taisyklėse ir (ar) Sutartyje numatytais atvejais apribodamas ar nutraukdamas naudojimąsi Terminalu, jei atitinkamai teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir (ar) Specialiosiose sąlygose nėra nurodyti kitokie pranešimo terminai, turi pranešti Terminalo naudotojui raštu prieš 10 kalendorinių dienų, nustatydamas terminą pažeidimams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų ir nurodydamas naudojimosi Terminalo apribojimo ar nutraukimo priežastis. Terminalo naudotojui per Operatoriaus nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, Operatorius nutraukia Terminalo paslaugų teikimą pagal Specialiąsias sąlygas Terminalo naudotojo kaltės.
202.	Terminalo naudotojas įsipareigoja imtis pats ir įpareigoti savo įgaliotus asmenis, dalyvaujančius naudojantis Terminalu, imtis visų įmanomų ir pagrįstų priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, kai nutraukiamas, apribojamas ar kitaip sutrikdomas naudojimosi Terminalu paslaugų teikimas, taip pat tinkamai apsaugoti SGD gabenantį laivą ir kitus susijusius įrenginius.
203.	Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo nuostolius, patirtus dėl naudojimosi Terminalu apribojimo ar nutraukimo Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

## VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
## REMONTO DARBAI

204.	Operatorius apie planinius Remonto darbus Terminalo naudotojus viešai informuoja šiais terminais:
204.1.	Kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Operatorius paskelbia planinių metinių Remonto darbų grafiką ir planuojamus Terminalo apribojimus Dujų metams. Neatsižvelgiant į Taisyklių 93 punkto nuostatas, Terminalo naudotojai turi teisę iki metinio Paslaugų grafiko projekto pateikimo termino pabaigos atsisakyti jam paskirtų Terminalo pajėgumų kiekių ta apimtimi, kiek juos įtakoja Operatoriaus paskelbtas planinių metinių Remonto darbų grafikas. Už tokius atsisakytus pajėgumus baudos nėra taikomos;
204.2.	Operatorius turi teisę atlikti periodinį kapitalinį patikrinimą prieš tai informavęs Terminalo naudotojus Taisyklių 204.1 papunkčio nustatyta tvarka. Preliminarūs tokių periodinių kapitalinių patikrinimų datos:
204.2.1.	Ne anksčiau nei 2024 m. sausio mėn., ir kita;
204.2.2.	Ne anksčiau kaip po 5 metų nuo ankstesnio periodinio kapitalinio remonto atlikimo ar kitu Plaukiojančiosios saugyklos klasifikacinės bendrovės nurodytu terminu.
204.3.	Operatorius turi teisę kiekvienais metais atlikti į Remonto darbų grafiką neįtrauktus planinius Remonto darbus, kurių bendra trukmė neviršija 7 kalendorinių dienų, prieš tai informavęs Terminalo naudotojus ne vėliau nei 85 dienos iki tokių Remonto darbų pradžios. Jei tokie Remonto darbai sutampa su patvirtintuose Metiniuose grafikuose nurodytais Dujovežių Atvykimo laikotarpiais, Operatorius turi teisę pasinaudoti Taisyklių 109 punkte numatyta teise pakoreguoti Dujovežių Atvykimo laikotarpius. Sutinkamai su šiame punkte numatytomis pareigomis, Terminalo naudotojas Operatoriui pateikia pakoreguotą Paslaugų grafiką taip, jog Remonto darbai neturėtų įtakos tolimesniam Metinio grafiko vykdymui. Terminalo naudotojui neatlikus korekcijų Paslaugų grafikuose, Operatorius turi teisę vienašališkai pakoreguoti Terminalo naudotojo Paslaugų grafikus bei informuoti Terminalo naudotoją apie atliktas korekcijas Taisyklių 237 punkte numatyta tvarka.
205.	Operatorius turi teisę apriboti ir (ar) nutraukti Terminalo naudotojų naudojimąsi Terminalu tam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kiek tai susiję su vykdomais planiniais Remonto darbais, atitinkamai apie tai informavęs Terminalo naudotojus, kai tai nurodo Terminalo taisyklės.
206.	Operatorius privalo informuoti Terminalo naudotojus apie neplaninius Remonto darbus nedelsiant, kai tik sužino apie šių darbų poreikį. Dėl neplaninių Remonto darbų vykdymo atsiradusius tiesioginius nuostolius prisiima Operatorius arba Terminalo naudotojas (-ai), priklausomai nuo to, dėl kurio kaltės atsirado poreikis šių Remonto darbų vykdymui, išskyrus atvejus, kai šis poreikis atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
207.	Terminalo naudotojai, atsižvelgdami į Operatoriaus planinių Remonto darbų grafiką ir atliekamus neplaninius Remonto darbus, privalo sąžiningai bendradarbiauti su Operatoriumi ir atitinkamai prisiderinti prie Remonto darbų koreguojant Metinius ar Mėnesio grafikus.
208.	Operatorius turi teisę nustatyti papildomus techninius reikalavimus Dujovežiams ir Terminalo naudotojams, jei tai būtina Remonto darbams atlikti.
209.	Operatorius, vadovaudamasis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) gairėmis dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) taikymo bei 2016 m. gruodžio 22 d. Tarybos nutarimu Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“, rinkos operatoriaus valdomoje viešai neatskleistos informacijos platformoje (angl. Inside Information Platform (IIP)) skelbia viešai neatskleistą informaciją teikdamas rinkos pranešimus (angl. Urgent Market Message (UMM)) dėl Terminalo planuotų ir (ar) neplanuotų remonto darbų, paslaugų neprieinamumo ar apribojimo. Šio punkto pagrindu viešai neatskleista informacija kaip ji suprantama pagal ACER išleidžiamas REMIT reglamento taikymo gaires, pirmiausia atskleidžiama rinkos operatoriaus platformoje. Atitinkamai paskelbus rinkos pranešimą rinkos operatoriaus platformoje, Operatoriaus sprendimu informacija gali būti patalpinta Operatoriaus interneto svetainėje.

## DVYLIKTASIS SKIRSNIS
## NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

210.	Operatorius ir Terminalo naudotojas atleidžiamas nuo atsakomybės už Taisyklių, Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų nuostatų nevykdymą, jeigu jie įrodo, kad Taisyklės, Terminalo naudotojo sutartis ir (ar) Specialiosios sąlygos nevykdytos dėl aplinkybių, kurių jie negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, be kita ko, bus laikomos prognozuojamos pavojingos hidrometeorologinės sąlygos, keliančios grėsmę Terminalo ir (ar) Uosto ir (ar) Dujovežio saugumui Uoste, taip pat paskelbto arba nepaskelbto karo veiksmai bei kiti neramumai, pilietinis karas, maištas, nepaprastosios padėties įvedimas, epidemija ir karantinas, blokada, terorizmas ir radiacinis užterštumas. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Operatorius ar Terminalo naudotojas neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
211.	Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 valandų turi būti pranešama Operatoriui / Terminalo naudotojui telefonu, o po to, bet ne vėliau nei per 24 valandas nuo aplinkybių atsiradimo, ir raštu. Tinkamu informavimu apie nenugalimos jėgos aplinkybes laikomas šalies informavimas telefonu ir raštu numatytais terminais. Nepranešus apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negalima jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Taisyklių nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuo atveju, jei išnyksta pagrindas nevykdyti įpareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Operatorius apie jam Terminalo naudotojo praneštas aplinkybes nedelsiant informuoja ir kitus Terminalo naudotojus, jei nenugalimos jėgos aplinkybės gali daryti įtaką kitų Terminalo naudotojų naudojimuisi Terminalu ir (ar) suplanuotiems Paslaugų grafikams.
212.	Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms privaloma nedelsiant įvykdyti įsipareigojimus, kurie nebuvo vykdomi iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jei nesusitarta kitaip. Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atsakomybės už įsipareigojimų, kurie nebuvo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka.
213.	Jei Terminalo naudotojas nevykdo Taisyklių, Terminalo naudotojo sutarties, Specialiųjų sąlygų ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), Operatorius turi teisę keisti Paslaugų grafiką, užtikrinant Terminalo tinkamą veikimą. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Terminalo naudotojo suderintas Paslaugų grafikas yra taikomas, jei tai yra įmanoma, atsižvelgiant į pakoreguotą Paslaugų grafiką.
214.	Operatorius ir Terminalo naudotojas gali vienašališkai nutraukti Terminalo naudotojo sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) tęsiasi ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius.

VIII skyrius
Atsakomybė

215.	Terminalo naudotojai ir Operatorius yra atsakingi už Taisyklėse nustatytų jiems privalomų reikalavimų ir Terminalo naudotojo sutartimi bei Specialiosiomis sąlygomis prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Terminalo naudotojų ir Operatoriaus atsakomybė gali būti ribojama ar netaikoma tik teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais pagrindais. Šie atsakomybės ribojimai neapriboja Terminalo naudotojo teisės gauti draudimo išmokas pagal SGD draudimo sutartis, kuriose Terminalo naudotojas yra nurodytas kaip papildomai apdraustasis.
216.	Operatorius atsako tik už savo teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą teisės aktuose, Taisyklėse ir Terminalo naudotojo sutartyje nustatyta tvarka. Operatorius privalo dėti maksimalias pastangas, kad Terminalo naudotojai nepatirtų tiesioginių ar (ir) netiesioginių nuostolių dėl Operatoriaus ar Terminalo naudotojų veiksmų, o jeigu tai neišvengiama, dėti visas maksimalias pastangas, kad šie nuostoliai būtų kuo mažesni.
217.	Operatorius prisiima atsakomybę, atlygina nuostolius ir apsaugo Terminalo naudotoją, jo kontrahentus, netiesioginius kontrahentus bei trečiuosius asmenis, veikiančius kaip tarpininkai, nuo visų bet kokio pobūdžio reikalavimų, įskaitant bet kokius atgręžtinius reikalavimus (kur įmanoma, įstodamas į bylas ir savo sąskaita dalyvaudamas ginče su atitinkamais ieškovais), nuostolių, žalos, išlaidų (įskaitant teisines išlaidas), sąnaudų ir atsakomybės, kurios atsiradimas yra susijęs su Taisyklėse ir Taisyklių pagrindu sudarytose sutartyse numatytos veiklos vykdymu ir kuri atsiranda dėl:
217.1.	Operatoriaus ar Plaukiojančios saugyklos savininko darbuotojų sužalojimo, įskaitant mirtimi pasibaigusį sužalojimą, ligos ar kito pobūdžio negalavimų;
217.2.	Operatoriaus ar Plaukiojančios saugyklos savininko turto netekimo ir (arba) sugadinimo; ar
217.3.	taršos ar aplinkosaugos pažeidimų, kurie kyla dėl bet kokios medžiagos patekimo į aplinką iš Operatoriaus ar Plaukiojančios saugyklos savininko turto.
217.4.	217 punkto nuostatos kiekvienu atveju netaikomos dėl atsakomybės, atsirandančios vien tik dėl Terminalo naudotojo, jo kontrahentų, netiesioginių kontrahentų bei trečiųjų asmenų, veikiančių kaip tarpininkai, tyčios ar didelio neatsargumo.
218.	Terminalo naudotojas prisiima atsakomybę, atlygina nuostolius ir apsaugo Operatorių ir Plaukiojančiosios saugyklos savininką nuo visų bet kokio pobūdžio reikalavimų, įskaitant bet kokius atgręžtinius reikalavimus (kur įmanoma, įstodamas į bylas ir savo sąskaita dalyvaudamas ginče su atitinkamais ieškovais), nuostolių, žalos, išlaidų (įskaitant teisines išlaidas), sąnaudų ir atsakomybės, kurios atsiradimas yra susijęs su Taisyklėse ir Taisyklių pagrindu sudarytose sutartyse numatytos veiklos vykdymu ir kuri atsiranda dėl:
218.1.	Terminalo naudotojo, jo kontrahentų, netiesioginių kontrahentų bei trečiųjų asmenų, veikiančių kaip tarpininkai, darbuotojų sužalojimo, įskaitant mirtimi pasibaigusį sužalojimą, ligos ar kito pobūdžio negalavimų;
218.2.	Terminalo naudotojo, jo kontrahentų, netiesioginių kontrahentų bei trečiųjų asmenų, veikiančių kaip tarpininkai turto netekimo ir (arba) sugadinimo; ar
218.3.	taršos ar aplinkosaugos pažeidimų, kurie kyla dėl bet kokios medžiagos patekimo į aplinką iš Terminalo naudotojo, jo kontrahentų, netiesioginių kontrahentų bei trečiųjų asmenų, veikiančių kaip tarpininkai, turto.
218.4.	218 punkto nuostatos kiekvienu atveju netaikomos dėl atsakomybės, atsirandančios vien tik dėl Operatoriaus ar Plaukiojančiosios saugyklos savininko tyčios ar didelio neatsargumo.
219.	Jei Operatorius savo veikimu ar neveikimu pažeidžia Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytas pareigas ir dėl tokio pažeidimo Terminalo naudotojas patiria žalą, Operatorius, atsižvelgiant į taikomus atsakomybės dydžio ribojimus, atlygina Terminalo naudotojui tik šiuos Terminalo naudotojo patirtus tiesioginius nuostolius: išlaidas, kurias Terminalo naudotojas patiria tiesiogiai dėl Operatoriaus vėlavimo ir (arba) negalėjimo priimti Krovinį pagal patvirtintą Paslaugų grafiką ir (arba) teikti SGD išdujinimo ar perkrovos paslaugos, įskaitant išlaidas, susijusias su Dujovežio nukreipimu į kitą uostą (transportavimo išlaidas) bei su Dujovežio iškrovimu šiame uoste susijusias išlaidas t. y. Terminalo naudotojo realiai SGD tiekėjui sumokėtas kompensacijas dėl SGD pardavimo tretiesiems asmenims mažiau palankiomis sąlygomis.
220.	Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už Terminalo naudotojo netiesioginius ir (arba) netiesioginio pobūdžio nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant šiais atvejais:
220.1.	jei tokie nuostoliai atsiranda dėl Terminalo naudotojo sutarčių ar susitarimų su trečiaisiais asmenimis vykdymo ar nutraukimo, dėl kurio Terminalo naudotojui ateityje pabrangsta iš trečiųjų asmenų įsigyjamos prekės, paslaugos ar žaliavos;
220.2.	Terminalo naudotojui nėra atlyginamas negautas uždarbis, pajamos ar pelnas (įskaitant bet kokį atidėto mokesčio ar kitos naudos sumažėjimą), taip pat nėra atlyginama prarasta investicijų galimybė, prarastos galimybės piniginė vertė, turto vertės sumažėjimas bei jokios išlaidos, susijusios su taikos susitarimų su trečiaisiais asmenimis sudarymu, teisinių ir finansų apskaitos paslaugų išlaidos bei bet kokios kitos su ginčų dėl šiame papunktyje nurodytų nuostolių nagrinėjimu susijusios išlaidos;
220.3.	Terminalo naudotojui nėra atlyginami mokesčiai ir mokėjimai, kurie kyla dėl įsipareigojimų mokėti delspinigius, baudas, netesybas, kompensacijas, arba įsipareigojimų įvykdymo garantijas, jei neįrodoma, kad atsakomybė kiltų net ir nesant tokių įsipareigojimų ar garantijų;
220.4.	Terminalo naudotojui nėra atlyginama jokia neturtinė žala ar reputacijos pablogėjimas.
221.	Operatorius neatsako už trečiųjų asmenų veikimą ar neveikimą, dėl kurio ribojamas Terminalo darbas (įskaitant, tačiau neapsiribojant, gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą ar joje atliekamus veiksmus), išskyrus atvejus, kai Terminalo darbas ribojamas dėl Plaukiojančiosios saugyklos savininko ar dėl Operatoriaus Paslaugų teikimui pasitelktų Terminalo infrastruktūros generalinių rangovų kaltės.
222.	Terminalo naudotojai tiesiogiai atsako Operatoriui ir prieš trečiuosius asmenis už vykdomą veiklą ir prisiimtas pareigas, susijusias su naudojimusi Terminalu.
223.	Jei Terminalo naudotojas veikimu ar neveikimu pažeidžia Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytas pareigas ir dėl tokio pažeidimo Operatorius patiria žalą, Terminalo naudotojas atlygina Operatoriui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose Taisyklių, Terminalo naudotojo sutarties, Specialiųjų sąlygų ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nenustatyta kitaip. Terminalo naudotojas privalo dėti maksimalias pastangas, kad Operatorius ir kiti Terminalo naudotojai nepatirtų tiesioginių ar (ir) netiesioginių nuostolių dėl Terminalo naudotojo veiksmų, o jeigu tai neišvengiama, dėti visas maksimalias pastangas, kad šie nuostoliai būtų kuo mažesni.
224.	Jei Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, Terminalo naudotojas neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą Operatoriui, pavyzdžiui, už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių paskirtas baudas ir panašiai.
225.	Terminalo naudotojai atlygina kitiems Terminalo naudotojams, tretiesiems asmenims ar turtui savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą.
226.	Operatorius neatsako už Terminalo naudotojų galiojančių Taisyklių pagrindu sudarytus sandorius, neužtikrina tokių sandorių vykdymo ir neatlygina tokiais sandoriais patirtų Terminalo naudotojų nuostolių. Terminalo naudotojai yra visiškai atsakingi už komercinių sprendimų ir įsipareigojimų prisiėmimą remiantis tokių veiksmų atlikimo metu galiojančiomis Taisyklėmis, kurios Operatoriaus ar Tarybos iniciatyva gali būti keičiamos Taisyklių 248 punkte numatyta tvarka.
227.	Terminalo naudotojai Specialiųjų sąlygų galiojimo laikotarpiu privalo būti apsidraudę savo civilinę atsakomybę už padarytą žalą Terminalo naudotojo veiksmais naudojantis SGD išdujinimo paslauga ir (arba) SGD perkrovos paslauga ir kitaip naudojantis Terminalu iki gamtinių dujų patiekimo į Perdavimo sistemą momento ar SGD perkrovos pabaigos Terminalo naudotojo sutartyje numatytomis sąlygomis. Terminalo naudotojui nevykdant šio punkto reikalavimų, Operatorius Terminalo paslaugų neteikia.
228.	Operatorius Terminalo naudotojo sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti apsidraudęs savo veikloje naudojamą Operatoriaus valdomą (disponuojamą) turtą bei civilinę atsakomybę Terminalo naudotojo sutartyje nustatytomis sąlygomis.
229.	Terminalo naudotojui, nevykdančiam privalomų naudojimosi Terminalu reikalavimų ar juos vykdant netinkamai, už šiose Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje numatytų reikalavimų pažeidimus Operatorius gali skirti Terminalo paslaugų kainų ir formulių sąraše nustatyto dydžio baudą, kuri yra minimalūs iš anksto aptarti nuostoliai.
230.	Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektis, apskaičiuotas Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ numatyta tvarka.
231.	Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektys paskirstomos Terminalo naudotojams Taisyklių 2 priede „AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika suskystintų gamtinių dujų terminale“ numatyta tvarka.
232.	Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms arba atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl kurių Terminalo naudotojas ir (ar) Operatorius negali tinkamai vykdyti Terminalo naudotojo sutartimi, Specialiosiomis sąlygomis ir (ar) Bendrojo Terminalo naudojimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, šalis, kurios pusėje kilo sutrikimai, privalo dėti visas protingas pastangas, kad kaip įmanoma trumpesniais terminais būtų pašalinti sutrikimai ir užtikrintas įrenginių veikimas.

IX skyrius
Informacijos mainai

## PIRMASIS SKIRSNIS
## OPERATYVUS BENDRADARBIAVIMAS

233.	Operatorius ir Perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja vadovaudamiesi Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse nustatytais reikalavimais ir tarp šių operatorių sudarytos bendradarbiavimo sutarties nuostatomis.
234.	Operatorius savo interneto svetainėje skelbia:
234.1.	Taisykles, įskaitant jų priedus;
234.2.	Informaciją apie Terminalo pajėgumų paskirstymą;
234.3.	Informaciją apie paskirstytus ir laisvus Terminalo pajėgumus;
234.4.	Paslaugų grafiką;
234.5.	Informaciją apie Terminalo talpų užpildymo lygį, išdujintą gamtinių dujų kiekį ir perkrautą SGD kiekį kiekvieną parą;
234.6.	Informaciją apie Terminale patvirtintus Dujovežius;
234.7.	Informaciją apie aplinkybių ir (ar) sąlygų, kurios turi ar gali turėti įtakos Terminalo naudotojų galimybėms naudotis Terminalu, atsiradimą ar pasikeitimą;
234.8.	Informaciją apie avarines situacijas ir nenugalimos jėgos aplinkybes;
234.9.	Nuorodą į Perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamą informaciją apie nustatytus techninius Perdavimo sistemos pajėgumus Terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške ir gamtinių dujų patiekimo į Perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir minimalias ribas;
234.10.	Terminalo Remonto darbų grafiką;
234.11.	prašymo suteikti ETPS prieigą formą;
234.12.	teisės naudotis ETPS sutarties formą;
234.13.	SGD perleidimo Terminalo talpose akto pavyzdinę formą (angl. Inter Tank Transfer, ITT)
234.14.	Kitą teisės aktuose ar Taisyklėse nurodytą informaciją.
235.	Operatorius teikia Terminalo naudotojams informaciją, susijusią su Terminalo paslaugomis, įskaitant informaciją apie konkrečius Terminalo naudotojams paskirstytus Terminalo pajėgumus, mokėjimus, kitas individualiai taikomas ir (ar) privalomas vykdyti naudojimosi Terminalu sąlygas. Terminalo naudotojams skirti pranešimai siunčiami Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nurodytu kontaktiniu adresu (ar adresais).
236.	Terminalo naudotojai teikia Operatoriui prašymus, pranešimus ir informaciją teisės aktuose, ir Taisyklėse nustatyta tvarka, ir sąlygomis.
237.	Terminalo naudotojų ir Operatoriaus prašymai, pranešimai ir informacija turi būti teikiami raštu ir pristatomi arba siunčiami elektroniniu paštu (išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nurodyta, jog turi būti pateikti dokumentų originalai). Terminalo naudotojai sudarę sutartį su Operatoriumi dėl teisės naudotis ETPS, turi galimybę pateikti bei gauti informaciją susijusią su Paslaugų planavimu, užsakymų formavimu, ataskaitas bei kitą susijusią informaciją elektroniniu būdu per ETPS sistemą.
238.	Prašymai, pranešimai ir informacija adresuojami Terminalo naudotojo sutartyje ar Operatoriaus interneto svetainėje nurodytiems kontaktiniams asmenims, atsakingiems už atitinkamą veiklos sritį.
239.	Prašymai, pranešimai ir informacija yra pateikti Taisyklių 237 punkte nurodytu būdu tinkamai, kai Operatorius gali pagrįstai manyti, kad atitinkamas prašymas, pranešimas ar informacija pateikti Terminalo naudotojo vardu jo tinkamai įgalioto atstovo. Elektroniniu būdu pateikti duomenys turi atitikti perduodamos informacijos saugumo reikalavimus.
240.	Informacijos mainai tarp Operatoriaus ir Terminalo naudotojų vykdomi lietuvių ir (ar) anglų kalbomis, jei Terminalo naudotojo sutartyje, Specialiosiose sąlygose ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nenustatyta kitaip.
241.	Lietuvos Respublikos institucijoms teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba arba pateiktas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis jų vertimas į lietuvių kalbą.
242.	Operatorius ir Terminalo naudotojas nedelsdami informuoja vienas kitą apie bet kokį įvykį ar aplinkybes, kurie galėtų turėti įtakos tinkamam Taisyklių ir Terminalo naudotojo sutarties ir Specialiųjų sąlygų vykdymui arba apie kurį privaloma pranešti pagal Taisykles, Terminalo naudotojo sutartį, Specialiąsias sąlygas ir Bendro Terminalo naudojimo sutartį.
243.	Atsiradus arba kilus grėsmei atsirasti aplinkybėms, kurios kelia pavojų Dujovežiui arba Kroviniui (pvz., užplaukimas ant seklumos), žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, Terminalo naudotojas ar jo įgaliotas asmuo privalo informuoti Operatorių nedelsiant po minėtų aplinkybių sužinojimo ir ne rečiau kaip kas 4 valandas pranešti Operatoriui apie situacijos pasikeitimus telefonu ir (ar) elektroniniu paštu iki visiško pavojaus pašalinimo.

## ANTRASIS SKIRSNIS
## KONFIDENCIALUMAS

244.	Informacija, susijusi su Terminalo naudotojo sutartimi ir Specialiosiomis sąlygomis yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato pareigą atskleisti tokią informaciją. Operatorius gali teikti informaciją asmenims, vykdantiems gamtinių dujų perdavimo veiklą, kiek tai yra būtina Taisyklių, Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Specialiųjų sąlygų bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymui. Toks informacijos atskleidimas nėra laikomas konfidencialumo pažeidimu. Kitos konfidencialios informacijos perdavimo sąlygos gali būti numatomos Terminalo naudotojo sutartyje.

X skyrius
Baigiamosios nuostatos

245.	Skundai ir ginčai dėl Operatoriaus ir Terminalo naudotojo veiksmų ar neveikimo teikiant Terminalo paslaugas sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus pasiekti tarpusavio susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus tuos atvejus, kai ginčo šalys susitaria dėl ginčo sprendimo arbitraže.
246.	Taisyklėms ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejį, numatytą Operatoriaus techninių sąlygų 1 priede.
247.	Operatoriaus ir Terminalo naudotojo santykiams, kurių nereglamentuoja Taisyklės, Terminalo naudotojo sutartis, Specialiosios sąlygos ir Bendro Terminalo naudojimo sutartis, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
248.	Taisykles rengia, derina, tvirtina, keičia ir skelbia Operatorius Reikalavimuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiame punkte nustatyta tvarka paskelbtos Taisyklių sąlygos automatiškai tampa privalomos visiems Terminalo naudotojams nuo jų įsigaliojimo datos.
249.	Taisyklėse nurodytos procedūros, dokumentų formos ir (ar) kiti reikalavimai skelbiami Operatoriaus interneto svetainėje.
___________________

SUDERINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2022 m. d. nutarimu Nr. O3E-