Projektas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UAB GREN AKMENĖ 2025 METŲ PLANINIŲ INVESTICIJŲ DERINIMO

2024 m. balandžio d. Nr. T-
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 26 d. sprendimo T-173 redakcija), įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 dalies nuostatą ir atsižvelgdama į UAB Gren Akmenė 2024 m. balandžio 16 d. raštą Nr. 85 „Dėl UAB Gren Akmenė investicijų papildomos informacijos pateikimo“, UAB Gren Akmenė investicijų projektų bei investicijų planų derinimo, jų įgyvendinimo priežiūros, šilumos kainų nustatymo vertinimo bei jų taikymo kontrolės komisijos 2024 m. balandžio 17 d. pažymą Nr. TA-10, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžiasuderinti UAB Gren Akmenė 2025 m. planines investicijas:
Eil. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, Eur (be PVM)	Eksploatacijos pradžios data
1	Stadiono katilinės modernizavimas pakeičiant kuro rūšį į medienos granules	141 530,00	2025
2	Kruopių katilinės modernizavimas pakeičiant kuro rūšį į medienos granules	43 730,00	2025
3	Kapitalinis grindų ir pastumų remontas Ventos katilinėje (kapitalizuotas remontas):	30 000,00	2025
4	Naujos SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) diegimas Ventos katilinėje	25 000,00	2025
5	Katilinių įrenginių ir automatikos ryšių užtikrinimo priemonių bei šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas	20 000,00	2025
	Iš viso	260 260,00

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
Forma patvirtinta
Akmenės rajono savivaldybės mero
2023 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. M-15

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL UAB GREN AKMENĖ 2025 METŲ PLANINIŲ INVESTICIJŲ DERINIMO“
2024-04-16 Nr. ________
(data)

Projekto rengėjas – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Padolevičius
Pranešėjas komitetų posėdžiuose – komiteto, kuriame svarstomas klausimas, posėdžio pirmininkas
1.	Projekto tikslas	Suderinti UAB Gren Akmenė 2025 metų planines investicijas, nurodytas Tarybos sprendimo 1 punkte. / UAB Gren Akmenė investicijų derinimo komisija įvertina planuojamas investicijas, jų būtinumą ir įtaką šilumos kainai (pridedama 2024-04-17 pažyma Nr. TA-10). / Darbo grupės, sudarytos UAB Gren Akmenė investicijų projektų bei investicijų planų derinimo, jų įgyvendinimo priežiūros, šilumos kainų nustatymo vertinimo bei jų taikymo kontrolės siūlymu, teikiame suderinimui UAB Gren Akmenė 2025 m. planuojamas investicijas (pridedama): / 1. Stadiono katilinės modernizavimas pakeičiant kuro rūšį į medienos granules - 141 530 Eur (be PVM). Šiuo metu Stadiono katilinėje naudojami du dujiniai katilai su kondensaciniais ekonomaizeriais (kūrenama iškastiniu kuru) VK-21 po 2 MW, būtų sumontuoti du medžio granulių katilai (po 40765 Eur, projektavimas ir įrengimas – 60000 Eur). Ši investicija taip pat sumažintų ŠESD išmetimą 727 tCO2E. Įtaka kainai – šilumos kaina didės 0,007 ct/kWh. / 2. Kruopių katilinės modernizavimas pakeičiant kuro rūšį į medienos granules - 43 730 Eur (be PVM). Šiuo metu Kruopių katilinėje naudojami du kieto kuro katilai (kūrenama malkomis) UT-100 po 0,1 MW, būtų sumontuoti du medžio granulių katilai (po 14365 Eur, projektavimas ir įrengimas – 15000 Eur). Įgyvendinus investiciją, katilinė dirbs efektyviau (nuo dabartinio šiluminio efektyvumo, kuris siekia 72 proc., pakiltų iki 93 proc.). Įtaka kainai – šilumos kaina mažės 0,048 ct/kWh. / 3. Kapitalinis grindų ir pastumų remontas Ventos katilinėje (kapitalizuotas remontas) – 30 000 Eur (be PVM). Šiuo metu Ventos katilinės grindys ir pastumos yra susidėvėjusios, gadina kilus katilinės įrengimus. Investicija kainą didintų - 0,0169 ct/kWh. / 4. Naujos SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) diegimas Ventos katilinėje - 25 000 Eur (be PVM). Ventos katilinėje SCADA veikė nuo 1998 m. TAC VISTA operacinėje sistemoje. Šiuo metu programa neveikia, nes nebėra palaikoma operacinė sistema. Investicija kainą didintų - 0,022 ct/kWh. / 5. Katilinių įrenginių ir automatikos ryšių užtikrinimo priemonių bei šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas - 20 000 Eur (be PVM). Investicija kainą didintų - 0,00853 ct/kWh. / Jei planinės investicijos bus įgyvendintos pilna apimtimi, bendra investicijų 2025 metais suma 260 260,00 Eur be PVM, įtaka šilumos kainai - kaina didės 0,00643 ct/kWh be PVM ir šilumos tinklų išperkamoji vertė didės – 129 643,33 Eur.
2.	Kaip šiuo metu teisiškai reglamentuojami projekte aptarti klausimai	Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais 2023 m. birželio 26 d. T-173), UAB Gren Akmenė investicijų projektų bei investicijų planų derinimo, jų įgyvendinimo priežiūros, šilumos kainų nustatymo vertinimo bei jų taikymo kontrolės komisijos 2024 m. balandžio 17 d. pažyma Nr. TA-10.
3.	Sprendimui įgyvendinti reikalingi teisės aktai	UAB Gren Akmenė eksploatuojamų šilumos ūkių atnaujinimo ir eksploatavimo sutarties Nr. SS-98, pasirašytos 2015 m. kovo 18 d., priedų pasirašymas.
4.	Kokių pozityvių rezultatų laukiama	Įgyvendintos Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos. Vykdomos 2015 m. kovo 18 d. UAB „Akmenės vandenys“ eksploatuojamų šilumos ūkių atnaujinimo ir eksploatavimo sutarties Nr. SS-98 (toliau – Sutartis) nuostatos. Užtikrintas sklandus ir efektyvus centralizuoto šildymo paslauga
5.	Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta	2025 m. planinės investicijos didintų šilumos kainą Akmenės rajono gyventojams – 0,00643 ct/kWh be PVM, 0,00778 ct/kWh su PVM, didės pagal Sutartį išperkamų šilumos tinklų vertė – 129 643,33 Eur.
6.	Lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti; finansavimo šaltiniai	Lėšos investicijų įgyvendinimui yra UAB Gren Akmenė, kurios vėliau būtų įtrauktos į šilumos kainos dedamąją ir jas apmokėtų centralizuoto šildymo paslaugos gavėjai.
7.	Įgyvendinimo laikotarpis	Nuo faktinio investicijų įgyvendinimo termino.
8.	Projekto rengimo metu gauti vertinimai ir išvados (vizavimas/suderinimas per DVS):
8.1.	Rengėjas (meras/Tarybos narys/ opozicijos lyderis/kontrolierius/ sekretorius/ Administracijos direktorius/kolegialaus organo pirmininkaujantis asmuo
8.2.	Teisininkas
8.3	Kalbininkas
8.4	atitinkamo skyriaus vedėjas
8.5.	esant poreikiui – finansininkas

Į posėdį pakviesti: UAB Gren Akmenė direktorių Albertą Valančių.

Priimtą sprendimą išsiųsti: UAB Gren Akmenė, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui.

SUDERINTA		SUDERINTA
(Savivaldybės administracijos rengtiems projektams)
Meras		Administracijos direktorius

20....... m. ............................... ....... d.		20....... m. ............................... ....... d.

UAB Gren Akmenė 2025 m. planinės investicijos

Eil. Nr.	Investicijų pavadinimas	Planuojama eksploatacijos pradžios data	Investicijų suma, Eur (be PVM)	Įtaka kainai ct/kWh be PVM	Nusidėvėjimo laikotarpis, metais	Likutinė išperkamoji vertė sutartyje, Eur
1.	Stadiono katilinės modernizavimas pakeičiant kuro rūšį į medienos granules	2025	141 530,00	+0,0070	16	97 301,60
2.	Kruopių katilinės modernizavimas pakeičiant kuro rūšį į medienos granules	2025	43 730,00	-0,04800	16	26 626,87
3.	Kapitalinis grindų ir pastumų remontas Ventos katilinėje (kapitalizuotas remontas)	2025	30 000,00	+0,0169	5	0,29
4.	Naujos SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) diegimas Ventos katilinėje:	2025	25 000,00	+0,0220	3	0,29
5.	Katilinių įrenginių ir automatikos ryšių užtikrinimo priemonių bei šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas	2025	20 000,00	+0,00853	7	5 714,28
	Iš viso	-	260 260,00	+0,00643	-	129 643,33