vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Projektas

Projektas

NUTARIMAS
DĖL leidžiančių nukrypti nuostatų APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m.	 d. Nr. O3E
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 76 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (OL 2016 L 112, p. 1), 61 straipsnio 1 dalimi, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai (OL 2016 L 223, p. 10), 51 straipsnio 1 dalimi, 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai (OL 2016 L 241, p. 1), 78 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2017 m. pažymą Nr. O5E- „Dėl Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo patvirtinimo“, Komisija nutaria:
Patvirtinti Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašą (pridedama).

Komisijos pirmininkas

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. d. nutarimu Nr. O3E-

leidžiančiŲ nukrypti nuostatŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidžiančių nukrypti nuostatų (toliau – LNN) vertinimo kriterijus ir principus, kuriais vadovaujantis atitinkamas sistemos operatorius (toliau – SO) teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) prašymus taikyti 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamente (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (toliau – Reglamentas I), 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamente (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai (toliau – Reglamentas II) ir 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai (toliau – Reglamentas III) nustatytų reikalavimų LNN.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamento I 60 straipsnio 1 dalimi, Reglamento II 50 straipsnio 1 dalimi, Reglamento III 77 straipsnio 1 dalimi.
3. Aprašas taikomas:
3.1. SO;
3.2. perdavimo sistemų operatoriams (toliau – PSO);
3.3. skirstomųjų tinklų operatoriams (toliau – STO);
3.4. uždarųjų skirstomųjų tinklų operatoriams (toliau – USTO);
3.5. elektros energijos gamybos objektų savininkams arba būsimiems savininkams;
3.6. apkrovos objekto savininkams ar būsimiems savininkams;
3.7. aukštosios įtampos nuolatinės srovės (toliau – AĮNS) sistemų savininkams ar būsimiems savininkams;
3.8. nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkams arba būsimiems savininkams;
3.9. Komisijai, vertinant prašymus taikyti LNN.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente I, Reglamente II, Reglamente III (toliau kartu – Reglamentai).

II SKYRIUS
LNN VERTInimo kriterijai ir PRINCIPAI

5. Aprašo 3.1–3.4, 3.9 papunkčiuose nurodyti subjektai turi vadovautis šiais kriterijais, vertindami LNN:
5.1. Neatitikimo Reglamentuose nurodytiems reikalavimams poveikis elektros energetikos sistemai. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina ir analizuoja, kokį galimą poveikį elektros energetikos sistemai gali turėti tam tikras techninis ar procedūrinis neatitikimas, ar nuokrypis nuo Reglamentų nuostatų. Vertinant pagal šį kriterijų, turi būti atsižvelgiama ir į vertinimo metu jau taikomų LNN įtaką.
5.2. Neatitikimo priežastys bei techniniai ribojimai. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina Reglamentų neatitikimo priežastis ir jos mastą – ar tai yra procedūrinis, ar techninis neatitikimas.
5.3. Neatitikimo lygis ir veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant atitikti atitinkamų Reglamentų reikalavimus. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina Aprašo 3.5–3.8 papunkčiuose nurodytų savininkų veiksmus ar pastangas pagal Reglamentuose nustatytus reikalavimus, kurių buvo imtasi siekiant pašalinti neatitikimą nustatytiems reikalavimams.
5.4. Reglamentuose nustatytiems techniniams reikalavimams įgyvendinti reikalingos išlaidos ir Aprašo 3.5–3.8 papunkčiuose nurodytų savininkų atliekama sąnaudų ir naudų analizė vykdoma pagal Reglamento I 39 straipsnį, Reglamento II 49 straipsnį ar
Reglamento III 79 straipsnį. Atitinkamas PSO ir Komisija vertina Aprašo
3.5–3.8 papunkčiuose nurodytų savininkų išlaidas, reikalingas įgyvendinti Reglamentuose nustatytiems techniniams reikalavimams. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO padeda Aprašo 3.5–3.8 papunkčiuose nurodytiems savininkams atlikti sąnaudų ir naudų analizę vadovaujantis šiame papunktyje nurodytų Reglamentų straipsnių nuostatomis.
5.5. Neturi būti neigiamos įtakos vartotojams, tinklų naudotojams, kitiems subjektams. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina ir analizuoja, ar LNN nedarytų neigiamos įtakos elektros energijos sistemos vartotojams ir kitiems susijusiems subjektams bei elektros sistemos infrastruktūrai.
5.6. Egzistuojančių elektros energiją generuojančių modulių nediskriminavimas. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina, ar LNN bet kokiu būdu nediskriminuos jau egzistuojančių prie elektros tinklų prijungtų elektros energiją generuojančių modulių.
5.7. Neturi būti neigiamos įtakos tarpvalstybinei prekybai. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina, ar LNN neturės neigiamos įtakos tarpvalstybinės prekybos procesams, organizavimui ir vykdymui.
5.8. Neturi būti neigiamos įtakos kaimyninių šalių ir regiono elektros energetikos sistemoms. Atitinkamas SO, PSO, STO arba USTO ir Komisija vertina, ar LNN neturės neigiamos įtakos kaimyninių šalių ir regiono elektros energetikos sistemoms.
6. Visi reikalavimai, nustatyti elektros energijos moduliams, apkrovos objektams, skirstomiesiems tinklams, įskaitant uždaruosius tinklus arba AĮNS, turi atitikti visus keliamus techninius reikalavimus, nustatytus pagal Reglamentus. Sprendimas leisti taikyti LNN turėtų būti taikomas kaip kraštutinė priemonė, išnaudojus visas kitas objektyvias galimybes atitikti Reglamentuose nustatytus reikalavimus.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Komisija priima sprendimą dėl LNN taikymo, nustato jos taikymo trukmę, vadovaudamasi Reglamento I 62 straipsnio 7–10 dalimis, Reglamento II 52 straipsnio 6–9 dalimis ir Reglamento III 79 straipsnio 7–10 dalimis. Komisija turi teisę atšaukti sprendimą leisti taikyti LNN, jei pasikeitė aplinkybės ir jos taikymą pagrindžiančios priežastys ar esant kitoms sąlygoms, nurodytoms Reglamento I 62 straipsnio 11 dalyje, Reglamento II 52 straipsnio 10 dalyje ir Reglamento III 79 straipsnio 11 dalyje.
8. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

________________