vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
Projektas

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtinto rekomenduojamo šilumos šildymui paskirstymo metodo dalikliais Nr. 6 pakeitimo

2010 m. gruodžio d. Nr. O3-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr. 130-5259;) 12 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į vartotojų paklausimus, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a pakeisti rekomenduojamą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6, patvirtintą 2005 m. gruodžio 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-86 (Inf. pr., 2006, Nr. 1-14, Žin., 2010, Nr. 92-4902) ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Komisijos pirmininkas

Parengė
Juozas Mockevičius
2010-11-29
PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2010 m. ...........................d. nutarimu Nr. O3 - ........

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS Nr. 6

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis paskirstymo metodas parengtas vadovaujantis Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis (toliau vadinamos- Taisyklės), patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau vadinama – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214).
2. Šiame paskirstymo metode vartojamos sąvokos, dydžiai, žymėjimų indeksai ir sutrumpinimai atitinka Taisyklių sąvokas.

3. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai:
3.1. parengtas šilumos daliklių įrengimo, rodmenų registravimo bei reguliuojamų šilumos sąnaudų dalies paskirstymo vartotojams projektas;
3.2. šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ) nustatomas pagal įvadinio atsiskaitomojo šilumos skaitiklio (tik pastato šildymui) rodmenų ataskaitas, o kai jo nėra – pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojų siūlomą ir su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą;
3.3. įrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Europos standartu EN 834 arba kitais teisės aktais;
3.4. pastate įrengta dvivamzdė arba kolektorinė šildymo sistema. Vienvamzdei šildymo sistemai pagal šio metodo 3.1 punkto reikalavimą parengtame projekte privalomas šilumnešio temperatūros bei šildymo prietaisų plotų nevienodumo, šildymo sąnaudų reguliavimo problemų įvertinimas, kuris pridedamas prie projekto įgyvendinimo sutarties.

II. A VARIANTAS

4. Paskirstymo metodo A variantas taikomas, kai:
4.1. visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
4.2. dalikliai įrengti ant visų pastato vartotojams nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymo prietaisų;
4.3. tolygaus šildymo sąlyga:
4.3.1. netaikoma, kai butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie nereguliuojamų sąnaudų;
4.3.2. taikoma, kai butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie „reguliuojamų“ sąnaudų;

5. Pastato šilumos vartotojams nuosavybės teise priklausančių butų ar patalpų naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD) yra lygus:
5.1. kai šilumos paskirstymui taikomi visų daliklių rodmenys - šilumos kiekiui (QPŠ), nustatytam pagal šio metodo 3.2 punktą:

QPŠD = QPŠ	kWh;

5.2. kai dalies vartotojų butų ar kitų patalpų daliklių rodmenys laikinai negali būti taikomi - iš šilumos kiekio (QPŠ), nustatyto pagal šio metodo 3.2 punktą, atimama šiems vartotojams priskirta šilumos kiekio suma (SUMAqPŠ vid x ABŠA), apskaičiuota šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvą (qŠF vid) padauginus iš jų naudingojo ploto (ABŠA):

QPŠD = QPŠ - SUMA qPŠ vid norm x ABŠA	kWh,

čia: qPŠ vid norm – pastato šilumos šildymui vidutinių sąnaudų normatyvas (kWh/m2), nustatytas Taisyklėse nurodytu 4.19. teisės aktu arba kitais teisės aktais,
ABŠA - vartotojo buto ar kitos patalpos naudingasis plotas (m2).

6. Pastato šilumos vartotojams priklausančių butų ar patalpų, kuriose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis susideda iš individualiai reguliuojamų
(QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

7. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg), apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), išmatuotą ar apskaičiuotą pagal šio metodo 5 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficiento (XPŠD reg ), kurie nustatomi:
7.1. pagal šiame metode rekomenduojamą pastovią proporciją:
7.1.1. kai butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie nereguliuojamų sąnaudų:

QPŠD reg 7.1.1 = QPŠD x XPŠD reg 7.1.1	kWh,

čia XPŠD reg 7.1.1 , XPŠD nrg 7.1.1 - reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai yra nustatyti:
XPŠD reg 7.1.1 = 0,5
XPŠD nrg 7.1.1 = 0,5;

7.1.2. kai butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie reguliuojamų sąnaudų:

QPŠD reg 7.1.2 = QPŠD x XPŠD reg 7.1.2	kWh,
čia XPŠD reg 7.1.1 , XPŠD nrg 7.1.1 - reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai yra nustatyti:
XPŠD reg 7.1.2 = 0,7
XPŠD nrg 7.1.2 = 0,3;

7.2. pagal šiame metode rekomenduojamą pastovią proporciją, kai reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai yra nustatyti pagal šiame metode rekomenduojamą nuo vidutinės ataskaitinio laikotarpio išorės oro temperatūros priklausančią kintamą proporciją, pateikiamą 1 lentelėje:

QPŠD reg 7.2 = QPŠD x XPŠD reg 7.2	kWh,

1 lentelė
Atsiskaitymo laikotarpio vidutinė lauko oro temperatūra 0C	-10	-7,5	-5,0	-2,5	0	2,5	5,0
Koeficientas XPŠD reg 7.2g	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,40	0,30
Koeficientas XPŠD nrg 7.2	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70

7.3. pagal pastato energetinio audito pasiūlytą proporciją:

QPŠD reg 7.3 = QPŠD x XPŠD reg 7.3	kWh,

7.4. vartotojų sprendimu:

QPŠD reg 7.4 = QPŠD x XPŠD reg 7.4	kWh,

Pastaba. Nustačius reguliuojamų ir nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientus pagal 7.2, 7.3 ir 7.4 punktų nuostatas, butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriamos šilumos priskyrimo reguliuojamoms ar nereguliuojamoms sąnaudoms klausimas sprendžiamas projekte bei sudarant sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

8. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo
5 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 7 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD - QPŠD reg	kWh.

9. Pastatui priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg), nustatyta pagal šio metodo 8 punktą, yra lygi:
9.1. kai butuose ar kitose patalpose įrengtų vamzdžių (stovų) išskiriamas šilumos kiekis priskiriamas prie nereguliuojamų sąnaudų – nereguliuojamų šilumos kiekių, išsiskiriančių nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių sumos (SUMA QBŠD nrg st) ir nereguliuojamos šilumos kiekio dalies, tenkančios pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), sumai:

QPŠD nrg7.1.1 = SUMA QBŠD nrg st + QPŠD nrg brbn	kWh,
čia
QBŠD nrg st - šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų), pateikiami projekte. Jei projekte šie kiekiai nepateikiami, jie gali būti apskaičiuojami:
9.1.1. šilumos kiekiai, išsiskiriantys nuo bute ar kitoje patalpoje įrengtų vamzdžių (stovų) apskaičiuojami šilumos srauto reikšmę (W/m), perduodamą nuo karšto vandens tiekimo sistemos vamzdžių į aplinką Nsr, padauginus iš vamzdžio ilgio L bei padauginus iš ataskaitinio laiko trukmės z:
QBŠD nrg st = Nsr x L x z	kWh;
čia
L – išmatuotas vamzdžio ilgis, m;
z – atsiskaitymo laikotarpio vidutinė trukmė, val. (730 val.);
Nsr – šilumos srauto (W/m), perduodamo nuo šildymo sistemos neizoliuotų vamzdžių į aplinką, reikšmės, pateikiamos 2 lentelėje:
2 lentelė
Sąlyg. / diam., / mm	Šilumnešio ir aplinkos temperatūrų skirtumas
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
15	3,9	7,8	11,7	16,5	19,4	22,4	27,2	31,1	34,0	38,9	43,7	47,6
20	5,8	10,7	15,5	21,4	25,3	29,2	35,0	39,8	43,7	50,5	57,4	62,2
25	7,8	13,6	19,4	26,2	31,3	36,9	44,7	50,5	57,4	65,1	71,9	78,7
32	9,7	15,5	22,4	29,2	34,9	40,8	48,6	54,4	61,2	70,9	80,6	87,5
40	10,7	18,5	25,3	33,0	38,9	45,7	55,4	62,2	69,0	81,6	92,3	100,1
50	12,6	21,4	30,1	40,8	48,6	57,4	68,0	76,8	85,5	99,1	113,7	122,5

9.1.2. šilumos kiekio dalis, priskirtina pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠD nrg brbn), apskaičiuojama iš pastato šilumos vartotojams priskiriamo individualiai nereguliuojamo šilumos kiekio dalies šildymui (QPŠD nrg), nustatyto pagal šio metodo
8 punktą, atėmus šilumos kiekių sumą nereguliuojamų šilumos kiekių, (QBŠD nrg st), išsiskiriančių nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių, nustatytų pagal šio metodo 9.1.1 punktą, sumą (SUMA QBŠD nrg st) :

QPŠD nrg brbn = QPŠD nrg - SUMAQBŠD nrg st	kWh,

9.1.3. butams ir kitoms patalpoms priskirtina šilumos kiekio dalis bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QBŠD nrg brbn), apskaičiuojama pastatui priskirtą šilumos kiekį (QPŠD nrg brbn), nustatytą pagal šio metodo 9.1.2 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg brbn = QPŠD nrg brbn x KBŠA	kWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, nustatomas pagal šio metodo 9.1.3.1 arba 9.1.3.2 punktus:

9.1.3.1 pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas:

KBŠA = ABŠ / SUMA ABŠ;

9.1.3.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ) kai jų aukštis nevienodas:

KBŠA = VBŠ / SUMA VBŠ,

čia ABŠ, VBŠ – vartotojo buto ir (ar) patalpos naudingasis plotas ar tūris,
SUMA ABŠ, VBŠ – pastato vartotojų butų ir (ar) patalpų naudingųjų plotų ar tūrių suma;

9.2. kai butuose ar kitose patalpose įrengtų vamzdžių (stovų) išskiriamas šilumos kiekis priskiriamas prie reguliuojamų sąnaudų:
9.2.1. pastatui priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui
(QPŠD nrg 7.1.2) apskaičiuojama iš šilumos kiekio apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo 5 punktą, atėmus reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg 7.1.2), nustatytą pagal šio metodo 7.1.2 punktą:

QPŠD nrg 7.1.2 = QPŠD - QPŠD reg 7.1.2	kWh.

9.2.2. butams ir kitoms patalpoms priskirtina nereguliuojamų šilumos šildymui sąnaudų dalis (QBŠD nrg 7.1.2 ), apskaičiuojama pastatui priskirtą šilumos kiekį (QPŠD nrg 7.1.2), nustatytą pagal šio metodo 9.2.1 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg 7.1.2 = QPŠD nrg 7.1.2 x KBŠA	kWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, nustatomas pagal šio metodo 9.1.3.1 arba 9.1.3.2 punktus.

10. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama reguliuojamų šildymo sąnaudų dalis (QBŠD reg) apskaičiuojama:

10.1. kai butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie nereguliuojamų sąnaudų ir tolygaus šildymo sąlyga netaikoma (QBŠD reg 7.1.1)- šilumos kiekį
(QPŠD reg 7.1.1), nustatytą pagal šio metodo 7.1.1 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠD):

QBŠD reg 7.1.1 = QPŠD reg 7.1.1 x KBŠD 7.1.1	kWh,

čia KBŠD 7.1.1 – šilumos vartotojams priskiriamos šilumos dalies koeficientas, nustatomas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visame pastate santykį:

KBŠD 7.1.1 = DalBŠ sąl 7.1.1 / SUMA DalBŠ sąl 7.1.1,

čia DalBŠ sąl 7.1.1 – šilumos daliklių vartotojo bute ar patalpoje sąlyginiai rodmenys, nustatyti pagal šio metodo 3.4 punkte numatyto projekto reikalavimus;
SUMA DalBŠ sąl 7.1.1 – pastato vartotojų butuose ar patalpose šilumos daliklių sąlyginių rodmenų, nustatytų pagal šio metodo 3.4 punkte numatyto projekto reikalavimus, suma;

10.2. kai butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie reguliuojamų sąnaudų tolygaus šildymo sąlyga taikoma - šilumos kiekį (QPŠD reg 7.1.2), nustatytą pagal šio metodo 7.1.2 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠD 7.1.2):

QBŠD reg 7.1.2 = QPŠD reg 7.1.2 x KBŠD 7.1.2	kWh,

čia KBŠD 7.1.2 – šilumos vartotojams priskiriamos šilumos dalies koeficientas, nustatomas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visame pastate santykį:

KBŠD 7.1.2 = DalBŠ sąl 7.1.2 / SUMA DalBŠ sąl 7.1.2,

čia DalBŠ sąl 7.1.2 – šilumos daliklių vartotojo bute ar patalpoje sąlyginiai rodmenys, nustatyti pagal šio metodo 3.4 punkte numatyto projekto reikalavimus;
SUMA DalBŠ sąl 7.1.2 – pastato vartotojų butuose ar patalpose šilumos daliklių sąlyginių rodmenų, nustatytų pagal šio metodo 3.4 punkte numatyto projekto reikalavimus, suma.

10.2.1. pastato šilumos vartotojams priskiriamos individualiai reguliuojamos vidutinės šilumos sąnaudos šildymui (qPŠD reg vid 7.2.1) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg 7.2.1), nustatytą pagal šio metodo 7.2.1 punktą, padalinus iš šių vartotojų naudingųjų plotų sumos (SUMA ABŠD):

qPŠD reg vid 7.2.1 = QPŠD reg 7.2.1 / SUMA ABŠD	kWh/m2.

10.2.2. Šilumos vartotojo (buto ar patalpos) vidutinės faktinės individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg f 7.2.1) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QBŠD reg 7.2.1), nustatytą pagal šio metodo 10.2 punktą, padalinus iš vartotojo buto ar patalpos naudingojo ploto (ABŠD):

qBŠD reg f 7.2.1 = QBŠD reg 7.2.1 / ABŠD	kWh/m2.

10.2.3. vartotojai, kurių individualiai reguliuojamos faktinės sąnaudos šildymui
(qBŠD reg f 7.2.1), nustatytos pagal šio metodo 10.2.2 punktą, yra didesnės (ar lygios) už pastato individualiai reguliuojamų vidutinių šilumos sąnaudų šildymui (qPŠD reg vid) bei koeficiento (KTŠS) sandaugą, priskiriami besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg t 7.2.1):

qBŠD reg t 7.2.1 = qBŠD reg f 7.2.1 ≥ qBŠD reg vid 7.2.1 x KTŠS	kWh/m2.

čia KTŠS - tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, rekomenduojamas 0,6 arba nustatomas pastato energetinio audito siūlymu arba vartotojų sprendimu:

10.2.4 vartotojai, kurių individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg ) yra mažesnės už pastato individualiai reguliuojamų vidutinių šilumos sąnaudų šildymui
(qPŠD reg vid) bei koeficiento (KTŠS) sandaugą, priskiriami nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos
(qBŠD reg nt):

qBŠD reg nt 7.2.1 = qBŠD reg f 7.2.1 ≤ QBŠD reg 7.2.1 / ABŠD	kWh/m2;

10.2.5. vartotojams, kurie pagal šio metodo 10.2.4 punktą priskiriami nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, butui ar patalpai priskiriama reguliuojamos šilumos kiekio dalis (QBŠD reg nt 7.2.1) apskaičiuojama - reguliuojamas vidutines šilumos sąnaudas šildymui (qBŠD reg vid 7.2.1), nustatytas pagal šio metodo 10.2.1 punktą, padauginus iš naudingojo ploto (ABŠD) bei padauginus iš tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS):

QBŠD reg nt 7.2.1 = qBŠD reg vid 7.2.1. x ABŠD	x KTŠS	kWh;

10.2.6. pastato vartotojams, nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD reg nt 7.2.1) apskaičiuojamas sumuojant butams ar patalpoms priskiriamas reguliuojamos šilumos kiekio dalis (QBŠD reg nt 7.2.1), nustatytas pagal šio metodo 10.2.5 punktą:

QPŠD reg nt 7.2.1 = SUMA QBŠD reg nt 7.2.1	kWh;

10.2.7. pastato vartotojams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD reg t 7.2.1) apskaičiuojamas iš pastato šilumos vartotojams priskiriamo individualiai reguliuojamo šilumos šildymui kiekio dalies (QPŠD reg 7.2.1), nustatyto pagal šio metodo 7.2.1 punktą, atėmus pastato vartotojams, nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamą šilumos kiekį (QPŠD reg nt 7.2.1), apskaičiuotą pagal šio metodo 10.2.6 punktą:

QPŠD reg t 7.2.1 = QPŠD reg 7.2.1 - QPŠD reg nt 7.2.1	kWh;

10.2.8. butų ir kitų patalpų savininkams, vartotojams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas šilumos kiekis (QBŠD reg t 7.2.1) apskaičiuojamas pastato vartotojams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamą šilumos kiekį (QPŠD reg t 7.2.1), nustatytą pagal šio metodo 10.2.7 punktą, padauginus iš šilumos vartotojams priskiriamo šilumos kiekio dalies koeficiento (KBŠD 7.1.2), nustatyto pagal šio metodo 10.2 punktą:

QBŠD reg t 7.2.1 = QPŠD reg t 7.2.1 – QBŠD reg nt 7.2.1	kWh.

11. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui
(QBŠD b) apskaičiuojamas:
11.1. kai reguliuojamų ir nereguliuojamų sąnaudų santykis nustatomas pagal pastovią proporciją ir butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie nereguliuojamų sąnaudų – sumuojant šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamą reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg 7.1.1), nustatytą pagal šio metodo 10.1 punktą, bei sumuojant nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg st 7.1.1), nustatytą pagal šio metodo 9.1.1 punktą bei sumuojant nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg brbn), nustatytą pagal šio metodo 9.1.3 punktą:

QBŠD b 7.1.1 = QBŠD reg 7.1.1 + QBŠD nrg st 7.1.1 + QBŠD nrg brbn	kWh.

11.2. kai reguliuojamų ir nereguliuojamų sąnaudų santykis nustatomas pagal pastovią proporciją ir butuose įrengtų šildymo vamzdžių (stovų) išskiriama šiluma priskiriama prie reguliuojamų sąnaudų (QBŠD b 7.1.2) – sumuojant vartotojams, kurie priskiriami nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, butui ar patalpai priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekio dalį (QBŠD reg nt 7.2.1), nustatytą pagal šio metodo 10.2.5 punktą, sumuojant vartotojams, kurie priskiriami nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, butui ar patalpai priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekio dalį (QBŠD reg nt 7.1.2), nustatytą pagal šio metodo 10.2.5 punktą, sumuojant vartotojams, kurie priskiriami besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos, butui ar patalpai priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekio dalį (QBŠD reg t 7.1.2), nustatytą pagal šio metodo 10.2.8 punktą, sumuojant nereguliuojamos šilumos kiekio dalį, tenkančią pastato bendrosioms reikmėms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QBŠD nrg 7.1.2), nustatytą pagal šio metodo 9.2.2 punktą:

QBŠD b 7.1.2 = QBŠD reg nt 7.1.2 + QBŠD reg t 7.1.2 + QBŠD nrg 7.1.2	kWh.

III. B VARIANTAS

12. Paskirstymo metodo B variantas taikomas, kai:
12.1. visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
12.2. dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip 1/2 pastato vartotojų nuosavybės teise priklausančių butų ar patalpų šildymo prietaisų;
12.3. šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys;
12.4. tolygaus šildymo sąlyga taikoma.

13. Šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai įrengti (QPŠD) bei šilumos dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠA):

QPŠ = QPŠD + QPŠA	kWh.

14. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi, šilumos kiekis šildymui (QPŠA) apskaičiuojamas šilumos šildymui faktinių vidutinių sąnaudų normatyvą (qŠF vid) padauginus iš šiems vartotojams nuosavybės teise priklausančio naudingojo ploto sumos (SUMA ABŠA):

QPŠA = qŠF vid x SUMA ABŠA	kWh

arba
QPŠA = qPŠ vid x SUMA ABŠA	kWh,

čia qŠF vid - šilumos šildymui vidutinių sąnaudų normatyvas, nustatytas Taisyklėse nurodytu 4.19. teisės aktu arba kitais teisės aktais,
qPŠ vid - pastato skaičiuotinos vidutinės šilumos sąnaudos šildymui, apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠ), nustatytą pagal šio metodo 1.2 punktą, padalinus iš pastato naudingojo ploto (APŠ):

qPŠ vid = QPŠ / APŠ	kWh/m2.

15. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai, kurioje dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi) šilumos kiekis šildymui (QBŠA) apskaičiuojamas šilumos kiekį (QPŠA), nustatytą pagal šio metodo 14 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠA = QPŠA x KBŠA	KWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, nustatomas šio metodo 10 punkte nustatyta tvarka. Skaičiavime naudojami tik šios grupės vartotojų naudingieji plotai.

16. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD), apskaičiuojamas iš šilumos kiekio pastato šildymui (QPŠ), nustatyto pagal šio metodo 3.2 punktą, atimant šilumos kiekį, priskirtą vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠA), apskaičiuotą pagal šio metodo 14 punktą:

QPŠD = QPŠ - QPŠA	kWh.

17. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis (QPŠD), nustatytas pagal šio metodo 16 punktą, susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

18. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), nustatytą pagal šio metodo 16 punktą, padauginus iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficiento (XPŠD reg ):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠD reg	kWh;

čia XPŠD reg , XPŠD nrg - reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientai, kurie nustatomi:
18.1. pagal šiame metode rekomenduojamą proporciją:
XPŠD reg = 0,7,
XPŠD nrg = 0,3;

18.2. pagal pastato energetinio audito pasiūlytą proporciją;
18.3. vartotojų sprendimu.

19. Pastato šilumos vartotojams priskiriamos individualiai reguliuojamos vidutinės šilumos sąnaudos šildymui (qPŠD reg vid) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 18 punktą, padalinus iš šių vartotojų naudingųjų plotų sumos (SUMA ABŠD):

qPŠD reg vid = QPŠD reg / SUMA ABŠD	kWh/m2.

20. Šilumos vartotojų (butų ar patalpų) individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg) apskaičiuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 18 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠD), nustatyto pagal šio metodo 8 punktą bei padalinus iš vartotojo buto ar patalpos naudingojo ploto (ABŠD):

qBŠD reg =	QPŠD reg x KBŠD	kWh/m2,
	ABŠD

20.1. vartotojai, kurių individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg) yra didesnės (ar lygios) už pastato individualiai reguliuojamų vidutinių šilumos sąnaudų šildymui
(qPŠD reg vid) bei koeficiento (KTŠS) sandaugą, priskiriami besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos
(qBŠD reg t):
qBŠD reg t 	qPŠD reg vid x KTŠS	kWh/m2,

20.2. vartotojai, kurių individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos šildymui (qBŠD reg ) yra mažesnės už pastato individualiai reguliuojamų vidutinių šilumos sąnaudų šildymui
(qPŠD reg vid) bei koeficiento (KTŠS) sandaugą, priskiriami nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos
(qBŠD reg nt):
qBŠD reg nt 	qPŠD reg vid x KTŠS	kWh/m2,

čia KTŠS - tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, priimamas 0,6 arba nustatomas pastato energetinio audito siūlymu arba vartotojų sprendimu.

21. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas minimalus reguliuojamos šilumos kiekis (QBŠD reg nt ) apskaičiuojamas šildymo sąnaudas (qBŠD reg vid ), nustatytas pagal šio metodo 19 punktą, padauginus iš naudingojo ploto (ABŠD) bei padauginus iš tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS):

QBŠD reg nt = qBŠD reg vid x ABŠD	x KTŠS	kWh.

22. Pastato šilumos vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas reguliuojamos šilumos kiekis (QPŠD reg t ) apskaičiuojamas iš pastato visų vartotojų individualiai reguliuojamo šilumos kiekio šildymui (QPŠD reg), apskaičiuoto pagal šio metodo 18 punktą, atėmus vartotojų, kurie neprisilaiko tolygaus šildymo sąlygos, butams ar patalpoms priskiriamų minimalių reguliuojamų šilumos kiekių sumą (SUMA QBŠD reg nt ), nustatytų pagal šio metodo 21 punktą:

QPŠD reg t = QPŠD reg - SUMA QBŠD reg nt	kWh.

23. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriama reguliuojamų šildymo sąnaudų dalis (QBŠD reg t) apskaičiuojama pastato vartotojams priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekį (QPŠD reg t ), apskaičiuotą pagal šio metodo 22 punktą, padauginus iš reguliuojamos šilumos dalies priskyrimo koeficiento (KBŠD t):

QBŠD reg t = QPŠD reg t x KBŠD t	kWh,

čia KBŠD t - šilumos vartotojams priskirtinos šilumos dalies koeficientas, apskaičiuojamas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visų vartotojų, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, rodmenų santykį:

KBŠD t = DalBŠ sąl t / SUMA DalBŠ sąl t ,

čia DalBŠ sąl t - vartotojo, kuris laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, šilumos daliklių sąlyginiai rodmenys,
SUMA DalBŠ sąl t - vartotojų, kurie laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, šilumos daliklių sąlyginių rodmenų suma.

24. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠ nrg), apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo 16 punktą, atimant reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 18 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD - QPŠD reg	kWh.

25. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QBŠD nrg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 24 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg = QPŠD nrg x KBŠA	kWh,

čia KBŠA - šilumos vartotojams, kurių šildymo prietaisai turi daliklius, tenkančios suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį dalies koeficientas, apskaičiuojamas šio metodo 10 punkte nustatyta tvarka.

26. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui
(QBŠD b) apskaičiuojamas:
26.1. vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant jam tenkančią reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg t), nustatytą pagal šio metodo 23 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 25 punktą:

QBŠD b t = QBŠD reg t + QBŠD nrg	kWh;

26.2. vartotojams, nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos – sumuojant jam tenkančią reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg nt), nustatytą pagal šio metodo 21 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 25 punktą:

QBŠD b nt = QBŠD reg nt + QBŠD nrg	kWh.

IV. C VARIANTAS

27. Paskirstymo metodo C variantas taikomas, kai:
27.1. ne visi šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
27.2. dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip ½ pastato vartotojų nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymo prietaisų;
27.3. šilumos paskirstymui gali būti taikomi ne visų daliklių rodmenys;
27.4. tolygaus šildymo sąlyga taikoma.

28. Šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai įrengti (QPŠD), šilumos kiekio dalį vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi (QPŠA) bei šilumos kiekio dalį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (SUMA QBŠ bn atj) vartotojams, atsijungusiems nuo centralizuotai tiekiamos šilumos:

QPŠ = QPŠD + QPŠA + SUMA QBŠ bn atj	kWh.

29. Šilumos kiekio dalis bendrojo naudojimo patalpų šildymui vartotojui, atsijungusiam nuo centralizuotai tiekiamos šilumos (QBŠ bn atj) apskaičiuojama pastato šildymui sunaudotą šilumos kiekį (QPŠ išmatuotą ar apskaičiuotą) padauginus iš šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpų šildymui dalies koeficientų (XPŠ bn) bei (KBŠ bn):

QBŠ bn atj = QPŠ x XPŠ bn x KBŠ bn	kWh.

29.1. pastato šilumos vartotojų šilumos kiekio dalies bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficientas (XPŠ bn) nustatomas:
29.1.1. pagal šio metodo lentelėje pateiktą rekomendaciją:

	6 laiptinės ir daugiau		5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė
Rekomenduojama šilumos kiekio dalis pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui, (XPŠ bn)		0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

29.1.2. pagal pastato energetinio audito duomenis;
29.1.3. vartotojų sprendimu;

29.2. šilumos vartotojų (butų ar patalpų), atsijungusių nuo centralizuoto šildymo, naudingojo ploto dalį (ABŠ atj) pastato naudingajame plote (APŠ) įvertinantis koeficientas (KBŠ bn) nustatomas:

KBŠ bn = ABŠ atj / APŠ.

30. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi, šilumos kiekis šildymui (QPŠA) apskaičiuojamas pagal šio metodo 14 punktą.

31. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai, kurioje dalikliai neįrengti ir kai dalikliai įrengti, tačiau jų rodmenys netaikomi) šilumos kiekis šildymui (QBŠA) apskaičiuojamas pagal šio metodo
15 punktą.

32. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose dalikliai įrengti, šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui (QPŠD) apskaičiuojamas iš viso šilumos kiekio pastato šildymui (QPŠ išmatuoto ar apskaičiuoto) atimant šilumos kiekį šildymui pastato vartotojams, kurių butuose ar jiems priklausančiose patalpose dalikliai neįrengti (QPŠA), apskaičiuotą pagal šio metodo 30 punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (SUMA QBŠ bn) apskaičiuotą pagal šio metodo 29 punktą:

QPŠD = QPŠ - QPŠA - SUMA QBŠ bn atj	kWh.

33. Pastato šilumos vartotojams, kurių butuose ar patalpose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui skiriamas šilumos kiekis (QPŠD) susideda iš individualiai reguliuojamų (QPŠD reg) ir nereguliuojamų šilumos kiekių (QPŠD nrg):

QPŠD = QPŠD reg + QPŠD nrg	kWh.

34. Pastato šilumos vartotojų individualiai reguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD reg) apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD), nustatytą pagal šio metodo 32 punktą, dauginant iš reguliuojamų šildymo sąnaudų dalies priskyrimo koeficiento (XPŠD reg ):

QPŠD reg = QPŠD x XPŠD reg	kWh;

čia XPŠD reg , XPŠD nrg - reguliuojamų bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalių priskyrimo koeficientai, kurie nustatomi šio metodo 18 punkte nustatyta tvarka.

35. Pastato šilumos vartotojams individualiai reguliuojamos vidutinės šilumos sąnaudos šildymui (qPŠD reg vid) apskaičiuojamos šilumos kiekį, nustatytą pagal šio metodo 34 punktą (QPŠD reg) padalinus iš šių vartotojų naudingųjų plotų sumos (SUMA ABŠD):

qPŠD reg vid = QPŠD reg / SUMA ABŠD	kWh/m2.

36. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) individualiai reguliuojamos šildymo sąnaudos apskaičiuojamos:
36.1. besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg t ) - pagal šio metodo 20.1 punktą;
36.2. nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos (qBŠD reg nt ) - pagal šio metodo 20.2 punktą.

37. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas minimalus reguliuojamos šilumos kiekis(QBŠD reg nt ) apskaičiuojamas šildymo sąnaudas (qBŠD reg vid ), nustatytas pagal šio metodo 35 punktą, padauginus iš buto ar patalpos naudingojo ploto (ABŠD) bei padauginus iš tolygaus šildymo sąlygos koeficiento (KTŠS):

QBŠD reg nt = qBŠD reg vid x ABŠD	x KTŠS	kWh.

38. Pastato šilumos vartotojams, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas reguliuojamos šilumos kiekis (QPŠD reg t ) apskaičiuojamas iš pastato visų vartotojų individualiai reguliuojamo šilumos kiekio šildymui (QPŠD reg), apskaičiuoto pagal šio metodo 34 punktą, atėmus vartotojų, kurie šildosi netolygiai, butams ar patalpoms priskiriamų minimalių reguliuojamų šilumos kiekių sumą (SUMA QBŠD reg nt ), nustatytų pagal šio metodo 37 punktą:

QPŠD reg t = QPŠD reg - SUMA QBŠD reg nt	kWh.

39. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai), kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, priskiriama reguliuojamų šildymo sąnaudų dalis (QBŠD reg t) apskaičiuojama pastato šilumos vartotojams, kurie prisilaiko tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamą reguliuojamos šilumos kiekį
(QPŠD reg t ), apskaičiuotą pagal šio metodo 38 punktą, padauginus iš reguliuojamos šilumos dalies priskyrimo koeficiento (KBŠD t):

QBŠD reg t = QPŠD reg t x KBŠD t	kWh,

čia KBŠD t - šilumos vartotojui priskirtinos šilumos dalies koeficientas, apskaičiuojamas pagal daliklių rodmenų per atsiskaitomąjį laikotarpį vartotojo bute ar patalpoje bei visų vartotojų, kurie laikosi tolygaus šildymo sąlygos, rodmenų santykį:

KBŠD t = DalBŠ sąl t / SUMA DalBŠ sąl t ,

čia DalBŠ sąl t - šilumos daliklių vartotojo, kuris laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, bute ar patalpoje sąlyginiai rodmenys,
SUMA DalBŠ sąl t - visų pastato vartotojų, kurie laikėsi tolygaus šildymo sąlygos, butuose ar patalpose šilumos daliklių sąlyginių rodmenų suma.

40. Pastato šilumos vartotojams priskiriama individualiai nereguliuojama šilumos kiekio dalis šildymui (QPŠD nrg) apskaičiuojama iš šilumos kiekio (QPŠD), nustatyto pagal šio metodo 32 punktą, atimant reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QPŠD reg), nustatytą pagal šio metodo 34 punktą:

QPŠD nrg = QPŠD - QPŠD reg	kWh.

41. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriama nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalis šildymui (QBŠD nrg) paskirstoma proporcingai nuosavybės teise priklausančio buto ar patalpos naudingajam plotui, apskaičiuojama šilumos kiekį (QPŠD nrg) nustatytą pagal šio metodo 40 punktą, padauginus iš koeficiento (KBŠA):

QBŠD nrg = QPŠD nrg x KBŠA	kWh,

čia KBŠA – šilumos vartotojams, kurių šildymo prietaisai turi įrengtus daliklius, tenkančios suvartotos šilumos dalies koeficientas, apskaičiuojamas šio metodo 10 punkte nustatyta tvarka. Skaičiavime naudojami tik šios grupės vartotojų naudingieji plotai.

42. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas bendrasis šilumos kiekis šildymui
(QBŠD b) apskaičiuojamas:
42.1. vartotojams, besilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos - sumuojant jam tenkančią reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg t), nustatytą pagal šio metodo 39 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 41 punktą:

QBŠD b t = QBŠD reg t + QBŠD nrg	kWh,

42.2. vartotojams, nesilaikantiems tolygaus šildymo sąlygos - sumuojant reguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD reg nt), nustatytą pagal šio metodo 37 punktą, bei nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalį (QBŠD nrg), nustatytą pagal šio metodo 41 punktą:

QBŠD b nt = QBŠD reg nt + QBŠD nrg	kWh.
__________________________