Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 3.01.:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“ PATVIRTINIMO

2020 m. d. Nr. 3D-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 7 punktu,
t v i r t i n u Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ (pridedama).

Žemės ūkio ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. d.
įsakymu Nr. 3D-

GEODEZIOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS
GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ Topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ (toliau – Reglamentas) nustato išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų (toliau – išmatuoti objektai) kodavimo, aprašymo ir išmatuotų objektų erdvinių duomenų rinkinio sudarymo taisykles.
2.	Išmatuotų objektų erdvinių duomenų rinkinys sudaromas DWG formatu valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.
3.	Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, rengdami išmatuotų topografinių arba išmatuotų inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinį.
4.	Reglamente vartojamos sąvokos:
4.1.	Anotacija – topografinio ar inžinerinio tinkle erdvinio objekto savybių (bloko atributo) atvaizdas topografiniame arba inžinerinių tinklų plane.

4.2.	Atributas – kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos programinės įrangos (CAD) specialus tekstinis grafinis elementas, turintis atributinio lauko pavadinimą, naudojamas kaip bloko sudedamoji dalis topografinio ar inžinerinio tinklo erdvinio objekto savybėms aprašyti.

4.3.	Blokas – kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos programinės įrangos (CAD) sudėtinis grafinių elementų objektas, išreiškiantis taškinį erdvinį objektą arba identifikavimo tašką ir jų atributus.

4.4.	Brėžinio sluoksnis – kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos programinės įrangos (CAD) brėžinio sluoksnis, kuriame kaupiami erdviniai objektai su vienodu kodu.

4.5.	Identifikavimo taškas – išmatuoto objekto topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinyje neišreiškiantis blokas.

4.6.	Kodas – unikalus skaitmenų derinys vienos rūšies išmatuotiems topografiniams ir inžinerinio tinklo erdviniams objektams žymėti.

4.7.	Linijinis erdvinis objektas (toliau – linijinis objektas) – išmatuoto realaus pasaulio objekto abstraktus erdvinis atvaizdas, erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiamas linijiniu grafiniu elementu.

4.8.	Susijungę erdviniai objektai – erdviniai objektai, kurių pabaigos arba pradžios koordinatės sutampa jų jungimosi vietoje.

4.9.	Taškinis erdvinis objektas (toliau – taškinis objektas) – išmatuoto realaus pasaulio objekto abstraktus erdvinis atvaizdas, erdvinių objektų rinkinyje išreiškiamas bloku.

4.10.	Topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys (toliau TIO_EDR) – pagal Reglamento reikalavimus sukoduotų ir pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ bei Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ reikalavimus aprašytų topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių objektų, kurių padėtis erdvėje nustatyta geodeziniais metodais, visuma.

4.11.	Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
IŠMATUOTŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SUDARYMAS

5.	Sudarant TIO_EDR, pagal išmatuoto objekto vietovėje matomas charakteristikas suteikiamas kodas ir aprašomos šio objekto savybės.

6.	Kodą sudaro 4 skaitmenys, iš kurių pirmas reiškia klasę, antras – poklasį, 3 ir 4 nurodo objekto unikalias savybes.
7.	Išmatuoto objekto savybės, kurios neišreiškiamos erdvinių objektų kodais, įrašomos kaip aprašomoji informacija (atributai).
8.	Visų išmatuotų objektų aprašomosioms savybėms (atributams) perduoti naudojamas blokas (INSERT primityvas), turintis bloko atributus (ATTDEF primityvas).
9.	Bloko pavadinimas turi atitikti juo aprašomo išmatuoto objekto kodą, o bloko atributų pavadinimai – aprašomųjų savybių atributinių laukų pavadinimus.
10.	Linijinių ir plotinių erdvinių objektų savybėms aprašyti naudojamas su jais sutapdintas identifikacinis taškas, išreikštas bloku.
11.	Išmatuoti objektai TIO_EDR atvaizduojami taškiniais ir linijiniais objektais.
12.	Taškiniu objektu TIO_EDR atvaizduojamas išmatuotas objektas, kuris pasirinktu plano masteliu negali būti atvaizduotas plotu arba linija. Taškinio objekto savybėms aprašyti naudojamas blokas. Taškinio objekto savybės įrašomos į šį objektą vaizduojančio bloko atributus.
13.	Linijiniu objektu atvaizduojamas išmatuotas objektas, kuris pasirinktu plano masteliu negali būti atvaizduotas tašku arba plotu. Linijinis objektas turi būti išreikštas nenaudojant matematinių funkcijų, pvz., apskritimo centro koordinačių ir apskritimo spindulio parametrų ir t. t. Linijinio objekto savybėms aprašyti naudojamas su jais sutapdintas identifikacinis taškas, išreikštas bloku. Linijinio objekto savybės įrašomos į identifikavimo taško bloko atributus. Identifikavimo taško planinės padėties koordinatės turi sutapti su kuriomis nors aprašomo linijinio objekto planinės padėties koordinatėmis 1 mm tikslumu ir negali sutapti su kitų tokį pat kodą turinčių linijinių erdvinių objektų koordinatėmis.
14.	Plotiniu objektu atvaizduojamas išmatuotas objektas, kurio pasirinktu plano masteliu negalima atvaizduoti tašku arba linija. Plotinį objektą formuoja jį ribojantys linijiniai objektai. Jis grafiškai neatvaizduojamas, o jo savybėms aprašyti naudojamas su juo sutapdintas identifikacinis taškas, išreikštas bloku. Plotinio objekto savybės įrašomos į identifikavimo taško atributus. Identifikavimo taško planinės padėties koordinatės turi patekti į aprašomo plotinio objekto uždaro kontūro vidų ir jame negali būti daugiau negu vieno identifikavimo taško. Uždarą kontūrą sudaro tarpusavyje sujungti linijiniai objektai arba vienas linijinis objektas, priklausomai nuo to, ar plotinį vietovės objektą riboja vienas ar daugiau linijinių vietovės objektų.
15.	Plane aprašomosios savybės atvaizduojamos kaip anotacijos.
16.	Visi išmatuoti objektai TIO_EDR turi priklausyti brėžinio sluoksniams, kurių pavadinimai atitinka kodus.
17.	Išmatuotų objektų kodai ir aprašomos savybės pateikti Reglamento 1 priede.

III SKYRIUS
IŠMATUOTŲ OBJEKTŲ VAIZDAVIMO TAISYKLĖS

18.	Kai objektai vietovėje yra vienas greta kito atstumu, lygiu ar mažesniu nei topografinio plano planinės padėties tikslumas, ir juos būtina išreikšti atskirais TIO_EDR objektais, tai formuojant erdvinius objektus išlaikoma jų padėtis vienas kito atžvilgiu.
19.	Jeigu objektų padėtis vietovėje sutampa, TIO_EDR objektai nedubliuojami, bet formuojamas svarbesnis objektas. Jeigu neįmanoma nustatyti, kuris objektas yra svarbesnis, formuojami du ar daugiau objektai.
20.	TIO_EDR linijiniai objektai formuojami laikantis šių reikalavimų:
20.1.	nenutrūkstančius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi būti vientisi, nenutrūkti posūkių, kitų erdvinių objektų prisijungimo ar prasilenkimų su kitais objektais vietose;
20.2.	nutrūkstančius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi nutrūkti;
20.3.	tarpusavyje prasilenkiančius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi prasilenkti;
20.4.	tarpusavyje susijungusius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi susijungti vienas su kitu;
20.5.	linijinis objektas gali jungtis prie kito linijinio objekto bet kurioje vietoje, neformuojant papildomos kito linijinio objekto viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto;
20.6.	kai linijinis objektas plane vaizduojamas asimetriniu sutartiniu ženklu, TIO_EDR linijai suteikiama tokia kryptis, kad linijinį objektą vaizduojančio sutartinio ženklo asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje;
20.7.	kai linijinis objektas plane vaizduojamas kryptį turinčiu sutartiniu ženklu, TIO_EDR linijai suteikiama tokia pat kryptis;
20.8.	jeigu linijinio objekto pradžia ar pabaiga sutampa su kitu objektu, linijinio objekto pradžios ar pabaigos koordinatės turi sutapti su kito objekto koordinatėmis jungimosi vietoje 1 mm tikslumu;
20.9.	jeigu taškinis objektas vietovėje yra fiziškai sujungtas su linijiniu objektu arba yra atstumu, mažesniu už topografinio plano planinės padėties tikslumą, jį išreiškiančio taškinio objekto koordinatės turi sutapti su linijinio objekto koordinatėmis toje vietoje 1 mm tikslumu;
20.10. linijinis objektas formuojamas iki teritorijos, kuriai sudaromas topografinis planas (toliau – Teritorija), ribos. Objekto pabaiga ar pradžia turi sutapti su teritorijos, kuriai sudaromas topografinis planas, riba.
______________________________________

Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 3.01:2020„“
1 priedas

IŠMATUOTŲ OBJEKTŲ KODAI

1.	Šiame priede pateikiamos lentelės laukelyje „Min. turinys“ nurodyti objektai, kurie sudarant topografinį planą, nepriklausomai nuo topografinio plano užsakovo pageidavimų, turi būti privalomai išmatuoti vietovėje. Papildomi objektai gali būti išmatuoti užsakovo užsakymu.

Brėžinio sluoksnis (Layer)	Geometrinis elementas	Objekto pavadinimas		Objekto apibūdinimas		Min. turinys
1	2	3		4		5
2101	linija	Skardžio, griovos, duobės viršutinė briauna		Skardžio, griovos, duobės viršutinė briauna. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.		-
2102	linija	Nesutvirtinto šlaito viršutinė briauna		Nesutvirtinto šlaito viršutinė briauna. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.		-
2103	linija	Sutvirtinto šlaito viršutinė briauna		Sutvirtinto šlaito viršutinė briauna. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.		-
2104	linija	Šlaito ir skardžio apatinė briauna		Šlaito ir skardžio apatinė briauna. Neformuojama, kai kiti objektai sutampa su apatine briauna.		-
2105	linija	Povandeninės kliūties kontūras		Po vandeniu esančio objekto kontūras.		-
2106	taškas	Povandeninė kliūtis		Po vandeniu esantis objektas.		-
2107	taškas	Riedulys		Natūralios apzulintos kietosios uolienos nuolaužos centras. Išreiškiama, jei nors vienas matmuo (ilgis, plotis ar aukštis) yra ne mažesnis negu 0,2 m.		-
2108	linija	Riedulių virtinė		Vienas paskui kitą išsidėsčiusių riedulių eilė.		-
2110	linija	Erozinės vagos, kiuveto, griovio ašinė linija		Be nuolatinės tėkmės, neužpiltos vandeniu erozinės vagos, kiuveto, griovio ašinė linija. Objekto kraštai gali būti išreiškiami šlaito arba skardžio objektais.		-
2121	linija	Izohipsa (horizontalė)		Žemės, žemės dangos paviršiaus vienodo aukščio taškus jungianti sąlyginė kartografinė linija.		-
2122	linija	Izobata		Vienodo vandens telkinio gylio (atstumo nuo vandens paviršiaus iki dugno) taškus jungianti sąlyginė kartografinė linija. Vandens telkinio dugno paviršiaus forma gali būti išreikšta ir izohipsomis, kodas 2121.		-
2131	taškas	Žemės paviršiaus, dangos aukščio taškas		Žemės paviršiaus vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2132	taškas	Vandens paviršiaus (lygio) aukščio taškas		Vandens telkinio ar tėkmės lygio (horizonto) vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2133	taškas	Vandens tėkmės ar telkinio dugno aukščio taškas		Vandens tėkmės ar telkinio dugno vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2134	taškas	Bordiūro viršaus aukščio taškas		Bordiūro viršaus vieta, kurioje išmatuotas aukštis. Rodoma, kai bordiūras yra aukštesnis už dangą daugiau negu 3 cm. Rodomas bordiūro viršus.		-
2201	identifikavimo taškas	Upė		Natūrali vandens tėkmė.		+
2202	identifikavimo taškas	Kanalas, griovys		Dirbtinė atvira vaga, skirta vandeniui. Išreiškiamas vandens telkinys, kurio plotis didesnis negu 1 m. Esant neužlietai vandeniu viršutinei kanalo daliai, ji gali būti išreikšta šlaito arba skardžio linija.		+
2203	identifikavimo taškas	Ežeras, tvenkinys		Išreiškiamas vandens telkinys, kurio plotas didesnis negu 10 kv. m.		+
2204	identifikavimo taškas	Atvira vandens saugykla, baseinas, kūdra		Dirbtinis nepratekamas vandens telkinys. Išreiškiamas vandens telkinys, kurio plotas didesnis negu 10 kv. m.		-
2205	identifikavimo taškas	Jūra, marios		Baltijos jūra, Kuršių marios.		+
2206	identifikavimo taškas	Pelkė		Nuolat įmirkusios žemės plotas su būdinga augalija, dažniausiai su durpių sluoksniu.		-
2207	taškas	Versmė		Iš žemės ištekančio požemio vandens ištekėjimo vieta.		-
2208	linija	Upės, kanalo, griovio ašinė linija		Upės, kanalo, griovio su nuolatine tėkme ar vandeniu ašinė linija. Ašine linija išreiškiamas vandens telkinys, kurio plotis mažesnis negu 1 m.		+
2221	linija	Krantas		Aiški sausumos sąlyčio su vandens paviršiumi riba.		+
2222	linija	Užpelkėjęs krantas		Sausumos sąlytis su vandens paviršiumi be aiškios ribos. Pelkės riba, krantas, apaugęs meldais. Gali būti naudojamas atskirti upei nuo upelio, ežero ir pan.		-
2223	linija	Krantinė, molas		Išorinės krantinės, molo, pirso riba, nukreipta į vandenį.		+
2231	linija	Vandens pralaidos kontūras		Statinio po keliu vandeniui tekėti kontūras. Jeigu pralaidos plotis (diametras) mažesnis negu 0,5 m, išreiškiama vandens pralaidos vamzdžio ašine linija, kodas 2235.		-
2232	linija	Paviršinio drenažo, latako ašinė linija		Latako, kuris nėra nuotekų tinklo dalis, ašinė linija.		-
2233	linija	Tiltelio, liepto kontūras		Nesudėtingo statinio virš vandens kontūras.		-
2234	linija	Vandens reguliavimo statinio kontūras		Dirbtinio slenksčio, užtvankos dalies, per kurią liejasi vanduo, statinio, pažeminančio vagos dugną, ir pan. kontūras.		-
2235	linija	Vandens pralaidos vamzdžio ašinė linija		Vamzdžio po keliu vandeniui tekėti ašinė linija. Jeigu pralaidos diametras (plotis) didesnis negu 0,5 m, gali būti išreiškiama vandens pralaidos kontūro linija, kodas 2231.		-
2236	taškas	Kranto navigacinės paskirties įrenginys		Kranto įrenginys saugiai laivybai užtikrinti. Jeigu navigacinės paskirties įrenginys yra įrengtas ant statinio, tai statinys turi būti išreikštas kitais tinkamais objektais.		-
2237	taškas	Plūdrusis navigacinės paskirties įrenginys		Įrenginys vandenyje saugiai laivybai užtikrinti. Jeigu plūdrusis navigacinės paskirties įrenginys yra įrengtas ant plūduriuojančio įrenginio, tai įrenginys turi būti išreikštas kitais tinkamais objektais.		-
2238	taškas	Hidrometrinio matavimo įrenginys		Vandens lygio matuoklė, polius, daviklis ir pan.		-
2239	taškas	Šachtinis vandens šulinys		Vertikalaus kastinio šulinio betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis gruntiniam vandeniui paimti centras. Jeigu šulinio skersmuo didesnis negu 1 m, jis turi būti išreikštas kitais tinkamais objektais.		-
2240	taškas	Gręžinio vandens ėmimo kolonėlės		Artezinio vandens gręžinio arba kita ne vandentiekio tinklo vandens ėmimo kolonėlė.		-
2241	taškas	Drenažo išleidimo, pralaidos žiotys		Žiotys, kuriomis baigiasi drenažo arba pralaidos vamzdis.		-
2242	taškas	Švartavimo stulpelis		Švartavimo palas, polis, knechtai. Dvigubas polis, knechtai išreiškiami vienu centriniu tašku.		-
2301	identifikavimo taškas	Lapuočių miškas		Medžiais apaugęs žemės plotas, kuriame vyrauja lapuočiai medžiai.		-
2302	identifikavimo taškas	Spygliuočių miškas		Medžiais apaugęs žemės plotas, kuriame vyrauja spygliuočiai medžiai.		-
2303	identifikavimo taškas	Mišrus miškas		Medžiais apaugęs žemės plotas, kuriame nevyrauja nei lapuočiai, nei spygliuočiai medžiai.		+
2304	identifikavimo taškas	Žuvęs medynas		Žemės plotas, kuriame vyrauja žuvę medžiai.		-
2305	identifikavimo taškas	Kirtavietė		Kertamas arba iškirstas miško plotas.		-
2306	identifikavimo taškas	Krūmynas		Žemės plotas, apaugęs krūmais.		-
2307	identifikavimo taškas	Sodas, medelynas		Žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai, vaiskrūmiai, uogakrūmiai, dekoratyviniai augalai, miško sodmenys.		-
2308	identifikavimo taškas	Jaunuolynas		Jaunas medynas.		-
2310	linija	Miško, medelyno, krūmyno riba		Žemės ploto, apaugusio medžiais, sumedėjusiais krūmais, krūmais, vaismedžiais, vaiskrūmiais, sodmenimis ir pan., riba. Riba nustatoma pagal išorinę medžių, krūmų lają.		+
2321	linija	Lapuočių medžių eilė		Vieno paskui kitą augančių lapuočių medžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.		-
2322	linija	Spygliuočių medžių eilė		Vieno paskui kitą augančių spygliuočių medžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.		-
2323	linija	Mišrių medžių eilė		Vieno paskui kitą augančių spygliuočių ir lapuočių medžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.		+
2324	linija	Vaismedžių eilė		Vieno paskui kitą augančių vaismedžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.		-
2325	linija	Krūmų eilė, gyvatvorė		Vieno paskui kitą augančių krūmų eilė, tanki krūmų juosta, gyvatvorė. Eilė nustatoma pagal krūmų kamienus.		+
2331	taškas	Lapuotis medis		Lapus metantis medis, kurio lapai turi gyslelėmis išraizgytą lapalakštį ir lapkotį. Vaismedžiai išreiškiami objektu, kurio kodas 2333.		-
2332	taškas	Spygliuotis medis		Visžalis medis su spygliais ar žvyniškais lapais.		-
2333	taškas	Vaismedis		Kultūrinis ar laukinis medis, vedantis valgomus vaisius.		-
2334	taškas	Krūmas		Augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusių beveik nuo pat žemės besišakojančių stiebų, vaiskrūmis, uogakrūmis, dekoratyvinis krūmas. Objektas formuojamas, jeigu krūmo lajos plotas (projekcija į horizontalią plokštumą) yra didesnis negu 2 kv. m.		-
2335	linija	Medžio lajos kontūras		Išorinės virš medžio kamieno esančios išsišakojusios stiebo dalies, iš jos išaugusių šakų su lapija, pumpurais, žiedais ir vaisiais kontūras. Kontūras išreiškia pavienių medžių ar nedidelių medžių grupių, krūmų, vijoklinių augalų lajos išorinį kontūrą.		-
2401	identifikavimo taškas	Ariamoji žemė		Žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti, pūdymui, sėjomainai su kitais žemės ūkio augalais ir pan.		-
2402	identifikavimo taškas	Kultūrinė pieva, ganykla		Užsėtas daugiametėmis žolėmis žemės plotas, įskaitant daugiametes ganyklas arba pievas, kuris naudojamas gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti.		-
2403	identifikavimo taškas	Natūrali pieva		Savaime auganti, nearta ir nepersėta pieva.		-
2404	identifikavimo taškas	Užpelkėjusi pieva		Pieva, kurioje dėl vandens pakilimo pradėję augti pelkių augalai.		-
2405	identifikavimo taškas	Veja, gėlynas		Lygaus paviršiaus žole apsėtas arba dekoratyviniais žoliniais augalais (gėlėmis) apsodintas ir prižiūrimas žemės plotas.		-
2406	identifikavimo taškas	Durpynas		Durpių telkinys, susidaręs pelkėse, iš kurio pramoniniu būdu išgaunamos durpės.		-
2407	identifikavimo taškas	Smėlynas		Žemės plotas, kurio paviršiuje yra smėlis arba kuriame kasamas (išgaunamas) smėlis.		-
2408	identifikavimo taškas	Žvyrynas		Žemės plotas, kurio paviršiuje yra žvyras arba kuriame kasamas (išgaunamas) žvyras.		-
2409	identifikavimo taškas	Žemės darbai		Žemės plotas, kuriame vykdomi grunto kasimo, supylimo, tankinimo, vežimo ir kiti darbai.		-
2410	identifikavimo taškas	Supiltas gruntas		Žemės plotas, kuriame supiltas, suverstas gruntas.		-
2411	identifikavimo taškas	Šiukšlynas (sąvartynas)		Atliekų suvertimo ir laikymo vieta.		-
2412	identifikavimo taškas	Riedulynas		Riedulių santalka žemės plote.		-
2413	identifikavimo taškas	Kapinės		Žemės plotas žmonių palaikams laidoti.		-
2414	identifikavimo taškas	Užlieta pieva		Vandeniu užlieta pieva. Kartografavimo metu vandeniu užlieta pieva.		-
2421	identifikavimo taškas	Asfalto danga		Asfaltbetonio danga.		-
2422	identifikavimo taškas	Betono danga		Betono monolito ar plokščių danga.		-
2423	identifikavimo taškas	Grindinys (akmenų danga)		Natūralių ar skaldytų akmenų danga.		-
2424	identifikavimo taškas	Trinkelių danga		Betono trinkelių ar akmens trinkelių danga.		-
2425	identifikavimo taškas	Plokščių (plytelių) danga		Plokščių betono plytelių danga.		-
2426	identifikavimo taškas	Danga be rišiklių		Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių.		-
2427	identifikavimo taškas	Medžio danga		Medžio lentų, tašų danga.		-
2428	identifikavimo taškas	Kita danga		Kita dirbtinė žemės paviršiaus danga.		+
2430	identifikavimo taškas	Laiptai atviroje vietovėje		Ne prie pastato esantys laiptai. Laiptų pakopos, nuovažos gali būti išreikštos linija, kurios kodas 2683.		-
2431	linija	Važiuojamąją dalį ribojantis bordiūras		Dangos, skirtos važiuoti automobiliu (kelias, gatvė, kiemas, stovėjimo aikštelė), bordiūras. Rodomas, kai bordiūras aukštesnis už dangą daugiau negu 3 cm.		+
2432	linija	Važiuojamosios dalies riba be bordiūro		Dangos, skirtos važiuoti automobiliu (kelias, gatvė, kiemas, stovėjimo aikštelė), kraštas be bordiūro.		+
2433	linija	Nevažiuojamosios dalies dirbtinę dangą ribojantis bordiūras		Dangos, neskirtos važiuoti automobiliu, bordiūras. Rodomas, kai bordiūras aukštesnis už dangą daugiau negu 3 cm.		+
2434	linija	Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be bordiūro		Dangos, neskirtos važiuoti automobiliu, kraštas be bordiūro.		+
2435	linija	Riba tarp skirtingų natūralių dangų, naudmenų		Riba tarp skirtingų natūralių dangų. Naudojama tik tarp skirtingų natūralių dangų. Riba tarp dirbtinių dangų arba tarp dirbtinės ir natūralios dangos išreiškiama naudojant kodus: 2431, 2432, 2433, 2437, 2439.		+
2436	linija	Dirbtinės dangos interpretuota riba		Sąlyginė riba, neturinti atitikmens vietovėje, Naudojama tik atskiriant tokią pačią dirbtinę dangą. Privaloma naudoti atskiriant: tokios pačios dangos nuovažas; įvažiavimus į šalia kelio esančias teritorijas; skirtingus kelius (gatves) sankryžose. Gali būti naudojama tokios pačios dangos greitėjimo ir lėtėjimo juostoms atskirti.		+
2437	linija	Šalikelės riba		Šalikelės, kelkraščio išorinė riba. Objektas žymimas, jeigu šalikelės juosta platesnė negu 0,25 m.		-
2438	linija	Lauko, miško takelis		Lauko, miško takelio be dirbtinės dangos kontūras arba ašinė linija.		-
2439	linija	Laiptų riba atviroje vietovėje		Ne prie pastato esančių laiptų išorinė riba.		-
2501	identifikavimo taškas	Tiltas, viadukas, estakada		Statinys per vandens telkinį; kelią ar gatvę, skirtingų lygių eismo sankryžoje; daubą, griovą, slėnį, virš gatvių, aikščių ar pastatų, pakeičiantis kelią (gatvę).		+
2502	identifikavimo taškas	Tunelis		Statinys, pakeičiantis kelią, gatvę, pėsčiųjų ar dviračių taką po žeme, pastatais, vandens telkiniais.		-
2503	linija	Tilto, viaduko, estakados išorinė riba		Tilto ir viaduko atramos ir kiti elementai, išreiškiami kitais tinkamais objektais.		+
2504	linija	Tunelio išorinė riba		Tunelio atramos ir kiti elementai, išreiškiami kitais tinkamais objektais.		+
2511	taškas	Kelio ženklas		Kelio ženklas ant vieno stulpo.		-
2512	taškas	Šviesoforas ant stulpo		Eismo reguliavimo šviesoforas ant stulpo.		-
2514	taškas	Kelio kilometrinis stulpelis				-
2515	linija	Kelio ženklas		Kelio ženklas ant daugiau kaip vieno stulpo.		-
2516	taškas	Kelių eismo infrastruktūros objektas		Kelių eismo kontrolės, eismo infrastruktūros objektas (blykstė, vaizdo kamera, radaras, garsiakalbis, švieslentė, greičio matavimo antena, meteorologinis įrengimas ir pan.). Objekto rūšis pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
2517	taškas	Kabantis šviesoforas		Ant lyno, gembės kabantis eismo reguliavimo šviesoforas.		-
2518	taškas	Kelio signalinis stulpelis		Stulpeliai, skirti pažymėti kelkraščių išorinį kraštą, pralaidų vietas, sankryžas, nuovažas, apsauginių atitvarų galus, kelio pločio pokyčių vietas.		-
2519	linija	Horizontalusis kelio / gatvės ženklinimas		Linijos, strėlės, užrašai ir kiti simboliai ant važiuojamosios dalies, kurie nustato tam tikrą eismo režimą ir tvarką. Ženklinimo linija, išreiškiama ašine linija. Ženklinimo plotas (perėja, užbrūkšniuotas plotas), išreiškiamas išoriniu kontūru. Ženklinimo užrašas, raidė, kitas plotą užimantis sudėtingos formos ženklinimo elementas, išreiškiamas apibrėžto nesudėtingo daugiakampio kontūru.		-
2520	linija	Greičio mažinimo kalnelis		Dirbtinių kalnelių (nelygumų), įrengtų važiuojamojoje dalyje važiavimo greičiui mažinti, pradžios, pabaigos kontūras arba ašinė linija. Jeigu kalnelio plotis mažesnis negu 0,5 m, galima išreikšti ašine linija.		-
2521	linija	Geležinkelio bėgis		Geležinkelio kelio bėgis, gretbėgis, saugbėgis.		+
2522	linija	Geležinkelio bėgių kelio ašinė linija		Geležinkelio bėgių kelio ašinė linija. Naudojama, kai bėgių kelio negalima išreikšti atskirais bėgiais (pvz., kai plano mastelis 1:2000).		+
2523	linija	Bėgių kelio užtvaras		Kliūtis bėgių kelio pabaigoje.		+
2524	linija	Geležinkelio pervažos kelio užtvaras		Judamoji kliūtis, kuri skersai užtveria važiuojamąją kelio dalį, kad automobilių transportas ir pėstieji negalėtų kirsti geležinkelio pervažos.		-
2525	taškas	Geležinkelio signalinis ženklas, riboženklis		Riboženkliai prie iešmų ir kitose bėgių kelių sujungimo vietose, prie pagrindinių kelių statomi signaliniai, kelio ženklai ir specialieji ženklai.		-
2526	taškas	Geležinkelio ženklas ant stulpo				-
2527	taškas	Geležinkelio šviesoforas ant stulpo				-
2528	taškas	Geležinkelio žemasis šviesoforas				-
2529	taškas	Geležinkelio kilometrinis stulpelis				-
2530	taškas	Bėgio viršaus aukščio taškas		Geležinkelio kelio bėgio vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2531	taškas	Geležinkelio iešmo perjungimo įtaisas		Greta geležinkelio kelio iešmo įrengtas iešmo perjungimo įtaisas.		-
2532	taškas	Suspausto oro dėžė				-
2533	taškas	Geležinkelio dėžė				-
2534	taškas	Universali mova				-
2535	taškas	Šakotoji kabelių mova				-
2536	taškas	Kabantis geležinkelio šviesoforas		Ant lyno, gembės kabantis šviesoforas.		-
2537	taškas	Geležinkelio garsiakalbis ant stulpo				-
2538	taškas	Geležinkelio iešmo kryžmė				-
2601	identifikavimo taškas	Gyvenamasis pastatas		Vienbutis, dvibutis, daugiabutis, kitas (bendrabutis, vaikų namai, globos namai, vienuolynas ir pan.) gyvenamasis pastatas.		+
2602	identifikavimo taškas	Negyvenamasis pastatas		Negyvenamosios (administracinės, prekybos, sandėliavimo, gamybos, gydymo ir pan.) paskirties pastatas.		+
2603	identifikavimo taškas	Garažų paskirties pastatas		Mūrinis, gelžbetoninis ar pan. pastatas automobiliams laikyti. Nesudėtingos konstrukcijos metaliniai garažai, išreiškiami kodu 2637.		-
2604	identifikavimo taškas	Požeminis pastatas				-
2605	identifikavimo taškas	Šiltnamio pastatas		Stiklu ar kt. medžiagomis dengtas pastatas su pamatais, kuriame sudaromos sąlygos augalams augti. Nesudėtingos konstrukcijos laikini šiltnamiai, išreiškiami kodu 2637.		-
2606	identifikavimo taškas	Kaminas, bokštas				+
2607	identifikavimo taškas	Pastatas be sienų		Žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirtas statinys be sienų arba su viena siena (pvz., degalinės aikštelės stoginė). Gali būti atskiras statinys ar kito statinio priestatas.		-
2608	identifikavimo taškas	Statomas, griaunamas pastatas, griuvėsiai		Statomas, griaunamas pastatas arba griuvėsiai.		+
2609	identifikavimo taškas	Religinės paskirties pastatas				-
2610	identifikavimo taškas	Transformatorinė		Transformatorinė pastotė, skirstykla, srovės keitimo stotis.		-
2611	identifikavimo taškas	Katilinė		Katilinė, boilerinė.		-
2612	identifikavimo taškas	Siurblinė		Skysčių siurblinės pastatas.		-
2613	identifikavimo taškas	Perpumpavimo stotis				-
2614	identifikavimo taškas	Ryšių tinklų aptarnavimo statinys		Ryšių tinklų pastatas.		-
2615	identifikavimo taškas	Antžeminis rezervuaras		Antžeminis rezervuaras, talpykla medžiagoms kaupti, saugoti. Talpykla, cisterna, buitinių ir kitų atliekų konteineris ir pan.		+
2616	identifikavimo taškas	Požeminis rezervuaras		Požeminis rezervuaras, talpykla medžiagoms kaupti, saugoti. Talpykla, cisterna, buitinių ir kitų atliekų konteineris ir pan.		-
2617	identifikavimo taškas	Kitas pastatas		Pastatas, kurio paskirtis nėra nustatyta.		+
2618	identifikavimo taškas	Siena, kolona, pamatas		Didelio pločio tvora, siena, pamatas, postamentas, kolona ar kitas statinys, kai mažiausias matmuo (ilgis arba plotis) didesnis negu 0,5 m.		+
2631	linija	Antžeminė statinio siena		Statinio siena, kuri liečiasi su žemės paviršiumi (pamatu). Jei požeminė ir antžeminė siena sutampa, išreiškiama tik antžeminė siena.		+
2632	linija	Kabanti statinio siena		Statinio siena, kuri nesiliečia su žemės paviršiumi (pamatu).		+
2633	linija	Požeminė statinio siena		Požeminio pastato, statinio, rezervuaro, požeminio atliekų konteinerio siena. Jei požeminė ir antžeminė siena sutampa, išreiškiama tik antžeminė siena.		-
2634	linija	Kamino ar bokšto siena		Kamino ar bokšto siena, kuri liečiasi su žemės paviršiumi (pamatu).		+
2635	linija	Bokšto be sienų kontūras		Medžio ar plieno konstrukcijos apžvalginės, rekreacinės ar technologinės paskirties bokštelio, bokšto, virš žemės esančio praėjimo, tako kontūras. Pvz.: medžioklės, priešgaisrinis ar kitos paskirties apžvalgos bokštas, lajų takas ir pan.		+
2636	linija	Pastato pamato išorinė riba		Pastato pamato, kai nėra pastato sienų, riba.		-
2637	linija	Nesudėtingo pastato kontūras		Atskirai stovinčio, žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirto statinio, kurį sudaro stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) ir kuris yra atskiras nuo kitų pastatų statinys (stoginė, pavėsinė, laikinas šiltnamis, transporto laukimo paviljonas, metalinis garažas ir pan.), kontūras. Taip pat saulės kolektoriaus konstrukcijos kontūras.		-
2651	linija	Nesudėtingas priestatas, prieangis, stoginė		Prie pastato įrengto iki 10 kv. m ploto žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirto statinio, neturinčio bendrų konstrukcijų su pastatu, kurį sudaro stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų), kontūras. Jei užimamas plotas yra didesnis negu 10 kv. m arba priestatas turi bendras konstrukcijas su pastatu, yra uždaras, turi būti išreiškiamas kitais tinkamais objektais (pamatas, pastato siena, stogo kraštas ir pan.).		-
2652	linija	Pravažiavimo ir praėjimo riba po pastatu		Praėjimo ar pravažiavimo po pastatu ar jo dalimi siena, kuri nesutampa su pastato išorinėmis sienomis.		-
2653	linija	Rampos, terasos kontūras		Prie pastato įrengtos rampos, terasos, panduso išorinė riba. Laiptų pakopos, nuovažos gali būti išreikštos linija, kurios kodas 2683.		-
2654	linija	Laiptų, laiptų aikštelės kontūras		Prie pastato įrengtų laiptų, laiptų aikštelės išorinė riba. Laiptų pakopos, nuovažos gali būti išreikštos linija, kurios kodas 2683.		-
2655	linija	Langaduobės išorinis kontūras		Langaduobės išorinis kontūras. Formuojama, jeigu nors vienas iš langaduobės matmenų (ilgis arba plotis) yra mažesnis negu 2 m. Jei bent vienas iš matmenų yra didesnis negu 2 m, ribos išreiškiamos kodu 2701.		-
2656	linija	Balkonas, kabanti pastato detalė, stogo kraštas (kai yra pastato sienos)		Pastato balkono, priešgaisrinių laiptų, stogo karnizo, atbrailos, stogo krašto kontūras. Formuojamas, kai pastatas suformuotas su pastato sienomis.		-
2657	linija	Stogo riba (kai nėra pastato sienų)		Atviro pastato (stoginės) stogo krašto arba distanciniais metodais kartografuoto pastato, kai negalima nustatyti pastato sienų, stogo riba.		+
2658	linija	Pastato stogo detalės kontūras		Šlaitinio stogo kraigo ar kitos šlaitų sankirtos briaunos, stogo latako (plokštumų susikirtimo), parapeto kontūras, kuris nesutampa su sienomis. Ant stogo esančios detalės, kuri nėra apibrėžiama kaip atskiras statinys, kontūras (vėdinimo kanalas, kaminėlis, alsuoklis, stoglangis, dūmtraukis, deformacinė siūlė, ventiliacija, saulės šviesos kolektorius ir pan.).		-
2659	linija	Požeminio pastato antžeminės detalės kontūras		Požeminio pastato antžeminės detalės, kuri nėra apibrėžiama kaip atskiras statinys, pvz.: vėdinimo kanalas, kaminėlis, alsuoklis, stoglangis, ventiliacija ir pan., kontūras.		-
2660	linija	Nišos, lodžijos kontūras pastate, statinyje		Įvairiame aukštyje statinyje, pastato sienoje esančios nišos, lodžijos vidinis kontūras.		-
2671	taškas	Pastato stogo viršaus aukščio taškas		Aukščiausios pastato stogo dalies (kraigo, parapeto, ant stogo esančios detalės) vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2672	taškas	Pastato cokolio aukščio taškas		Pastato sienos pamato arba dekoratyvinio cokolio, taip pat kolonos pamato, paminklo cokolio vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2673	taškas	Pastato pirmojo aukšto grindų aukščio taškas		Pastato pirmojo aukšto grindų vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2674	taškas	Pastato rūsio grindų aukščio taškas		Pastato rūsio, cokolinio aukšto grindų vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2675	taškas	Kitų statinių viršaus aukščio taškas		Sienos, griuvėsių, postamento, rezervuaro viršaus aukštis; tunelio lubų ir pan. vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2676	taškas	Kitų statinių apačios aukščio taškas		Tilto konstrukcijų apačios, požeminio rezervuaro apačios ir pan. vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
2681	linija	Pastogę, balkoną, pavėsinę išreiškiančio topografinio simbolio linija		Linija neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.		-
2682	linija	Priestatą, prieangį, praėjimą po pastatu išreiškiančio topografinio simbolio linija		Linija neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.		-
2683	linija	Laiptų pakopų, nuovažos kontūras		Atviroje vietovėje ar prie pastatų esančių laiptų pakopų, nuovažos kontūras. Išorinė laiptų riba išreiškiama kodais 2439, 2654. Pakopų dalis, sutampanti su laiptų išorine riba, neišreiškiama.		-
2684	linija	Laiptų žemėjimo kryptį išreiškianti linija		Linija, rodyklė neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.		-
2685	linija	Nišą išreiškiančio sutartinio simbolio linija		Linija neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.		-
2701	linija	Vertikali atraminė sienutė		Statinys, saugantis nuo griuvimo ar nušliaužimo už jos esantį gruntą. Išreiškiamas sienutės kraštas nukreiptas į žemesniąją pusę. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.		-
2702	linija	Nuolaidžios atraminės sienutės viršus		Nuolaidžios atraminės sienutės viršus. Linija topografiniame plane, vaizduojama asimetriniu simboliu.		-
2703	linija	Nuolaidžios atraminės sienutės apačia		Nuolaidžios atraminės sienutės apačia. Neišreiškiama, jeigu nuolaidžios atraminės sienutės apačia sutampa su kitu objektu.		-
2704	linija	Tvora su cokoliu		Tvoros su cokoliu, ištisiniu pamatu, kai pamato plotis mažesnis negu 0,5 m, ašinė linija. Jeigu pamato plotis didesnis negu 0,5 m, išreiškiama sienos, kolonos kontūru 2707.		-
2705	linija	Žemesnė negu 1 m sienutė				+
2706	linija	Tvora su tvirtomis atramomis		Tvoros be cokolio ar ištisinio pamato ir įtvirtintos stulpais (kolonomis) su pamatu ašinė linija. Jei stulpų mažiausias dydis (ilgis arba plotis) didesnis už 0,5 m, stulpai išreiškiami kodu 2707, tarp stulpų rodoma tvoros ašinė linija.		+
2707	linija	Sienos, kolonos, pamato (didesnio negu 0,5 m statinio) riba		Didelio pločio tvoros, sienos, pamato, postamento, kolonos ar kito statinio, kai mažiausias matmuo (ilgis arba plotis) didesnis negu 0,5 m., riba.		+
2708	linija	Tvora be atramų		Tinklo ar kitokia tvora be cokolio, be ištisinio pamato, su stulpais be pamato ir pan.		+
2709	linija	Vartai, užtvara		Vartai arba užtvara, bet ne pati varčia.		-
2710	linija	Turėklas		Ant laiptų, tilto, terasos krašto įrengtas užtvaras, skirtas žmonėms įsikibti, saugantis, kad žmonės nenukristų ar nepatektų į atitvertą zoną.		-
2711	linija	Atitvaras		Kelyje įrengtas užtvaras, saugantis, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu.		+
2712	linija	Akustinė siena		Akustinis ekranas, įrengtas garso bangų sklidimo ruože ir užkertantis joms kelią sklisti iš garso šaltinio.		+
2721	linija	Statinio atramos kontūras		Objektas išreiškiamas, kai atramos plotis arba ilgis didesnis negu 0,5 m. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, o ilgis didesnis, išreiškiama atramos ašinė linija.		-
2722	taškas	Statinio atrama		Išreiškiama, kai atramos plotis ir ilgis mažesnis negu 0,5 m.		-
2723	linija	Santvara, gembė		Santvarinis ar vamzdinis rėmas, gembė, kurio vienas arba abu galai pritvirtinti prie stulpų ar atramų, įrengtas virš žemės, kelio ar objekto, skirtas šviestuvams, kelio ženklams, eismo kontrolės įrenginiams, kontaktiniams laidams ir pan. įrengti. Jeigu santvaros, gembės plotis mažesnis negu 0,5 m, išreiškiama ašine linija.		-
2724	linija	Estakados, panduso riba		Statinio, skirto transportui užvažiuoti, apžiūrėti, sverti, kroviniams krauti, riba.		-
2725	linija	Krano bėgis		Bokštinio, portalinio, ožinio krano bėgis.		+
2726	linija	Stendo kontūras		Informacijos pateikimo, ekspozicijos, lauko reklamos stendo (stulpo, skydo, kolonos) kontūras. Jeigu objekto plotis mažesnis negu 0,5 m, ilgis didesnis negu 0,5 m, formuojama ašį išreiškianti linija.		-
2727	taškas	Stendas		Informacijos pateikimo, ekspozicijos, lauko reklamos stendas (stulpas, skydas, kolona).		-
2728	linija	Paminklo kontūras		Paminklo išorinį kontūrą išreiškianti linija. Jeigu paminklo plotis mažesnis negu 0,5 m, ilgis didesnis negu 0,5 m, formuojama ašį išreiškianti linija.		-
2729	taškas	Paminklas		Išreiškiama, jeigu paminklo plotis ir ilgis mažesni negu 0,5 m.		+
2730	taškas	Kryžius, koplytstulpis		Atskirai stovintis kryžius, koplytstulpis.		+
2731	taškas	Stulpas		Stulpas, kuris nėra eksploatuojamų elektros ar ryšių tinklų dalis.		+
2732	taškas	Stulpo paramstis		Stulpo, kuris nėra eksploatuojamų elektros ar ryšių tinklų dalis, paramstis.		-
2733	linija	Stulpo paramstis		Stulpo, kuris nėra eksploatuojamų elektros ar ryšių tinklų dalis, paramsčio projekcija į horizontalią plokštumą.		-
2734	linija	Atotampa, lynas		Viela arba lynas, einantis nuolaidžiai nuo stulpo iki žemės. Viela arba lynas, ištemptas tarp stulpų ar atramų, virš žemės, kelio ar objekto, skirtas šviestuvams, kelio ženklams, eismo kontrolės įrenginiams ir pan. įrengti.		-
2735	taškas	Riboženklis, stulpelis				-
2736	taškas	Paslaugų infrastruktūros objektas		Paslaugų teikimo infrastruktūros objektas (elektrinio transporto krovimo stotelė, stovos skaitiklis, paštomatas, bankomatas, dviračių ar paspirtukų nuomos punktas, užtvaro dėžutė ir pan.).		-
2737	linija	Mažosios architektūros objekto kontūras		Funkcinio ar dekoratyvinio nesudėtingos konstrukcijos aplinkos tvarkymo objekto (skulptūra, sporto ir žaidimų įranga, dviračių stovas, suoliukas, gėlinė, šiukšlių dėžė, vasaros kavinė, laikinas prekystalis ir pan.) kontūras. Jeigu objekto plotis mažesnis negu 0,5 m, o ilgis didesnis negu 0,5 m, išreiškiama ašine linija.		-
2738	taškas	Mažosios architektūros objektas		Funkcinis ar dekoratyvinis nesudėtingos konstrukcijos aplinkos tvarkymo objektas (skulptūra, sporto ir žaidimų įranga, dviračių stovas, suoliukas, gėlinė, šiukšlių dėžė ir pan.). Išreiškiama, kai objekto plotis ir ilgis mažesni negu 0,5 m.		-
2739	taškas	Dekoratyvinio fontano purkštuvas				-
2801	tekstas	Nestandartizuoti tekstai		Reglamente nenumatyti anotacijos ir tekstiniai grafiniai elementai.		+
2810	linija	Topografinio plano riba		Teritorija, kurioje sudaromas topografinis ar inžinerinių tinklų planas.		+
3101	linija	Žemosios įtampos požeminis elektros kabelis		Elektros perdavimo tinklo požeminio žemos įtampos kabelio ašinė linija. Elektros kabelio rūšis gali būti pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
3102	linija	Aukštosios įtampos požeminis elektros kabelis		Elektros perdavimo tinklo požeminio aukštos įtampos kabelio ašinė linija. Elektros kabelio rūšis gali būti pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
3103	linija	Elektros kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)		Vamzdžio, kuris skirtas kabeliams įverti ir (arba) išverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų įrenginių, ašinė linija. Būtina nurodyti įtampą.		-
3104	linija	Žemosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas		Elektros perdavimo orinės linijos žemos įtampos kabelis arba laidas. Elektros kabelio rūšis gali būti pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
3105	linija	Aukštosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas		Elektros perdavimo orinės linijos aukštos įtampos kabelis arba laidas. Elektros kabelio rūšis gali būti pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
3106	linija	Geležinkelio transporto kontaktinis laidas		Elektrinio geležinkelio transporto kabamojo kontaktinio tinklo neizoliuotas laidas. Elektros kabelio rūšis gali būti pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
3107	linija	Elektrinio transporto kontaktinis laidas		Elektrinio transporto kabamojo kontaktinio tinklo neizoliuotas laidas, dviejų troleibuso laidų ašinė linija. Elektros kabelio rūšis gali būti pasirenkama iš klasifikatoriaus.		-
3108	linija	Apšvietimo tinklo požeminis kabelis		Apšvietimo tinklo požeminio kabelio ašinė linija.		-
3109	taškas	Elektros tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3152.		-
3110	taškas	Elektros tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur kabelis arba vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė ar kitas įrenginys.		-
3121	taškas	Elektros tinklo kabelių jungiamoji mova		Jungiamoji, galinė ar kita elektros tinklo kabelio mova.		-
3122	taškas	Elektros kabelių spinta		Spinta, skirta elektros kabelių prijungimui su komutavimo ir (ar) apsaugos įrenginiais ar be jų.		-
3123	taškas	Elektros įvadinė apskaitos spinta (skydelis, dėžutė)		Spinta (skydas) su joje įrengtais įvadiniais komutavimo bei apsaugos įrenginiais, elektros energijos apskaitos prietaisais ir pagalbiniais įrenginiais bei įtaisais. Objekto matmenys mažesni negu objekto, kurio kodas 3122, matmenys. Objektas neturi unikalaus eksploatuojančios įmonės suteikto numerio.		-
3124	taškas	Neatpažintas elektros tinklo įrenginys		Neatpažintas elektros tinklo linijos įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3130	taškas	Elektros tiekimo komutavimo (atjungimo) aparatas				-
3131	taškas	Giluminis įžeminimas (elektrodas)				-
3132	linija	Įžeminimo juosta su elektrodais		Įžeminimo juosta su elektrodais.		-
3133	taškas	Transformatorius		Atvirai įrengtas transformatorius, transformatorius ant stulpo.		-
3134	taškas	Kabantis šviestuvas		Ant lyno, gembės kabantis šviestuvas.		-
3135	taškas	Apšvietimo prožektorius				-
3136	taškas	Šviestuvas dangoje		Žemės dangoje įrengtas šviestuvas.		-
3151	taškas	Elektros tinklo šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3152. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3109.		-
3152	linija	Elektros tinklo šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3109.		-
3153	linija	Elektros tinklo kabelių apsauginis kanalas		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3154.		-
3154	linija	Elektros tinklo kabelių apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3155	taškas	Požeminio elektros tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3156	taškas	Elektros tinklo aukščio taškas		Elektros tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3157	taškas	Elektros tinklo informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3158	taškas	Elektros kabelio atsarga				-
3163	linija	Elektros kabelių pluošto kraštinės linijos		Šiuo kodu žymimi kabelių pluošto kraštai, pluošto centre brėžiamas kabelis ir nurodomas viso pluošto kabelių kiekis.		-
3181	taškas	Žemosios įtampos elektros oro linijos stulpas		Žemos įtampos elektros tinklo oro linijos stulpas be lempos ir prožektoriaus.		-
3182	taškas	Elektros linijos stulpo atrama, paramstis		Objektas taip pat formuojamas fermos (kodas 3190) atramai išreikšti.		-
3183	linija	Elektros linijos stulpo paramstis		Elektros linijos stulpo paramsčio projekcija į plokštumą.		-
3184	linija	Elektros linijos stulpo atotampa, lynas		Elektros linijos stulpo atotampos, lyno projekcija į plokštumą.		-
3185	taškas	Aukštosios įtampos elektros oro linijos stulpas		Aukštosios įtampos elektros tinklo oro linijos stulpas.		-
3190	linija	Aukštosios įtampos elektros oro linijos santvara, fermos kontūras		Aukštosios įtampos elektros linijos santvaros, fermos išorinės ribos projekcija į plokštumą. Jeigu fermos plotis mažesnis negu 0,5 m, ferma išreiškiama ašine linija.		+
3191	taškas	Stulpas su šviestuvu				-
3192	taškas	Stulpas su apšvietimo prožektoriumi				-
3193	linija	Elektros įrenginio pamatas		Pamato, ant kurio sumontuota elektros perdavimo tinklo įranga, transformatoriai, fermos ir pan., kontūras.		-
3201	linija	Požeminis dujotiekio vamzdis		Požeminio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3202	linija	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis		Požeminio magistralinio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3203	linija	Antžeminis dujotiekio vamzdis		Antžeminio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3204	linija	Antžeminis magistralinio dujotiekio vamzdis		Antžeminio magistralinio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3209	taškas	Dujotiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3252.		-
3210	taškas	Dujotiekio tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3221	taškas	Dujotiekio sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3222	taškas	Dujotiekio vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3223	taškas	Dujotiekio akligalis, aklė		Kai aklė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3224	taškas	Neatpažintas dujotiekio įrenginys		Neatpažintas dujotiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3225	taškas	Dujotiekio kompensatorius		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3230	taškas	Dujotiekio hidraulinis uždoris		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3231	taškas	Dujotiekio kontrolinis vamzdelis		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3232	taškas	Dujotiekio kontrolinis laidininkas		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3233	taškas	Dujotiekio apsaugos nuo korozijos įrenginys		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3234	taškas	Dujotiekio apsaugos nuo korozijos protektorius		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3235	taškas	Dujotiekio apsaugos nuo korozijos katodinė stotis		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3236	taškas	Dujotiekio apsaugos nuo korozijos anodinis įžeminimas		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3237	taškas	Dujotiekio apsaugos nuo korozijos drenažinė stotis		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3238	taškas	Dujų paskirstymo stotis, slėgio reguliavimo įrenginys		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3239	taškas	Dujotiekio kondensato rinktuvas		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		-
3240	taškas	Dujų fakelas		Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.		+
3241	taškas	Dujotiekio prapūtimo vamzdelis				-
3242	taškas	Dujų išleidimo įrenginys				-
3251	taškas	Dujotiekio šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3252. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3209.		-
3252	linija	Dujotiekio šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3209.		-
3253	linija	Dujotiekio apsauginis kanalas		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3254.		-
3254	linija	Dujotiekio apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3255	taškas	Dujotiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3256	taškas	Dujotiekio tinklo aukščio taškas		Dujotiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3257	taškas	Dujotiekio informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3258	linija	Dujotiekio vamzdžių atrama		Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, atrama išreiškiama ašine linija.		-
3286	taškas	Dujotiekio skaitiklis				-
3287	taškas	Dujų kuro kolonėlė				+
3289	taškas	Dujų gręžinys				-
3301	linija	Požeminis naftotiekis, produktotiekis		Požeminio naftotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3302	linija	Antžeminis naftotiekis, produktotiekis		Antžeminio naftotiekio vamzdžio ašinė linija.		+
3309	taškas	Naftotiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3352.		-
3310	taškas	Naftotiekio tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3321	taškas	Naftotiekio sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3322	taškas	Naftotiekio vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3323	taškas	Naftotiekio akligalis, aklė				-
3324	taškas	Neatpažintas naftotiekio įrenginys		Neatpažintas naftotiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3325	taškas	Naftotiekio kompensatorius				-
3330	taškas	Kuro kolonėlė		Naftos produktų kuro kolonėlė.		+
3331	taškas	Naftotiekio kontrolinis vamzdelis				-
3338	taškas	Naftotiekio slėgio reguliatorius				-
3340	taškas	Naftotiekio fakelas				-
3341	taškas	Naftotiekio prapūtimo įrenginys				-
3351	taškas	Naftotiekio šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3352. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3309.		-
3352	linija	Naftotiekio šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3309.		-
3353	linija	Naftotiekio apsauginis kanalas		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3354.		-
3354	linija	Naftotiekio apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3355	taškas	Naftotiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3356	taškas	Naftotiekio tinklo aukščio taškas		Naftotiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3357	taškas	Naftotiekio informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3358	linija	Naftotiekio vamzdžių atrama		Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, atrama išreiškiama ašine linija.		-
3389	taškas	Naftos gręžinys				-
3401	linija	Požeminis šilumotiekio vamzdis		Požeminio šilumotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3402	linija	Antžeminis šilumotiekio vamzdis		Antžeminio šilumotiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3409	taškas	Šilumotiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3452.		-
3410	taškas	Šilumotiekio tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3421	taškas	Šilumotiekio sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar garo tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3422	taškas	Šilumotiekio vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3423	taškas	Šilumotiekio akligalis, aklė				-
3424	taškas	Neatpažintas šilumotiekio įrenginys		Neatpažintas šilumotiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai, formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3425	taškas	Šilumotiekio kompensatorius				-
3438	taškas	Šilumotiekio slėgio reguliatorius				-
3451	taškas	Šilumotiekio šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3452. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3409.		-
3452	linija	Šilumotiekio šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3409.		-
3453	linija	Šilumotiekio apsauginis kanalas		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3454.		-
3454	linija	Šilumotiekio apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3455	taškas	Šilumotiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3456	taškas	Šilumotiekio tinklo aukščio taškas		Šilumotiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3457	taškas	Šilumotiekio informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3458	linija	Šilumotiekio vamzdžių atrama		Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, atrama išreiškiama ašine linija.		-
3501	linija	Požeminis vandentiekio vamzdis		Požeminio vandentiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3502	linija	Antžeminis vandentiekio vamzdis		Antžeminio vandentiekio vamzdžio ašinė linija.		-
3506	linija	Vandentiekio kolektoriaus centrinė linija		Vandentiekio kolektoriaus ašinė linija.		-
3509	taškas	Vandentiekio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3552.		-
3510	taškas	Vandentiekio tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3521	taškas	Vandentiekio sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3522	taškas	Vandentiekio vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3523	taškas	Vandentiekio akligalis, aklė				-
3524	taškas	Neatpažintas vandentiekio įrenginys		Neatpažintas vandentiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3525	taškas	Vandentiekio kompensatorius				-
3531	taškas	Vandentiekio kolonėlė				-
3532	taškas	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas				-
3533	taškas	Požeminis priešgaisrinis hidrantas (dangtis)		Šulinyje, kameroje įrengto priešgaisrinio hidranto dangtis.		-
3534	taškas	Artezinis gręžinys				-
3538	taškas	Vandentiekio slėgio reguliatorius				-
3542	taškas	Vandentiekio išleistuvas				-
3551	taškas	Vandentiekio šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3552. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3509.		-
3552	linija	Vandentiekio šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3509.		-
3553	linija	Vandentiekio apsauginis kanalas		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3554.		-
3554	linija	Vandentiekio apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3555	taškas	Vandentiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3556	taškas	Vandentiekio tinklo aukščio taškas		Vandentiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3557	taškas	Vandentiekio informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3558	linija	Vandentiekio vamzdžių atrama		Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, atrama išreiškiama ašine linija.		-
3586	taškas	Vandentiekio skaitiklis				-
3601	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakis vamzdis		Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakio vamzdžio ašinė linija.		-
3602	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis		Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginio vamzdžio ašinė linija.		-
3603	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminis vamzdis		Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio ašinė linija.		-
3604	linija	Mišrios paskirties nuotekų šalinimo savitakis vamzdis		Požeminio mišrių nuotekų šalinimo savitakio vamzdžio ašinė linija.		-
3605	linija	Mišrios paskirties nuotekų šalinimo slėginis vamzdis		Požeminio mišrių nuotekų šalinimo slėginio vamzdžio ašinė linija.		-
3606	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio centrinė linija		Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio (kolektoriaus) ašinė linija.		-
3609	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3652.		-
3610	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš antžeminio į požeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3621	taškas	Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3622	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3623	taškas	Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo akligalis, aklė				-
3624	taškas	Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginys		Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai, formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3625	taškas	Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo kompensatorius				-
3630	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinėlis		Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinėlis, kuris neskirtas patekti žmogui.		-
3631	taškas	Vakuumo talpa				-
3642	taškas	Nuotekų išleistuvas				-
3651	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3652. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3609.		-
3652	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3609.		-
3653	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo tunelio kontūras		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis, išreiškiamas linija, kurios kodas 3654.		-
3654	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3655	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3656	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo aukščio taškas		Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3657	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3658	linija	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių atrama		Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, atrama išreiškiama ašine linija.		-
3659	taškas	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio peraukštėjimo taškas				-
3701	linija	Lietaus nuotakyno vamzdis		Požeminio lietaus nuotakyno vamzdžio ašinė linija.		-
3702	linija	Uždaro drenažo vamzdis		Požeminio uždaro drenažo vamzdžio ašinė linija.		-
3703	linija	Lietaus nuotakyno tunelio centrinė linija		Lietaus nuotakyno tunelio (kolektoriaus) ašinė linija.		-
3709	taškas	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3752.		-
3710	taškas	Lietaus nuotakyno tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš antžeminio į požeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3721	taškas	Lietaus nuotakyno sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3722	taškas	Lietaus nuotakyno vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3723	taškas	Lietaus nuotakyno akligalis, aklė				-
3724	taškas	Neatpažintas lietaus nuotakyno ar uždaro drenažo įrenginys		Neatpažintas lietaus nuotakyno ar uždaro drenažo tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3725	taškas	Lietaus nuotakyno slopintuvas				-
3730	taškas	Lietaus nuotakyno apžiūros šulinėlis		Lietaus nuotakyno tinklo apžiūros šulinėlis, kuris neskirtas patekti žmogui.		-
3742	taškas	Lietaus nuotakyno tinklo ar drenažo vandens išleistuvas				-
3751	taškas	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3752. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3709.		-
3752	linija	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3709.		-
3753	linija	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tunelio kontūras		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis, išreiškiamas linija, kurios kodas 3754.		-
3754	linija	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3755	taškas	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3756	taškas	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo aukščio taškas		Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3757	taškas	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3770	taškas	Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinio / kameros skylėtas dangtis (grotelė)		Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros numeris ir kitos šulinio / kameros charakteristikos įrašomos į interpretuotą tašką 3709.		-
3771	taškas	Lietaus surinkimo šulinėlis (grotelė)		Lietaus surinkimo šulinėlis su skylėtu dangčiu.		-
3772	linija	Lietaus surinkimo latakas, uždengtas grotelėmis		Lietaus nuotakyno, lietaus vandens surinkimo latako, uždengto grotelėmis, ašinė linija.		-
3801	linija	Požeminis ryšių kabelis		Ryšių tinklo požeminio kabelio ašinė linija. Taip pat kabelis lanksčiame apsauginiame vamzdyje, kurio skersmuo iki 50 mm.		-
3802	linija	Ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)		Vamzdžio, kuris skirtas kabeliams įverti ir (arba) išverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų įrenginių, ašinė linija.		-
3803	linija	Ryšių oro linijos kabelis / laidas		Ryšių tinklo oro linijos kabelis arba laidas.		-
3809	taškas	Ryšio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3852.		-
3810	taškas	Ryšių tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur kabelis arba vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3821	taškas	Ryšių linijos jungtis, mova		Jungiamoji, tiesioginė, atsišakojimo ar kita ryšių kabelio mova.		-
3822	taškas	Ryšių įrangos spinta		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan.		-
3823	taškas	Ryšių įrangos dėžutė				-
3824	taškas	Neatpažintas ryšių linijos įrenginys		Neatpažintas ryšių tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai, formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3831	taškas	Ryšių kontrolinių matavimų stulpelis				-
3832	taškas	Neaptarnaujamas ryšio punktas				-
3834	taškas	Belaidžio ryšio įrenginys		Mobilaus ar kito ryšio siųstuvą, imtuvą, anteną ar kitą įrenginį išreiškiantis taškas. Rodomas atskirai ar ant stulpų, statinių, pastatų įrengtas įrenginys.		-
3851	taškas	Ryšių kabelių šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3852. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3809.		-
3852	linija	Ryšių kabelių šulinio / kameros kontūras		Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3809.		-
3853	linija	Ryšių linijos apsauginis kanalas		Apsauginio kanalo, bet ne apsauginio vamzdžio, išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3854.		-
3854	linija	Ryšių linijos apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3855	taškas	Ryšių jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3856	taškas	Ryšių tinklo aukščio taškas		Ryšių tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3857	taškas	Ryšių kabelių informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3858	taškas	Ryšių kabelių atsarga				-
3863	linija	Ryšių kabelių pluošto kraštinės linijos		Šiuo kodu žymimi pluošto kraštai, pluošto centre brėžiamas kabelis ir nurodomas viso pluošto kabelių kiekis.		-
3881	taškas	Ryšių linijos stulpas		Ryšių oro linijos stulpas.		-
3882	taškas	Ryšių linijos stulpo paramstis		Ryšių oro linijos stulpo paramstis.		-
3883	linija	Ryšių linijos stulpo paramstis		Ryšių oro linijos stulpo paramsčio projekcija į plokštumą.		-
3884	linija	Ryšių linijos stulpo atotampa, lynas		Ryšių oro linijos stulpo atotampos, lyno projekcija į plokštumą.		-
3890	linija	Ryšių bokšto, fermos kontūras		Ryšių komunikacijų bokšto santvaros, fermos išorinės ribos projekcija į plokštumą. Bokšto centras, išreiškiamas kodu 3892		-
3891	taškas	Ryšių stiebas				+
3892	taškas	Ryšių bokštas		Ryšių bokšto centras. Išorinis bokšto fermos, santvaros kontūras, išreiškiamas kodu 3890.		+
3893	linija	Ryšių tinklų pamatas		Pamato, ant kurio sumontuota ryšio įranga, fermos ir pan., kontūrą išreiškianti linija.		-
3901	linija	Požeminis inžinerinio tinklo vamzdis		Inžinerinio tinklo požeminio vamzdžio ašinė linija.		-
3902	linija	Antžeminis inžinerinio tinklo vamzdis		Inžinerinio tinklo antžeminio vamzdžio ašinė linija.		+
3903	linija	Suspausto oro vamzdis		Suspausto oro vamzdžio ašinė linija.		-
3904	linija	Garotiekis		Garo vamzdžio ašinė linija.		-
3909	taškas	Inžinerinio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas		Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3952.		-
3910	taškas	Inžinerinio tinklo įvadas		Matoma tinklo įvado vieta, kur kabelis arba vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje rodoma spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.		-
3921	taškas	Inžinerinio tinklo sklendė		Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3922	taškas	Inžinerinio tinklo vamzdžių jungtis, sandūra		Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.		-
3924	taškas	Neatpažintas tunelio įrenginys		Neatpažinti objektai, formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3930	taškas	Žaibolaidis				-
3951	taškas	Inžinerinio tinklo tunelio, šulinio / kameros dangtis		Šulinio / kameros kontūras, išreiškiamas objektu, kurio kodas 3952. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3909.		-
3952	linija	Inžinerinio tinklo šulinio arba kameros kontūras		Inžinerinio tinklo, inžinerinio tinklo tunelio šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kodas 3909.		-
3953	linija	Inžinerinio tinklo tunelio kontūras		Praeinamo arba nepraeinamo kolektoriaus, tunelio, kuriame įrengtos inžinerinės komunikacijos (šilumos, vandentiekio tinklai, elektros, ryšio kabeliai ir pan.), išorinis kontūras.		-
3954	linija	Inžinerinio tinklo apsauginis vamzdis		Apsauginio vamzdžio ašinė linija.		-
3955	taškas	Inžinerinio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas		Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas sujungtų su įrenginiu komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.		-
3956	taškas	Inžinerinio tinklo tunelio aukščio taškas		Inžinerinio tinklo tunelio vieta, kurioje išmatuotas aukštis.		-
3957	taškas	Neatpažintas inžinerinio tinklo informacinis ženklas (sargelis)		Stulpelis su informacine lentele.		-
3959	linija	Inžinerinio tinklo vamzdžių atrama		Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis mažesnis negu 0,5 m, atrama išreiškiama ašine linija.		-
3960	linija	Inžinerinio tinklo antžeminė apsauginė uždanga		Inžinerinio tinklo uždangos kontūras.		-
3961	taškas	Ventiliacijos anga		Tunelio, kolektoriaus ir pan. Ventiliacijos angos centras. Jeigu ventiliacijos angos nors vienas matmuo didesnis negu 0,5 m, objektui išreikšti naudojamas kodas 3972.		-
3962	linija	Ventiliacijos kontūras		Tunelio, kolektoriaus ir pan. ventiliacijos angos kontūras. Jeigu ventiliacijos plotis mažesnis negu 0,5 m, išreiškiama ašine linija.		-
3991	linija	Neatpažintų tinklų vamzdis		Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo vamzdžio ašinė linija. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3992	linija	Neatpažintų tinklų kabelis		Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo kabelio ašinė linija. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3993	taškas	Neatpažintų tinklų įrenginys		Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		+
3994	taškas	Neatpažintų tinklų šulinio / kameros dangtis		Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo šulinio / kameros dangtis. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		+
3995	taškas	Neatpažintų tinklų aukščio taškas		Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.		-
3999	linija	Planinės padėties klaida		Inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).		-