Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL PAGAMINTO IR PLANUOJAMO PAGAMINTI ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2024 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 6 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus 2024 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo“ Taryba n u t a r i a:
1. Patvirtinti Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatyti, kad Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą informaciją, reikalingą metiniam pagamintam ir planuojamam pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekiui sausumos teritorijoje 2024 m. sausio 1 d. apskaičiuoti, elektros energijos perdavimo sistemos operatorius ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai Tarybai turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

Tarybos pirmininkas

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2024 m. d. nutarimu Nr. O3E-

PAGAMINTO IR PLANUOJAMO PAGAMINTI ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS
APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja metinio pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio sausumos teritorijoje einamųjų metų sausio 1 d. (toliau – Metinis gamybos kiekis) apskaičiavimo tvarką, siekiant įvertinti, ar yra pasiektas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių sausumos teritorijoje kiekis.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
METINIO GAMYBOS KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKA

3. Taryba, apskaičiuodama Metinį gamybos kiekį, įvertina:
3.1. praėjusiais kalendoriniais metais pagamintą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį (toliau – Pagamintas kiekis). Šis kiekis yra lygus elektrinėse (išskyrus Tarybos 2019 metais ar vėliau organizuotų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų (toliau – aukcionas) laimėtojų elektrines), esančiose sausumos teritorijoje ir kuriose elektros energiją gaminti pradėta anksčiau nei praėjusių kalendorinių metų sausio 2 d. (toliau – metus veikiančios elektrinės), praėjusiais kalendoriniais metais pagamintam elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekiui;
3.2. planuojamą pagaminti metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį (toliau – Planuojamas pagaminti kiekis), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

(1)

čia:
PPK – Planuojamas pagaminti kiekis (MWh);
PPKNE – metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, planuojamas pagaminti elektrinėse (išskyrus aukcionų laimėtojų elektrines), esančiose sausumos teritorijoje ir kuriose elektros energiją gaminti pradėta praėjusių kalendorinių metų sausio 2 d. ar vėliau (toliau – naujos elektrinės). Šis kiekis apskaičiuojamas pagal Aprašo 4 punktą;
PPKPE – metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, planuojamas pagaminti elektrinėse (išskyrus aukcionų laimėtojų elektrines), plėtojamose sausumos teritorijoje asmenų, turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas (toliau – plėtojamos elektrinės). Šis kiekis apskaičiuojamas pagal Aprašo 5 punktą.
3.3. aukcionų laimėtojams paskirtą metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį (toliau – aukcionų laimėtojams paskirtas kiekis).
4. Metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, planuojamas pagaminti naujose elektrinėse, apskaičiuojamas pagal formulę:

(2)

čia:
PPKNE – Metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, planuojamas pagaminti naujose elektrinėse, (MWh);
G – atsižvelgiant į indeksą, atitinkamos rūšies atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių naujų elektrinių leistinų generuoti galių suma, MW;
Ƞ – atsižvelgiant į indeksą, atitinkamos rūšies atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių naujų elektrinių naudingumo koeficientas, kuris nustatomas kaip santykis tarp atitinkamos rūšies atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių metus veikiančių elektrinių praėjusiais kalendoriniais metais pagaminto elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio ir maksimalaus galimo šiose elektrinėse pagaminti elektros energijos kiekio, t. y. šių elektrinių leistinų generuoti galių ir 8 760 valandų sandaugos rezultato;
NEV – naujos elektrinės, elektros energijos gamybai naudojančios vėjo energiją;
NES – naujos elektrinės, elektros energijos gamybai naudojančios saulės energiją;
NEH – naujos elektrinės, elektros energijos gamybai naudojančios hidroenergiją;
NEB – naujos elektrinės, elektros energijos gamybai naudojančios biomasės energiją;
NEK – naujos elektrinės, elektros energijos gamybai naudojančios kitą (ne vėjo, saulės, biomasės ar hidroenergija) atsinaujinančių išteklių energiją (toliau – kita AI energija);
i – skirtingą kitą AI energijos rūšį naudojančių naujų elektrinių skaičius (i = 1,2,…n);
n – bendras skirtingą kitą AI energijos rūšį naudojančių naujų elektrinių kiekis.
5. Metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, planuojamas pagaminti plėtojamose elektrinėse, apskaičiuojamas pagal formulę:

(3)

čia:
PPKPE – Metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, planuojamas pagaminti plėtojamose elektrinėse, (MWh);
G – atsižvelgiant į indeksą, atitinkamos atsinaujinančių išteklių energijos rūšies plėtojamų elektrinių leistinų generuoti galių suma, MW;
Ƞ – atsižvelgiant į indeksą, atitinkamos atsinaujinančių išteklių energijos rūšies plėtojamų elektrinių naudingumo koeficientas, kuris nustatomas pagal Aprašo 4 punkto nuostatas;
PEV – plėtojamos elektrinės, elektros energijos gamybai naudosiančios vėjo energiją;
PES – plėtojamos elektrinės, elektros energijos gamybai naudosiančios saulės energiją;
PEH – plėtojamos elektrinės, elektros energijos gamybai naudosiančios hidroenergiją;
PEB – plėtojamos elektrinės, elektros energijos gamybai naudosiančios biomasės energiją;
PEK – naujos elektrinės, elektros energijos gamybai naudosiančios kitą (ne vėjo, saulės, biomasės ar hidroenergija) atsinaujinančių išteklių energiją (toliau – kita AI energija);
i – skirtingą kitą AI energijos rūšį naudosiančių plėtojamų elektrinių skaičius (i = 1,2,…n);
n – bendras skirtingą kitą AI energijos rūšį naudosiančių plėtojamų elektrinių kiekis.
6. Metinis gamybos kiekis yra lygus Pagaminto kiekio, Planuojamo pagaminti kiekio ir aukciono laimėtojams paskirto kiekio sumai ir apskaičiuojamas pagal formulę:

(4)

čia:
MGK – Metinis gamybos kiekis, TWh;
PK – Pagamintas kiekis (MWh), nustatytas pagal Aprašo 3.1 papunkčio nuostatas;
PPK – Planuojamas pagaminti kiekis (MWh), apskaičiuotas pagal Aprašo 3.2 papunkčio nuostatas;
AK – aukciono laimėtojams paskirtas kiekis (MWh), nustatytas pagal Aprašo 3.3 papunkčio nuostatas.

III SKYRIUS
METINIAM GAMYBOS KIEKIUI APSKAIČIUOTI REIKALINGA INFORMACIJA IR JOS PATEIKIMAS

7. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai iki einamųjų metų vasario 1 d. Tarybai pateikia (užpildant Aprašo priedą) šią informaciją, reikalingą Metiniam gamybos kiekiui apskaičiuoti:
7.1. Metus veikiančių elektrinių leistinas generuoti galių sumas (MW) ir jose praėjusiais kalendoriniais metais pagamintą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį (MWh), atskirai pagal elektros energijai gaminti naudojamą atsinaujinančių išteklių rūšį;
7.2. Naujų elektrinių leistinų generuoti galių sumas (MW) atskirai pagal elektros energijai gaminti naudojamą atsinaujinančių išteklių rūšį;
7.3. Planuojamų elektrinių leistinų generuoti galių sumas (MW) atskirai pagal elektros energijai gaminti naudojamą atsinaujinančių išteklių rūšį.
8. Taryba turi teisę elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorių ir prašyti pagrįsti pateiktą informaciją.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Taryba ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. savo interneto svetainėje paskelbia Metinį gamybos kiekį, apskaičiuotą Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.
10. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________

Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo priedas

(Informacijos, reikalingos metiniam elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekiui sausumos teritorijoje apskaičiuoti, teikimo forma)

____________________________________________________________________________________
(Informaciją teikiančio juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Valstybinei energetikos
reguliavimo tarybai

INFORMACIJA, REIKALINGA METINIAM ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS KIEKIUI SAUSUMOS TERITORIJOJE APSKAIČIUOTI
20 m._____________________
(sudarymo data)

Eil. Nr.	Atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) rūšis, naudojama elektrinėse	Metus veikiančių elektrinių[1]		Naujų elektrinių[2]	Plėtojamų elektrinių[3]
		leistina generuoti galia praėjusių metų sausio 1 d. duomenimis, / MW	Pagamintas kiekis[4], / MWh	leistina generuoti galia praėjusių metų gruodžio 31 d. duomenimis, / MW	leistina generuoti galia praėjusių metų gruodžio 31 d. duomenimis, / MW
1.	Vėjas
2.	Saulė
3.	Biomasė
4.	Hidroenergija
5.	Kita (įrašyti AIE)
...	Kita (įrašyti AIE)
[1] Elektrinės (išskyrus Tarybos 2019 metais ar vėliau organizuotų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų (toliau – aukcionas) laimėtojų elektrines), esančios sausumos teritorijoje ir kuriose elektros energiją gaminti pradėta anksčiau nei praėjusių kalendorinių metų sausio 2 d.
[2] Elektrinės (išskyrus aukcionų laimėtojų elektrines), esančios sausumos teritorijoje ir kuriose elektros energiją gaminti pradėta praėjusių kalendorinių metų sausio 2 d. ar vėliau.
[3] Elektrinės (išskyrus aukciono laimėtojų elektrines), plėtojamos sausumos teritorijoje asmenų, turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.
[4] Metus veikiančiose elektrinėse per praėjusius kalendorinius metus pagamintas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis.

_______________ / (pareigos)	________________ / (parašas)	____________________ / (vardas, pavardė)